## WZSC2305
附件1： 热水330kV汇集站工程物资招标采购项目（招标编号：WZSC2305）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号及包名称 | 招标采购方式 | 项目单位 | 货物名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 税率（%） | 交货日期 | 交货地点 /交货方式 | 采购文件购买费（元） | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求
[13 empty] | 制造商或代理商 | 注册资本金（万元） | 合同业绩 | 生产设备 | 生产能力
1 | 001 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 330kV变压器 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,360MVA,330/110/35,一体 | 台 | 2 | 13 | 2023/5/10前 | 施工现场/基础交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
2 | 002 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 35kV变压器及10kV变压器 | 35kV油浸有载变压器,1250kVA,35/0.4,一体、10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,油浸 | 台 | 3 | 13 | 2023/5/10前 | 施工现场/基础交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
3 | 003 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 330KVGIS | 330KVGIS | 间隔 | 10 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
4 | 004 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 110KVGIS | 110KVGIS | 间隔 | 36 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
5 | 005 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 并联电抗器 | 330kV单相油浸一体式并联电抗器,10000kvar,铁芯,不可控,户外 | 台 | 3 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
6 | 006 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 电容式电压互感器及罐式交流断路器 | 电容式电压互感器及罐式交流断路器 | 台 | 59 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
7 | 007 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜 | 台 | 12 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
8 | 008 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 交流避雷器及交流三相隔离开关 | 交流避雷器及交流三相隔离开关 | 台 | 65 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
9 | 009 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 级联型静止无功发生器（SVG） | 套 | 4 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
10 | 010 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 交流支柱绝缘子及交流穿墙套管等 | 交流支柱绝缘子及交流穿墙套管等 | 只 | 125 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商或集货商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
11 | 011 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站自动化系统及设备等 | 智能变电站自动化系统及设备等 | 套 | 11 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
12 | 011 | 包2 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站自动化系统及设备等 | 智能变电站自动化系统及设备等 | 套 | 11 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
13 | 012 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 通信设备等 | 通信设备等 | 套 | 94 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商或集货商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
14 | 013 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
15 | 014 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
16 | 015 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站二次设备等 | 智能变电站自动化系统及设备等 | 套 | 8 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
17 | 016 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 套 | 6 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
18 | 017 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 智能变电站电源系统及通信电源系统 | 智能变电站电源系统及通信电源系统 | 套 | 3 | 13 | 2023/5/5前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
19 | 018 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 光缆及光缆附件 | 光缆及光缆附件 | 付 | 3442 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
20 | 019 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 导、地线 | 导、地线 | 吨 | 765.938 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
21 | 020 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 低压电力电缆及控制电缆 | 低压电力电缆及控制电缆 | 千米 | 400.615 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
22 | 021 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 铁塔等 | 铁塔等 | 吨 | 2848.7 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
23 | 022 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 水泥制品等 | 水泥制品等 | 根 | 101 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
24 | 023 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 变电站构架及支架 | 变电站构架及支架 | 吨 | 272.64 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
25 | 024 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 金具等 | 金具等 | 支 | 14241 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商或代理商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
26 | 025 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 绝缘子等 | 绝缘子等 | 片 | 12543 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
27 | 026 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 防鸟设备 | 防鸟设备 | 台 | 15395 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
28 | 027 | 包1 | 公开招标 | 国网青海省电力公司建设公司 | 仪器仪表等 | 仪器仪表等 | 只 | 18 | 13 | 2023/4/20前 | 施工现场/地面交货 | 0 | 制造商 | / | 近三年有同类产品合同业绩 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备 | / | 具有国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告(检测报告或鉴定报告) | 提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书 | / | /
备注：集货商无需提供原厂家授权委托书，代理商必须提供原厂家授权委托书