**附件1：货物需求及最高限价一览表**

| **序号** | **网省采购申请号帐号** | **分标名称** | **分包名称** | **物料编码** | **物资大类** | **物资中类** | **物资小类** | **扩展描述** | **物资唯一码** | **数量** | **计量单位** | **最高投标限价（元，含税单价）** | **交货时间** | **技术规范编码** | **交货方式** | **图册对应编号** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 044004305000770 | 001办公家具 | 包1 | 500025042 | 办公类用品 | 办公家具 | 床 | 床,木制,单人床,L2000\*W1200\*H450 | 500025042-0001 | 204 | 张 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500025041-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 2 | 044004305000780 | 001办公家具 | 包1 | 500024940 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 办公用柜、架、箱,木制,更衣柜,一般,W900\*（D450-D600）\*H2000 | 500024940-0002 | 204 | 组 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500024929-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 3 | 044004305000790 | 001办公家具 | 包1 | 500089148 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 办公用柜、架、箱,木制,茶水柜,一般,W1200\*D400\*H850 | 500089148-0002 | 63 | 组 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500024929-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 4 | 044004305000800 | 001办公家具 | 包1 | 500126098 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公用柜、架、箱 | 办公用柜、架、箱,木制,床头柜,一般,L500\*W550\*H500 | 500126098-0001 | 252 | 组 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500024929-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 5 | 044004305000810 | 001办公家具 | 包1 | 500024845 | 办公类用品 | 办公家具 | 办公椅 | 办公椅,钢制,折叠椅,一般,金属+网布 | 500024845-0004 | 204 | 张 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500024830-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 6 | 044004305000380 | 002手持机 | 包1 | 500064930 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 手持机(PDA) | 手持机(PDA),用于办理电子工作票,配电用,256GB,8GB,2700× 1224以上 ,6.5-7.5英寸,预装Harmony os 3.0或安卓Android13以上操作系统 | 500064930-0006 | 106 | 台 | 9000 | 2023/8/31 | G00H-500064930-00010 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 7 | 044004305000820 | 002手持机 | 包1 | 500064930 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 手持机(PDA) | 手持机(PDA),用于办理电子工作票,输电用,256GB,8GB,1920×1080以上 ,6.0-6.24英寸,预装预装HarmonyOS2.0系统或Android10及以上或IOS15以上操作系统 | 500064930-0005 | 65 | 台 | 9000 | 2023/8/31 | G00H-500064930-00011 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 8 | 044004305000830 | 002手持机 | 包1 | 500064930 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 手持机(PDA) | 手持机(PDA),用于办理电子工作票,变电用,256GB,8GB,1920×1080以上 ,6.0-6.24英寸,预装预装HarmonyOS2.0系统或Android10及以上或IOS15以上操作系统 | 500064930-0004 | 10 | 台 | 9000 | 2023/8/31 | G00H-500064930-00012 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 9 | 044004305000040 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500041494 | 工器具 | 液压工器具 | 液压钳 | 液压钳,分离式,2000kN,分体液压钳,可压接导线、地线、电缆,出力大于等于200T,压接范围70~630mm2 | 500041494-0001 | 4 | 台 | 30000 | 2023/8/31 | G00H-500041494-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 10 | 044004305000110 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500023645 | 工器具 | 手动工具 | 组合工具 | 组合工具,配电电缆终端制作,外皮开剥,主绝缘层剥除等 | 500023645-0003 | 20 | 套 | 25000 | 2023/8/31 | G00H-500023645-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 11 | 044004305000160 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500126003 | 工器具 | 电器工具（电动工具） | 真空补油装置 | 真空补油装置,自动抽真空及系统真空度自动保持、油过滤 | 500126003-0001 | 1 | 台 | 170000 | 2023/8/31 | G00H-500126003-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 12 | 044004305000170 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500023962 | 工器具 | 辅助工器具 | 拉马 | 拉马,液压,卧式拉力机 500kN | 500023962-0001 | 1 | 个 | 350000 | 2023/8/31 | G00H-500023962-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 13 | 044004305000300 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500139543 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 工业泵 | 工业泵,离心泵,污水污物泵,20-100m,50m3/h以下,DN50 | 500139543-0001 | 3 | 台 | 20000 | 2023/8/31 | G00H-500139543-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 14 | 044004305000350 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500139589 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 小型发电机,汽油,便携式,输出功率(kW):10kW-50k 额定功率:大于等于12kVA 额定电压:单相220V/三项380V | 500139589-0001 | 1 | 台 | 25000 | 2023/8/31 | G00H-500139589-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 15 | 044004305000360 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500139584 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 | 小型发电机,汽油,便携式,输出功率(kW):10kW以下 额定功率:大于等于5kVA 输出插座:发电机专用20A 美式防脱落电源插头 | 500139584-0005 | 1 | 台 | 15000 | 2023/8/31 | G00H-500139584-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 16 | 044004305000370 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500023921 | 工器具 | 辅助工器具 | 电缆输送机 | 电缆输送机,0~180mm,≤8kN,≤6.0m/min,2X1.5kW,100m,≤980\*500\*430mm,输送夹紧力≧3kN,整机重量不大于200Kg | 500023921-0004 | 10 | 台 | 23000 | 2023/8/31 | G00H-500023921-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 17 | 044004305000390 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500022985 | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 组合绝缘杆 | 组合绝缘杆,10KV,额定功率不小于100W,额定扭矩不小于12N.M | 500022985-0003 | 7 | 根 | 260000 | 2023/8/31 | G00H-500022985-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 18 | 044004305000700 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500083347 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 网门电磁锁 | 网门电磁锁,AC220V,户外,计量表箱智能锁具 | 500083347-0001 | 500 | 只 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500083347-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 19 | 044004305000720 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500107554 | 工器具 | 辅助工器具 | 货架 | 货架,横梁式,5m,金属 | 500107554-0001 | 10 | 组 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500107554-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 20 | 044004305000840 | 003工器具及辅助设备 | 包1 | 500023225 | 工器具 | 液压工器具 | 液压打孔机 | 液压打孔机,L型角钢、H型工字梁、平板钢以及铜、铝排等材料的冲孔作业；冲孔速度快，冲口圆滑无毛刺，定位压板设计，定位点准确不偏移。 | 500023225-0001 | 3 | 台 | 22000 | 2023/8/31 | G00H-500023225-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 21 | 044004305000510 | 004物资配件 | 包1 | 500140203 | 物资配件 | 仪器仪表配件 | 高压试验仪器配件 | 高压试验仪器配件,红外热成像仪配件,手机模组测温型摄像头,160×120,支持接入手持PDA,热灵敏度≤50mk | 500140203-0003 | 2 | 个 | 130000 | 2023/8/31 | G00H-500140203-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 22 | 044004305000520 | 004物资配件 | 包1 | 500139892 | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 飞行器配件 | 飞行器配件,无人机配件,D-RTK2移动站,IP65,大疆经纬 | 500139892-0003 | 5 | 个 | 40000 | 2023/8/31 | G00H-500139892-00004 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 23 | 044004305000620 | 004物资配件 | 包1 | 500140376 | 物资配件 | 仪器仪表配件 | 光学仪器配件 | 光学仪器配件,色谱仪配件,温度范围20℃~100℃ | 500140376-0001 | 1 | 个 | 20000 | 2023/8/31 | G00H-500140376-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 24 | 044004305000330 | 005大地测量及测距仪器 | 包1 | 500010384 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 全站仪 | 全站仪,3000m,±（1+1\*10-6D）mm,精测0.3秒、跟踪0.1秒,30X | 500010384-0001 | 9 | 台 | 45000 | 2023/8/31 | G00H-500010384-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 25 | 044004305000340 | 005大地测量及测距仪器 | 包1 | 500136222 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 线路巡检仪 台 | 线路巡检仪,无人机寄存点,最大允许降落风速:≥12 m/s,最大作业半径:≥7000 m | 500136222-0001 | 4 | 台 | 220000 | 2023/8/31 | G00H-500136222-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 26 | 044004305000630 | 005大地测量及测距仪器 | 包1 | 500121237 | 仪器仪表 | 光学仪器 | 全天空成像仪 | 全天空成像仪,光谱敏感范围230-405nm | 500121237-0001 | 2 | 台 | 450000 | 2023/8/31 | G00H-500121237-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 27 | 044004305000030 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 500131107 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 继电保护测试仪校验装置 | 继电保护测试仪校验装置,开入量8对 | 500131107-0001 | 1 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500131107-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 28 | 044004305000050 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 500009815 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 电流表检定装置 | 电流表检定装置,检定、检验、维修四位半数字三用表、各种0.2级、0.5级以下指针式交、直流电压、电流表;亦可作为高稳定度测试电源使用,配合高等级标准表,校对0.1级电流、电压表. | 500009815-0001 | 2 | 套 | 110000 | 2023/8/31 | G00H-500009815-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 29 | 044004305000080 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 500074963 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 直流绝缘监测装置校验仪 | 直流绝缘监测装置校验仪,直流电压测试分辨率:0.1V;正对地电压测试精度、系统电压测量精度、负对地电压测量精度:0.1%;正负极对绝缘电阻可调范围:0-1000KΩ;正负极对绝缘电阻调节步长:0.3KΩ;支路正负极对分布电容可调范围:0-32uF; | 500074963-0003 | 1 | 台 | 35000 | 2023/8/31 | G00H-500074963-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 30 | 044004305000280 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 500126134 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 在线监测装置检验装置 | 在线监测装置检验装置,视频图像在线监测装置校验装置 | 500126134-0001 | 1 | 套 | 600000 | 2023/8/31 | G00H-500126134-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 31 | 044004305000490 | 006电气标准器及检测装置 | 包1 | 500009808 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 兆欧表标准校验装置 | 兆欧表标准校验装置,测试范围:不小于0-1000GΩ 准确等级:不低于0.2-10 | 500009808-0001 | 1 | 套 | 50000 | 2023/8/31 | G00H-500009808-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 32 | 044004305000130 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500126144 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 识别仪 | 识别仪,电缆,带电识别和停电识别两种模式,三芯电缆和单芯电缆均可识别,对现场的测量数据分析判断. | 500126144-0001 | 17 | 台 | 93000 | 2023/8/31 | G00H-500126144-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 33 | 044004305000250 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500084181 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 直流故障测试仪 | 直流故障测试仪,四通道 | 500084181-0001 | 1 | 台 | 380000 | 2023/8/31 | G00H-500084181-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 34 | 044004305000530 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500009858 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 开关测试器 | 开关测试器,可为断路器储能电机提供储能供电 | 500009858-0001 | 1 | 套 | 65000 | 2023/8/31 | G00H-500009858-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 35 | 044004305000560 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500009834 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 万用表 | 万用表,数字式,Vac量程:0.1mVto1000V | 500009834-0002 | 12 | 台 | 6000 | 2023/8/31 | G00H-500009834-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 36 | 044004305000650 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500126153 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 微型断路器特性测试仪 | 微型断路器特性测试仪,能够在高压开关两侧接地状态下可选择接线法和传感器法测试合闸、分闸时间 | 500126153-0001 | 1 | 台 | 250000 | 2023/8/31 | G00H-500126153-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 37 | 044004305000730 | 007电气仪器仪表 | 包1 | 500126957 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 61850数字化分析仪 | 61850数字化分析仪,图像显示,SCD文件分析读取,智能站报文解析,手持式,支持虚端子图形化显示功能、支持核相功能、支持SCD文件比对功能、支持报文异常测试 | 500126957-0001 | 1 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500126957-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 38 | 044004305000090 | 008电气仪器仪表 | 包1 | 500126101 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 识别仪 | 识别仪,配变台区,集成绝缘配件、一次采用单元、二次采用单元、激励单元、无线模块、配套APP等,实现线变关系识别功能.实现多条10kV线路与被测配电变压器的从属关系测试,以及10kV线路、分支及被测配电变压器的拓扑关系测试. | 500126101-0001 | 22 | 台 | 42000 | 2023/8/31 | G00H-500126101-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 39 | 044004305000450 | 008电气仪器仪表 | 包1 | 500133202 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 馈线自动化测试仪 | 馈线自动化测试仪,调节范围:-1~0~1,谐波次数:2～24次,总谐波畸变率:≤0.1% | 500133202-0002 | 6 | 台 | 150000 | 2023/8/31 | G00H-500133202-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 40 | 044004305000460 | 008电气仪器仪表 | 包1 | 500133202 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 馈线自动化测试仪 | 馈线自动化测试仪,便携式,调节范围:-1~0~1,谐波次数:2～24次,总谐波畸变率:≤0.1% | 500133202-0001 | 17 | 台 | 60000 | 2023/8/31 | G00H-500133202-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 41 | 044004305000060 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500009933 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 电容电流测试仪 | 电容电流测试仪,电容0.3～250μF,电流1～500A | 500009933-0002 | 2 | 台 | 60000 | 2023/8/31 | G00H-500009933-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 42 | 044004305000120 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500009933 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 电容电流测试仪 | 电容电流测试仪,母线电容电流测试仪,应包括但不限于在主变中性点、电容器中性点及电压互感器开口三角等部位接线测试的功能 | 500009933-0001 | 1 | 台 | 145000 | 2023/8/31 | G00H-500009933-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 43 | 044004305000430 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500009932 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 线路参数测试仪 | 线路参数测试仪,精确度是读数的0.2%±1uΩ,最小分辨率0.1uΩ | 500009932-0001 | 1 | 台 | 220000 | 2023/8/31 | G00H-500009932-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 44 | 044004305000640 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500118044 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 电力变压器消磁机 | 电力变压器消磁机,是集“助磁法测试、三相测试和消磁功能于一体的新一代快速测试仪 | 500118044-0001 | 2 | 台 | 150000 | 2023/8/31 | G00H-500118044-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 45 | 044004305000660 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500009949 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 电容电感测试仪 | 电容电感测试仪,电容量测量范围0.1μF～9999μF | 500009949-0001 | 4 | 台 | 50000 | 2023/8/31 | G00H-500009949-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 46 | 044004305000710 | 009高压试验仪器 | 包1 | 500009939 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 补偿电抗器 | 补偿电抗器,额定电压40kV,额定电流0.5A,额定容量20kVA,环氧树脂,75kΩ-300kΩ,48kV,重量≤40kg | 500009939-0001 | 4 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500009939-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 47 | 044004305000230 | 010高压试验仪器 | 包1 | 500126021 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | X射线数字成像系统 | X射线数字成像系统,DR板,高压300kV\250kV | 500126021-0001 | 1 | 台 | 1950000 | 2023/8/31 | G00H-500126021-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 48 | 044004305000590 | 010高压试验仪器 | 包1 | 500126006 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 避雷器放电计数器测试仪 | 避雷器放电计数器测试仪,放电试验电压0～2000V可调 | 500126006-0001 | 5 | 台 | 5000 | 2023/8/31 | G00H-500126006-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 49 | 044004305000260 | 011工频升压试验装置等 | 包1 | 500121176 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 工频升压试验装置 | 工频升压试验装置,2400kVA/600kV | 500121176-0001 | 1 | 套 | 4200000 | 2023/8/31 | G00H-500121176-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 50 | 044004305000470 | 011工频升压试验装置等 | 包1 | 500136338 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 大电流发生器 | 大电流发生器,交流,0.5级,通用性型号,≤25min,最大输出持续时间≤30s | 500136338-0003 | 16 | 台 | 25000 | 2023/8/31 | G00H-500136338-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 51 | 044004305000070 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500009931 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 接地导通仪 | 接地导通仪,测量正负极对地电阻:0—999.9KΩ;分辨率0.1 kΩ;信号功率:<0.01W;最大信号电流:<800uA;信号电流频率:≤0.5Hz;测量母线电压:70－250V,精度0.5％;测量支路接地电阻:0—999.9KΩ;测量支路接地电流分辨率:0.1uA . | 500009931-0003 | 3 | 台 | 38000 | 2023/8/31 | G00H-500009931-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 52 | 044004305000100 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500009926 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 核相器 | 核相器,AC10kV,应具备网络定相核相、封闭式开关柜定相、中置柜定相、线路核相、故障点查找、高压验电等功能.测量精度:≤5°;同相定性:≤15°;核相距离:＞500kM;互联网相位对比延迟:≤300 ms; | 500009926-0003 | 12 | 台 | 90000 | 2023/8/31 | G00H-500009926-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 53 | 044004305000210 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500009931 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 接地导通仪 | 接地导通仪,分辨率≥0.1μΩ,输出电流5mA~10A,量 程: 2Ω-2KΩ (5mA档) 1mΩ-2Ω (5A档) 0.5mΩ-0.8Ω (10A档).准确度:0.2%±2uΩ≥（0.5mΩ-9.999mΩ）、 0.2%±2字 (＞9.999mΩ) | 500009931-0004 | 1 | 台 | 40000 | 2023/8/31 | G00H-500009931-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 54 | 044004305000740 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500140904 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 继电保护测试仪 | 继电保护测试仪,数字式,无,智能站继电保护装置校验 | 500140904-0001 | 3 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500140904-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 55 | 044004305000750 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500009847 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 相位伏安表 | 相位伏安表,多功能相位钳形表,图像显示,相位显示,电压电流显示 | 500009847-0003 | 2 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500009847-00005 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 56 | 044004305000760 | 012核相器及接地导通仪等 | 包1 | 500125998 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 交流采样测试仪 | 交流采样测试仪,测控装置交流采样测试仪 | 500125998-0001 | 4 | 台 | 不设限 | 2023/8/31 | G00H-500125998-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 57 | 044004305000140 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010341 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 气体分析仪 | 气体分析仪,同时具备测量SF6/N2混合气体湿度、SF6、N2、SF6+N2体积比和O2含量 | 500010341-0001 | 4 | 台 | 350000 | 2023/8/31 | G00H-500010341-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 58 | 044004305000150 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010423 | 仪器仪表 | 密度、浓度测量仪器仪表 | 气体继电器校验仪 | 气体继电器校验仪,全自动校验,可完成常规及混气密度继电器及电子式密度继电器校验 | 500010423-0001 | 4 | 只 | 180000 | 2023/8/31 | G00H-500010423-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 59 | 044004305000240 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010421 | 仪器仪表 | 密度、浓度测量仪器仪表 | 密度计 | 密度计,固化物密度 | 500010421-0001 | 1 | 只 | 185000 | 2023/8/31 | G00H-500010421-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 60 | 044004305000310 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010326 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 盐密测试仪 | 盐密测试仪,灰迷盐密测试,灰密测量范围,0.01-3.0mg/cm2,盐密测量范围,0.01-1.5mg/cm2 | 500010326-0003 | 1 | 台 | 120000 | 2023/8/31 | G00H-500010326-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 61 | 044004305000320 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010368 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 超纯水器 | 超纯水器,红外线辐射加热,2-12ml/min | 500010368-0001 | 1 | 台 | 12000 | 2023/8/31 | G00H-500010368-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 62 | 044004305000540 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500023128 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 便携式有害气体测试仪 | 便携式有害气体测试仪,不间断LCD显示实时气体浓度 | 500023128-0003 | 31 | 台 | 6500 | 2023/8/31 | G00H-500023128-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 63 | 044004305000570 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010326 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 盐密测试仪 | 盐密测试仪,采用激光测试原理,可实现盐密、灰密,同时直接测量无需过滤,烘干 | 500010326-0004 | 2 | 台 | 140000 | 2023/8/31 | G00H-500010326-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 64 | 044004305000580 | 013化学及实验室仪器仪表等 | 包1 | 500010364 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 烘箱 | 烘箱,温控范围+20℃~250℃ | 500010364-0001 | 3 | 台 | 20000 | 2023/8/31 | G00H-500010364-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 65 | 044004305000010 | 014金属检测仪器 | 包1 | 500010373 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 硬度仪 | 硬度仪,布氏硬度 | 500010373-0001 | 2 | 台 | 250000 | 2023/8/31 | G00H-500010373-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 66 | 044004305000400 | 014金属检测仪器 | 包1 | 500126020 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 合金分析仪 | 合金分析仪,X射线衍射仪,可用于检测低合金钢、工具钢、不   锈钢等,具备Ag/Cu、Ag/Al、Zn/Fe和Ni/Fe金属镀层厚度测试功能,测试精度0.01微米; | 500126020-0001 | 1 | 台 | 350000 | 2023/8/31 | G00H-500126020-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 67 | 044004305000420 | 014金属检测仪器 | 包1 | 500010370 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 探伤仪 | 探伤仪,焊缝检测,折射角度10°～85°可调,0.1°分辨率 | 500010370-0001 | 2 | 台 | 30000 | 2023/8/31 | G00H-500010370-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 68 | 044004305000670 | 014金属检测仪器 | 包1 | 500010370 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 探伤仪 | 探伤仪,支柱瓷瓶探伤,具有高灵敏度能力,超声波探伤仪与探头良好的匹配性能能有效探测出高压支柱瓷绝缘子不允许存在的缺陷 | 500010370-0002 | 2 | 台 | 50000 | 2023/8/31 | G00H-500010370-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 69 | 044004305000440 | 015温度及湿度测量仪表 | 包1 | 500010403 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 测温仪 | 测温仪,像素384×288,成像检测,量程:-20～600℃; 精度:±2℃ | 500010403-0003 | 16 | 只 | 350000 | 2023/8/31 | G00H-500010403-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 70 | 044004305000550 | 015温度及湿度测量仪表1 | 包2 | 500010409 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 热工信号多功能校验仪 | 热工信号多功能校验仪,输出4-20mA直流电流 | 500010409-0001 | 3 | 只 | 20000 | 2023/8/31 | G00H-500010409-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 71 | 044004305000680 | 015温度及湿度测量仪表1 | 包2 | 500010403 | 仪器仪表 | 温度、湿度测量仪表 | 测温仪 | 测温仪,运维数字化班组移动作业红外测温仪,像素384×288,成像检测,量程:-20～600℃, 精度:±2℃ | 500010403-0002 | 47 | 只 | 90000 | 2023/8/31 | G00H-500010403-00003 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 72 | 044004305000220 | 016型式试验设备 | 包1 | 500138025 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 电气性能试验设备 | 电气性能试验设备,电缆质量检测装置,便携式电缆绝缘测试仪,具备MD多维脉冲分离技术,无线传输技术,可视化远程自动测试技术. | 500138025-0001 | 1 | 台 | 600000 | 2023/8/31 | G00H-500138025-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 73 | 044004305000270 | 016型式试验设备 | 包1 | 500070886 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 电气性能试验设备 | 电气性能试验设备,电缆耐压及局放试验，双端定位或多端分布式定位 | 500070886-0002 | 1 | 台 | 650000 | 2023/8/31 | G00H-500070886-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 74 | 044004305000410 | 016型式试验设备 | 包1 | 500066251 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 绝缘性能试验设备 | 绝缘性能试验设备,工频耐压仪,仪器输入电压:220V 仪器输出频率:50Hz试验变压器绝缘介质:SF6气体 试验变压器额定容量:不小于10kVA | 500066251-0001 | 1 | 台 | 45000 | 2023/8/31 | G00H-500066251-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 75 | 044004305000500 | 016型式试验设备 | 包1 | 500070886 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 电气性能试验设备 | 电气性能试验设备,电缆耐压及局放试验,最大工频电流300A,放电量测量范围1 pC～100nC | 500070886-0001 | 1 | 台 | 2300000 | 2023/8/31 | G00H-500070886-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 76 | 044004305000180 | 017镀层试验设备 | 包1 | 500109701 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 镀层试验设备 | 镀层试验设备，镀层检测仪,台式X射线荧光镀层检测仪（金属镀层、合金镀层、双镀层测量） | 500109701-0002 | 1 | 台 | 500000 | 2023/8/31 | G00H-500109701-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 77 | 044004305000610 | 017镀层试验设备 | 包1 | 500109701 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 镀层试验设备 | 镀层试验设备,显示精度:0.1um（0-999.9um）,1um（100-10000um） | 500109701-0001 | 5 | 台 | 10000 | 2023/8/31 | G00H-500109701-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 78 | 044004305000020 | 018机械性能试验设备 | 包1 | 500124279 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 电气性能试验设备 | 电气性能试验设备,冲击电压试验及测量装置.400kV/30kJ | 500124279-0001 | 1 | 台 | 380000 | 2023/8/31 | G00H-500124279-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 79 | 044004305000190 | 018机械性能试验设备 | 包1 | 500010124 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 机械性能试验设备 | 机械性能试验设备,冲击试验,螺栓螺母机械性能试验机,2000kN | 500010124-0001 | 1 | 台 | 400000 | 2023/8/31 | G00H-500010124-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 80 | 044004305000600 | 018机械性能试验设备 | 包1 | 500010125 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 机械性能试验设备 | 机械性能试验设备,振动试验,混凝土回弹测试;数字显示;高清屏显;锂电直充;数据可导入电脑 | 500010125-0001 | 15 | 台 | 20000 | 2023/8/31 | G00H-500010125-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 81 | 044004305000690 | 019无人机巡检系统试验系统 | 包1 | 500133200 | 仪器仪表 | 型式试验设备 | 无人机巡检系统试验系统 | 无人机巡检系统试验系统,对称轴距850mm | 500133200-0003 | 1 | 套 | 2950000 | 2023/8/31 | G00H-500133200-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 82 | 044004305000290 | 020通信仪器仪表 | 包1 | 500010287 | 仪器仪表 | 通信仪器仪表 | 数据分析仪 | 数据分析仪,32通道 | 500010287-0001 | 1 | 台 | 360000 | 2023/8/31 | G00H-500010287-00001 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |
| 83 | 044004305000480 | 020通信仪器仪表 | 包1 | 500010270 | 仪器仪表 | 通信仪器仪表 | 光时域反射测试仪 | 光时域反射测试仪,10ns-10us,大于-7,2.5m,0.7,F-P-LD,0.1-300km,50DB,1310dm | 500010270-0003 | 3 | 台 | 12000 | 2023/8/31 | G00H-500010270-00002 | 买方指定仓库地面交货 | 不需提供 |  |