## QH2311
国网青海省电力公司2023年服务类线下流标项目竞争性谈判采购项目（招标编号：QH2311）需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 工程规模 | 分项最高限价（含税）（万元） | 合计最高限价（含税）（万元） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 施工工期
1 | QH2311-9001003-0403 | 监理 | 包1 | 大河家（甘青界）至清水公路工程涉及330kV公官Ⅲ线等五条线路迁改工程监理 | 大河家（甘青界）至清水公路工程涉及330kV公官Ⅲ线等五条线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海超高压公司、青海省交通建设管理有限公司 | 1.330kV孟官Ⅱ线#32（清官线#18）双回路塔双挂点双串改造； 2.330kV孟官Ⅱ线#25-#27双挂点双串改造，12串双联悬垂绝缘子串及地线双串更换； 3.330kV孟官Ⅱ线#12-#14段双回路线路迁改472米，重新放紧线1673米，铁塔拆1建2； 4.330kV公官Ⅲ线#115-#118线路迁改629米，重新放紧线1562米，铁塔拆1建3； 5.330kV公官Ⅱ线#92-#93线路迁改1100米，重新放紧线600米，铁塔拆2建4； 6.330kV公官Ⅲ线#79-#85线路迁改2108米，重新放紧线2487米，铁塔拆6建7； 7.330kV孟官Ⅱ线#23（清官线#9）双回路塔双挂点双串改造。 8.“三跨”点安装可视化在线监测装置共9套 | 57.12 | 106.05 | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省海东市民和县、循化县，承包方式：总价承包 | 2023年10月20日-2023年12月30日
2 | QH2311-9001003-0403 | 监理 | 包1 |  | 青海海东民和官亭大清高速10kV及以下电力线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海海东供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 10kV及以下线路： 1.10kV部分：该工程10kV部分新建12m砼杆23基，新建15m砼杆2基，新建12m单杆开关1基（开关利旧）、新建12m双杆开关杆2基（开关利旧），新建12m非标塔7基、新建15m钢管杆3基，新建12m终端变压器杆4基（变压器、配电箱利旧），更换15基杆塔铁附件。敷设10kV电力电缆2156m，共计12处；其中敷设YJV22-8.7/15kV-3×240mm2电力电缆路径共计1545m，共计6处；敷设YJV22-8.7/15kV-3×120mm2电力电缆路径共计611m，共计5处；制作安装电缆终端共计24套。10kV架设导线，路径全长约1.669km，其中架设JKLYJ-10kV-185导线路径长约0.875km，主要用于主线路的延伸及连接，架设JKLYJ-10kV-120导线路径长约0.028km，主要用于大型分支线路的延伸及连接，架设JKLYJ-10kV-95导线路径长约0.768km，主要用于小分支的延伸及连接(详见图纸资料)。 2.0.4kV部分：该工程0.4kV部分新建12m砼杆9基，新建15m砼杆4基，更换16基杆塔铁附件。敷设0.4kV电力电缆路径1003m，共计6处；均为YJV22-1kV-4×95mm2电力电缆；制作安装电缆终端共计12套。0.4kV架设导线，路径全长约0.695km，导线均采用JKLYJ-1kV-70低压绝缘架空导线(详见图纸资料)。 | 19.65 |  | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省海东市民和县；承包方式：总价承包 | 2023年10月20日-2023年12月30日
3 | QH2311-9001003-0403 | 监理 | 包1 |  | 青海海东民和官亭大清高速35kV积先线#1-#6等3处电力线路迁改工程 | 设备部 | 国网青海海东供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 1.35kV积先线#1～#6改造段：新建直线塔3基，转角铁塔2基，新建路径长度1.125km(详见图纸资料)。 2.35kV积先线#14～#21改造段：新建直线塔2基，转角铁塔6基，新建路径长度1.707km(详见图纸资料)。 3.35kV积先线#29～#38改造段：新建直线塔1基，转角铁塔8基，新建路径长度1.750km(详见图纸资料)。 | 13.62 |  | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省海东市民和县；承包方式：总价承包 | 2023年10月20日-2023年12月30日
4 | QH2311-9001003-0403 | 监理 | 包1 |  | 大河家（甘青界）至清水段公路110kV园积II线#236-#240等2处迁改工程 | 设备部 | 国网青海海东供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 1.110kV园积II回线#236～#240改造段：新建转角铁塔5基，新建路径长度1.008km，重新放紧线1.287km(详见图纸资料)。 2.110kV前积线#102～#109改造段：新建直线塔2基，转角铁塔7基，新建路径长度2.035km，重新放紧线0.727km(详见图纸资料)。 | 15.66 |  | 具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省海东市民和县；承包方式：总价承包 | 2023年10月20日-2023年12月30日