| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造单位 | 使用地点 | 投运日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉 | WNS8.4-1.25/95/70-YQ(1号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 8T |
| 2 | 燃气锅炉 | WNS8.4-1.25/95/70-YQ(2号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 8T |
| 3 | 燃气锅炉 | WNS8.6-1.4/95/70-Q(3号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 12T |
| 4 | 燃气锅炉 | WNS5.6-1.4/95/70-Q(4号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 12T |
| 5 | 燃气锅炉 | WNS8.4-1.25/95/70-YQ(5号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 8T |
| 6 | 燃气锅炉 | WNS8.4-1.25/95/70-YQ(6号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 8T |
| 7 | 燃气锅炉 | WNS5.6-1.4/95/70-Q(7号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 12T |
| 8 | 燃气锅炉 | WNS5.6-1.4/95/70-Q(8号） | 台 | 1 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 | 景岳公寓小区锅炉房 | 2010.10.10 | 12T |
| 9 | 燃气锅炉 | WNS3.5-1.0/95/70-Q | 台 | 1 | 广州迪森热能技术股份公司 | 三江小区锅炉房 | 2006年9月 | 2T |
| 10 | 燃气锅炉 | IN1.4-1.0/95/70-Q | 台 | 1 | 广州迪森热能技术股份公司 | 三江小区锅炉房 | 2006年9月 | 2T |
| 11 | 燃气锅炉 | WNS3.5-1.0/70-Q | 台 | 1 | 广州迪森热能技术股份公司 | 三江小区锅炉房 | 2006年9月 | 5T |
| 12 | 燃气锅炉 | ZRQ-360N-L | 台 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 海西路小区 | 2009年9月 | 6T |
| 13 | 燃气锅炉 | ZRQ-360N-L | 台 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 海西路小区 | 2009年9月 | 6T |
| 14 | 燃气锅炉 | ZRQ-360N-L | 台 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 海西路小区 | 2009年9月 | 6T |
| 15 | 燃气锅炉 | ZRQ-180N-L | 台 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 海西路小区 | 2009年9月 | 3T |
| 16 | 燃气锅炉 | ZRQ-180N-L | 台 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 海西路小区 | 2009年9月 | 3T |
| 17 | 燃气锅炉 | PNSMCY1-1900 | 台 | 1 | 美国派诺尼奥工业燃烧有限公司 | 海西路小区 | 2021年9月 | 3T |