- 现有消防设施设备小区12个，管理面积958582.11平方，内容包括，消控室故障排查，消防控制柜，消防设施设备、电源开关，管道阀门，应急疏散指示灯，室内室外消火栓、楼内报警系统、消防配电房，柴油发电机，稳压泵，增压泵，气压膨胀罐，水泵接合器，湿试报警阀，灭火器是否过期,排查和检修。

- 按时、排查和维护保养工作、保质、保量地对采购单位使用的消防系统进行月、季、年维保服务，在完成每次维保服务后五个工作日内均应及时向采购单位提交消防系统检修报告、检修数据。故障分析及解决办法，磋商供应商保证每月对全部设施设备测试一次，保证系统处于正常备战状态。

- 消防系统存在故障的小区进行前期报价，保证在合理的期间报最低价格，负责对频繁出现故障的小区维修维保受小区主任监督、签字，确认做为维修结算的依据、对故障无法维修的及时报备消防管理部门，逐步向上级部门申请维修费用。

- 当发生火情、影响或危及消防系统正常运行的故障时，保证在收到采购单位通知后30分钟内到达现场，对系统进行及时的维修，并向采购单位提交紧急维修工作报告，否则扣除维保费并承担责任。如磋商供应商接到采购单位通知后不能按时到达现场而造成的损失由磋商供应商负责。并且进行1000元罚款，累计三次以上采购单位有权解除合同。

- 磋商供应商指定专人负责与采购单位进行接洽，并保证选派熟悉现场情况、技术全面、责任心强的技术人员进行维修保养。

- 磋商供应商进行维修保养工作时，严格遵守消防维护保养规范，在合同执行期间，如发生火情，由磋商供应商负责维护保养的消防系统不能正常运行、不及时，导致消防系统不能正常工作的或给予处罚的，并负全部责任。磋商供应商在维护保养期间出现的任何安全事故由磋商供应商自行负全责。

- 甲乙双方单位联合对小区消防进行全面的检查检测，对存在的问题双方共同提出解决方案。每年甲乙双方组织两次消防培训和演练，时间由甲乙双方协商。

- 做好消防安全管理工作，落实责任，强化预防，整治隐患，夯实基础，进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力，不断提高公共消防安全水平，有效预防防火灾和减少火灾危害，为经济发展和人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

包一维保情况表：

| 序 号 | 小区名称 | 消防管理面积（m²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福城小区 | 17700 |  |
| 2 | 夏都俊园 | 181094.85 |  |
| 3 | 和泰居 | 158359.43 |  |
| 4 | 金都大厦 | 63275.45 |  |
| 5 | 山水国际 | 55700 |  |
| 6 | 新民家园 | 29246.15 |  |
| 7 | 和煦家园 | 67000 |  |
| 合计面积：572375.88 控制价：286187.94元 |  |  |  |

包二维保情况表：

| 序号 | 小区名称 | 消防管理面（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和盛园二期东院 | 76540.62 |  |
| 2 | 和盛园二期西院 | 111043.88 |  |
| 3 | 金吉华庭 | 107964.73 |  |
| 4 | 锦泰佳苑小区 | 51517 |  |
| 5 | 文峰庭翠 | 39140 |  |
| 合计面积：386206.23 控制价：193103.11元 |  |  |  |