公开招标文件

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2024-123号

采购项目名称：青海大学生态学世界一流学科建设--生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目

采   购   人：青海大学

包        号：包1/包2

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

2024年05月

目    录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	6

一、说明	6

1.适用范围	6

2.采购方式、合格的投标人	6

3.投标费用	6

二、招标文件说明	6

4.招标文件的构成	6

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	6

6.招标文件的澄清或修改	7

三、投标文件的编制	7

7.投标文件的语言及度量衡单位	7

8.投标报价及币种	7

9.投标保证金	8

10.投标有效期	9

11.投标文件构成	9

12.投标文件的编制要求	10

四、投标文件的提交	10

13.投标文件的密封和标记	10

14.提交投标文件的时间、地点、方式	10

15.投标文件的补充、修改或者撤回	10

五、开标	10

16.开标	10

六、资格审查程序	11

17.资格审查	11

七、评审程序及方法	12

18.评标委员会	12

19.评审工作程序	14

20.评审方法和标准	16

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	20

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、其他	21

24.串通投标的情形	21

25.废标	22

26.招标代理费	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	36

第五部分  采购项目要求及技术参数	59

（一）投标要求	59

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

项目概况

青海大学生态学世界一流学科建设--生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2024年06月06日上午09:30（北京时间）前上传投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海国焱公招（货物）2024-123号

项目名称：青海大学生态学世界一流学科建设--生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目

预算金额：4,000,000.00元

最高限价（如有）：4,000,000.00元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包一） | 具体内容详见《招标文件》 | 249 | 具体内容详见 《招标文件》 | 包一 |
| 2 | 生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包二） | 具体内容详见《招标文件》 | 151 | 具体内容详见 《招标文件》 | 包二 |

合同履行期限：自合同签订之日起45个日历日

本项目不接受联合体投标。

标项名称：生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包一） 
数量：29台
预算金额（元）：2490000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起45个日历日

标项名称：生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包二） 
数量：14台
预算金额（元）：1510000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见《招标文件》
备注：

合同履约期限：自合同签订之日起45个日历日

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。(提供“信用中国”网站的查询截图)；

## 三、获取招标文件

时间：2024年05月16日至2024年05月23日，每天00:00至23:59

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月06日上午09:30（北京时间）

投标地点：投标人请登录政采云投标客户端进行投标

开标时间：2024年06月06日上午09:30（北京时间）

开标地点：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼青海国焱工程项目管理有限公司

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次招标采用线上提交投标文件的方式进行评审，线上投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传政采云平台。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：天谷CA  400-087-8198；惠信CA  400-888-4636；北京CA  010-5851-5511，400-919-7888。

3.公告发布网站：《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》、《青海项目信息网》，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

4.每个投标人可对本项目中的任意一个或多个包进行投标，但为保证项目进度及质量，每个投标人最多只能中一个包；如同一投标人在多个包中同时为排名第一的中标候选人，则按照评审顺序（按包号依次评审）确定投标人中标包；投标人若不同意则视为放弃本次投标）二个包共用壹份招标文件，投标人须针对包号获取招标文件并针对该包进行投标，但投标时须单独提交投标文件（即每个包均须按照该包招标文件单独编制投标文件）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：青海大学

地    址：青海省西宁市城北区宁大路251号

联 系 人：刘先生

联系方式：19997269705

2.采购代理机构信息

名    称：青海国焱工程项目管理有限公司

地    址：西宁市城西区盐湖巷6号10号楼（城西区总部经济大厦)16楼

联 系 人：张女士

联系方式：0971-8456071

2024年05月16日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“申请人的资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：

包1：48000.00元；包2：30000.00元；；

收款单位：青海国焱工程项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁五四大街支行

银行账号：2806001309000043259（开户行号：102851000139）

交纳时间：投标截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1 投标文件

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明材料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 招标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 本项目采用在线电子评审，对投标文件的密封不做要求。

12.2 投标人以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传至政采云平台，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。开标后30分钟内远程解密投标文件。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，若系统允许，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。

五、开标

16.开标

16.1 本项目为不见面在线开标（各包递交电子投标文件的投标人不足3家的，该包不予开标）。

16.2 开标准备工作：投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担后果。

16.3 解密投标文件：等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在30分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人未在规定解密时间内成功完成解密的，将视为无效投标。

16.4 确认开标记录：解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

16.5 投标人电脑终端等硬件设备和软件系统应符合电子投标（含不见面开标大厅）的终端配置要求并能正常运行。因电脑终端软硬件故障而无法正常参与投标、解密的，投标人自行承担后果。

16.6 因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

16.7 不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中申请人的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1（1）-（10）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标报价超过各包采购预算额度或最高投标限价的；

- 投标产品或服务未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标标准和分值设置如下：

包一：

| 评审因素 |  | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 55分 | 技术参数 | 32 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣2分；技术参数中“▲”号每有一项负偏离扣4分；直至扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分； 所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 21 | 1、供应商制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③培训方案④质量控制及保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分12分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 2、供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置、应急措施等③完善的供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
| 履约能力 10分 | 类似业绩情况 | 10 | 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料，需提供中标通知书或合同（包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供一项得2分，满分10分，不提供不得分。 |
| 售后服务 5分 | 质保期 售后服务 | 5 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含人员定期回访、应急响应等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。 |  |  |  |

包二：

| 评审因素 |  | 评审分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 30分 | 报价分 | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 技术水平 55分 | 技术参数 | 32 | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得32分；每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止。 |
|  | 环保和节能 | 2 | 所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分； 所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 21 | 1、供应商制定方案须体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性。包含：①项目管理机构②项目管理措施及质量保障方案③培训方案④质量控制及保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分12分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 2、供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划②完善的运输计划及运输配置、应急措施等③完善的供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。 |
| 履约能力 10分 | 类似业绩情况 | 10 | 提供2021年1月1日以来的投标人类似业绩证明材料，需提供中标通知书或合同（包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）。每提供一项得2分，满分10分，不提供不得分。 |
| 售后服务 5分 | 质保期 售后服务 | 5 | 针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员②售后服务内容、流程和服务质量③售后服务中应包含人员定期回访、应急响应等④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得1分，满分5分；每有一项存在缺陷或不足的扣0.5分，未提供的不得分。 |
| 内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策；或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致；或方案内容过于简单、不适用项目实际情况。 |  |  |  |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票（或者金融机构、担保机构出具的保函）等非现金形式向采购人指定的账户交纳中标金额的5%的履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：按中标价核算收取。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海国焱公招（货物）2024-123号

采购项目名称：青海大学生态学世界一流学科建设--生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目

采购合同编号：QHGY-2024-123

中 标 价：

包    号：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

注：此为签订合同参考范本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件内容保持一致。

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据     年    月   日                            （青海国焱公招（货物）2024-123号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1．招标文件；

2．招标文件的更正、变更公告；

3．中标供应商提交的投标文件；

4．招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5．中标通知书；

6．履约保证金凭证。

二、合同标的及金额                                          单位：元

| 编号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币      （大写）         元。本合同以人民币进行结算，合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付期、地点和要求

1. 交货时间：自合同签订之日起45个日历日；

交货地点：青海大学生态环境工程学院

质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年；

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.甲方应当在到货后，依据自身时间安排乙方安装调试，安装调试完后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

四、合同价款及付款方式

1.本项目不支付预付款；

2.合同签订后，乙方所交付的产品由甲方验收合格后，按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币（大写）：             元。合同签订前乙方向甲方提交的5%履约保证金计（大写）              元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满     （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止；

2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1．乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失；

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚；

4．甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金；

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补；

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1．不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在     天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止；

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1．因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担；

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼；

3．诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1．本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效；

2．本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理；

3．本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：青海国焱工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

注：本项目采用线上评审，投标人需参考下列格式进行编制线上投标文件。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

包        号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 中小企业声明函…………………………………………………所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 监狱企业证明材料………………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名：___________    职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：

职务：                       职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海国焱工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”申请人的资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2022年度或2023年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书；或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海国焱工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

提供投标保证金相关证明材料

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照技术参数一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 2、投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 3、“分项报价表”须为打印版，手写无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量及单位 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表应按照每包“技术参数一览表”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标供应商应按投标产品实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供相关投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

根据评分表要求提供相应的业绩证明材料。

- （17）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、若无此项内容，可不提供此函。

2、本项目的所属行业为工业。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海国焱工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （19）监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：若无此项内容，可不提供。

- （20）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

一、投标要求

- 投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3投标报价应包含全部产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）。

- 重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 商务要求

3.1.交货时间：自合同签订之日起45个日历日；

3.2交货地点：青海大学生态环境工程学院

3.3.付款方式：详见“第三部分 青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

3.4.质保期：除技术参数规定的质保期以外，其余产品的质保期均为一年。

二、项目概况及技术参数

| 项目名称 | 生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购需求设备清单（包一） 29台（套） 249万元 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 溶剂回收再生装置 | 1 | 台 |
| 2 | 低温培养箱 | 1 | 台 |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 |
| 4 | Eppendorf移液器 | 10 | 套 |
| 5 | 12通道移液器 | 10 | 套 |
| 6 | 冷冻离心机 | 2 | 台 |
| 7 | 活性成分快速制备系统 | 1 | 台 |
| 8 | 水体自动采集富集一体机 | 1 | 台 |
| 9 | 多功能成像系统 | 1 | 台 |
| 10 | pH/电导率/溶解氧/离子浓度多参数综合测量仪 | 1 | 台 |
| 采购需求设备清单（包二） 14台（套） 151万元 |  |  |  |
| 1 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 |
| 2 | 超临界流体色谱仪 | 1 | 台 |
| 3 | 超低温冰箱（-86） | 1 | 台 |
| 4 | 深孔微生物培养箱 | 3 | 台 |
| 5 | 微孔板离心机 | 4 | 台 |
| 6 | 液相非手性分析及半制备柱 | 1 | 套 |
| 7 | 反相手性分析及半制备柱 | 1 | 套 |
| 8 | 环境控制称重工作站 | 1 | 套 |
| 9 | 热脱附热解析前处理装置 | 1 | 台 |

技术参数一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包一） |  |  |  |  |
| 1 | 溶剂回收再生装置 | 一、设备参数 1、溶媒再生装置 1.1、分离能力：≥5段（0.5m） 2、加热温度调节范围： 室温+5~250℃（温度过高警报器） 3、试料温度及蒸汽温度： Max.200℃·室温+5~200℃ 4、操作压力范围： 大气压 5、试料烧瓶容量及搅拌： ≥5L·电磁式搅拌器 6、蒸馏柱状管： 内径30×500mm 7、填充物： 拉西环（玻璃制） 8、回流液分配部： 电磁阀ON-OFF时间控制 9、加热部： 加热部：600W 10、外形尺寸： ≤620×440×1720mm 2、冷却循环水装置 2.1、冷却·循环方式： 空冷·密闭式循环 2.2、温度调节范围： -20～30℃（无加热器） 2.3、温度调节精度： ±2℃ 2.4、冷却能力（at液温）： 1100W（10℃约940kcal/h）、840W（0℃约720kcal/h）、510W （-10℃约430kcal/h） 2.5、外部循环能力（50/60Hz） 最大流量12L/min 、14L/min 最大扬程9.5m/13m 输出压0.09/0.13MPa 2.6、温度控制：冷冻机ON-OFF控制 2.7、冷冻机: 空冷式 输出700W·R410A 2.8、温度设定·显示： 按键输入·数字显示、最小值1℃ 2.9、安全机能：漏电、过电流保护断路器；压缩机高压保护开关；过载继电器保持回路；冷冻机保护计时器；保险丝；温度调节器自诊断机能；循环泵热保护器 2.10、附属机能：球形阀 2.11、冷冻机·冷媒：空冷式 输出650W·R407C 2.12、冷却盘管：不锈钢 2.13、水槽材质尺寸（mm）·容量：不锈钢·内径≤280×270H mm・约≤14L 2.14、外部尺寸·重量：≤340W×384D×851Hmm ·≤41kg 2.15、电压：AC220V 二、配置清单： 1、主机一台 2、冷却循环水装置一台 三、售后服务 1. 质保一年 | 1台 |  |
| 2 | 低温培养箱 | 一、设备参数 1、低温培养箱 1.1、对流方式：自然对流方式·强制对流方式 1.2、温度调节范围：4~60℃ 1.3、温度调节精度：±0.2℃（cont.模式时）/±1.0℃（int.模式时） 1.4、温度分布精度：±/1.0℃（cont.模式、温度为20~37℃时）/±2.0℃（int.模式、温度为20~37℃时） 1.5、温度控制：P.I.D控制 1.6、程序控制：定时开始·停止、1温度段定时运行、24小时周期循环控制 1.7、加热器：700W 1.8、冷冻机·冷媒：300W·R404A 1.9、隔板：承重15kg/枚 标配5枚 1.10、内胆材质：不锈钢SUS430J1L 1.11、电线孔：左右各一个，内径40mm 1.12、电源服务插孔：1个（箱内） 1.13、内部尺寸·容量：600W×500D×1000H·约300L 1.14、外部尺寸·重量：740W×720D×1600H约142kg 二、配置清单： 1、主机一台 三、售后服务 1.质保一年 | 1台 |  |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 一、设备参数 1工作条件： 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 2主要功能： 对微生物、动物细胞等活细胞样品进行显微荧光观察和图像采集分析 2.1．无限远光路光学系统，齐焦距离≦45mm； 2.2具有明场、相差、荧光观察功能； 2.3．聚光镜：数值孔径不小于0.45，配备明场、相差观察附件，上下高低任意位置可调。 2.4．调焦：带同轴粗,精调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮（最小微调刻度单位不大于1微米）。 2.5．人机工程学设计双目镜筒，侧光路0/100分光系统 2.6．载物台平板设计能放不同尺寸大小的各种耗材，包含96孔板，35mm培养皿，60mm培养皿。 2.7．目镜：高眼点可调焦10X目镜1对。 2.8. 配置4个荧光相差物镜: 5X (NA≥0.12); 10X (NA≥0.31); 20X(NA≥0.40); 40X(NA≥0.60); 2.9. 透射光照明：内装式透射光柯勒照明器，配置长寿命LED光源，功率≥5W, 寿命 ≥ 50000小时 2.10. 荧光光源：长寿命LED荧光光源，金属卤化物荧光光源，寿命≥2000小时。 2.11、荧光激发滤块： UV单色滤块：激发340-380nm，阻挡400nm，发射：425nm B单色滤块：激发450-490nm，阻挡510nm，发射：512-542nm G单色滤块：激发515-560nm，阻挡580nm，发射：590nm 2.12. 荧光零漂移技术，保证多色荧光叠加的准确无误，可用作定位研究，如果需要定制特殊荧光滤块，将定制滤块直接装上就能达到荧光零漂移效果，不需要将显微镜或滤块返厂进行荧光零漂移矫正。 2.13. 荧光滤块转换器：紫外激发，蓝色激发，绿色激发三种荧光滤块; 3）高色彩还原相机及图像分析软件参数 3.1专用CMOS相机：与显微镜同一品牌，数字式科研级相机 ，用于明场及荧光图像捕捉。 3.2像素数量：≥3072*2048 3.3位深/色深 ：≥30位RGB,10位单色 3.4满井电子：≥14,000e- 3.5动态范围：≥72dB 二、配置清单 1、研究级倒置荧光显微镜 一台。 2、软件要求：原厂开发软件 一套。 3 、相机： 1个 4 、物镜： 4个 5 、荧光滤块： 3个 6 、目镜： 2个 7 、相机接口： 1个 8 、荧光光源： 1个 三、售后服务 1. 质保期1年 | 1台 |  |
| 4 | Eppendorf移液器 | 一、设备参数 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1 PysioCare concept人体工程学设计：操作用力小，使用更加轻松； 2.2采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.3可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.6密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.7卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力 2.8 不准确度和不精确度 0.1-2.5 µl 最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.7 %； 0.5-10 µl最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.5 %； 10-100µl最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2 %； 100-1000µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2 %； 二、配置清单 1、单通道移液器0.1-2.5 µl：一支 2、单通道移液器0.5-10 µl：一支 3、单通道移液器10-100µl：一支 4、单通道移液器100-1000µl：一支 三、售后服务 1、质保一年 | 10套 |  |
| 5 | 12通道移液器 | 一、设备参数 1 工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2 主要技术指标 2.1采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.2 PysioCare concept人体工程学设计：操作用力小，使用更加轻松； 2.3可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.6密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.7卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力 2.8 不准确度和不精确度 0.5-10 µl最大量程的不准确度≤±2.0%，不精确度≤1 .2%； 10-100µl最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.3 %； 30-300µl最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.3 %； 二、配置清单 1、手动12道移液器0.5-10 µl：一支 2、手动12道移液器10-100µl：一支 3、手动12道移液器30-300µl：一支 三、售后服务 1、质保一年 | 10套 |  |
| 6 | 冷冻离心机 | 一、设备参数 1 工作条件:室温 2 主要技术指标 2.1最大转速不小于15,000 rpm,最大离心力(×g)不小于21,000×g； 2.2温度设置：-10℃至40℃，精度：±1℃； 2.3最小转速100rpm，10rpm增幅。 2.4单独的瞬时离心按键； 2.5 免维护无碳刷变频电机； 2.6 具备定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果 2.7 静音水平：<54dB(A)； 2.8 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 m L 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管 2.9从最高转速减速的时间：≤ 16 秒； 2.10加速至最高转速的时间：≤ 15 秒； 2.11转子可高温高压灭菌； 2.12 可以根据需要设置转速/相对离心力值并相互转换； 2.13转子材料，金属铝，导热性能好，使用寿命长，抗化学腐蚀性好 2.14具有软加速/减速，可调； 2.15 内置冷凝水排水口，自动排出冷凝水，减少腐蚀 二、配置清单 1、主机 1 台 2、气密性固定角转1个，容量：24×1.5/2.0 ml（离心管），一次可离心24个1.5/2ml离心管，无需适配器，最大转速：15,060 rpm， 最大离心力: 21,000×g； 三、售后服务 1、质保一年 | 2台 |  |
| 7 | 活性成分快速制备系统 | 设备参数 1、快速制备液相色谱仪 1.1仪器本身包含2个独立的样品纯化通道，软件包含两个独立的界面，同时，支持两种样品纯化顺序洗脱； 1.2双独立HPFC柱塞泵；溶剂通道4，二元线性梯度，支持三种溶剂梯度洗脱, 四种溶剂可以任意搭配； ▲1.3流速范围1-300mL/min；系统耐压30bar，用于mg/g级样品制备，色谱柱粒径范围10-100μm； 1.4流速精度≤±1%； 1.5具有自动柱平衡功能； 1.6洗脱单位可采用运行时间、流动相体积或者柱体积三种模式； 1.7操作系统：Linux。电容屏15寸，必须支持多点触控，且耐受溶剂腐蚀； 1.8色谱柱填料量范围：5-2000g； 1.9 DAD检测器，波长范围：200-400nm；同时显示3个样品吸收曲线：两个单一波长，以及一个全波长的曲线，单一波长峰强度显示范围: 0-6000mAU，可检最小峰值≤1mAU；全波长峰强度显示无限高，不出现平头峰。实时在线显示全波长扫描谱图，具有梯度预测、基线修正等功能。 1.10氘灯寿命≥3000h； 1.11 试管架识别系统：无需手动选择收集支架类型，系统会自动识别试管架类型，自动改变收集模式和收集量。有RFID自动识别试管架类型的功能。收集支架可同时放置试管架3个； 1.12 收集器收集馏份，无样品损失。当收集阀移动时，样品既不会滴到试管架，也不会排到废液瓶 1.13系统支持手机或者电脑远程监控，随时查看系统数据，使用效率，故障情况，运行时间，运行次数，方法统计，谱图详情等 1.14为了实验安全，要求仪器不能含有气泵单元，不能含有空气压缩机 1.15远程监管以及数据收集，可以通过单位内部的局域网监控每一台系统的使用情况，使用效率，氘灯衰减，是否有故障报错等等 2、控制分析软件 2.1输入TLC点板信息，自动生成样品梯度纯化方法，根据上样量选择色谱柱类型； 2.2自动计算纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量； 2.3馏分收集包括全部、UV阈值、UV斜率、时间、体积、手动等方式； 2.4可自动吹干管路和色谱柱； 2.5支持实时在线编辑； 3、外部尺寸·重量：≤335mmW×393mmD×545mmH·≤23kg 4、工作功率 电压：220V 二、配置清单： 1、主机一台 2、六通阀上样1个 3、30*150mm高压制备柱1支（10微米，反相C18填料） 4、在线过滤器1个 5、5g、10g一次性正相硅胶色谱柱各50支，30g、45g一次性正相硅胶色谱柱各20支 6、可以反复使用的空柱管10g 20支，25g 20支，50g 20支，100g 10支，350g 4支 三、售后服务 1、质保一年 2. 质保期内免费更新仪器软件 | 1台 |  |
| 8 | 水体自动采集富集一体机 | 一、设备参数 1、设备技术参数及配套耗材清单 1.1、样品采集模式：富集样品采样/混合样品采样/手动采样/远程采样 1.2、水样采集方式：A/B双桶混合采样，混合桶体积2500mL 1.3、过滤精度：富集样品0.01μm超滤 1.4、混合样品：2μm精密过滤（可定制） 1.5、样品规格：富集样品1mL/2mL/5mL 1.6、混合样品：100~2400mL（用户自定） 1.7、样品保存：混合样品4℃±2℃冷藏保存（保存温度可设定） 富集样本4℃±1℃冷藏保存（保存温度可设定，支持冷冻保存） 1.8、样品数量：富集样本1~4个（可设定），混合样本体积数量用户自定 1.9、可以连接外置采水泵进行直排污水的处理 1.10、管路拥有反吹空气空能，保证进样管路的清洁，防止交叉污染 1.11、能够24小时持续稳定在线采样，无需人员值守，采样量和时间可以根据需求进行设置 1.12、一键完成富集浓缩和洗脱，如有需要可以一键完成采样富集浓缩和洗脱； 1.13、管路接口：水样进样口DN20 PVC由令 水样出口DN20 PVC由令 自来水进口DN15 PVC由令 空气进口φ8快接 排水口DN32PVC由令 1.14、外置采水泵：潜水泵（直排污水） 流量：1~5m³/h 1.15、扬程：8.5m 1.16、功率：0.5kw(典型参考数据) 1.17、自来水压力：>0.2MPa1.14、连接管口径：冷却水咀·吸气咀 外径10mm 1.18、采样精度：±5mL 1.19、触摸屏：7″TFT LCD屏，1024×600,600MHz ARM 128M Flash+128MDDR3 1.20、电源：220V.AC 1.21、功耗：~600W（不含采水泵） 1.22、环境温度：5~45°C 1.23、环境湿度：10~90% 1.24、通讯信号：RS485 1.25、外形尺寸：640mm（W）×500mm（D）×1380mm（H） 1.26、重量：~105Kg 二、配置清单： 1、主机一台； 2、采样泵：KDS-FB-2 3、富集泵：S300-4B+YZ15A 4、采样阀：夹管阀 5、配套的耗材： 5.1、富集管 5mL 365支 5.2、样品管 2mL 365支 5.3、洗脱液 10mL 73瓶 5.4、取样瓶 500mL 2支 5.5、硅胶软管 Φ6×φ3 2.5米 5.6、硅胶软管 Φ8×φ5 3米 5.7、PVC透明软管 Φ6×φ4 2米 5.8、特氟龙管 Φ2 2米 5.9、倒锥接头 1/16 20支 5.10、倒锥密封圈 Φ2 20支 5.11、PU软管 Φ8 2米 5.12、精密过滤膜 1200目 16片 5.13、过滤器密封圈 8支 5.14、鲁尔接头 Φ3.2 365只 三、售后服务 1、质保一年 | 1台 |  |
| 9 | 多功能成像系统 | 一、设备参数 1.相机 1.1需采用高分辨率高灵敏度深制冷的CCD相机，且读出燥声: ≤5.5e- RMS 1.2暗电流: <0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C； 1.3动态范围: ﹥4.6个数量级； 1.5像素密度： 16bit(真实65536灰阶)； 1.6分辨率： ≥605万物理像素； 1.7制冷：三级半导体热电式制冷, 制冷温度≤-65℃； 2.镜头 ▲2.1标配F≤0.8快速高通性镜头 2.2可通过软件电动聚焦与光圈控制； 3.样品台： 3.1可选电动升级多功能样品台，自动进出样品，覆盖化学发光、凝胶成像、蛋白胶、荧光发光等样品。 3.2样品台 ≥4层，电动镜头的精准自动聚焦功能，根据样品的尺寸调整至最佳拍摄面积。 4.标配可见光样品台：标配高亮度LED白光透射：面积≥19x26cm ▲5.含模块：紫外波长：302nm 、254nm 、365nm可选，且紫外投射面积≥21x26cm； ▲6.滤镜系统：标配≥八位自动滤镜系统； 7. 可升级荧光拍摄功能，切多种荧光光源可选； 8. 可选无线功能模块：具有无线数据传输及无线控制模块，能与包括Windows电脑，安卓平板及手机等在内的智能设备实现无线数据传输和无线控制。 9采集软件： 9.1无需软件加密装置，可在多台电脑运行，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行，更加的便利； 9.2软件可在官网免费下载，终身免费升级。 9.3多语言界面，具有实时图像采集功能，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集,GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息 9.3自动曝光功能：无需手动输入曝光时间，系统自动识别样品强度，计算出准确的曝光时间。在拍摄中可显示图像曝光过度，数字提示样品曝光时间够不够，保证精确定。 9.4自动多帧拍摄功能：一次设置可自动完成2-999张样品图片的采集，多种累积模式(时间累积、灰度累积、时间序列)拍摄。 9.5.实时显示制冷CCD相机温度； 10.图像分析软件 10.1软件：须可安装苹果电脑，MacBook笔记本电脑以和iPad，以及windows，进行实验分析，并可提供相关的证明文件。 10.2可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分，绝对浓度、密度计算 10.4机器需可对体重≥250g以上的单只老鼠，同时进行≥3只数量实验老鼠的一次性简单活体拍摄，且可提供活体拍摄相关的证明文件； 10.3彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成 11.软件可免费官网下载，且终身免费升级，并可提供证明文件； 二．配置清单 1.主机一台 2.紫外透射台1套 3.白光透射转换板1套 4.样品载物台1套 5.切胶防护板 1套 6.拍摄软件和分析软件 各1套 7.数据线电源线 1套 三．售后服务 1.质保一年 | 1台 |  |
| 10 | pH/电导率/溶解氧/离子浓度多参数综合测量仪 | 一、设备参数 1、工作环境条件 工作电压：220V，频率：50HZ，温度：5-40℃，相对湿度:小于80% 2、性能指标 2.1、一表多用，可用于pH值、氧化还原电位（ORP）、电导率、电阻率、盐度、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，并可自动识别测量模块。 2.2 、模块化设计，可扩展pH/mV测量模块、电导率测量模块、pH/离子浓度测量模块和溶解氧测量模块，可实现三通道同时测量显示。 2.3 、具备7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供包括中文的10种操作语言。 2.4、主机仪表可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。 2.5、具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器、4级用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准。 2.6、可在普通视图和uFocus视图切换，方便使用。随机配置方便单手操作的可延展uPlace支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备。 2.7、可储存多达20000个以上数据点和250组分析结果，可通过连接打印机、U盘、电脑等多途径输出数据； 2.8、具备方法编辑功能，同时可通过OneClick快捷键直接启动方法，实现特殊应用的一键测量。方法编辑功能允许任何原始数据被用于计算方法，具备跨参数和模块编辑结果的功能。 2.9 、具备完备的RS222、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。 3、 pH/mV测量模块：具备pH值、mV值及离子场效应(ISFET)pH测量功能。 3.1、可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和20个用户自定义缓冲溶液点；可以将不同组别的pH缓冲液组合为一组使用。 3.2、pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调，精度: ±0.002pH； mV: -2000.0～2000.0, 分辨率: 0.1mV, 精度:±0.1mV ； ISFET pH:0.000～14.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1可调，精度:±0.05pH; 3.3、温度:-30.0～130.0℃, 分辨率：0.1℃，精度:±0.1℃。 3.4、电导率测量模块：具备电导率、盐度、总固体溶解度(TDS)、电阻率和电导灰分等功能的测试。具备13个预置和20个用户定义标准液；温度补偿具备线性、非线性、关闭、纯水模式，参比温度20℃或者25℃。 4、电导率测量模块参数： 4.1、电导率:0.001uS/cm～2000mS/cm, 精度:±0.5%, 分辨率：0.001-1自动可变； 4.2、温度:-30.0～130.0℃,分辨率：0.1℃，精度: ±0.1℃； TDS: 0.001mg/L～1000g/L,盐度: 0.01～80.0psu, 电阻率: 0.01～100.0MΩ·cm, 4.3、光学法溶解氧: 饱和度:0.0～500%, 浓度: 0.00～50.00mg/L,ppm, 精度: ±0.1mg/L(0~8mg/L), ±0.2mg/L(8~20mg/L), ±10%(20~80mg/L);温度: 5…40˚C℃，大气压:500～1100mbar. 4.4 复合pH电极: 测量范围0-14pH，PEEK材质，内置温度探头，开放式液络部； 4.5 电导率电极：测量范围：0.01-1000mS/cm，环氧树脂材质，四环石墨电导池，内置温度探头； 4.6 溶解氧电极：测量范围：0-50mg/L（0-500%），采用光学法测量原理，PC/ABS材质. 二、配置清单 1、主机1台； 2、 pH/mV测量模块一个；电导率测模块一个；溶解氧模块一个； 3、复合pH电极1支； 4、电导率电极1支； 5、溶解氧电极1支； 6、电极支架1个；模块保护罩1个； 7、4.01/7.00/9.21pH校准标准液（250ml/瓶）各2瓶； 三、售后服务 1、质保一年 | 1台 |  |
| 合计 |  |  | 29 |  |
| 生态学世界一流学科建设——生物多样性保护与生物极端环境适应机制设备购置项目（包二） |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻干燥机 | 一、设备参数 1、冻干机 1.1、冷阱冷却温度：﹣80℃ 1.2、除湿量：3L/次 1.3、设置·显示功能：按键设置·数字显示 1.4、安全功能：漏电·过电流断路器、冷冻机保护回路、真空解除时自动放气、伺服插座用保险丝、控制面板自我诊断机能 1.7、其他机能：真空泵自动运转功能、真空度·冷阱温度监视功能、计时功能、冷阱解冻功能、冷阱凝冰量检测功能（选配） 1.8、冷冻机·冷媒：输出500W×2·R404A·R23 1.9、真空泵·排气量：选配·100/120L/min 50/60Hz以上 1.10、真空计：皮拉尼真空计（数字显示）0.0~533Pa 1.11、冷阱尺寸mm·材质：≥内径200×300H mm·不锈钢 1.12、冷阱盖：玻璃+透明PVC 238×238mm 1.13、记录仪输出(输出范围)：1℃/mV（-110.0~﹢50.0mV）、1Pa/mV（0~533mV） 1.14、伺服电源：冻干仓用 MAX.3A 1.14、外尺寸·重量：≤700W×550D×955H·≤144kg 2、真空油泵 2.1、排气量：≥135L/min 2.2、到达真空度： ≤6.7×10-1Pa 2.3、马达：400W 2.4、安全保护：断电保护、防逆流阀、油过滤 2.5、使用泵油：SO-M型1000ml 2.6、吸气口口径：外径22mm 2.7、外部尺寸·重量：≤170W×466D×256H·≤25.4kg 二、配置清单 1、主机一台 2、真空油泵一台 3、冻干仓一个 4、多岐管一个 三、售后服务 1. 质保期1年 | 1台 |  |
| 2 | 超临界流体色谱仪 | 一、设备参数 1、模块一 流动相输送系统夹带剂泵 1.1、输液泵：流量10ml/min，双柱塞并联模式； 1.2、输液流速范围：0.01-10ml/min，耐压30Mpa； 1.3、流量精度：±1.5%（最大流量的10%-70%）； 1.4、管道：所有与样品直接接触的部位采用无毒PTFE材质，管路内壁采用316L不锈钢材质，管道内外壁光滑、平整、易清洗； 1.5、电压：220V±10%, 50Hz； 2、二氧化碳泵 2.1、输液泵：流量25ml/min，双柱塞并联模式； 2.2、输液流速范围：0.01-25ml/min，耐压30Mpa； 2.3、流量精度：±1.5%（最大流量的10%-70%）； 2.4、管道：所有与样品直接接触的部位，特别是各种管路内壁，必须使用316L不锈钢或无毒PTFE或PEEK材质，管道内外壁光滑、平整、易清洗，外表面粗糙度：Ra≤1.2μm，内表面粗糙度：Ra≤0.4μm； 2.5、电压：220V±10%, 50Hz； 3、模块二 加热器 3.1、换热面积0.1m2； 3.2、加热功率：500W； 3.3、电压：220V±10%, 50Hz； 4、模块三 紫外检测器 4.1、波长范围：190nm～400nm； 4.2、双波长检测器，波长精度：±2 nm； 4.3、波长重复性：0.2 nm； 4.5、流通池最大耐压30MPa，接口尺寸1/16"； 4.6、电压：220V±10%, 50Hz； 5、模块四 自动背压器 5.1、压力调节范围：0-30MPa； 5.2、加热功率：500W； 5.3、电压：220V±10%, 50Hz； 6、模块七柱温箱 6.1、柱温箱温度控制范围：室温~70℃； 6.2、电压：220V±10%, 50Hz； 7、模块八 自动进样器 7.1、最大进样体积：2.5ml 7.2、定量环规格：2.5ml； 7.3、电压：220V±10%, 50Hz； 8、模块十 工作站 8.1、超临界流体色谱系统专用工作站，符合FDA 21 CFR Part11 8.2、要可以查询历史曲线，可以选择某些信号进行显示、打印。打印图谱应可以选择多纵坐标，打印谱图可以选择多信号打印。该系统应能记录生产全过程中的数据（如色谱图、柱效、对称因子等）并能对图谱进行打印保存； 二、配置清单 1、夹带剂泵1台 2、二氧化碳泵1台 3、加热器2个 4、UV检测器1台 5、自动背压器1个 6、柱温箱1套 7、自动进样器1个 8、静态混合器1个 9、电脑1台 10、SFC专用工作站1套 11、专用工具和启动工具包1套 三、售后服务 1、质保一年 | 1台 |  |
| 3 | 超低温冰箱（-86） | 一、设备参数 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调 2、有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本； 3、具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； 4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 7、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 8、4 个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好； 9、压缩机2个，功率≤1000W； 10、使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡； 11、可选配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； 12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 13、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 14、具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； 15、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； 16、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，并短信报警； 17、外部尺寸（宽x深x高）：1035*900*1980mm 18、内部尺寸（宽x深x高）：760*630*1310mm 19、净重：301±3% kg 二、配置清单 1、主机一台 2、2英寸不锈钢冻存架：20个 3、2英寸冻存盒：400个 三、售后服务 1、质保五年 | 1台 |  |
| 4 | 深孔微生物培养箱 | 一、设备参数 1、恒温震荡培养箱 1.1、使用温度范围：室温-7℃~+60℃（*2） 1.2、温度调节精度：±0.1℃(*3) 1.3、振荡方式/速度：水平偏芯振动、200~1600r/min 1.6、加热方式：Peltier元件 1.7、冷却方式：Peltier元件 1.8、其他功能等：温度和速度数字显示、温度和振荡速速记忆设定×1 1.9、安全装置/安全功能：保险丝、高温、温度控制异常诊断、开盖制动、电机过载、过载保护、过压保护 1.10、外形尺寸：405×445×230Hmm 1.11、主机重量：约18kg 二、配置清单： 1、主机一台 2、微管支架：4个 三、售后服务 1. 质保期1年 | 3台 |  |
| 5 | 微孔板离心机 | 一、设备参数 1、机身重量：2.1kg 2、外形尺寸：≤219×190×186mm 3、空载转速：2800rpm 4、输入电源：DC2.4V，3A 5、仪器容量：两块PCR微孔板 6、最大相对离心力（RCF）：627×g 二、配置清单 1、主机一台 三、售后服务 1、质保一年 | 4台 |  |
| 6 | 液相非手性分析及半制备柱 | 一、设备参数 1、色谱柱：填料粒径5um、内径≥4.6mm、柱长≥250mm 2、半制备柱：填料粒径5um、内径≥20mm、柱长≥250mm 二、配置清单 1、色谱柱一根，半制备柱一根 三、售后服务 1、质保一年 | 1套 |  |
| 7 | 反相手性分析及半制备柱 | 一、设备参数 1、分析柱：填料粒径5um、内径≥4.6mm、柱长≥250mm 2、半制备柱：填料粒径5um、内径≥10mm、柱长≥150mm 二、配置清单 1、分析柱一根，半制备柱一根 三、售后服务 1、质保一年 | 1套 |  |
| 8 | 环境控制称重工作站 | 一、设备参数 1、环境控制称重工作站采用分体式结构设计，操作单元与空气调节单元隔离，有效阻止机组震动传递到操作单元，避免振动对天平的影响，确保称重结果的可靠性与精确性。分体设计操作单元与空气调节单元可前后叠加，非上下叠加，稳定可靠的同时，满足使用者需求，最大化利用实验室场地空间 2、整体尺寸，长135mmX宽125mmX高170mm，分体设计拆开后方便进出实验室大门，分体操作单元和空气调节单元，对所有进出场地要求门高170cm，门宽80cm即可。 3、工作环境：室内环境，2℃～40℃度可正常工作。 4、可以称重滤膜、滤筒或超低浓度采样头。 5、操作区域1250mm*700mm，可以容纳各种规格的滤膜、滤筒、超低浓度滤头，单次可称量200张以上47mm滤膜。 6、正前方中空隔热玻璃观察窗，人体工程学斜面设计。 7、304不锈钢台面，安装有大理石减震台，并配有减震垫，满足百万分之一或十万分之一天平长期稳定性。 8、采用离子风除静电，去除时间＜5s,残留静电＜10V 9、操作台内安装高效过滤器，消除颗粒物对称重的影响 10、观察窗一键拆卸，快速方便更换操作台内过滤器。 11、循环均流风场风速：≤0.2 m/s。 12、温度控制范围：15℃～30℃。 13、相对湿度控制范围：40%-60% 14、温度控制波动：<±0.2℃ 15、相对湿度波动：<±2% 16、液晶面板实时显示温度湿度，并能实时显示图谱，以便观察仪器整体稳定性 17、控制湿度时加水控制系统一键自动抽水，并实时显示水位。 18、底座滚轮设计，移动方便。 19、内置称量装置量程：30g；可读性：0.01mg 重复性：0.03mg 线性：0.1mg； 20、内置称量装置为大屏幕彩色触摸屏，有中文操作界面。 二、配置清单 1、主机一台 二、售后服务 1、质保一年 | 1套 |  |
| 9 | 热脱附热解析前处理装置 | 一、设备参数 1、捕集管冷却方法:电子制冷 2、样品管： 2.1可以搭载55个样品管 2.2 1/4英寸（外径）×89mm（长），Tenax TA，也有其他填料可选 2.3样品管加热/吹扫流速：在50℃到428℃（1℃步进）时20mL/min到150mL/min（1mL增加） 3、传输线温度：50℃到325℃（1℃步进） 4、阀加热温度：（室温+15）℃到300℃（1℃步进） 5、冷阱 5.1 3.2mm外径×102mm 不锈钢材质，填装Tenax TA，以不锈钢材质冷阱为优。 5.2 冷阱的制冷温度：最低冷却温度为低于室温50℃（1℃步进），电子制冷，无需额外冷却剂。 5.3 冷阱的加热温度：0~350℃ 6、接口温度：60℃到300℃（1℃步进） 7、载气控制： 7.1 AFC电子控制，分流比达1：200 载气和吹扫用的气体：5kPa至900kPa的高纯度氦气作为载气或者2kPa至300kPa的干燥空气 7.2 阀驱动：马达驱动 7.3 阀关闭/打开：由步进马达控制 8、软件 TDU控制软件与GC或GCMS连接，中文版软件 9、接口：USB连接方式能更加稳定的进行系统的控制 二、配置清单 1、热脱附仪主机1台 2、玻璃样品管Tenax TA 10根； 3、样品管用金属帽, 20个；PTFE涂层O型环 10个；Kalrez O型环 5个；载气管1根； 4、校准曲线制作工具1套； 5、校准曲线制作工具用流量控制器1个；流量计1个； 三、售后服务 1、质保一年 | 1台 |  |
| 合计 |  |  | 14 |  |