## 需求清单
附件1：青海德泓电力科技有限公司2024年第1次物资竞争性谈判采购项目（采购编号：DHWZJT2401）采购需求一览表
计划阶段（项目单位填写）
序号 | 招标人 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 分标编号 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 概算单价（不含税元） | 概算单价（含税元） | 税率% | 概算总价(不含税元） | 概算总价（含税元） | 单项最高限价（不含税元） | 合计最高限价（不含税元） | 单项最高限价（含税元） | 合计最高限价（含税元） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号 | 批次号 | 项目电压等级 （35kV及以上/35kV以下） | 项目来源（主业承揽/外部承揽/自筹）
[30 empty] | 制造商或代理商或经销商 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
|  | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 001-空调配件 | 空调配件 | 包1 | 国网青海超高压公司2024年检修基地空调机组维保物资采购 | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 空调配件 | 500140551 | 空调配件,过滤器 | 初效过滤网,规格型号:G4,其它1:592×592×46mm,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 61 | 套 | 金额报价 | / | 134 | 13 | / | 8174 | / | / | 134 | 8174 | 施工现场地面交货 | 青海省西宁市 | 合同签订后一周 | 制造商或代理商或经销商 | / | 辅助设备设施配件：累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件。 | / | / | 提供国家认可第三方权威检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | 对于制造商投标，应具有生产投标产品所需的生产场地。（生产厂房应为自有或长期租赁。其中生产厂房为自有的提供土地使用权证或房屋产权证；长期租赁的提供租赁合同，并提供厂房所有人的土地使用权或房屋产权证明。对于因各种原因未办理土地所有权证及房屋产权证的，应提供乡镇级及以上政府相关部门出具的有效证明材料。采购人有权对其进行进一步的现场核实。）（对于接受代理商或集货商投标的，各省公司可根据实际情况要求投标人提供原厂商的相关支撑材料） | 自主签订 | 价格均为含税价 | BAXV-100000001-07270 | DHWZJT24092409 | 35kV以下 | 主业承揽
[9 empty] | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 空调配件 | 500140551 | 空调配件,过滤器 | 中效过滤网,规格型号:F8,其它1:592×592×381mm,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 61 | 套 |  | / | 177 | 13 | / | 10797 | / | / | 177 | 10797 | 施工现场地面交货 |  | 合同签订后一周 | 制造商或代理商
[9 empty] | 物资配件 | 辅助设备设施配件 | 空调配件 | 500140551 | 空调配件,过滤器 | 亚高效过滤网,规格型号:d,其它1:592×592×292mm,其它2:d,其它3:d,其它4:d | 61 | 套 |  | / | 845 | 13 | / | 51545 | / | / | 845 | 51545 | 施工现场地面交货 |  | 合同签订后一周 | 制造商或代理商
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m