## Sheet1
序号 | 网省采购申请唯一标识 | 分标 | 分包 | 物料编码 | 物资唯一码 | 大类名称 | 中类名称 | 小类编码 | 小类名称 | 物料描述 | 物料拓展描述 | 数量 | 单位 | 技术规范ID
1 | 044009451600010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149531 | 500149531-00010 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~160 | 变压器绕组温控器,是,0~160,MT-STW160F2/6/12m | 4 | 套 | G00H-500149531-00005
2 | 044009457500010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149530 | 500149530-00008 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~150 | 变压器绕组温控器,是,0~150,BWR-04JJ（TH） | 4 | 套 | G00H-500149530-00004
3 | 044009457600010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151104 | 500151104-00003 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201028 | 避雷器配件 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC35kV | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC35kV | 10 | 个 | G00H-500151104-00001
4 | 044009483800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149531 | 500149531-00011 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~160 | 变压器绕组温控器,是,0~160,MT-ST160W/TT/6/20m | 4 | 套 | G00H-500149531-00006
5 | 044009493800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151639 | 500151639-00022 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201032 | 断路器通用配件 | 断路器通用配件,断路器状态指示模块 | 断路器通用配件,断路器状态指示模块 | 60 | 个 | G00H-500151639-00004
6 | 044009508700010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500154599 | 500154599-00007 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201025 | 变压器油面温控器 | 变压器油面温控器,是,-20~-140 | 变压器油面温控器,是20~-140,MT-ST160F/6/12m | 4 | 套 | G00H-500154599-00003
7 | 044009508800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151791 | 500151791-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201033 | 断路器机构配件 | 断路器机构配件,断路器分闸弹簧,AC35kV | 断路器机构配件,断路器分闸弹簧,AC35kV | 40 | 个 | G00H-500151791-00001
8 | 044009508900010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151649 | 500151649-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201032 | 断路器通用配件 | 断路器通用配件,断路器缓冲器 | 断路器通用配件,断路器缓冲器 | 20 | 个 | G00H-500151649-00001
9 | 044009524700010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152291 | 500152291-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201062 | 隔离开关导电配件 | 隔离开关导电配件,隔离开关动触头,AC35kV,三柱水平旋转 | 隔离开关导电配件,隔离开关动触头,AC35kV,三柱水平旋转 | 50 | 个 | G00H-500152291-00001
10 | 044009524800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149527 | 500149527-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201099 | 变压器储油柜 | 变压器储油柜,金属波纹外油立式密封式,AC66~110kV | 变压器储油柜,金属波纹外油立式密封式,AC66~110kV | 2 | 套 | G00H-500149527-00002
11 | 044009547700010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152500 | 500152500-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201056 | 隔离开关传动配件 | 隔离开关传动配件,隔离开关分合闸指示 | 隔离开关传动配件,隔离开关分合闸指示 | 20 | 个 | G00H-500152500-00001
12 | 044009547800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152261 | 500152261-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201062 | 隔离开关导电配件 | 隔离开关导电配件,隔离开关静触头,AC110kV,水平双臂伸缩 | 隔离开关导电配件,隔离开关静触头,AC110kV,水平双臂伸缩 | 50 | 个 | G00H-500152261-00001
13 | 044009548800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149530 | 500149530-00009 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~150 | 变压器绕组温控器,是,0~150,BWR-04AJ（TH） | 4 | 套 | G00H-500149530-00005
14 | 044009548900010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149531 | 500149531-00009 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~160 | 变压器绕组温控器,是,0~160 | 3 | 套 | G00H-500149531-00007
15 | 044009549700010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151772 | 500151772-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201033 | 断路器机构配件 | 断路器机构配件,断路器合闸弹簧,AC35kV | 断路器机构配件,断路器合闸弹簧,AC35kV | 40 | 个 | G00H-500151772-00001
16 | 044009549800010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149685 | 500149685-00006 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201087 | 变压器气体继电器 | 变压器气体继电器,80,双浮子式 | 变压器气体继电器,80,双浮子式,分接开关 | 4 | 个 | G00H-500149685-00007
17 | 044009551300010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149685 | 500149685-00007 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201087 | 变压器气体继电器 | 变压器气体继电器,80,双浮子式 | 变压器气体继电器,80,双浮子式,本体 | 4 | 个 | G00H-500149685-00006
18 | 044009552300010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149530 | 500149530-00010 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201098 | 变压器绕组温控器 | 变压器绕组温控器,是,0~150 | 变压器绕组温控器,是,0~150,BWR2-04JJ（TH） | 6 | 套 | G00H-500149530-00006
19 | 044009552500010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149646 | 500149646-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201092 | 变压器油位计 | 变压器油位计,ZS（伸缩杆传动的指针式） | 变压器油位计,ZS（伸缩杆传动的指针式） | 1 | 套 | G00H-500149646-00001
20 | 044009552600010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149643 | 500149643-00003 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201092 | 变压器油位计 | 变压器油位计,G（侧装管式） | 变压器油位计，用于显示变压器储油器中油位，径向或者轴向，485接口，带模拟输出 | 2 | 套 | G00H-500149643-00002
21 | 044009553000010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500154599 | 500154599-00008 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201025 | 变压器油面温控器 | 变压器油面温控器,是,-20~-140 | 变压器油面温控器,是20~-140,MT-ST160SK/TT/6/20m | 4 | 套 | G00H-500154599-00004
22 | 044009553200010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149557 | 500149557-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201025 | 变压器油面温控器 | 变压器油面温控器,是,0~160 | 变压器油面温控器,是,0~160 | 5 | 套 | G00H-500149557-00002
23 | 044009554100010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151774 | 500151774-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201033 | 断路器机构配件 | 断路器机构配件,断路器合闸弹簧,AC110kV | 断路器机构配件,断路器合闸弹簧,AC110kV | 40 | 个 | G00H-500151774-00001
24 | 044009554200010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151651 | 500151651-00013 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201032 | 断路器通用配件 | 断路器通用配件,断路器合闸线圈 | 断路器通用配件,断路器合闸线圈 | 20 | 个 | G00H-500151651-00001
25 | 044009554300010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152503 | 500152503-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201056 | 隔离开关传动配件 | 隔离开关传动配件,隔离开关水平连杆 | 隔离开关传动配件,隔离开关水平连杆 | 20 | 个 | G00H-500152503-00001
26 | 044009554400010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151106 | 500151106-00003 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201028 | 避雷器配件 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC110kV | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC110kV | 10 | 个 | G00H-500151106-00001
27 | 044009555000010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152262 | 500152262-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201062 | 隔离开关导电配件 | 隔离开关导电配件,隔离开关静触头,AC35kV,水平双臂伸缩 | 隔离开关导电配件,隔离开关静触头,AC35kV,水平双臂伸缩 | 168 | 个 | G00H-500152262-00001
28 | 044009556000010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149657 | 500149657-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201089 | 变压器胶囊 | 变压器胶囊,AC35kV | 变压器胶囊,AC35kV | 1 | 套 | G00H-500149657-00001
29 | 044009556100010 | 001-变压器配件 | 包1 | 500149625 | 500149625-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201094 | 变压器风扇 | 变压器风扇,2.2,1000 | 变压器风扇,2.2,1000 | 16 | 套 | G00H-500149625-00001
30 | 044009569000030 | 001-变压器配件 | 包1 | 500154599 | 500154599-00009 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201025 | 变压器油面温控器 | 变压器油面温控器,是,-20~-140 | 变压器油面温控器,是20~-140,MT-ST160SK/TT/4/12m | 4 | 套 | G00H-500154599-00005
31 | 044009569000040 | 001-变压器配件 | 包1 | 500151650 | 500151650-00012 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201032 | 断路器通用配件 | 断路器通用配件,断路器分闸线圈 | 断路器通用配件,断路器分闸线圈 | 20 | 个 | G00H-500151650-00001
32 | 044009569000050 | 001-变压器配件 | 包1 | 500152293 | 500152293-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201062 | 隔离开关导电配件 | 隔离开关导电配件,隔离开关动触头,AC110kV,三柱水平旋转 | 隔离开关导电配件,隔离开关动触头,AC110kV,三柱水平旋转 | 30 | 个 | G00H-500152293-00001
33 | 044009493600010 | 002-开关柜配件 | 包1 | 500150886 | 500150886-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201067 | 开关柜（箱）壳体配件 | 开关柜（箱）壳体配件,开关柜观察窗 | 开关柜（箱）壳体配件,开关柜观察窗 | 40 | 个 | G00H-500150886-00001
34 | 044009548500010 | 002-开关柜配件 | 包1 | 500150885 | 500150885-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201067 | 开关柜（箱）壳体配件 | 开关柜（箱）壳体配件,开关柜门板 | 开关柜（箱）壳体配件,开关柜门板 | 60 | 个 | G00H-500150885-00001
35 | 044009548600010 | 002-开关柜配件 | 包1 | 500150880 | 500150880-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201068 | 开关柜（箱）传动配件 | 开关柜（箱）传动配件,开关柜小车底盘 | 开关柜（箱）传动配件,开关柜小车底盘 | 160 | 个 | G00H-500150880-00001
36 | 044009552100010 | 002-开关柜配件 | 包1 | 500150890 | 500150890-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201069 | 开关柜（箱）绝缘配件 | 开关柜（箱）绝缘配件,小车开关柜触头盒,AC10kV,环氧树脂 | 开关柜（箱）绝缘配件,小车开关柜触头盒,AC10kV,环氧树脂 | 160 | 只 | G00H-500150890-00002
37 | 044009569000010 | 002-开关柜配件 | 包1 | 500150934 | 500150934-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201071 | 开关柜小车固封极柱 | 开关柜小车固封极柱,AC10kV,3150A | 开关柜小车固封极柱,AC10kV,3150A | 40 | 个 | G00H-500150934-00001
38 | 044009547600010 | 002-开关柜配件 | 包2 | 500150904 | 500150904-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201070 | 开关柜（箱）导电配件 | 开关柜（箱）导电配件,小车开关柜静触头,1250A | 导电配件,小车开关柜静触头,1250A | 60 | 个 | G00H-500150904-00002
39 | 044009548700010 | 002-开关柜配件 | 包2 | 500150907 | 500150907-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201070 | 开关柜（箱）导电配件 | 开关柜（箱）导电配件,小车开关柜静触头,4000A | 开关柜（箱）导电配件,小车开关柜静触头,4000A | 160 | 个 | G00H-500150907-00001
40 | 044009549600010 | 002-开关柜配件 | 包2 | 500150927 | 500150927-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201070 | 开关柜（箱）导电配件 | 开关柜（箱）导电配件,开关柜小车动触头,3150A | 开关柜（箱）导电配件,开关柜小车动触头,3150A | 160 | 个 | G00H-500150927-00001
41 | 044009552200010 | 002-开关柜配件 | 包2 | 500150888 | 500150888-00008 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201066 | 开关柜（箱）状态综合指示仪 | 开关柜（箱）状态综合指示仪 | 开关柜（箱）状态综合指示仪 | 60 | 台 | G00H-500150888-00006
42 | 044009569000020 | 002-开关柜配件 | 包2 | 500150928 | 500150928-00001 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201070 | 开关柜（箱）导电配件 | 开关柜（箱）导电配件,开关柜小车动触头,4000A | 开关柜（箱）导电配件,开关柜小车动触头,4000A | 160 | 个 | G00H-500150928-00001
43 | 044009451800010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00062 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,特高频局放监测，特高频局放传感器，UHF传感器，300MHZ-2000MHZ；470M无线传输 | 12 | 个 | G00H-500149989-00003
44 | 044009451900010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00066 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，SF6密度传感器，用于GIS、充气柜，-50~+20℃，-40~+60℃，100~1000kPa | 20 | 个 | G00H-500149989-00003
45 | 044009524900010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00067 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，边缘物联代理设备配件，有线或无线，470/Lora等方式 | 2 | 个 | G00H-500149989-00003
46 | 044009549900010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00064 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，避雷器在线监测远传表，0.1~6mA，≤2μA，≤3%，LoRa或有线，无线传输，可带电安装，更换原有避雷器表 | 10 | 个 | G00H-500149989-00003
47 | 044009550300010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00065 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，变压器铁心电流传感器，采集变压器铁心及夹件的接地电流信号，应实现对电力变压器的铁心及夹件接地电流信号的户外长期在线监测，≤10W，>20ＭΩ | 3 | 个 | G00H-500149989-00003
48 | 044009552700010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500150001 | 500150001-00003 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201107 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,多用途监测 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备，监测类别，多用途监测，2.4GHz～2.5GHz,-40℃～+85℃,IP65 | 1 | 个 | G00H-500150001-00002
49 | 044009552800010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500150001 | 500150001-00004 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201107 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,多用途监测 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,监测类别,多用途监测,在线监测数据汇总并接入后台,4G,,IP66 | 1 | 个 | G00H-500150001-00002
50 | 044009554500010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00068 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，超声波局放传感器，40-200KHz，5-1000KHz | 8 | 个 | G00H-500149989-00003
51 | 044009555100010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00069 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，开关柜局部放电传感器，空气式超声波暂态地电波和环境温度，1~100MHz，0~60dBmV，20kHz～100kHz，40kHz，LoRa | 30 | 个 | G00H-500149989-00003
52 | 044009557000010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500150444 | 500150444-00002 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201106 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备,多类采集 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备，采集类别，多类采集，适用于在线监测数据汇总，2.4GHz~2.5GHz,,IP65 | 2 | 个 | G00H-500150444-00003
53 | 044009557100010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00063 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，输变电边缘物联传感器汇聚模块配件，采用有线或无线433/Lora等方式 | 1 | 个 | G00H-500149989-00003
54 | 044009557200010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00070 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，温度监测，非介入测温传感器，可带电安装，通用型 | 75 | 个 | G00H-500149989-00003
55 | 044009557300010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00071 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，边缘网关配件传感器智慧型接入节点，对站内温度，SF6数据，局放传感器等数据进行上传 | 1 | 个 | G00H-500149989-00003
56 | 044009558100010 | 003-物联网节点装置 | 包1 | 500149989 | 500149989-00072 | 物资配件 | 一次设备配件 | G9201109 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,泄漏电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备，SF6密度远传表计，用于GIS或充气柜，0~+10bar，-40~+80℃，RS485无线，DC24V电池 | 1 | 个 | G00H-500149989-00003
57 | 044009457800010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500140751 | 500140751-00001 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202004 | 直流电源系统配件 | 直流电源系统配件,高频电源模块 | 直流电源系统配件高频电源模块TEP-M20/220-B | 2 | 个 | G00H-500140751-00002
58 | 044009478800010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00050 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，IGBT驱动器，VCU_CPU_V2.1_A | 3 | 个 | G00H-500149815-00020
59 | 044009483900010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500150256 | 500150256-00003 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202021 | 防误带电显示闭锁装置 | 防误带电显示闭锁装置,AC330kV,组合电器,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置,AC330kV,组合电器,非接触式，高压带电显示闭锁装置,AC100-240V,DC120-370V | 4 | 个 | G00H-500150256-00003
60 | 044009493700010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00052 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，SVC_TE_107 | 3 | 个 | G00H-500149815-00018
61 | 044009524600010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00047 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，CP_COMM_V1.4_A | 3 | 个 | G00H-500149815-00023
62 | 044009547900010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500140751 | 500140751-00002 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202004 | 直流电源系统配件 | 直流电源系统配件,高频电源模块 | 直流电源系统配件高频电源模块TEP-M20/220-F | 2 | 个 | G00H-500140751-00003
63 | 044009550200010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500150227 | 500150227-00005 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202007 | 变电在线监测装置配件 | 变电在线监测装置配件,变压器铁心电流传感器 | 变电在线监测装置配件,变压器铁心电流传感器,32路采集,24路输出 | 2 | 个 | G00H-500150227-00004
64 | 044009552400010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00048 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，CP_Power_V1.1 | 3 | 个 | G00H-500149815-00022
65 | 044009553100010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00049 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，单元控制板，SVG_CTRL_17FL_PAA_V1.00 | 3 | 个 | G00H-500149815-00021
66 | 044009554000010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500149815 | 500149815-00051 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202011 | 自动化设备配件 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置 | 自动化设备配件,CPU插件,通信管理装置，IGBT，IGBT1SP0635V2M1-33 | 3 | 个 | G00H-500149815-00019
67 | 044009558000010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500140751 | 500140751-00003 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202004 | 直流电源系统配件 | 直流电源系统配件,高频电源模块 | 直流电源系统配件高频电源模块TEP-M30/220-F | 2 | 个 | G00H-500140751-00004
68 | 044009559000010 | 004-二次设备通用配件 | 包1 | 500150223 | 500150223-00061 | 物资配件 | 二次设备配件 | G9202007 | 变电在线监测装置配件 | 变电在线监测装置配件,温湿度传感器 | 变电在线监测装置配件，监测装置主机，壁挂式安装，7寸彩色触摸屏显示，32个双气采集器，可扩展 | 1 | 个 | G00H-500150223-00022
69 | 044009493900010 | 005-热缩绝缘护套 | 包1 | 500022141 | 500022141-00002 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408019 | 热缩绝缘护套 | 热缩绝缘护套 | 热缩绝缘护套 | 6600 | 米 | G00H-500022141-00005
70 | 044009493900010 | 005-热缩绝缘护套 | 包2 | 500022141 | 500022141-00002 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408019 | 热缩绝缘护套 | 热缩绝缘护套 | 热缩绝缘护套 | 6400 | 米 | G00H-500022141-00005
71 | 044009451700010 | 006-电缆附件 | 包1 | 500101465 | 500101465-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408009 | 电缆桥架 | 电缆桥架,铝合金,200×100 | 电缆桥架-材质,铝合金,规格（mm×mm）,200×100 | 15369 | 千克 | G00H-500101465-00001
72 | 044009457700010 | 006-电缆附件 | 包1 | 500070845 | 500070845-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408009 | 电缆桥架 | 电缆桥架,钢,200×200 | 电缆桥架,钢,200×200 | 80000 | 千克 | G00H-500070845-00001
73 | 044009478900010 | 006-电缆附件 | 包1 | 500117808 | 500117808-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408023 | 紧锁连接头 | 紧锁连接头,单孔紧锁式,16mm2,单导线 | 紧锁连接头,单孔紧锁式,16mm2,单导线 | 900 | 套 | G00H-500117808-00004
74 | 044009551400010 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021791 | 500021791-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408009 | 电缆桥架 | 电缆桥架,不锈钢,200×100 | 电缆桥架,不锈钢,200×100 | 10880 | 千克 | G00H-500021791-00001
75 | 044009569000060 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021885 | 500021885-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,150mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜,截面mm2,150mm2,型式,双孔 | 12 | 只 | G00H-500021938-00002
76 | 044009569000070 | 006-电缆附件 | 包1 | 500121461 | 500121461-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,70mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜镀锡,截面mm2,70mm2,型式,双孔 | 24 | 只 | G00H-500021938-00002
77 | 044009569000080 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021879 | 500021879-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,25mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜,截面mm2,25mm2,型式,双孔 | 24 | 只 | G00H-500021938-00002
78 | 044009569000090 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021878 | 500021878-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,16mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜,截面mm2,16mm2,型式,双孔 | 12 | 只 | G00H-500021938-00002
79 | 044009569000100 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021967 | 500021967-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜,4mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜,截面mm2,4mm2,型式,双孔 | 28 | 只 | G00H-500021967-00001
80 | 044009569000110 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021817 | 500021817-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜铝过渡,120mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜铝过渡,截面mm2,120mm2,型式,双孔 | 18 | 只 | G00H-500021938-00002
81 | 044009569000120 | 006-电缆附件 | 包1 | 500021980 | 500021980-00001 | 装置性材料 | 电缆附件 | G1408010 | 电缆接线端子 | 电缆接线端子,铜镀锡,120mm2,双孔 | 电缆接线端子-材质,铜镀锡,截面mm2,120mm2,型式,双孔 | 35 | 只 | G00H-500021938-00002