## 需求清单
附件1
青海省海北宏达电力有限责任公司2025年第五次物资类公开竞争性谈判采购需求清单（采购编号：HBHDJT2505）
序号 | 采购人 | 合同签订主体单位 | 分标编号 | 分标名称 | 包名称 | 包号 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 报价方式 | 税率% | 合计最高限价（含税） | 交货方式 | 交货地点 | 交货时间 | 资质业绩要求 |  |  |  |  | 试验鉴定报告、型式试验报告 | 试验设备 | 认证证书 | 生产许可证或检测合格证(入网许可证)/其他资质要求 | 其他补充要求 | 自主签订/电商化采购合同 | 备注 | 技术规范书编号
[22 empty] | 厂商要求 | 注册资本金（万元） | 业绩要求（不少于） | 生产设备 | 生产能力
1 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 001 | 建筑材料 | 青海海北才什图35kV变电站1号和2号主变增容工程等2个工程-建筑材料 | 包1 | 青海海北才什图35kV变电站1号和2号主变增容工程（变电站部分） | 建筑材料 | 建材 | 阻火包 | 500011665 | 阻火包 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-MC 240x120x60 | 1000 | 块 | 金额报价 | 13 | 15000 | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县才什图乡 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 阻火膨胀模块：LK-ZH-MC 240x120x60 | BIZ0-500011665-00001
2 | [7 empty] | 建筑材料 | 建材 | 防火板 | 500011662 | 防火板 | 防火板：BF-3；10mm厚 | 40 | 平方米 | 金额报价 | 13 | 8000 | 施工现场地面交货 | 海北州祁连县才什图乡 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 防火板：BF-3；10mm厚 | BIZ0-500011662-00001
3 | [6 empty] | 青海海北吉尔孟35千伏变电站1号和2号主变增容工程 | 建筑材料 | 建材 | 防火槽盒 | 500011664 | 防火槽盒 | 防火槽盒：高150mm*宽200mm | 100 | 米 | 金额报价 | 13 | 15000 | 施工现场地面交货 | 海北州刚察县吉尔孟乡 | 自合同签订之日起30日送达 | 制造商或经销商 | / | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / | / | 自主签订 | 防火槽盒：高150mm*宽200mm | BIZ0-500011664-00001