| 适用标包 | 小类 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 生产设备 | 试验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001瓷柱式交流断路器包1 | 110kVSF6瓷柱式断路器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 001瓷柱式交流断路器包2 | 10kV真空瓷柱式断路器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 002充气式高压开关柜包1 | 10kV高压开关柜（1250A,31.5kA） | 近三年业绩不少于150台。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 |
| 003移动变电站包1 | 移动变电站 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 003移动变电站包2 | 移动变电站 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 003移动变电站包3 | 移动变电站 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 004主动干预型消弧装置包1 | 主动干预型消弧装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 005干式电磁CT包1 | 10kV干式电磁CT | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 006箱式变电站包1 | 35kV箱式变电站 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 007UPS电源及交流配电屏包1 | UPS电源（不间断电源） | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 008一体化电源系统包1 | 一体化电源系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 009移动电源包1 | 移动电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 009移动电源包2 | 移动电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 009移动电源包3 | 移动电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 010逆变电源包1 | 逆变电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 011通信电源包1 | 通信电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 012变频电源包1 | 变频电源 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 013蓄电池放电仪包1 | 蓄电池放电仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / |
| 014套管监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 014套管监测系统包2 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 015变压器在线监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 015变压器在线监测系统包2 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 016剩余电流监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 017油色谱监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 018视频在线监测装置包1 | 输电线路视频监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 018视频在线监测装置包2 | 输电线路视频监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 018视频在线监测装置包3 | 输电线路视频监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 019图像在线监测装置包1 | 在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 019图像在线监测装置包2 | 在线监测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 020输电线路故障监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 021电缆隧道在线监测系统包1 | 在线监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 022辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 023电能质量监测及在线监测包1 | 电能质量监测终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 024变电站监控系统包1 | 变电站监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 025集控站监控系统包1 | 集控站监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 025集控站监控系统包2 | 集控站监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 026智能巡检控制系统包1 | 智能巡检控制系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 027变电站在线智能巡视系统包1 | 变电站在线智能巡视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 027变电站在线智能巡视系统包2 | 变电站在线智能巡视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 028运维班全面监视系统包1 | 运维班全面监视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 029图像监视系统包1 | 图像监视系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 030防误闭锁系统包1 | 防误闭锁系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 031智能终端及合并单元包1 | 智能终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / |
| 032时间同步装置包1 | 时间同步装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 033备自投包1 | 备用设备及备用电源自动投入 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 034授时安全隔离装置包1 | 授时安全隔离装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 035交换系统及接入设备包1 | 交换系统及接入设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 036卫星终端及卫星电话包1 | 卫星终端及卫星电话 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 037数字无线多地址通信系统包1 | 数字无线多地址通信系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 038网络特征分析平台包1 | 网络特征分析平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 038网络特征分析平台包2 | 网络特征分析平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 038网络特征分析平台包3 | 网络特征分析平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 039综合网管包1 | 综合网管 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 039综合网管包2 | 综合网管 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 040话务平台网关包1 | 话务平台网关 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 041信息安全监测系统包1 | 信息安全监测系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 042切换装置包1 | 切换装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 043通信网关包1 | 通信网关 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 044通信监控系统包1 | 通信监控系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 045一体机包1 | 一体机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 045一体机包2 | 一体机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 046集线器包1 | 集线器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包1 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包2 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包3 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包4 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包5 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包6 | 网络隐患漏洞扫描系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包7 | 系统安全软件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包8 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包9 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包10 | 生产管理系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 047管理系统及软件包11 | 三维信息管理软件 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 048数字化表计监测终端包1 | 数字化表计监测终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 049电能量采集终端包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / |
| 050电话及电视会议系统包1 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 050电话及电视会议系统包2 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 050电话及电视会议系统包3 | 电视会议外围成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 051红外热成像仪包1 | 红外热成像仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 051红外热成像仪包2 | 红外热成像仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 052局放测试仪包1 | 局放测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 053局部放电定位仪包1 | 局部放电定位仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 054电缆故障探测仪包1 | 电缆故障探测仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的电缆故障探测仪或电缆故障探测仪中的闪测仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 055SF6气体检漏仪包1 | SF6气体检漏仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 056SF6气体综合测试仪包1 | SF6气体综合测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体综合测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 |
| 057SF6电气设备微量水分测试仪包1 | SF6电气设备微量水分测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6电气设备微量水分测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 |
| 058紫外线成像仪包1 | 紫外线成像仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的紫外线成像仪的型式试验报告 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 059避雷器阻性电流检测仪包1 | 避雷器阻性电流检测仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的避雷器阻性电流检测仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 060色谱仪包1 | 色谱仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的实验室-色谱仪的检定（校准）证书。 | / | 1、钻床 2、恒温干燥箱 |
| 061介损测试仪包1 | 介损测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的介损测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 |
| 062开关机械特性测试仪包1 | 开关机械特性测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的开关机械特性测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 |
| 063互感器检测设备包1 | 互感器检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 064互感器二次回路检测设备包1 | 互感器二次回路检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 065流量计包1 | 流量计 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包1 | X射线数字成像系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包2 | 变压器绕组变形测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包3 | 变压器特性综合试验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包4 | 变压器直流电阻测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包5 | 地网电阻测量仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包6 | 电容电感测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包7 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包8 | 高压设备参数测量系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包9 | 工频升压试验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包10 | 故障检测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包11 | 核相器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包12 | 红外紫外一体机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包13 | 接地导通仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包14 | 直流高压发生器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包15 | 阻抗测量仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包16 | 高压开关分合闸线圈电流参数带电检测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包17 | 接触电阻测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包18 | 绝缘子测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包19 | 六相电流电压试验平台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包20 | 线路参数测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 066高压试验仪器包21 | 回路电阻测试仪、接地电阻表、绝缘电阻测试仪、避雷器放电计数器测试仪、电容电流测试仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包1 | 蓄电池内阻测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包2 | 继电保护测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包3 | 馈线自动化测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包4 | 直流故障测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包5 | 配电终端检测装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包6 | 智能放电负载仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包7 | 高压试验仿真仪器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 067电气仪器仪表包8 | 直流电阻测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 068电气标准器及检测装置包1 | 在线监测装置检验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 068电气标准器及检测装置包2 | 万用表检定装置、接地电阻测试仪检验装置、兆欧表标准校验装置 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包1 | 油介损测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包2 | 空气发生器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包3 | 盐密测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包4 | 超声波清洗器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包5 | 变压器油酸值测试仪、变压器油微量水分测试仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 069化学实验室仪器仪表包6 | 含氧量测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 070型式试验设备包1 | 电气性能试验设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 070型式试验设备包2 | 机械性能试验设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071通信仪器仪表包1 | 光时域反射测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071通信仪器仪表包2 | 2M测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071通信仪器仪表包3 | 光纤故障测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071通信仪器仪表包4 | 网络分析仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 071通信仪器仪表包5 | 光纤熔接机、光功率计、光源 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 072温湿度测量仪表包1 | 温度校验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 072温湿度测量仪表包2 | 瓦斯继电器校验装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 073金属检测仪器包1 | 内窥镜 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 073金属检测仪器包2 | 光谱仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 073金属检测仪器包3 | 探伤仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 073金属检测仪器包4 | 地下管线探测仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 074大地测量测距仪器包1 | 测厚仪、测距仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包1 | 互感器标准设备、互感器检测设备、励磁变压器 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包2 | 电气性能试验设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包3 | 试验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包4 | 电能表检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包5 | 硬件加密机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包6 | 仓储成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包7 | 电能表检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包8 | 用电检查综合测试仪 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包9 | 电能表检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包10 | 电能表检测设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包11 | 互感器检测设备、用电检查综合测试仪、变压器容量测试仪 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包12 | 关口智慧量测与采集装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包13 | 电力营销仿真培训系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包14 | 电力营销仿真培训系统、高压计量培训装置 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 075营销类物资包15 | 电能计量运行仿真系统、抄表核算实训模拟装置 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 076自助服务终端包1 | 自助服务终端 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 077电动工具包1 | 激光切割机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 077电动工具包2 | 电焊机、电缆切割机、螺母破碎机 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 077电动工具包3 | 真空补油装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 078手动工具包1 | 组合工具 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 079辅助工器具包1 | 电动液压搬运车、手动液压搬运车 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 079辅助工器具包2 | 喷涂工具 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 079辅助工器具包3 | 液压母线加工机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 080升降机包1 | 升降机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 081滤油机及工业泵包1 | 滤油机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 081滤油机及工业泵包2 | 液压油泵、工业泵 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 082真空抽气机组包1 | 真空抽气机组 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 083小型发电机包1 | 小型发电机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 084应急电源快速接入装置包1 | 应急电源快速接入装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 085无人机包1 | 无人机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 086SF6气体回收装置包1 | SF6气体回收装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 087仓储成套设备包1 | 仓储成套设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包1 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包2 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包3 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包4 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包5 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包6 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包7 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包8 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包9 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 088实验台包10 | 实验台 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 089扫地机包1 | 扫地机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 090起重设备包1 | 起重设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 091轮式自行机械车包1 | 轮式自行机械车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 092制氧设备包1 | 制氧设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 093呼吸器包1 | 呼吸器 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 094履带式起重机包1 | 履带式起重机 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 095厨房成套设备包1 | 厨房成套设备（绿智） | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 095厨房成套设备包2 | 厨房成套设备（普通） | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 096水终端及水处理装置包1 | 水终端及水处理装置 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 097电梯包1 | 电梯 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 098供暖系统包1 | 供暖系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 098供暖系统包2 | 供暖系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包1 | 越野客车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包2 | 越野客车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包3 | 电动汽车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包4 | 普通客车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包5 | 普通客车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 099车辆包6 | 普通客车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 100电力专用作业车包1 | 电力专用作业车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 101移动电源车包1 | 移动电源车 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 102方舱包1 | 方舱 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 103变电站预制仓包1 | 变电站预制仓 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 104电子安防系统包1 | 电子安防系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 105火灾报警系统包1 | 火灾报警系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 106消防系统包1 | 消防系统 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 107防雷设备包1 | 防雷设备 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 108导地线包1 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 108导地线包2 | 节能导线 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |
| 109网络线及通信电缆包1 | 通信电缆、同轴电缆、网络线、信号电缆 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 110光缆附件包1 | 光缆槽盒、光缆防振金具、光缆卡具 | 近三年具有任意一项的销售业绩。 | / | / | / |
| 111绝缘子卡具包1 | 绝缘子卡具 | 近三年具有同类产品销售业绩。 | / | / | / |