附件一：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电热锅炉 | 型号：CWDR1.05-85/60 功率：1050KW 额定热功率：1.05MW 控制系统：自动 制造许可：A级 | 台 | 2 | 控制器系统、压力控制系统，液位控制系统 |
| 2 | 一次循环泵 | 功率：7.5KW 转速：2900r/min 电压：380V 电流：14.1A 频率:50HZ 绝缘等级：F 防护等级：IP55 | 台 | 3 |  |
| 3 | 二次循环泵 | 功率：18.5KW 转速：2930r/min 电压：380V 电流：35.5A 频率:50HZ 绝缘等级：F 防护等级：IP55 | 台 | 2 |  |
| 4 | 增压补水泵 | 功率：1.5KW 转速：2840r/min 电压：380V 电流：3.3A 频率:50HZ 绝缘等级：F 防护等级：IP55 | 台 | 2 |  |
| 5 | 板式换热器 | 设计温度：180℃ 设计压力：15MPa 换热面积：40㎡ | 台 | 1 |  |
| 6 | 软化水处理器 | 产水量：3T/h 最小盐箱容积：100L | 台 | 1 |  |
| 7 | PLC智能控制柜 | 数据采集、集中控制、状态显示、数据分析 | 台 | 4 |  |
| 8 | 变频控制柜 | 节能优先 | 台 | 1 |  |
| 9 | 膨胀水箱 | 容量：0.6m³ | 台 | 2 |  |
| 10 | 补水水箱 | 容量：3m³ | 台 | 1 |  |
| 11 | 集水水箱 | 容量：50m³ 材质：304不锈钢 | 台 | 1 | 要求：50mm聚氨酯保温层 |
| 12 | 箱式变压器 | 容量：1250KVA | 台 | 1 | 配备：隔离开关、断路器、互感器、熔断器、避雷器、带电显示、刀闸开关 |
| 13 | 电缆 | YJV22 3*185mm+95mm 5 0.6/1KV | 米 | 500 |  |
|  |  | YJV22 3*185mm 2 0.6/1KV |  | 500 |  |
|  |  | YJV22 3*25mm+1*16mm 2 0.6/1KV |  | 800 |  |
| 14 | 管阀件 | 按系统需求配置 |  |  |  |
| 15 | 五金件 | 按系统需求配置 |  |  |  |