- 2019年综合服务中心建设为项目（设施购置）（第二次）

- 变更公告

青海国焱招标代理有限公司受湟中县民政局委托已于2020年02月25日发布的2019年综合服务中心建设为项目（设施购置）（第二次）招标公告，现发布变更公告

| 采购项目编号 | 青海国焱竞磋（货物）2020-004号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2019年综合服务中心建设为项目（设施购置）（第二次） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 人民币400000.00元整；大写：肆拾万元整 |
| 项目分包个数 | 具体内容详见《磋商文件》 |
| 公告发布时间 | 2020年02月25日 |
| 更正事项 | 1、原招标文件： 第六部分采购项目要求及技术参数 二、采购项目参数及要求 采购一览表 名称; 参数及相关配置; 数量; 备注. 计算机; 处理器：ｉ7-9700 内存：8G 硬盘：1T 显卡：2G 光驱：DVDRW 显示器：21.5寸; 20台. 打印扫描一体机; 功能 打印、复印， 黑白激光打印机 扫描分辨率：≤1200×1200dpi 复印速度 黑白（A4，标准模式）：≥20页/分钟； 打印速度：黑白（A4，标准模式）：≥20页/分钟；黑白（A3,标准模式）：≥12页/分钟； 复印比例：25%~400%; 10台. 燃煤锅炉; 工作压力：常压； 采暖面积≥220平方米； 出/回水管径：DN60 额定供热量≥9.3kW， 热效率≥61%， 炊事火力强度≥10.kW， 颗粒物排放浓度≤50mg/m ★提供生产厂家生产许可证，提供第三方检测机构出具的检测报告; 9台; 须按照国家采暖要求进行实地安装，保证正常使用（报价中须包含安装过程中所必须的所有配件及安装费用）. 散热器; 材质：铜铝复合材质 散热量：Q≥1500W 流量≥60 ★提供第三方检测机构出具的检测报告; 400柱. 2、现变更为： 名称; 参数及相关配置; 数量; 备注. 计算机; 处理器：ｉ7-9700 内存：8G 硬盘：1T 显卡：2G 光驱：DVDRW 显示器：21.5寸; 20台. 打印扫描一体机; 产品类型：数码复合机；颜色类型：黑白；最大原稿尺寸： A3；双面打印，双面复印，彩色扫描；约23页/分钟打印复印速度；高速USB2.0及网络接口；打印分辨率：光学：≥600*600DPI,增强高达≥1200*1200dpi，黑白（正常）：≥600*600DPI；彩色扫描速度：≥30ipm；复印分辨率：黑白（文本和图形）平板扫描：≥600*600DPI、打印：≥600*600DPI,自动进稿器：扫描≥600*600DPI,打印≥600*600DPI,彩色（文本和图形）：≥600*600DPI；复印缩放率：25%-400%；复印设置：≥600*600*2位；; 10台. 燃煤锅炉; 工作压力：常压； 采暖面积≥220平方米； 出/回水管径：DN60 额定供热量≥9.3kW， 热效率≥61%， 炊事火力强度≥10.kW， 颗粒物排放浓度≤50mg/m ★提供生产厂家生产许可证，提供第三方检测机构出具的检测报告; 9台; 须按照国家采暖要求进行实地安装，保证正常使用（报价中须包含安装过程中所必须的所有配件及安装费用）. 散热器; 材质：铜铝复合材质 散热量：Q≥1500W 流量≥60 ★提供第三方检测机构出具的检测报告; 3600柱. 3、其他内容不变。 |
| 采购单位及联系人电话 | 采购单位：湟中县民政局 联 系 人：赵先生 联系电话：0971-2237339 联系地址：湟中县鲁沙尔镇 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海国焱招标代理有限公司 联 系 人：张先生 联 系 电 话：0971-8456071 邮 箱：qhgyzb@126.com 联 系 地 址：西宁市城西区新宁路36号青海省投资集团大厦10楼东侧 |
| 其他事项 | 本公告在《青海政府采购网》、《青海项目信息网》、《青海省电子招投标公共服务平台》同时发布（公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等）。 |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：湟中县财政局 联系电话：0971-2232485 |

青海国焱招标代理有限公司

2020年02月28日