标段一：模块化机房，招标编号：XBKY20097-1
	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量

	1
	动力柜
	含机箱，侧门，冷热通道（含100mm冷热通道，宽600mm），前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，应急通风系统，温湿度传感器，烟感，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，辅材等。机柜整体尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高）；含配电模块一套：总输入160A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，空调：32A/1P*3（两用一备），含C级防雷，维修旁路：80A/4P*1，UPS总输出：80A/3P*1，UPS分配开关：32A/1P*14（PDU共12路，备用2路），16A/1P*4（应急通风和监控等）。带市电主路电表，UPS输出主路不用电表，空开施耐德品牌。
	台
	1

	2
	服务器机柜
	含机箱，冷热通道含100mm冷热通道，宽600mm），前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，盲板，2条PDU，应急通风系统，烟感，绑线板，辅材。机柜整体尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高）
	台
	6

	3
	电池柜
	IT标准电池柜，单个机柜含底板，顶板，6个加厚电池层板，不含电池开关和电池线缆，前后密闭门，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，可装100AH/12V的电池36节；65AH/12V的电池42节，用于放置电池，机柜整体尺寸：600*1400*2000mm（宽*深*高），无脚轮，含100mm冷热通道，宽600mm。
	台
	2

	4
	UPS模块
	机架式20KVA 模块化UPS；带热插拔功能；
	套
	1

	5
	单冷精密空调
	制冷量不小于14KW；IDU配套机架精密空调，变频，含室外机，恒温高度占7U。
	套
	1

	6
	电池
	铅酸蓄电池12V65AH 带有防漏液托盘。
	块
	32

	7
	动力环境检测系统
	低温组件； 
非定位线式漏水检测报警器2套；
非定位线式漏水感应线  2套；
声光报警系统1台；
温湿度传感器8台；
动环监控系统
	套
	1

	8
	UPS检测系统
	UPS监控模块;
电池管理模块;
电池温度传感器;
电池监测模块;
电流霍尔传感器
	套
	1


标段二：视频监控相关物资采购，招标编号：XBKY20097-2
	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量

	1
	枪机
	1、200万像素 CMOS传感器；
2、电动变焦镜头，变焦范围不小于3-12mm；
3、最低照度 彩色：0.0005lx，黑白：0.0001lx(AGC ON)；最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级；
4、红外照射距离不小于50米；
5、通讯接口：RJ45接口，100M/1000M自适应以太网接口；
6、编码方式：H264、H265；
7、工作环境温度：-45±5℃~70±5℃；
8、防护等级：IP67；
9、提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明；
10、（含支架、电源）
	台
	132

	2
	半球机
	1、200万像素 CMOS传感器；
2、最小照度0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON)；
3、红外照射距离不小于50米；
4、工作环境温度：-45±5℃~70±5℃；
5、编码方式：H264、H265；
6、通讯接口：RJ45接口，100M/1000M自适应以太网接口；
7、防护等级：IP67；
8、具备智能功能：区域入侵侦测，越界侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，音频异常侦测；
9、提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明；
10、（含电源）
	台
	15

	3
	球机
	1、200万像素红外网络高清智能球机；
2、焦距：20倍光学变焦；
3、最低照度：彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux(AGC ON)；
3、红外照射距离不小于150米；
4、工作环境温度：-45±5℃~70±5℃；
5、编码方式：H264、H265；
6、通讯接口：RJ45接口，100M/1000M自适应以太网接口；
7、防护等级：IP67；6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
8、支持Smart图像增强:120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持预置位、巡航路径、巡迹路径预设；
9、支持宽动态电压，电压在AC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作；
10、提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明；
11、（含支架、电源）
	台
	45

	4
	云台摄像机
	1、200万像素网络高清激光云台摄像机，1/1.8英寸CMOS镜头；
2、焦距：≥50倍光学变焦；
3、最低照度：彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux(AGC ON)；
3、红外照射距离不小于400米；
4、工作环境温度：-45±5℃~70±5℃；
5、编码方式：H264、H265；
6、通讯接口：RJ45接口，100M/1000M自适应以太网接口；
7、防护等级：IP67；6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
8、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸抓拍、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警；
9、支持光学透雾；
10、支持雨刷功能；
11、支持宽动态电压，电压在AC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作；
12、提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明；
13、（含支架、电源）
	台
	2

	5
	双光谱重载云台摄像机
	1、热成像双光谱重载云台摄像机；云台护罩一体化设计  
2、水平旋转角度：0°～360°连续旋转，云台定位精度≤0.1°，垂直方向-45°～+45°；  
3、支持电压警示功能，当输入电压高于或低于额定电压时，可给出告警提示；
4、支持自动雨感雨刷功能，当设置成自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水时会自动停止；
5、工作温度：-40℃～+65℃；
6、环境自适应：支持智能风扇，支持加热、防雾等功能，TVS 6000V 防雷、防浪涌、  
7、探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器，探测器分辨率不小于400*300  
8、要求最小可分辨温差（MRTD）≤ 250mK；
9、可见光图像传感器1/2.8英寸CMOS，总像素：≥200万  
10、可见光水平解析度≥1100TVL；
11、要求烟雾探测距离≥5公里；
12、可见光支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态；  
13、可见光焦距：≥50倍光学变焦，支持日夜两用IR功能，支持光学透雾功能，支持光学防抖  
14、通讯接口：RJ45接口，100M/1000M自适应以太网接口；
15、电子罗盘：支持手动指北、自动指北  
16、基于可见光和热成像的智能算法，可见光和热成像同时具备区域入侵检测、绊线入侵检测等智能分析行为；   
17、防护等级：全密封防水设计，防护等级IP66；
18、提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明；
19、含安装支架、电源。 
	台
	2

	6
	监控平台
	1、硬件参数：4个千兆网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、16个SATA3.0接口、1个eSATA接口；
2、支持多核CPU、主频支持3.0GHZ；内存标配16GB，支持最大扩展至64GB；
3、单网卡码流输入性能700Mbps，转发性能700Mbps，存储性能700Mbps，转发和存储性能相互独立；
4、支持电子地图功能；
5、支持视频上墙功能；
6、支持200个在线用户；
7、视频监控系统：可对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用；
8、提供300路视频监控授权；
9、提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；
10、提供权威检测机构出具的检测报告证明；需提供3C报告；
	套
	2

	7
	磁盘阵列
	1、采用4U 24盘位专业存储设备；
2、64位4核处理器，内存≥16GB，可扩展至64GB；需配置冗余电源，具有2个可热插拔BBU电源，支持双系统；
3、设备前面板应具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；
4、通讯接口：标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口；
5、要求可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；要求可接入硬盘≥24块，支持SATA、SAS和SSD混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；
6、支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出；
7、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放；
8、支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；
9、提供权威检测机构出具的检测报告证明；需提供3C报告；
	台
	4

	8
	硬盘
	3.5HDD，6TB，7200RPM，256MB，SATA 6Gb/s，企业级硬盘
	块
	100

	9
	 智慧景区管理系统
	1、硬件参数：4个千兆网口、1个RS232接口、1个RS485接口、2个VGA接口、3个HDMI接口、4个USB接口、16个SATA3.0接口、1个eSATA接口；
2、支持多核CPU、主频支持3.0GHZ；内存标配16GB，支持最大扩展至64GB；
3、单网卡码流输入性能700Mbps，转发性能700Mbps，存储性能700Mbps，转发和存储性能相互独立；
4、支持电子地图功能，并在地图上展示报警闪烁；
5、支持报警展示界面同时查看报警源所在地图的位置；
6、支持火情报警；
7、支持热点异常报警；
8、支持测温温差报警；
9、支持人、机动车穿越警戒线报警；
10、支持火势蔓延分析；
11、火情消息上报；
12、路径规划导航；
13、扑火指挥、灾损评估、态势标绘；
14、报表管理、日志管理、预案管理；
15、APP应用；
16、提供权威检测机构出具的检测报告证明；
	套
	1

	1
	一键紧急报警柱
	1、一键式紧急报警柱，具备200w像素视频采集，带200万智能网络球机；
2、要求支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控；
3、要求支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能；
4、要求支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上；
5、工作环境:温度-40℃～70℃环境下稳定工作；
6、要求防护等级不低于IP65；
7、提供权威检测机构出具的检测报告证明；
	台
	3

	2
	一键报警管理主机
	1、紧急求助报警产品中心管理机，具备至少10寸触摸屏；
2、要求支持集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，配合一键紧急报警柱使用；
3、要求具备200万高清摄像头，摄像头支持角度调节；
4、要求支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储；
5、要求支持至少4路开关量输入、4路继电器输出，支持VGA、HDMI同源输出；
6、要求支持至少1路3.5mm音频输入、1路3.5mm音频输出；
7、要求支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电；
8、提供权威检测机构出具的检测报告证明；
	台
	1


标段三：调度大屏及多媒体发布相关物资采购，招标编号：XBKY20097-3
	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量

	1
	LED全彩显示屏
	1、像素点间距≤2.0mm；
2、LED屏面积：30㎡；小弧度拼接安装，整屏平整度≤0.1mm/m²；
3、可视角度：水平≥140°，垂直≥140° ；
4、灰度等级：16bit，刷新率≥1920Hz；
5、驱动方式为恒流驱动；
6、峰值功率≤380W/㎡；
7、供电电压100-240V（50-60Hz）;
8、支持7*24小时无间断工作；
9、出具权威机构检测报告、质量认证证书；
10、包含安装支架、接收卡、 开关电源、大屏专业软件；
	㎡
	30

	2
	全彩LED控制器（发送盒）
	1、1路DVI输入，4路RJ45输出，带载分辨率不低于230万点；
2、支持640*480~3840*2160之间多种分辨率视频信号自适应接入；
3、支持240*180~3840*2160之间的多种分辨率视频信号输出；
4、支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率；
5、具备3C质量认证证书；
	台
	6

	3
	图像拼接控制器
	1、 标准19”机架式，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，支持热插拔、冗余；
2、主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口；
3、支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；
4、支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；
5、支持12路HDMI高清信号输入；
6、支持12路HDMI高清解码输出；
7、设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端进行配置管理；
8、提供权威检测机构检测报告；
	台
	1

	4
	智能配电柜
	1.配电柜总功率30KW；2.额定输入电压AC 380V；3.额定频率50Hz；4.外壳防护等级IP40；5.触电保护等级I类；6.额定分散系数0.7；7.过电压类别III； 8.环境温度-10~+40℃；9.具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能；10.具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击。11.具备远程上电功能。
	个
	1

	5
	专用线及附件
	定制（100米以内）
	套
	1

	游客服务中心LED屏

	1
	LED显示屏
	1、P4.0室内全彩屏；
2、LED屏面积：25㎡；整屏平整度≤0.1mm/m²；
3、可视角度：水平≥140°，垂直≥140° ；
4、灰度等级：16bit，刷新率≥1920Hz；
5、驱动方式为恒流驱动；
6、峰值功率≤380W/㎡；
7、供电电压100-240V（50-60Hz）;
8、支持7*24小时无间断工作；
9、出具权威机构检测报告、质量认证证书；
10、包含安装支架、不锈钢包边、接收卡、 开关电源、大屏专业软件、配套线缆及辅材；
	㎡
	25

	2
	多媒体播放盒
	1、数据采集的视音频同步误差小于500ms；
2、支持屏幕、网页、窗口等多种类型采集后投屏；
3、支持电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制；
4、支持音频采集，支持音视频分离功能；
5、支持自定义分辨率桌面采集编码；
6、软件支持分布式部署架构
	张
	1

	3
	智能配电箱
	1、配电柜总功率30KW；
2、额定输入电压AC 380V；
3、额定频率50Hz；
4、外壳防护等级IP40；
5、支持远程、定时/手动/自动控制
	台
	1

	4
	功放 
	120W 
	台
	1

	5
	音响
	60W
	台
	2

	售票厅LED屏

	1
	LED条屏
	1、P10单色屏；
2、2、LED屏面积：12㎡；整屏平整度≤0.1mm/m²；
3、出具权威机构检测报告、质量认证证书；
4、含LED屏安装支架、包边、开关电源，排线、控制卡，室外、LED屏软件；
	㎡
	12


标段四：无线集群对讲相关物资采购，招标编号：XBKY20097-4
	序号
	分项名称
	规格
	单位
	数量

	1
	基站子系统
	满足GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》，GA/T 1366-2017《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》规定的技术指标要求； 
PDT基站指标要求：
1) 频率范围：下行：420~423.5MHz，上行：410~413.5MHz，提供工信部颁发的有效期内的型号核准证；
2) 载频数量：3，可通过软件升级扩容至4载频，每载频最大输出功率＜47dBm；
3) 接收灵敏度（天线口）：≤-123dBm；
4) 支持分集接收；
5) 载频间隔：250KHz；
6) 双工间隔：10MHz；
7) 调制方式：4FSK；
8) 传输速率：≥9.6kbps（单信道）；
9) 工作温度：-15℃～+50℃；
10) 存储温度：-40℃～+55℃；
11) 支持SNMP网管协议，可接入第三方网管运维平台。
12) 具备指挥信息网或专线链路接入核心网，链路延迟不大于70ms。
	套
	1

	2
	承载网络设备
	集群交换中心指标要求：
1) 集成统一网管，无需额外配置服务器，网管客户端采用B/S架构；
2) 集成统一调度，无需额外配置服务器，调度客户端采用B/S架构；
3) 采用模块化单板设计，可直接在基站设备上嵌入安装，无需额外空间安装；
4) 背板供电方式，不需要额外提供电源设备
5) 高可靠性，支持单板容灾和异地容灾
6) 支持分级组网
7) 支持一呼百应和快速接入，接续时间小于300ms
8) 基本业务：语音组呼、语音单呼、紧急呼叫、广播呼叫；
9) 拓展业务：优先呼叫、受限呼叫、通话限时、呼叫权限限制、全呼、短消息、状态消息；
10) 网管功能：集团管理、调度员管理、用户管理、群组管理、群组成员管理、批量放号、拓补管理、设备管理、告警管理、性能管理；
11) 调度功能：组呼、单呼、广播呼叫、紧急呼叫、全呼、短消息、状态消息；
12) 尺寸：≤20mm*150mm*180mm；
13) 重量：≤0.2kg
14) CPU:i5-4300U双核1.8G
15) 内存：DDR3 8G
16) 硬盘：256G SSD固态硬盘
17) 操作系统：64位linux操作系统
18) 支持用户数：≥2000
19) 支持群组数：≥255
20) 支持基站数：≥16
21) 支持调度台席：≥10
22) 支持网管数：≥5
	套
	1

	二
	对讲机
	　
	　
	　

	1
	数字集群对讲机
	足GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》，GA/T 1366-2017《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》规定的技术指标要求；
PDT手持台指标要求：
1） 频率范围：400-470MHz，提供工信部颁发的有效期内的型号核准证；
2） 频率稳定度：≤±0.5ppm；
3） 信道容量：≥1024；
4） 区域容量：≥64；
5） 电池容量：≥2000mAh；
6） 工作温度范围：-30°～+60°；
7） 存储温度范围：-40°～+85°；
8） 报警方式：支持内置倒地报警；
9） 支持振动提示；
10） 支持唯一身份码和多个组号；
11） 信道旋钮：支持无极性旋钮，可快速切换信道；
12） 加密模块适配：支持标准TF加密卡；
13） 卫星定位方式：同时支持GPS/北斗/GPS+北斗，三种模式可在终端本地菜单中切换；
14） 内置蓝牙模块，可通过蓝牙连接相应无线音频配件；
15） 半透半反彩色显示屏（强光下易见），尺寸：≥2.0英寸 且不少于5行显示；
16） 防尘防水≥IP67，提供检测报告；
17） 数字声码器：支持AMBE++/NVOC双模声码器；
18） 工作模式：支持数模常规/模拟集群/数字集群
19） 符合美军标MIL-STD-810 C/D/E/F/G、国军标GJB 150A-2009检测，提供检测报告。
	  台  
	10


标段五：云计算平台相关物资采购，招标编号：XBKY20097-5
	序号
	名称
	技术参数
	
	数量

	1
	整体要求
	1.支持现有市场上主流操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、OpenSUSE、Ubuntu、FreeBSD等主流版本
	
	3

	
	
	2.自研架构，支持到同品牌企业云平台的标准版及以上版本无缝平滑升级；
内置SD-WAN客户端CPE 功能，支持与同品牌公有云一键式接入，实现云网一体化；
	
	

	2
	硬件要求
	超融合服务器，一体化交付方式：
处理器：≥ 2*Intel 10C 2.1GHz；
内  存：≥ 256G；
硬  盘：≥ 2*600G 10K；
缓存盘：≥ 1*4T NVME 闪存卡；
数据盘：≥ 10*4T SATA硬盘；
网  卡：≥ 2*Mellanox CX4 LX EN 双口万兆带模块，配置光纤跳线；
RAID卡：≥ LSI 3108 2G缓存带电容保护；；
冗余电源，导轨等，3年服务；
	
	

	3
	计算虚拟化
	1.提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机修改配置、关机、重启、防火墙加载/卸载、标签绑定、硬盘加载/卸载、SSH秘钥、网络加入/离开、镜像捕获、创建备份、告警策略等功能
	
	

	
	
	2.提供热添加CPU、内存、网卡、挂载硬盘等资源的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加
	
	

	
	
	3.提供菜单界面和图形界面操作，可以通过web控制台快速创建与管理资源，可随时查看资源使用情况、操作日志等
	
	

	
	
	4.虚拟机除了使用ssh的方式进行登录之外，还可以通过vnc的方式进行登录
	
	

	
	
	5.提供虚拟机回收站功能，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除
	
	

	
	
	6.支持批量快速创建虚拟机，能够确保在20秒钟以内完成10台2C4G虚拟机的创建
	
	

	
	
	7.提供虚拟机克隆功能，可将一个虚拟机克隆成完全一致的另外一个虚拟机
	
	

	
	
	8.支持用户通过捕获一个主机来自行创建的模板，用户可以将自己名下的主机制作成模板，也可以通过主机的备份导出新模板
	
	

	
	
	9.硬件故障不影响系统可用性，可以秒级将运行在故障机的虚拟资源迁移至健康的机器，并保证数据不丢失
	
	

	
	
	10支持用户一键式部署Mysql/Redis集群，并可对Redis/Mysql集群进行监控，在线调整配置以及横向扩容
	
	

	
	
	11.云平台提供设备管理功能，支持对物理主机上的设备（USB、GPU卡）等进行集中管理，如添加设备到指定虚拟机
	
	

	4
	分布式存储服务
	1.云平台存储池采用分布式存储技术提供，基于X86服务器的内置硬盘，提供存储池资源服务
	
	

	
	
	2..在创建虚拟机块存储时，可以指定单个虚拟硬盘的副本数量，副本数量可以选择单副本或多副本
	
	

	
	
	3.分布式存储提供QBD、NVMEoF、ISCSI接口，可以直接为云平台提供存储资源池，也可以为异构虚拟化平台提供块存储，包括VMware环境,必须提供与vmware 的兼容性证明文件扫描件，并加盖公章。
	
	

	
	
	4.在云平台管理界面中，支持分布式存储ISCSI管理功能，即可以在云平台管理界面中申请一个块存储，通过ISCSI方式挂载给异构虚拟化环境使用
	
	

	
	
	5.支持分布式存储资源池挂载给物理机使用，并提供物理机访问存储集群的内核态驱动，无需通过ISCSI中转
	
	

	
	
	6.支持TCP/IP网络和RDMA网络，支持InfiniBand、RoCE和iWARP技术，在超高性能超低延时的同时节约CPU的消耗
	
	

	
	
	7.提供界面化的服务器磁盘扩容功能，管理人员不用通过命令行，在管理界面中即可实现硬盘扩容
	
	

	
	
	8.提供可申请的云硬盘单块容量支持大于50TB
	
	

	
	
	9.分布式存储进行节点扩容，扩容节点不影响现有业务，扩容后，数据平衡可以自定义，选择在指定的时间执行
	
	

	
	
	10.提供块设备级备份与恢复功能，支持同时对多块硬盘(包括系统盘和数据盘)进行在线或离线备份，而不会影响或中断业务。支持增量或全量备份。支持从任意一个备份点恢复数据
	
	

	
	
	12.分布式存储提供的块存储磁盘为共享块存储磁盘，即一个块存储磁盘可以挂载给多个虚拟机使用，同时可以支持共享给至少16个主机使用
	
	

	
	
	13.支持对分布式存储池总量的实时监控，也可以支持对块存储磁盘进行实时的监控，当容量和性能超过或低于阀值时，生成告警，并发送给管理员
	
	

	
	
	14.提供分布式存储物理机网卡流量监控功能，可以选择具体某一台主机的一张网卡进行流量监控，监控时间可选择6小时、一天、两周、一个月
	
	

	5
	网络虚拟化
	1.为了简化管理，支持采用VLAN方式进行组网，云平台网络分为管理、业务以及存储网，并支持根据不同的业务划分不同的VLAN，可以通过设置VLAN隔离实现业务的隔离
	
	

	
	
	2.云平台提供IP池网络管理功能，可以根据业务实际情况，添加不同的IP资源池，设定IP池地址范围，并指定VLAN
	
	

	
	
	3.支持给虚拟机挂载多个网卡，一个虚拟机最多可以绑定 64 张网卡，其中1张为主网卡，其余的全部为从网卡
	
	

	
	
	4.云平台提供IP/端口组管理功能，IP/端口组可以直接绑定到防火墙上，实现防火墙的对象集管理
	
	

	
	
	5.支持针对防火墙的复制功能，回滚功能，可以基于某个备份点还原防火墙配置
	
	

	6
	云安全
	1.云平台提供软件定义防火墙功能，用户可以将防火墙灵活的绑定到虚拟机、IP地址池之前，并设备防火墙规则进行安全防护，防火墙数量不受软件授权限制。
	
	

	
	
	2.云平台须支持Linux主机 SSH 密钥自动注入和管理，以实现主机更好的安全性
	
	

	
	
	提供完善可靠的备份方式与备份工具，支持在线备份、增量备份和备份链功能，并通过某一个备份点创建相应的资源（如虚拟机、虚拟硬盘等）
	
	

	7
	云运维管理
	1.提供管理和监控统一平台，并具备日志分析和监控功能。可监控物理机&虚拟机CPU、内存和网络资源使用情况，查询统计各类虚拟机当前状态，方便及时回收闲置资源;并能提供接口实现自助监控
	
	

	
	
	2.提供资源图形化功能，云平台管理界面提供图形化的云资源展示功能，可以展示物理主机节点的信息（物理CPU、虚拟CPU、物理内存、虚拟内存、物理硬盘、虚拟硬盘、运行虚拟机数量），点击某一个物理主机，可以图形化的展示该物理主机上运行的虚拟主机信息（资源配置、创建信息、资源监控、挂载硬盘）
	
	

	
	
	3.云平台提供资源使用TOP5功能，资源包括CPU、内存以及硬盘，可以为管理人员提供直观的TOP展示
	
	

	
	
	4.云平台需提供物理主机状态修改功能，可标记物理主机状态为故障、运行中、待命中等状态
	
	

	
	
	5.在云平台界面中，能够直观的监控管理云平台自身管理虚拟机的状态，并可显示虚拟机中关键进程的状态，以方便管理人员快速定位查找问题
	
	

	
	
	6.云平台提供账户及权限管理功能，云平台自带账户管理及权限管理系统，并支持与第三方用户鉴权服务器集成，包括AD、LDAP等
	
	

	
	
	7.云平台支持提供公有云接入功能，在本地可控环境和公有云网络打通的情况下，以便在使用本地环境的同时可以对公有云进行操作，并支持在公有云和本地环境中互相迁移
	
	

	
	
	8.需要提供主机热迁移功能。防止在业务系统运行过程中单物理节点压力过大。在迁移过程中，为了保证业务的持续可用性，需要保持业务系统的运行状态和IP地址不变
	
	

	
	
	9.支持定时任务功能，通过定时任务实现主机自动备份、数据库及缓存集群启停及备份、主机启停、重启等
	
	

	
	
	10.支持自定义告警功能，管理员可自定义告警监控的对象，监控的类型，监控周期以及监控阀值；并支持选定所需用户及其对应的通知方式，进行通知提醒
	
	

	万兆交换机技术要求

	序号
	名称
	技术参数
	
	数量

	1
	硬件要求
	标准1RU 19英寸机架；
8个10/100/1000Base-T以太网端口（8个光口复用，不含光模块）、12个10G SFP+端口（含12个光模块）；
配置PFC/DCB/RDMA协议，配置堆叠；
可插拔的冗余电源（已包含2个150W AC电源模块）；
内置固定4个风扇
	
	2


