	包1：

国网青海省电力公司西宁供电公司2018年第一批国有企业职工家属区供电设施接受改造EPC总承包（中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段五期青藏佳苑）

	                                                    

	序号
	物资材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	环网单元
	两进四出
	2
	台
	

	2
	环网单元
	两进六出
	2
	台
	


附件3：
	包2：

国网青海省电力公司西宁供电公司2018年第一批国有企业职工家属区供电设施接受改造EPC总承包（中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段五期青藏佳苑）

	序号
	物资材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	欧式终端箱变
	S13-M-800kV 10±2*2.5%/0.4kV Ud%=4 D,yn11
	1
	台
	

	2
	0.4kV进线柜
	GGD型
	2
	面
	

	3
	低压计量柜
	PJ1型
	1
	面
	

	4
	低压出线柜
	GGD
	5
	面
	

	5
	低压无功补偿柜
	GGJ型
	2
	面
	


	包3：

国网青海省电力公司西宁供电公司2018年第一批国有企业职工家属区供电设施接受改造EPC总承包（中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段五期青藏佳苑）

	序号
	物资材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	0.4kV塑壳断路器
	In=630(配电子脱口器)
	53
	个
	

	2
	低压计量箱
	内配挂表支架、组合接线盒等
	7
	台
	

	3
	低压分线箱
	一进六出
	10
	个
	


