	附件3：国网青海省电力公司西宁供电公司2018年第一批国有企业职工家属区供电设施接受改造EPC总承包（中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段五期青藏佳苑）工程设备招标采购项目（采购编号：WZSC2071)需求清单

	序号
	物资材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	欧式终端箱变
	S13-M-800kV 10±2*2.5%/0.4kV Ud%=4 D,yn11
	1
	台
	

	2
	0.4kV进线柜
	GGD型
	2
	面
	

	3
	低压计量柜
	PJ1型
	1
	面
	

	4
	低压出线柜
	GGD
	5
	面
	

	5
	低压无功补偿柜
	GGJ型
	2
	面
	


