	序号
	适用标包
	资质要求

	
	
	供货业绩
	注册资本金
	生产设备
	生产能力
	认证证书
	生产许可证
	入网许可证/其他资质要求
	产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告
	3C认证证书

	1
	分标001导地线
	近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于50吨
	500万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算）
	具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且生产装备满足以下要求：具有铝线高速拉线机（可收绕Ф630mm的收线盘）并有良好的拉线润滑系统；具有绞制54根铝线能力的630型三段框式绞线机，配有良好的预扭装置和铝单线张力调整装置；具有铝线冷压焊接机及其配套模具；具有同等电压等级及以上导线研发、设计、制造和出厂试验的能力。
	
	具有ISO9000系列质量保证体系认证证书
	供应商应提供国家认可的生产许可证
	　
	供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告
	


