| 序号 | 品名 | 规格 | 计量单位 | 技术标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扁平电缆 | 3*16 | 米 | Q/HZY001-2011 | 50 |
| 2 | 扁平电缆 | 3*35 | 米 | Q/HZY001-2011 | 150 |
| 3 | 扁平电缆 | 7*2.5 | 米 | Q/HZY001-2011 | 150 |
| 4 | 扁平电缆 | 3*4 | 米 | Q/HZY001-2011 | 3000 |
| 5 | 扁平电缆 | 3*2.5 | 米 | Q/HZY001-2011 | 3000 |
| 6 | 变频动力电缆 | ZR-VPYJVP-3*35+1*16 | 米 | GB/T12706.1-2008 | 100 |
| 7 | 测温阀组控制电缆 | DGYDVP14*1.5 | 米 | GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016 | 400 |
| 8 | 测温阀组控制电缆 | DGYDVP19*1.5 | 米 | GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016 | 400 |
| 9 | 船用电缆 | CXFR3*2.5MM | 米 | Q/HZY005-2016 | 200 |
| 10 | 船用电缆 | CXFR3*6MM | 米 | GB/T13029.2-2010 | 100 |
| 11 | 船用电缆 | CXFR3*4MM | 米 | GB/T13029.2-2010 | 100 |
| 12 | 船用电缆 | CXFR3*16 | 米 | GB/T13029.2-2010 | 100 |
| 13 | 船用电缆 | CXFR3*10MM | 米 | GB/T13029.2-2010 | 100 |
| 14 | 带钢丝抗拉耐磨电缆 | GKNR2 2*25+2G | 米 | Q/HZY005-2016 | 200 |
| 15 | 带钢丝天车专用电缆 | MYRZ-3*6 | 米 | Q/HZY005-2016 | 500 |
| 16 | 带钢丝天车专用电缆 | MYRZ-2*35 | 米 | Q/HZY005-2016 | 200 |
| 17 | 多模光纤 | 四芯 | 米 | Q/GDW3-2009 | 800 |
| 18 | 高压耐腐耐磨交联电缆 | NFYJV-10KV-3*70 | 米 | GB12706.3-91 | 200 |
| 19 | 硅橡胶电缆 | YGCR3*2.5 | 米 | Q/HN006-2001 | 1000 |
| 20 | 硅橡胶耐高温电缆 | 2*1.5 | 米 | Q/HN006-2001 | 2000 |
| 21 | 硅橡胶耐高温电缆 | 3*6 | 米 | Q/HN006-2001 | 1000 |
| 22 | 硅橡胶耐高温电缆 | 2*2.5 | 米 | Q/HN006-2001 | 1000 |
| 23 | 硅橡胶耐高温电缆 | 3*16 | 米 | Q/HN006-2001 | 400 |
| 24 | 硅橡胶耐高温电缆 | 3*10 | 米 | Q/HN006-2001 | 400 |
| 25 | 硅橡胶耐高温电缆 | 3*50 | 米 | Q/HN006-2001 | 400 |
| 26 | 硅橡胶耐高温电缆 | 3*4 | 米 | Q/HN006-2001 | 400 |
| 27 | 硅橡胶耐高温屏蔽电缆 | 3*35+1*16 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 400 |
| 28 | 焊把线 | YH35MM | 米 | GB/T 5013.6-2008 | 1000 |
| 29 | 焊把线 | YH50MM | 米 | GB/T 5013.6-2008 | 1000 |
| 30 | 焊把线 | YH70MM | 米 | GB/T 5013.6-2008 | 300 |
| 31 | 焊把线 | YH25MM | 米 | GB/T 5013.6-2008 | 200 |
| 32 | 花线 | ZR-RVS | 米 | GB/T5023-2008 JB/T9734-1998 | 200 |
| 33 | 计算机屏蔽电缆 | 8*1.5 | 米 | GB9330.2-91 | 500 |
| 34 | 计算机屏蔽电缆 | 5*（2*0.5） | 米 | GB9330.2-91 | 300 |
| 35 | 交联凯装高压电缆 | 10KV3*95MM | 米 | GB12706.3-91 | 300 |
| 36 | 胶质线 | 2*2.5 | 米 | GB/T5023-2008 JB/T9734-1998 | 2000 |
| 37 | 控制电缆 | RVV24*0.75 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 400 |
| 38 | 腊克线 | 2.5 | 米 | Q/1RMV-2008 | 400 |
| 39 | 耐高温伴热带 | GXW-45W | 米 | Q/WDD09-2002 | 1500 |
| 40 | 耐高温传感器电缆 | 6*0.5 | 米 | GB/T9330-2008 | 1000 |
| 41 | 耐高温防水电缆 | 240 | 米 | Q/HN006-2001 | 500 |
| 42 | 耐高温屏蔽电缆 | YGCRP4*1 | 米 | Q/HN006-2001 | 1200 |
| 43 | 耐高温屏蔽电缆 | AFFRPF8*0.75 | 米 | GB/T9330-2008 | 500 |
| 44 | 耐高温双屏蔽计算机电缆 | DJGPGP4*2*1 | 米 | GB/T9330-2008 | 1200 |
| 45 | 平行线 | 2*2.5 | 米 | GB/T5023-2008 | 200 |
| 46 | 屏蔽电缆 | KVVP3*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |
| 47 | 屏蔽控制软电缆 | KVVRP3/SA-1KV-4*2.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 1000 |
| 48 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP-4*4 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 500 |
| 49 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP-10*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |
| 50 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP-4*6 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |
| 51 | 屏蔽控制软电缆 | RVVP-4*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |
| 52 | 铜塑线 | BVR4MM | 米 | GB/T 9330.2-2008 | 2500 |
| 53 | 铜塑线 | BVR2.5MM | 米 | GB/T 9330.2-2008 | 2200 |
| 54 | 铜塑线 | BVR6MM | 米 | GB/T 9330.2-2008 | 1000 |
| 55 | 铜塑线 | BV4MM | 米 | GB/T 9330.2-2008 | 1000 |
| 56 | 铜塑线 | BV2.5MM | 米 | GB/T5023.5-2008 | 200 |
| 57 | 铜塑线 | BV6MM | 米 | GB/T5023.5-2008 | 100 |
| 58 | 铜橡线 | BXR2.5MM | 米 | JB/T1601-93 | 1500 |
| 59 | 铜橡线 | BXR6MM | 米 | JB/T1601-93 | 300 |
| 60 | 橡套电缆 | YC3*2.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 1000 |
| 61 | 橡套电缆 | YC3*4 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 1500 |
| 62 | 橡套电缆 | YC3*6 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 1500 |
| 63 | 橡套电缆 | YC2*1.5 | 米 | GB/T5013.4-2008 | 1000 |
| 64 | 橡套电缆 | YC3*6+1*4 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 1000 |
| 65 | 橡套电缆 | YC3*1.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 1000 |
| 66 | 橡套电缆 | YC3*4+1*2.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 67 | 橡套电缆 | YC2*2.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 68 | 橡套电缆 | YC3*10 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 69 | 橡套电缆 | YC3*35+1*10 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 70 | 橡套电缆 | YC3*16+1*10 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 71 | 橡套电缆 | YC2*4 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 600 |
| 72 | 橡套电缆 | YC3*10+1*6 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 300 |
| 73 | 橡套电缆 | YC3*2.5+1*1.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 300 |
| 74 | 橡套电缆 | YC3*70 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 200 |
| 75 | 橡套电缆 | YC2*6 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 200 |
| 76 | 橡套电缆 | YC3*95 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 100 |
| 77 | 橡套电缆 | YC4*2.5 | 米 | GB/T 5013.4-2008 | 100 |
| 78 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV-3*2.5 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 1000 |
| 79 | 阻燃交联电缆 | ZRCYJV-2*2.5 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 1000 |
| 80 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV-3*95+1*50 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 1000 |
| 81 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV-3*16+1*10 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 500 |
| 82 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV-3*150+1*70 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 500 |
| 83 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV 2*120 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 300 |
| 84 | 阻燃交联电缆 | ZRYJV4*4 | 米 | GB/T9330.3-2008 | 100 |
| 85 | 阻燃交联电缆 | ZRCYJV-3*185 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 60 |
| 86 | 阻燃交联动力电缆 | ZA-YJV3*10+1*6 | 米 | GB/T 9330.3-2008 | 600 |
| 87 | 阻燃控制电缆 | ZRCKVV-14*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 600 |
| 88 | 阻燃控制电缆 | ZRCKVV-12*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 600 |
| 89 | 阻燃控制电缆 | ZRCKVVP-3*2.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 300 |
| 90 | 阻燃控制电缆 | ZRCKVVP-5*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 300 |
| 91 | 阻燃控制电缆 | ZRCKVVP-5*2.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 150 |
| 92 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ERRVVP3*1.5 | 米 | GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016 | 1000 |
| 93 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRRVVP 4*0.75 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 1000 |
| 94 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRRVVP 2*0.75 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 1000 |
| 95 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRCKVVP-19*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 500 |
| 96 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ZRAKYJVRP-24*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |
| 97 | 阻燃屏蔽控制电缆 | ERRVVP4*1.5 | 米 | GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016 | 100 |
| 98 | 阻燃屏蔽控制软电缆 | ZRKVVRP-7*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 800 |
| 99 | 阻燃屏蔽控制软电缆 | ZRKVVRP-2*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 800 |
| 100 | 阻燃屏蔽控制软电缆 | ZRKVVRP-5*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 600 |
| 101 | 阻燃屏蔽控制软电缆 | ZRCKVVP-14*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 500 |
| 102 | 阻燃屏蔽控制软电缆 | ZRKVVRP-6*1.5 | 米 | GB/T 9330.1-2008 | 200 |