	序号
	品名
	规格
	计量单位
	技术标准
	数量

	1
	扁平电缆
	3*16
	米
	Q/HZY001-2011
	50

	2
	扁平电缆
	3*35
	米
	Q/HZY001-2011
	150

	3
	扁平电缆
	7*2.5
	米
	Q/HZY001-2011
	150

	4
	扁平电缆
	3*4
	米
	Q/HZY001-2011
	3000

	5
	扁平电缆
	3*2.5
	米
	Q/HZY001-2011
	3000

	6
	变频动力电缆
	ZR-VPYJVP-3*35+1*16
	米
	GB/T12706.1-2008
	100

	7
	测温阀组控制电缆
	DGYDVP14*1.5
	米
	GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016
	400

	8
	测温阀组控制电缆
	DGYDVP19*1.5
	米
	GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016
	400

	9
	船用电缆
	CXFR3*2.5MM
	米
	Q/HZY005-2016
	200

	10
	船用电缆
	CXFR3*6MM
	米
	GB/T13029.2-2010
	100

	11
	船用电缆
	CXFR3*4MM
	米
	GB/T13029.2-2010
	100

	12
	船用电缆
	CXFR3*16
	米
	GB/T13029.2-2010
	100

	13
	船用电缆
	CXFR3*10MM
	米
	GB/T13029.2-2010
	100

	14
	带钢丝抗拉耐磨电缆
	GKNR2 2*25+2G
	米
	Q/HZY005-2016
	200

	15
	带钢丝天车专用电缆
	MYRZ-3*6
	米
	Q/HZY005-2016
	500

	16
	带钢丝天车专用电缆
	MYRZ-2*35
	米
	Q/HZY005-2016
	200

	17
	多模光纤
	四芯
	米
	Q/GDW3-2009
	800

	18
	高压耐腐耐磨交联电缆
	NFYJV-10KV-3*70
	米
	GB12706.3-91
	200

	19
	硅橡胶电缆
	YGCR3*2.5
	米
	Q/HN006-2001
	1000

	20
	硅橡胶耐高温电缆
	2*1.5
	米
	Q/HN006-2001
	2000

	21
	硅橡胶耐高温电缆
	3*6
	米
	Q/HN006-2001
	1000

	22
	硅橡胶耐高温电缆
	2*2.5
	米
	Q/HN006-2001
	1000

	23
	硅橡胶耐高温电缆
	3*16
	米
	Q/HN006-2001
	400

	24
	硅橡胶耐高温电缆
	3*10
	米
	Q/HN006-2001
	400

	25
	硅橡胶耐高温电缆
	3*50
	米
	Q/HN006-2001
	400

	26
	硅橡胶耐高温电缆
	3*4
	米
	Q/HN006-2001
	400

	27
	硅橡胶耐高温屏蔽电缆
	3*35+1*16
	米
	GB/T 5013.4-2008
	400

	28
	焊把线
	YH35MM
	米
	GB/T 5013.6-2008
	1000

	29
	焊把线
	YH50MM
	米
	GB/T 5013.6-2008
	1000

	30
	焊把线
	YH70MM
	米
	GB/T 5013.6-2008
	300

	31
	焊把线
	YH25MM
	米
	GB/T 5013.6-2008
	200

	32
	花线
	ZR-RVS
	米
	GB/T5023-2008 JB/T9734-1998
	200

	33
	计算机屏蔽电缆
	8*1.5
	米
	GB9330.2-91
	500

	34
	计算机屏蔽电缆
	5*（2*0.5）
	米
	GB9330.2-91
	300

	35
	交联凯装高压电缆
	10KV3*95MM
	米
	GB12706.3-91
	300

	36
	胶质线
	2*2.5
	米
	GB/T5023-2008 JB/T9734-1998
	2000

	37
	控制电缆
	RVV24*0.75
	米
	GB/T 9330.1-2008
	400

	38
	腊克线
	2.5
	米
	Q/1RMV-2008
	400

	39
	耐高温伴热带
	GXW-45W
	米
	Q/WDD09-2002
	1500

	40
	耐高温传感器电缆
	6*0.5
	米
	GB/T9330-2008
	1000

	41
	耐高温防水电缆
	240
	米
	Q/HN006-2001
	500

	42
	耐高温屏蔽电缆
	YGCRP4*1
	米
	Q/HN006-2001
	1200

	43
	耐高温屏蔽电缆
	AFFRPF8*0.75
	米
	GB/T9330-2008
	500

	44
	耐高温双屏蔽计算机电缆
	DJGPGP4*2*1
	米
	GB/T9330-2008
	1200

	45
	平行线
	2*2.5
	米
	GB/T5023-2008
	200

	46
	屏蔽电缆
	KVVP3*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200

	47
	屏蔽控制软电缆
	KVVRP3/SA-1KV-4*2.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	1000

	48
	屏蔽控制软电缆
	RVVP-4*4
	米
	GB/T 9330.1-2008
	500

	49
	屏蔽控制软电缆
	RVVP-10*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200

	50
	屏蔽控制软电缆
	RVVP-4*6
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200

	51
	屏蔽控制软电缆
	RVVP-4*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200

	52
	铜塑线
	BVR4MM
	米
	GB/T 9330.2-2008
	2500

	53
	铜塑线
	BVR2.5MM
	米
	GB/T 9330.2-2008
	2200

	54
	铜塑线
	BVR6MM
	米
	GB/T 9330.2-2008
	1000

	55
	铜塑线
	BV4MM
	米
	GB/T 9330.2-2008
	1000

	56
	铜塑线
	BV2.5MM
	米
	GB/T5023.5-2008
	200

	57
	铜塑线
	BV6MM
	米
	GB/T5023.5-2008
	100

	58
	铜橡线
	BXR2.5MM
	米
	JB/T1601-93
	1500

	59
	铜橡线
	BXR6MM
	米
	JB/T1601-93
	300

	60
	橡套电缆
	YC3*2.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	1000

	61
	橡套电缆
	YC3*4
	米
	GB/T 5013.4-2008
	1500

	62
	橡套电缆
	YC3*6
	米
	GB/T 5013.4-2008
	1500

	63
	橡套电缆
	YC2*1.5
	米
	GB/T5013.4-2008
	1000

	64
	橡套电缆
	YC3*6+1*4
	米
	GB/T 5013.4-2008
	1000

	65
	橡套电缆
	YC3*1.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	1000

	66
	橡套电缆
	YC3*4+1*2.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	67
	橡套电缆
	YC2*2.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	68
	橡套电缆
	YC3*10
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	69
	橡套电缆
	YC3*35+1*10
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	70
	橡套电缆
	YC3*16+1*10
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	71
	橡套电缆
	YC2*4
	米
	GB/T 5013.4-2008
	600

	72
	橡套电缆
	YC3*10+1*6
	米
	GB/T 5013.4-2008
	300

	73
	橡套电缆
	YC3*2.5+1*1.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	300

	74
	橡套电缆
	YC3*70
	米
	GB/T 5013.4-2008
	200

	75
	橡套电缆
	YC2*6
	米
	GB/T 5013.4-2008
	200

	76
	橡套电缆
	YC3*95
	米
	GB/T 5013.4-2008
	100

	77
	橡套电缆
	YC4*2.5
	米
	GB/T 5013.4-2008
	100

	78
	阻燃交联电缆
	ZRYJV-3*2.5
	米
	GB/T 9330.3-2008
	1000

	79
	阻燃交联电缆
	ZRCYJV-2*2.5
	米
	GB/T 9330.3-2008
	1000

	80
	阻燃交联电缆
	ZRYJV-3*95+1*50
	米
	GB/T 9330.3-2008
	1000

	81
	阻燃交联电缆
	ZRYJV-3*16+1*10
	米
	GB/T 9330.3-2008
	500

	82
	阻燃交联电缆
	ZRYJV-3*150+1*70
	米
	GB/T 9330.3-2008
	500

	83
	阻燃交联电缆
	ZRYJV 2*120
	米
	GB/T 9330.3-2008
	300

	84
	阻燃交联电缆
	ZRYJV4*4
	米
	GB/T9330.3-2008
	100

	85
	阻燃交联电缆
	ZRCYJV-3*185
	米
	GB/T 9330.3-2008
	60

	86
	阻燃交联动力电缆
	ZA-YJV3*10+1*6
	米
	GB/T 9330.3-2008
	600

	87
	阻燃控制电缆
	ZRCKVV-14*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	600

	88
	阻燃控制电缆
	ZRCKVV-12*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	600

	89
	阻燃控制电缆
	ZRCKVVP-3*2.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	300

	90
	阻燃控制电缆
	ZRCKVVP-5*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	300

	91
	阻燃控制电缆
	ZRCKVVP-5*2.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	150

	92
	阻燃屏蔽控制电缆
	ERRVVP3*1.5
	米
	GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016
	1000

	93
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZRRVVP 4*0.75
	米
	GB/T 9330.1-2008
	1000

	94
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZRRVVP 2*0.75
	米
	GB/T 9330.1-2008
	1000

	95
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZRCKVVP-19*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	500

	96
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZRAKYJVRP-24*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200

	97
	阻燃屏蔽控制电缆
	ERRVVP4*1.5
	米
	GB/T19666-2005 JB/T8734.5-2016
	100

	98
	阻燃屏蔽控制软电缆
	ZRKVVRP-7*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	800

	99
	阻燃屏蔽控制软电缆
	ZRKVVRP-2*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	800

	100
	阻燃屏蔽控制软电缆
	ZRKVVRP-5*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	600

	101
	阻燃屏蔽控制软电缆
	ZRCKVVP-14*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	500

	102
	阻燃屏蔽控制软电缆
	ZRKVVRP-6*1.5
	米
	GB/T 9330.1-2008
	200



