| 序号 | 位号 | 仪表类型 | 所属装置 | 工艺介质 | 技术规格书 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PZT-1102211 | 隔膜密封压力变送器 | 氢化氯化一线 | 四氯化硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 2 | LZT-1105601 | 隔膜密封差压变送器 | 氢化氯化一线 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 3 | PZT-1112211 | 隔膜密封压力变送器 | 氢化氯化二线 | 四氯化硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 4 | LZT-1115601 | 隔膜密封差压变送器 | 氢化氯化二线 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 5 | LZT-1312001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 6 | LZT-1322001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 7 | LZT-1313001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 8 | LZT-1323001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 9 | LZT-1333001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 10 | LZT-1313201 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 11 | LZT-1314001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 12 | LZT-1324001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 13 | LZT-1334001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 14 | LZT-1315001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 15 | LZT-1325001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 16 | LZT-1335001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 17 | LZT-1323001 | 雷达液位计 | 中间罐区一线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 18 | LZT-1332001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 19 | LZT-1342001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 20 | LZT-1343001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 21 | LZT-1353001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 22 | LZT-1363001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 23 | LZT-1313201 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 24 | LZT-1344001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 25 | LZT-1354001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 26 | LZT-1364001 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 27 | LZT-1314201 | 雷达液位计 | 中间罐区二线 | 三氯氢硅液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 28 | PZT-3101611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 29 | PZT-3102611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 30 | PZT-3103611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 31 | PZT-3104611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 32 | PZT-3105611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 33 | PZT-3106611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 34 | PZT-3107611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 35 | PZT-3108611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 36 | PZT-3109611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 37 | PZT-3110611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 38 | PZT-3111611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 39 | PZT-3112611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 40 | PZT-3113611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 41 | PZT-3114611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 42 | PZT-3115611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 43 | PZT-3116611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 44 | PZT-3117611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 45 | PZT-3118611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 46 | PZT-3119611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 47 | PZT-3120611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 48 | PZT-3121611 | 隔膜密封压力变送器 | 还原一线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 49 | PZT-3301031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 50 | PZT-3302031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 51 | PZT-3303031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 52 | PZT-3304031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 53 | PZT-3305031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 54 | PZT-3306031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 55 | PZT-3307031 | 隔膜密封压力变送器 | 还原二线 | 还原尾气 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 56 | LZT-5111001 | 导波雷达液位变送器 | 尾气回收 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 57 | LZT-5111002 | 导波雷达液位变送器 | 尾气回收 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 58 | LZT-5211001 | 导波雷达液位变送器 | 尾气回收 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |
| 59 | LZT-5211002 | 导波雷达液位变送器 | 尾气回收 | 氯硅烷液体 | 见数据表 | 1 | 台 |  |