| 序号 | 品名 | 规格 | 计量单位 | 技术标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED灯杯 | 无 | 个 | GB7000.201-2008 | 50 |
| 2 | LED灯组合 | 20ｗ | 套 | GB7000.212-2008 | 100 |
| 3 | LED防爆灯 | 220V220W | 套 | GB 7000.1-2014 | 10 |
| 4 | PLC电池 | RE6C 3.6V | 节 | 三菱FX1N2N | 10 |
| 5 | PVC胶带 | 无 | 卷 | GB 12952-2011 | 3000 |
| 6 | 暗装墙壁开关 | 无 | 个 | GB1002-2008 | 10 |
| 7 | 白布带 | 无 | 卷 | JB/T 4033.4-1999 | 300 |
| 8 | 包塑金属软管接头 | Φ25 | 个 | JB/T 8774.6-1998 | 100 |
| 9 | 保险丝 | 10A | 卷 | HG/T3596.1999 | 10 |
| 10 | 保险丝 | 15A | 卷 | HG/T3596.1999 | 10 |
| 11 | 保险丝 | 5A | 卷 | HG/T3596.1999 | 10 |
| 12 | 报警电池 | 3V | 节 | GB50319-2018 | 400 |
| 13 | 插头连座 | 380V30A | 套 | GB/T 11918-2001 | 100 |
| 14 | 充电电筒 | K31 | 个 | GB2423.1-2008 | 50 |
| 15 | 瓷灯头 | 罗口 | 只 | GB/T 15043-2008 | 30 |
| 16 | 灯泡 | 500W | 个 | GT/B 15043-2008 | 400 |
| 17 | 灯泡 | 220V300W | 个 | GB/T 15043-2008 | 500 |
| 18 | 灯泡 | 220V150W | 个 | GT/B 15043-2008 | 400 |
| 19 | 灯泡 | 220V100W | 个 | GT/B 15043-2008 | 1000 |
| 20 | 灯泡 | 220V200W | 个 | GT/B 15043-2008 | 200 |
| 21 | 灯泡 | 36V60W | 个 | GB/T 15043-2008 | 80 |
| 22 | 灯泡 | 36V100W | 个 | GB/T 15043-2008 | 50 |
| 23 | 灯泡 | 220V60W | 个 | GB/T 15043-2008 | 100 |
| 24 | 电池 | 9V | 节 | GB/T 8897.2-2008 | 300 |
| 25 | 电池 | 7# | 节 | GB/T8897.2-2008 | 150 |
| 26 | 电池 | 5# | 节 | GB/T 8897.2-2008 | 200 |
| 27 | 电脑插板 | 5M | 个 | GB1615.1-2003 | 100 |
| 28 | 电刷 | J201-20*40*60 | 块 | JB/T 9445-2015 | 50 |
| 29 | 电刷 | J201-12.5*32*50 | 块 | JB/T 9445-2015 | 50 |
| 30 | 电子日光灯 | 40W | 套 | SJ/T 10547-1994 | 20 |
| 31 | 吊线合 | 无 | 个 | GB50303-2002 | 40 |
| 32 | 防爆LED日光灯 | 40W | 个 | GB3836.1-2010 | 20 |
| 33 | 防爆工作灯 | 无 | 个 | QB/T10681.2004 | 10 |
| 34 | 防爆平台灯 | GB-8152 | 套 | GB 3836.1-2010 | 10 |
| 35 | 防水防尘灯 | 无 | 个 | GC9-C220V-100W | 400 |
| 36 | 高钠灯泡 | 400W | 个 | CCEC/T07.2-2001 | 50 |
| 37 | 高压电缆中间头 | 35KV 1*120 | 套 | GB/T2423.2-2001 | 10 |
| 38 | 高压电缆中间头 | 35KV 1*240 | 套 | GB/T2423.2-2001 | 10 |
| 39 | 硅橡胶冷缩户内终端 | 15KV-3*95MM | 套 | GB/T 7113.5-2011 | 12 |
| 40 | 黑胶布 | 无 | 卷 | GB/T 8897.2-2008 | 100 |
| 41 | 机车灯泡 | 110/40W | 个 | GB/T 15043-2008 | 1000 |
| 42 | 机床照明灯 | 36V/60W | 套 | GB 4599-2007 | 20 |
| 43 | 节能灯 | 65W | 个 | GB/T10681-2009 | 100 |
| 44 | 节能灯 | 11W | 个 | GB/T 10681-2009 | 50 |
| 45 | 金属卤化物灯 | 250W | 个 | GB/T18661-2002 | 80 |
| 46 | 开口铜端 | 600A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 20 |
| 47 | 开口铜端 | 100A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 400 |
| 48 | 开口铜端 | 150A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 200 |
| 49 | 开口铜端 | 500A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 30 |
| 50 | 开口铜端 | 300A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 50 |
| 51 | 开口铜端 | 60A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 200 |
| 52 | 开口铜端 | 200A | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 50 |
| 53 | 锂电池 | K132（A） | 节 | GB/T 8897.2-2008 | 50 |
| 54 | 罗口灯头 | 无 | 个 | GB/T 15043-2008 | 150 |
| 55 | 罗口座灯头 | 无 | 个 | GB/T 15043-2008 | 200 |
| 56 | 铝端 | 185MM | 个 | GB/T16002.1998 | 20 |
| 57 | 铝端 | 95MM | 个 | GB/T16002.1998 | 10 |
| 58 | 铝端 | 70MM | 个 | GB/T16002.1998 | 10 |
| 59 | 铝端 | 50MM | 个 | GB/T16002.1998 | 30 |
| 60 | 纽扣电池 | 无 | 个 | GB/T 8897.2-2008 | 30 |
| 61 | 强光手电 | 无 | 套 | GA 883-2010 | 100 |
| 62 | 墙壁开关 | 无 | 个 | GB50303-2002 | 20 |
| 63 | 三联空开 | 6000A400V | 套 | GB1002-2008 | 10 |
| 64 | 三通灯头 | 无 | 个 | GB1002.96 | 150 |
| 65 | 三相插头 | 无 | 个 | GB50303-2002 | 150 |
| 66 | 三橡插座 | 15A | 个 | GB50303-2002 | 100 |
| 67 | 蛇皮管 | φ50 | 米 | GB501-2006 | 200 |
| 68 | 蛇皮管 | φ38 | 米 | GB501-2006 | 200 |
| 69 | 生料带 | 无 | 卷 | QB/T 4008-2010 | 2500 |
| 70 | 双联电刷 | D104-60*40*22 | 块 | GB/T4003-2001 | 400 |
| 71 | 双联空开 | 6000A230V | 套 | GB1002-2008 | 10 |
| 72 | 塑料带 | 无 | 卷 | QB/T4008-2010 | 200 |
| 73 | 塑料线槽 | 20*10mm | 米 | GB/T 912-1989 | 150 |
| 74 | 特种多层复合耐温管 | Dinfn-HBT/XNP50 | 米 | GT/T8163-1999 | 400 |
| 75 | 特种多层复合耐温管 | Dinfn-HBT/XNP30 | 米 | GT/T8163-1999 | 400 |
| 76 | 天车瓷瓶 | WX-01 | 个 | DL/T463-2006 | 150 |
| 77 | 铁壳开关 | HH3-400A | 个 | GB1002-2008 | 10 |
| 78 | 铜导电带 | 36*5*1/0.15（4M/根） | 根 | 新TZ-15 | 20 |
| 79 | 铜端 | 150MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 250 |
| 80 | 铜端 | 35MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 1000 |
| 81 | 铜端 | 120MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 150 |
| 82 | 铜端 | 95MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 100 |
| 83 | 铜端 | 70MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 150 |
| 84 | 铜端 | 240MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 80 |
| 85 | 铜端 | 185MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 100 |
| 86 | 铜端 | 50MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 150 |
| 87 | 铜端 | 25MM | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 200 |
| 88 | 铜端 | 10 | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 200 |
| 89 | 铜端 | 16 | 个 | GB/T 2317.1-2008 | 200 |
| 90 | 铜管 | GT-95MM | 只 | GB/T 14315-2008 | 30 |
| 91 | 铜管 | GT-70MM | 只 | GB/T 14315-2008 | 30 |
| 92 | 铜管 | GT-50MM | 只 | GB/T 14315-2008 | 30 |
| 93 | 铜接线管 | 240MM | 个 | GB/T 14315-2008 | 130 |
| 94 | 铜铝连接管 | 50MM | 个 | GB/T2317.1-2008 | 10 |
| 95 | 网络电缆终端接头 | 6GK19011BB102AAO | 个 | 无 | 30 |
| 96 | 无极灯 | 200W | 套 | GB 7000.1-2007 | 10 |
| 97 | 五孔插座 | 无 | 个 | GB50303-2002 | 100 |
| 98 | 闸刀开关 | 2P30A | 个 | DL/T463-2006 | 20 |
| 99 | 闸刀开关 | 2P15A | 个 | DL/T463-2006 | 20 |
| 100 | 闸刀开关 | 2P10A | 个 | DL/T463-2006 | 20 |