	序号
	品名
	规格
	计量单位
	技术标准
	数量

	1
	LED灯杯
	无
	个
	GB7000.201-2008
	50

	2
	LED灯组合
	20ｗ
	套
	GB7000.212-2008
	100

	3
	LED防爆灯
	220V220W
	套
	GB 7000.1-2014
	10

	4
	PLC电池
	RE6C 3.6V
	节
	三菱FX1N2N
	10

	5
	PVC胶带
	无
	卷
	GB 12952-2011
	3000

	6
	暗装墙壁开关
	无
	个
	GB1002-2008
	10

	7
	白布带
	无
	卷
	JB/T 4033.4-1999
	300

	8
	包塑金属软管接头
	Φ25
	个
	JB/T 8774.6-1998
	100

	9
	保险丝
	10A
	卷
	HG/T3596.1999
	10

	10
	保险丝
	15A
	卷
	HG/T3596.1999
	10

	11
	保险丝
	5A
	卷
	HG/T3596.1999
	10

	12
	报警电池
	3V
	节
	GB50319-2018
	400

	13
	插头连座
	380V30A
	套
	GB/T 11918-2001
	100

	14
	充电电筒
	K31
	个
	GB2423.1-2008
	50

	15
	瓷灯头
	罗口
	只
	GB/T 15043-2008
	30

	16
	灯泡
	500W
	个
	GT/B 15043-2008
	400

	17
	灯泡
	220V300W
	个
	GB/T 15043-2008
	500

	18
	灯泡
	220V150W
	个
	GT/B 15043-2008
	400

	19
	灯泡
	220V100W
	个
	GT/B 15043-2008
	1000

	20
	灯泡
	220V200W
	个
	GT/B 15043-2008
	200

	21
	灯泡
	36V60W
	个
	GB/T 15043-2008
	80

	22
	灯泡
	36V100W
	个
	GB/T 15043-2008
	50

	23
	灯泡
	220V60W
	个
	GB/T 15043-2008
	100

	24
	电池
	9V
	节
	GB/T 8897.2-2008
	300

	25
	电池
	7#
	节
	GB/T8897.2-2008
	150

	26
	电池
	5#
	节
	GB/T 8897.2-2008
	200

	27
	电脑插板
	5M
	个
	GB1615.1-2003
	100

	28
	电刷
	J201-20*40*60
	块
	JB/T 9445-2015
	50

	29
	电刷
	J201-12.5*32*50
	块
	JB/T 9445-2015
	50

	30
	电子日光灯
	40W
	套
	SJ/T 10547-1994
	20

	31
	吊线合
	无
	个
	GB50303-2002
	40

	32
	防爆LED日光灯
	40W
	个
	GB3836.1-2010
	20

	33
	防爆工作灯
	无
	个
	QB/T10681.2004
	10

	34
	防爆平台灯
	GB-8152
	套
	GB 3836.1-2010
	10

	35
	防水防尘灯
	无
	个
	GC9-C220V-100W
	400

	36
	高钠灯泡
	400W
	个
	CCEC/T07.2-2001
	50

	37
	高压电缆中间头
	35KV 1*120
	套
	GB/T2423.2-2001
	10

	38
	高压电缆中间头
	35KV 1*240
	套
	GB/T2423.2-2001
	10

	39
	硅橡胶冷缩户内终端
	15KV-3*95MM
	套
	GB/T 7113.5-2011
	12

	40
	黑胶布
	无
	卷
	GB/T 8897.2-2008
	100

	41
	机车灯泡
	110/40W
	个
	GB/T 15043-2008
	1000

	42
	机床照明灯
	36V/60W
	套
	GB 4599-2007
	20

	43
	节能灯
	65W
	个
	GB/T10681-2009
	100

	44
	节能灯
	11W
	个
	GB/T 10681-2009
	50

	45
	金属卤化物灯
	250W
	个
	GB/T18661-2002
	80

	46
	开口铜端
	600A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	20

	47
	开口铜端
	100A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	400

	48
	开口铜端
	150A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	200

	49
	开口铜端
	500A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	30

	50
	开口铜端
	300A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	50

	51
	开口铜端
	60A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	200

	52
	开口铜端
	200A
	个
	GB/T 2317.1-2008
	50

	53
	锂电池
	K132（A）
	节
	GB/T 8897.2-2008
	50

	54
	罗口灯头
	无
	个
	GB/T 15043-2008
	150

	55
	罗口座灯头
	无
	个
	GB/T 15043-2008
	200

	56
	铝端
	185MM
	个
	GB/T16002.1998
	20

	57
	铝端
	95MM
	个
	GB/T16002.1998
	10

	58
	铝端
	70MM
	个
	GB/T16002.1998
	10

	59
	铝端
	50MM
	个
	GB/T16002.1998
	30

	60
	纽扣电池
	无
	个
	GB/T 8897.2-2008
	30

	61
	强光手电
	无
	套
	GA 883-2010
	100

	62
	墙壁开关
	无
	个
	GB50303-2002
	20

	63
	三联空开
	6000A400V
	套
	GB1002-2008
	10

	64
	三通灯头
	无
	个
	GB1002.96
	150

	65
	三相插头
	无
	个
	GB50303-2002
	150

	66
	三橡插座
	15A
	个
	GB50303-2002
	100

	67
	蛇皮管
	φ50
	米
	GB501-2006
	200

	68
	蛇皮管
	φ38
	米
	GB501-2006
	200

	69
	生料带
	无
	卷
	QB/T 4008-2010
	2500

	70
	双联电刷
	D104-60*40*22
	块
	GB/T4003-2001
	400

	71
	双联空开
	6000A230V
	套
	GB1002-2008
	10

	72
	塑料带
	无
	卷
	QB/T4008-2010
	200

	73
	塑料线槽
	20*10mm
	米
	GB/T 912-1989
	150

	74
	特种多层复合耐温管
	Dinfn-HBT/XNP50
	米
	GT/T8163-1999
	400

	75
	特种多层复合耐温管
	Dinfn-HBT/XNP30
	米
	GT/T8163-1999
	400

	76
	天车瓷瓶
	WX-01
	个
	DL/T463-2006
	150

	77
	铁壳开关
	HH3-400A
	个
	GB1002-2008
	10

	78
	铜导电带
	36*5*1/0.15（4M/根）
	根
	新TZ-15
	20

	79
	铜端
	150MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	250

	80
	铜端
	35MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	1000

	81
	铜端
	120MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	150

	82
	铜端
	95MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	100

	83
	铜端
	70MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	150

	84
	铜端
	240MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	80

	85
	铜端
	185MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	100

	86
	铜端
	50MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	150

	87
	铜端
	25MM
	个
	GB/T 2317.1-2008
	200

	88
	铜端
	10
	个
	GB/T 2317.1-2008
	200

	89
	铜端
	16
	个
	GB/T 2317.1-2008
	200

	90
	铜管
	GT-95MM
	只
	GB/T 14315-2008
	30

	91
	铜管
	GT-70MM
	只
	GB/T 14315-2008
	30

	92
	铜管
	GT-50MM
	只
	GB/T 14315-2008
	30

	93
	铜接线管
	240MM
	个
	GB/T 14315-2008
	130

	94
	铜铝连接管
	50MM
	个
	GB/T2317.1-2008
	10

	95
	网络电缆终端接头
	6GK19011BB102AAO
	个
	无
	30

	96
	无极灯
	200W
	套
	GB 7000.1-2007
	10

	97
	五孔插座
	无
	个
	GB50303-2002
	100

	98
	闸刀开关
	2P30A
	个
	DL/T463-2006
	20

	99
	闸刀开关
	2P15A
	个
	DL/T463-2006
	20

	100
	闸刀开关
	2P10A
	个
	DL/T463-2006
	20



