| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 测量机器人 |  | - 2 | - 台 | - 含机载软件及相关数据连接线。 |
| - 2 | - GNSS高精度接收机及天线 |  | - 15 | - 台 | - 含相关连接线，坝顶5套，工作基点3套，基准1套 |
| - 3 | - 强制对中盘 |  | - 102 | - 个 | - 7套备品 |
| - 4 | - 同轴双棱镜 |  | - 32 | - 套 | - 含棱镜、棱镜杆、调平基座，含5套备品； |
| - 5 | - 单棱镜 |  | - 92 | - 套 | - 含调平基座，含5套备品,4套谷幅、弦线监测 |
| - 6 | - 同轴双棱镜保护罩 |  | - 32 | - 个 | - 含8套备品 |
| - 7 | - 单棱镜保护罩 |  | - 92 | - 个 | - 含5套备品，4套谷幅、弦线监测 |
| - 8 | - 一体化智能控制机 |  | - 2 | - 台 | - 启闭罩电动缸的本地控制、启闭罩远程控制、雨感控制、风力控制、远程监控、温湿度控制、空调控制、通讯、设备控制、本地两组视屏，100M光前接收发送、两套限位、15M全部控制接线接线 |
| - 9 | - 启闭罩 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 10 | - 空调 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 11 | - 高清网络红外摄像头 |  | - 4 | - 台 | - 智能测站高清网络红外摄像头3台具备人脸识别功能 |
| - 12 | - 气压、温湿度传感器 |  | - 14 | - 台 | - 主要为测区环境量3套、测站环境量3套、谷幅、弦线监测区4套 |
| - 13 | - 风力传感器 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 14 | - 雨感、雨量传感器 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 15 | - 金属围栏 |  | - 2 | - 套 | - 尺寸参数及要求参照第六章技术条款6.2.2 |
| 16 | - 电子围栏 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 17 | - 24口交换机 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 18 | - RS232转光纤转换器 |  | - 52 | - 个 | - 智能测站2*2套，大坝谷幅弦线监测及环境量监测站通讯光缆5×2+7×2×2套，视频监测点2×2套 |
| - 19 | - 信号避雷器 |  | - 4 | - 个 | - 2套工作基点，2套GNSS基准点 |
| - 20 | - 电源避雷器 |  | - 4 | - 个 | - 2套工作基点，2套GNSS基准点 |
| - 21 | - UPS电源 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 22 | - 升压电源 |  | - 2 | - 台 |  |
| - 23 | - 测量机器人控制电源 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 24 | - 串口服器 |  | - 23 | - 台 | - 智能测站2套，大坝谷幅弦线监测及环境量监测站通讯光缆5+7×2套. |
| - 25 | - 罩内及观测房内接线盒 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 26 | - 启闭罩内摄像头 |  | - 2 | - 个 |  |
| - 27 | - 启闭罩内照明 |  | - 2 | - 个 |  |
| - 28 | - 罩内防雨 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 29 | - 启闭罩及观测房内接线线缆 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 30 | - 电动缸及限位器 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 31 | - 工控机 |  | - 4 | - 台 | - 前方监控机房3台，西宁数据中心平台1台，数量根据投标人实际设计方案进行优化配置。 |
| - 32 | - 服务器 |  | - 1 | - 台 | - 西宁数据中心平台1台 |
| - 33 | - 便携式采集机 |  | - 1 | - 套 | - 现场系统维护 |
| - 34 | - 避雷针和接地装置 |  | - 9 | - 套 | - 2套工作基点，2套GNSS基准点,5套环境量测站 |
| - 35 | - 供电电源线 |  | - 8000 | - m | - 使用4mm2电源线；含安装，安装要求参照第六章技术条款6.2.2） |
| - 36 | - 通讯光纤 |  | - 8000 | - m | - 含安装；含安装，安装要求参照第六章技术条款6.2.2） |
| - 37 | - 通讯电缆 |  | - 6000 | - m | - 按仪器类型选配套选择，含安装，含安装，安装要求参照第六章技术条款6.2.2） |
| - 38 | - 镀锌钢管（Φ50mm） |  | - 5000 | - m | - 含铺设 |
| - 39 | - 镀锌钢管（Φ25mm） |  | - 5000 | - m | - 含铺设 |
| - 40 | - 1.4M标准网络机柜 |  | - 2 | - 个 |  |
| - 41 | - 检修平台 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 42 | - 智能测站控制软件 |  | - 2 | - 套 | - 包含软件终生使用权，数量根据工控机数量及设计方案进行优化配置。 |
| - 43 | - 数据采集系统软件 |  | - 2 | - 套 | - 包含软件终生使用权，数量根据工控机数量及设计方案进行优化配置。 |
| - 44 | - 后处理软件 |  | - 1 | - 套 | - 包含软件终生使用权，使用中心平台李家峡系统软件 |
| - 45 | - 棱镜保护罩拆装工具 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 46 | - 人脸识别门禁 |  | - 2 | - 套 |  |
| - 47 | - 谷幅、弦线测量设备 |  | - 7 | - 套 |  |
| - 48 | - 物联网卡 |  | - 15 | - 套 | - GNSS监测系统7+2+4+2套，按年度。 |
| - 49 | - 太阳能供电系统 |  | - 6 | - 套 | - 左岸滑坡体4套GNSS测点各1台，GNSS基准点2套。 |
| - 50 | - 静力水准保护箱 |  | - 23 | - 套 | - 1套备品 |
| - 51 | - 采集模块 |  | - 2 | - 块 |  |
| - 52 | - 连通管路 |  | - 650 | - m |  |
| - 53 | - 静力水准仪 |  | - 23 | - 套 | - 含预埋件、安装底板及储液罐。其中1套备品 |
| - 54 | - 桥架 |  | - 700 | - m |  |
| - 55 | - 静力水准仪信号电缆 |  | - 6000 | - m |  |
| 56 | 测点标识牌 |  | 206 | 块 |  |
| 57 | 安全警示标识牌 |  | 80 | 块 |  |