| 序号 | 分标编号 | 分包 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 是否允许代理 | 合同包 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 个数 | 包号 |
| 1 | WZ-282004-001 | 包1 | 高低压开关柜及端子箱 | 53 | 台 | 否（低压屏（柜）可代理） | 1 | 包1 |
| 2 | WZ-282004-002 | 包1 | 主动干预型消弧装置 | 2 | 套 | 否 | 1 | 包1 |
| 3 | WZ-282004-003 | 包1 | 10kV变压器及箱变 | 5 | 台 | 否 | 1 | 包1 |
| 4 | WZ-282004-004 | 包1 | 电动汽车充电站监控系统 | 5 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 5 | WZ-282004-005 | 包1 | 风/光互补发电装置 | 3 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 6 | WZ-282004-006 | 包1 | 电源系统 | 11 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 7 | WZ-282004-007 | 包1 | 运维班全面监视系统 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 8 | WZ-282004-008 | 包1 | 变电在线监测装置（SF6在线监测） | 2 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 9 | WZ-282004-008 | 包2 | 变电在线监测装置（开关柜监测） | 2 | 套 | 是 | 1 | 包2 |
| 10 | WZ-282004-009 | 包1 | 线路在线监测装置（电缆隧道在线监测） | 3 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 11 | WZ-282004-009 | 包2 | 线路在线监测装置（图像在线监测） | 4 | 套 | 是 | 1 | 包2 |
| 12 | WZ-282004-010 | 包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 3 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 13 | WZ-282004-011 | 包1 | 电力营销仿真培训系统 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 14 | WZ-282004-012 | 包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 3 | 套 | 否 | 1 | 包1 |
| 15 | WZ-282004-013 | 包1 | 接地变保护及变电站监控系统 | 3 | 套 | 否 | 1 | 包1 |
| 16 | WZ-282004-014 | 包1 | 故障录波装置 | 5 | 套 | 否 | 1 | 包1 |
| 17 | WZ-282004-015 | 包1 | 通信设备 | 76 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 18 | WZ-282004-016 | 包1 | 数字程控交换系统 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 19 | WZ-282004-017 | 包1 | 精密空调 | 6 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 20 | WZ-282004-018 | 包1 | 模块化数据中心 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 21 | WZ-282004-018 | 包2 | 模块化数据中心 | 2 | 套 | 是 | 1 | 包2 |
| 22 | WZ-282004-019 | 包1 | 通信监控系统 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 23 | WZ-282004-020 | 包1 | 成熟套装软件 | 2 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 24 | WZ-282004-020 | 包2 | 系统安全软件 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包2 |
| 25 | WZ-282004-021 | 包1 | 综合安全网关UTM配件 | 2 | 个 | 是 | 1 | 包1 |
| 26 | WZ-282004-022 | 包1 | 采集终端检测设备配件 | 6 | 个 | 是 | 1 | 包1 |
| 27 | WZ-282004-023 | 包1 | 低压电力电缆 | 7.52 | 千米 | 否 | 1 | 包1 |
| 28 | WZ-282004-024 | 包1 | 放电间隙 | 685 | 套 | 否 | 1 | 包1 |
| 29 | WZ-282004-025 | 包1 | 普通光缆 | 6.125 | 千米 | 否 | 1 | 包1 |
| 30 | WZ-282004-026 | 包1 | 水泥制品 | 694 | 块 | 否 | 1 | 包1 |
| 31 | WZ-282004-027 | 包1 | 低压电流互感器 | 30600 | 台 | 否 | 1 | 包1 |
| 32 | WZ-282004-027 | 包2 | 低压电流互感器 | 21898 | 台 | 否 | 1 | 包2 |
| 33 | WZ-282004-027 | 包3 | 低压电流互感器 | 13162 | 台 | 否 | 1 | 包3 |
| 34 | WZ-282004-028 | 包1 | 电力专用作业车 | 1 | 辆 | 是 | 1 | 包1 |
| 35 | WZ-282004-029 | 包1 | 普通客车 | 1 | 辆 | 是 | 1 | 包1 |
| 36 | WZ-282004-029 | 包2 | 普通客车 | 1 | 辆 | 是 | 1 | 包2 |
| 37 | WZ-282004-029 | 包3 | 普通客车 | 1 | 辆 | 是 |  | 包3 |
| 38 | WZ-282004-029 | 包4 | 普通客车 | 2 | 辆 | 是 | 1 | 包4 |
| 39 | WZ-282004-029 | 包5 | 普通客车 | 1 | 辆 | 是 | 1 | 包5 |
| 40 | WZ-282004-030 | 包1 | 乘用车应急换电设备 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 41 | WZ-282004-031 | 包1 | 变压器灭火装置 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 42 | WZ-282004-032 | 包1 | 火灾报警系统 | 3 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 43 | WZ-282004-033 | 包1 | 消防系统 | 4 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 44 | WZ-282004-034 | 包1 | 电梯 | 2 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 45 | WZ-282004-035 | 包1 | 制氧设备 | 2 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 46 | WZ-282004-035 | 包2 | 制氧设备 | 1 | 台 | 是 | 1 | 包2 |
| 47 | WZ-282004-036 | 包1 | 供水系统 | 2 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 48 | WZ-282004-037 | 包1 | 电取暖设备 | 2 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 49 | WZ-282004-038 | 包1 | 展示平台 | 2 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 50 | WZ-282004-039 | 包1 | 电能表检测设备 | 3 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 51 | WZ-282004-040 | 包1 | 机房环境监控系统 | 1 | 套 | 是 | 1 | 包1 |
| 52 | WZ-282004-041 | 包1 | 安全工具柜 | 5 | 个 | 是 | 1 | 包1 |
| 53 | WZ-282004-042 | 包1 | 电网仿真分析数据平台 | 1 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 54 | WZ-282004-043 | 包1 | 型式试验设备 | 8 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 55 | WZ-282004-044 | 包1 | 防鸟设备 | 4400 | 台 | 是 | 1 | 包1 |
| 56 | WZ-282004-045 | 包1 | 涂料 | 43960 | 千克 | 是 | 1 | 包1 |