本项目采购杂品类物资共计159项，详见下表：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 材质 | 标准号 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°模压弯头 | DN15 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 2 | 90°模压弯头 | DN20 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 3 | 90°模压弯头 | DN25 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 4 | 90°模压弯头 | DN32 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 5 | 90°模压弯头 | DN40 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 6 | 90°模压弯头 | DN50 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 7 | 90°模压弯头 | DN65 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 8 | 90°模压弯头 | DN80 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 9 | 90°模压弯头 | DN100 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 10 | 90°模压弯头 | DN125 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 11 | 90°模压弯头 | DN150 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 12 | 90°模压弯头 | DN200 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 100 |
| 13 | 90°模压弯头 | DN250 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 14 | 90°模压弯头 | DN300 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 15 | 90°模压弯头 | DN350 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 16 | 90°模压弯头 | DN400 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 20 |
| 17 | 90°模压弯头 | DN450 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
| 18 | 90°模压弯头 | DN500 R=1.5D | 个 | 无缝Q235B | GB/T12459-2005 | 10 |
| 19 | 不锈钢法兰片 | DN15 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 20 | 不锈钢法兰片 | DN20 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 21 | 不锈钢法兰片 | DN25 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 22 | 不锈钢法兰片 | DN32 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 23 | 不锈钢法兰片 | DN40 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 24 | 不锈钢法兰片 | DN50 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 25 | 不锈钢法兰片 | DN65 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 26 | 不锈钢法兰片 | DN80 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 27 | 不锈钢法兰片 | DN100 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 28 | 不锈钢法兰片 | DN125 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 29 | 不锈钢法兰片 | DN150 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 30 | 不锈钢法兰片 | DN200 16KG | 片 | 304 | GB/T9112-2000 | 50 |
| 31 | 不锈钢法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 32 | 不锈钢法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 33 | 不锈钢法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 34 | 不锈钢法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 35 | 不锈钢法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 304 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 36 | 不锈钢水嘴 | DN15 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 100 |
| 37 | 不锈钢水嘴 | DN20 | 个 | 304 | HJ/T411-2007 | 100 |
| 38 | 不锈钢弯头 | DN40 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 50 |
| 39 | 不锈钢弯头 | DN50 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 50 |
| 40 | 不锈钢弯头 | DN25 | 个 | 304 | GB/T12459-2005 | 50 |
| 41 | 不锈球阀 | DN15 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 42 | 不锈球阀 | DN20 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 43 | 不锈球阀 | DN25 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 44 | 不锈球阀 | DN32 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 45 | 不锈球阀 | DN40 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 46 | 不锈球阀 | DN50 | 个 | 304 | GB12237-89 | 100 |
| 47 | 镀锌活接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 48 | 镀锌活接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 49 | 镀锌活接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 50 | 镀锌活接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 51 | 镀锌内接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 200 |
| 52 | 镀锌内接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 53 | 镀锌内接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 54 | 镀锌内接 | DN32 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 55 | 镀锌外接 | DN15 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 56 | 镀锌外接 | DN20 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 57 | 镀锌外接 | DN25 | 个 | 迈克 | GB/T3091-2008 | 300 |
| 58 | 法兰片 | DN15 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 59 | 法兰片 | DN20 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 60 | 法兰片 | DN25 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 61 | 法兰片 | DN32 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 62 | 法兰片 | DN40 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 63 | 法兰片 | DN50 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 64 | 法兰片 | DN65 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 65 | 法兰片 | DN80 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 66 | 法兰片 | DN100 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 67 | 法兰片 | DN125 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 100 |
| 68 | 法兰片 | DN150 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
| 69 | 法兰片 | DN200 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
| 70 | 法兰片 | DN250 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
| 71 | 法兰片 | DN300 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
| 72 | 法兰片 | DN400 16KG | 片 | 锻造 | GB/T9119-2000 | 20 |
| 73 | 法兰球阀 | DN15 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 74 | 法兰球阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 75 | 法兰球阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 76 | 法兰球阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 77 | 法兰球阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 78 | 法兰球阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 79 | 法兰球阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 80 | 法兰球阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 81 | 法兰球阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 82 | 法兰球阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 83 | 法兰球阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12237-1989 | 10 |
| 84 | 截止阀 | DN15 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 200 |
| 85 | 截止阀 | DN20 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 200 |
| 86 | 截止阀 | DN25 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 100 |
| 87 | 截止阀 | DN32 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 100 |
| 88 | 截止阀 | DN50 | 个 | 力字 | GB/T12233-2006 | 100 |
| 89 | 金属包覆式垫片 | DN15 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 90 | 金属包覆式垫片 | DN20 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 91 | 金属包覆式垫片 | DN25 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 92 | 金属包覆式垫片 | DN32 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 93 | 金属包覆式垫片 | DN40 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 94 | 金属包覆式垫片 | DN50 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 95 | 金属包覆式垫片 | DN65 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 96 | 金属包覆式垫片 | DN80 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 97 | 金属包覆式垫片 | DN100 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 200 |
| 98 | 金属包覆式垫片 | DN125 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 100 |
| 99 | 金属包覆式垫片 | DN150 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 100 |
| 100 | 金属包覆式垫片 | DN200 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 100 |
| 101 | 金属包覆式垫片 | DN250 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 102 | 金属包覆式垫片 | DN300 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 103 | 金属包覆式垫片 | DN350 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 104 | 金属包覆式垫片 | DN400 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 105 | 金属包覆式垫片 | DN450 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 106 | 金属包覆式垫片 | DN500 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 107 | 金属包覆式垫片 | DN600 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 108 | 金属包覆式垫片 | DN700 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 109 | 金属包覆式垫片 | DN800 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 110 | 金属包覆式垫片 | DN900 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 111 | 金属包覆式垫片 | DN1000 | 片 | 304 | HG/T20609-2009 | 50 |
| 112 | 球阀 | DN15 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 200 |
| 113 | 球阀 | DN20 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 200 |
| 114 | 球阀 | DN25 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 200 |
| 115 | 球阀 | DN32 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 200 |
| 116 | 球阀 | DN40 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 100 |
| 117 | 球阀 | DN50 | 个 | 重型 | GB/T50851-2013 | 100 |
| 118 | 双向金属密封蝶阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 119 | 双向金属密封蝶阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 120 | 双向金属密封蝶阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 121 | 双向金属密封蝶阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 122 | 双向金属密封蝶阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 123 | 双向金属密封蝶阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 124 | 双向金属密封蝶阀 | DN200 16KG | 套 | 铸钢 | JB/T8527-2015 | 10 |
| 125 | 丝扣闸阀 | 15mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 126 | 丝扣闸阀 | 20mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 127 | 丝扣闸阀 | 25mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 128 | 丝扣闸阀 | 32mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 129 | 丝扣闸阀 | 40mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 130 | 丝扣闸阀 | 50mm | 个 | 力字 | GB/T12232-2005 | 20 |
| 131 | 消防栓阀 | DN65 | 个 | 混合 | GB5135.6-2003 | 20 |
| 132 | 压制三通 | DN32 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 133 | 压制三通 | DN40 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 134 | 压制三通 | DN50 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 135 | 压制三通 | DN65 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 136 | 压制三通 | DN80 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 137 | 压制三通 | DN100 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 138 | 压制三通 | DN125 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 139 | 压制三通 | DN150 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 140 | 压制三通 | DN200 | 个 | Q235B | GB/T12459-2005 | 50 |
| 141 | 铸钢法兰截止阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 142 | 铸钢法兰截止阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 143 | 铸钢法兰截止阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 144 | 铸钢法兰截止阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 145 | 铸钢法兰截止阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 146 | 铸钢法兰截止阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 147 | 铸钢法兰截止阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 148 | 铸钢法兰截止阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12235-2007 | 5 |
| 149 | 铸钢法兰疏水器 | DN80 | 台 | 混合 | GB/T 12237-2007 | 5 |
| 150 | 铸钢法兰闸阀 | DN20 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 151 | 铸钢法兰闸阀 | DN25 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 152 | 铸钢法兰闸阀 | DN32 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 153 | 铸钢法兰闸阀 | DN40 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 154 | 铸钢法兰闸阀 | DN50 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 155 | 铸钢法兰闸阀 | DN65 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 156 | 铸钢法兰闸阀 | DN80 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 157 | 铸钢法兰闸阀 | DN100 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 158 | 铸钢法兰闸阀 | DN125 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |
| 159 | 铸钢法兰闸阀 | DN150 16KG | 套 | 铸钢 | GB/T12224-2005 | 5 |