公开招标文件

采购项目编号：川招青海公招（货物）2020-111

采购项目名称：贵德考古基地文物储存及修复设备购置项目

采 购 人：青海省文物考古研究所

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

2020年09月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	10

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	13

13.投标文件的密封和标记	13

14. 提交投标文件的时间、地点、方式	13

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	14

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	15

18.评标委员会	15

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	19

八、中标	23

21.推荐并确定中标人	24

22.中标通知	24

九、授予合同	24

23.签订合同	24

十、其他	25

24. 串通投标的情形	25

25. 废标	25

26. 中标服务费	26

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	27

第四部分  投标文件格式	40

封面（上册）	40

目录（上册）	41

（1）投标函	42

（2）法定代表人证明书	43

（3）法定代表人授权书	44

（4）投标人承诺函	45

（5）投标人诚信承诺书	46

（6）资格证明材料	47

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	48

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	49

（9）无重大违法记录声明	50

（10）投标保证金证明	51

（下册）	52

目录（下册）	53

（11）评分对照表	54

（12）开标一览表（报价表）	55

（13）分项报价表	56

（14）技术规格响应表	57

（15）投标产品相关资料	58

（16）投标人的类似业绩证明材料	59

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	60

（17.2）从业人员声明函	61

（18）残疾人福利性单位声明函	62

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	63

第五部分  采购项目要求及技术参数	64

（一）投标要求	64

1.投标说明	64

2.重要指标	64

3.商务要求	64

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

四川国际招标有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省文物考古研究所（以下均简称“采购人”）委托,拟对贵德考古基地文物储存及修复设备购置项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 川招青海公招（货物）2020-111 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 贵德考古基地文物储存及修复设备购置项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 500万元 |
| 项目分包个数 | 2 |
| 各包要求 | 包一： 采购内容：文物安保储藏设施一批； 采购预算额度：150万元； 包二： 采购内容：文保设备一批； 采购预算额度：350万元； 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格 | 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： （1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）有良好的企业信誉和健全的财务会计制度（提供投标企业经第三方出具的2019年度财务状况审计报告，注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）。 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年03月-2020年09月中任意3个月的纳税和社保缴纳凭证）。 （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺函） （5）参加政府采购活动前3年内（2017年至今）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供承诺函） （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 3.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 4.提供在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用信息栏中无任何不良记录的查询截图（提供网站的查询截图，查询时间为投标截止时间前20天内）。 |
| 公告发布时间 | 2020年09月29日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2020年09月30日至2020年10月13日，上午9:00-12:00,下午14:30-17:30（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 四川国际招标有限责任公司青海分公司（西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场B座8楼2087室） 标书购买联系人：宁女士 电话：0971-8176995 电子邮箱：czqhfgs@163.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书或介绍信（加盖单位公章）、本人身份证复印件（加盖单位公章）注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。 |
| 投标截止及开标时间 | 2020年10月27日9时（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省行政服务和公共资源交易中心6号开标室 |
| 采购人联系人 | 青海省文物考古研究所 联系人：宋老师 联系电话：0971-8176335 联系地址：西宁市城东区为民巷 |
| 代理机构联系人 | 四川国际招标有限责任公司 联系人：吉先生 联系电话：0971-8176995-8026 联系地址：青海省西宁市城西区文苑路7号庄和财富广场B座8楼2087室 |
| 代理机构开户行 | 中国民生银行股份有限公司西宁分行 |
| 收款人 | 四川国际招标有限责任公司青海分公司 |
| 银行账号 | 一般账号：698859723（标书费、中标服务费汇款，后附项目编号） 行号：305851007001 |
| 其他事项 | 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。本次招标不接受邮寄的投标文件。公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：青海省财政厅 联系电话：0971-6142790 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

包一：

投标保证金：30000元整（大写：叁万元整元整）；

交款方式：保证金可以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

收款单位：四川国际招标有限责任公司青海分公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司西宁分行

银行账号：9902001244898795（行号：305851007001）

交纳时间：2020年10月27日9时前，以银行到账时间为准。

包二：

投标保证金：60000.00元整（大写：陆万元整整）；

交纳时间：2020年10月19日13时前，以银行到账时间为准。

交款方式：保证金可以以转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

收款单位：四川国际招标有限责任公司青海分公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司西宁分行

银行账号：9902001244898795（行号：305851007001）

交纳时间：2020年10月27日9时前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)、报价一览表1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。报价一览表必须和投标文件正本中报价一览表一致，电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)、报价一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2020年*月*日*时*分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14. 提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

包1评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30%) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。 （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%； （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重。 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （55%） | （1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得45分；技术参数有一项负偏离扣2分，标注▲符号的重要技术指标有一项负偏离扣5分；扣完该项得分为止（需提供所投产品生产厂家彩页及其他相关证明材料）。 （2）节能和环保：所投产品为节能产品，得1分；所投产品为环保产品，得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）所投产品的操作性：所投产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得5分；操作性较好、较安全可靠、功能基本齐全、性能良好且满足招标文件要求的得3分；操作性较一般、较安全、功能部分齐全、性能一般且基本满足磋商文件要求的得1分；差或未提供的不得分。 （4）所投设备的支撑性：所投设备的技术支持能力强、安装调试技术指导完整详尽可行性强的得3分；所投设备的技术支持能力较好、安装调试技术指导完整可行的得2分；所投设备的技术支持能力一般、安装调试技术指导较完整的得1分；差或未提供的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (5%) | 投标人提供投标截止日前3年（2017年1月1日至投标截止时间）的类似业绩证明材料，每提供一项得1分,满分5分；没有或未提供的不得分； 注：以上需提供中标通知书及合同的复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 售后服务 (10%) | （1）本地化服务能力：投标人在青海省内设有服务机构或有合作性服务机构的得3分；承诺中标后设立的服务机构（分支机构）的得1分；没有的或未承诺的不得分。注：本地化服务能力应包括人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件加盖公章） （2）售后服务计划、措施：投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面进行横向比较：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得6分；投标人验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得3分；投标人验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分；未提供的不得分。 3. 投标人提供售后服务工程师联系人及联系方式的得1分。 |

包2评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30%) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（附中小企业声明函及相关证明材料）。 （1）货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%； （2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重。 （3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。 |
| 2 | 技术水平 （56%） | （1）技术参数：技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；技术参数有一项负偏离扣2分，标注★符号的重要技术指标有一项负偏离扣5分，扣完该项得分为止（需提供所投产品生产厂家彩页及其他相关证明材料）。 （2）节能和环保：所投产品为节能产品，得1分；所投产品为环保产品，得1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》扫描件或政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 （3）所投产品的可靠性：所投产品取得国家相关部门的认可或权威机构出具的检测报告证明合格的得3分；没有或未提供的不得分。 （4）所投产品的操作性：所投产品便于操作、安全可靠、功能齐全、性能良好且满足或优于招标文件要求的得5分；操作性较好、较安全可靠、功能基本齐全、性能良好且满足招标文件要求的得3分；操作性较一般、较安全、功能部分齐全、性能一般且基本满足磋商文件要求的得1分；差或未提供的不得分。 （5）所投设备的支撑性：所投设备的技术支持能力强、安装调试技术指导完整详尽可行性强的得4分；所投设备的技术支持能力较好、安装调试技术指导完整可行的得2分；所投设备的技术支持能力一般、安装调试技术指导较完整的得1分；差或未提供的不得分。 |
| 3 | 履约能力 (5%) | 投标人提供投标截止日前3年（2017年1月1日至投标截止时间）的类似业绩证明材料，每提供一项得1分,满分5分；没有或未提供的不得分； 注：以上需提供中标通知书及合同的复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 售后服务 (9%) | （1）本地化服务能力：投标人在青海省内设有服务机构或有合作性服务机构的得3分；承诺中标后设立的服务机构（分支机构）的得1分；没有的或未承诺的不得分。注：本地化服务能力应包括人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件加盖公章） （2）售后服务计划、措施：投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间等方面进行横向比较：供应商验收方案详细完整、售后服务计划及措施合理性强、相关承诺及响应时间完整可行性强、所述内容对招标文件要求响应优秀的得3分；投标人验收方案较为完整、售后服务计划及措施较为合理、相关承诺及响应时间较完整可行、所述内容对招标文件要求响应良好的得2分；投标人验收方案简单、售后服务计划及措施基本合理、相关承诺及响应时间较差、所述内容对招标文件要求响应一般的得1分；未提供的不得分。 3. 投标人提供售后服务工程师联系人及联系方式的得3分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：包一：20500.00元  包二：42500.00元  ，由中标人在领取中标通知书前向代理机构缴纳，如投标人报名参加本项目的投标，则视同完全响应此要求。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：CZQH-2020-111

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间： 因考古基地库房尚未建成，具体时间以甲方指定为准；

交货地点：贵德县考古基地。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 15 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1.签订合同前乙方向甲方支付中标价10%履约保证金，即人民币小写：      元（大写：        ），保证项目的正常实施。

2.验收合格后，15 个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的 100 %，即人民币小写：       元（大写：     ）。并将10%履约保证金转为质量保证金。

3.质量保证金待约定的满 1（年）且通过甲方验收产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日
合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

## （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

法定代表人：                    （签字）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4.我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人经第三方机构出具的2019年度财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。（注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）

2、提供2020年03月-2020年09月中任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年（2017年至今）内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

## （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自     年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

## （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

## 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：因考古基地库房尚未建成，具体时间以甲方指定为准

3.2.交货地点：贵德考古基地  。

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：2年

3.5.服务要求：

3.5.1 要求故障2小时内响应，24小时内解决出现问题，如果问题解决时长超过2天，提供备用设备；

3.5.2 所有设备要求负责上门安装、调试、维修和技术支持；

（二）项目概况及技术参数

包一参数及概况

第一部分	文物安保储藏设施摆放示意图

第二部分	技术参数

1、防震密集型文物安保储藏设施

1、适用于适用于皮革、棉麻、织物等各类有机文物。

2、规格：详见货物清单

3、技术要求及结构：

（1）▲防震密集多功能文物安保储藏设施，整体要达到或超过抗震设防基本烈度 8.5 度对应的罕遇地震的设计标准，能够抵御 8.5 度罕遇地震作用（峰值加速度 0.62g）的防震效果。

（2）▲架体具备互锁功能，各列架体在密集状态下，能够连成整体。其锁紧装置需手动操作，闭合时具备自动触发锁紧功能。锁紧点应设在架体的上下位置，每延长米不少于两个锁点。锁紧装置结构要科学合理，机械传动准确可靠故障率低且便于维修；架体连接后不影响在轨道上的移动。

（3）▲架体在常规框架上，增加斜拉支撑结构，以加强稳固性。框体加装斜拉装置时要充分考虑文物存放的空间利用。结构承重U 型立柱的截面开口处需封口连接，形成闭合的口状型材；架体顶板及底板为固定层板，余为活动承重隔板，所有承重板层需承重 150kg 以上；活动隔板可灵活调节高度，但必须与垂直立柱加装紧固装置，此装置要能够抵抗与承重相应的冲击力，确保地震时隔板不脱槽倾斜；在保证架体总承重同时，还需考虑移动时架体的刚性和稳定性。

（4）▲每纵列两端和中间的架体，需设置架体轮子与轨道发生接触的锁紧装置，其装置需有效保证锁紧后其他柜架撞击不移动， 同时开合操作便捷可靠。

- （5）▲架体与轨道的防倾倒装置，需与轨道座有足够的接触面，抵御地震瞬间晃动力带来的破坏，确保架体不脱轨；

- （6）结构为拆装框箱体钢结构，组合式装配，高速比手动运行。

（7）外形简洁、大方美观，柜体外侧四周做圆弧处理。

（8）柜门为铰链连接，可开启最大角度，利于文物取放。门与门之间没有外露的立柱。

（9）▲导轨由约 25×25mm 不锈钢轨座焊接成形，导轨铺设方式，可根据现场具体情况选择。

（10）▲密集型文物设施各列之间装有钢制凸凹和防震错位装置。

（11）列与列之间装有防撞胶条装置，该胶条需具有磁性并经过防老化处理。架体顶部装有防尘板，合拢缝隙小于 0.1mm，具有防水、防尘、防盗、防鼠功能。

（12）▲柜中设置文物防倒板，柜子门开启时可防止文物从柜子中滑出。

（13）▲地轮为精刚铸就。可有效的避免地震来时地轮破碎柜架倾倒。

(14)▲锁具采用锌合金材质，结构锁、拉手、连动装置一体化设计，钥匙采用三级管理（便于文物管理员管理）。

- ▲柜内每层搁板上铺设亚麻布及 约15mm 厚香樟木实木板，樟木板表面平整，并且经过干燥、防虫、防腐处理。搁板设计为上下通透，同时起到最大承重不小于 150KG，樟木板为内镶式。

- ▲搁板上储存文物时必须有防倾倒装置，所有内部防倾倒装置可随文物器型大小、高低自由调节。

- ▲每层搁板、挂板能沿立柱的垂直方向独立自由调整高度，同时能固定在架体上起到避震的作用。

- ▲密集型文物安保储藏设施的部件必须达到互换性、延展性、空间随时可独立性、单架内部自由分割性、文物保护性等。

- ▲密集型文物安保储藏设施设计达到人性化（如开关方便、存取方便）、科学化（结构合理、符合力学原理）、细节化（尖角圆润、查询便捷）。

- ▲转动轴为实心圆钢，转动盘加大加固，转动系统同时速比降低，等改善传动系统，可保障长期使用减少维修及保养。

- 架体内部设计文物存放防护措施，有效防止文物与钢板产生直接接触。

4、性能

- 主要部位采用高强度国标紧固件，稳定，牢固，安全；任一单列、多列或整体空载和满布载荷时，运行均平稳流畅，无任何颠簸卡钝。

- 柜门开关轻便、没有噪声。

- 组合式装配，拆装方便。所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。

- 每层均匀载重正压力大于 150kg，每标准节满载承重 750Kg，柜体运行安全平稳流程。

- 每列任一门开启 90 度，施加 100kg 向下正压力时，该柜体无任何倾斜。

| 名称 | 设备配置 | 材料规格 (mm) | 技术参数或采用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 | δ≥2.5 | 热轧钢板 | 框架结构整体焊接 |
|  | 导轨座 | δ≥2.0 | 不锈钢 | / |
|  | 导轨 | 25×25 | 不锈钢 |  |
|  | 底盘防倒装置 | δ≥6.0 | 热轧钢板 |  |
| 架体 | 立柱 | δ≥1.5 | 冷轧钢板 | 表面亚光静电喷塑，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范 |
|  | 顶板 | δ≥1.5 | 冷轧钢板 |  |
|  | 格板主架 | δ≥1.5 | 冷轧钢板 |  |

各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性。5、材料标准、技术参数

|  | 支撑板 | δ≥2.0 | 热轧钢板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 侧护板 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  |
|  | 樟木板 | δ=15 | 天然香樟木板 |  |
|  | 亚麻布 | 优质亚麻布 | 国产名优 |  |
|  | 旋钮门锁 | 锌合金结构 | 锁、拉手一体化设计 |  |
|  | 地震防倒装置 | Φ2.0-10 | 冷轧钢板 |  |
|  | 每层文物副防倒板 | δ≥2.0 | 冷轧钢板 |  |
|  | 每层文物主防倒板 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  |
|  | 文物登记板 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  |
| 制动装置 | 边列锁定装置 | 自制 | 国产名优 |  |
|  | 中列制动装置 | 自制 | 国产名优 |  |
| 门面 | 门板 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  |
|  | 门框 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  |
| 传动机构 | 传动轴 | φ20 | 45# |  |

|  | 连柱器 | 锌合金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防地震地轮 | 铸件 | 精钢 |  |
|  | 一体式变速箱装 置 | 铝合金 | 磁轮传动 （速比：1:10） |  |
|  | 机械变速主传动 | 防震、防脱销、φ6 | 密封式变速装置 |  |
|  | 轴承 | UCP204 | E 级轴承 |  |
|  | 轴承档 | δ≥3.0 | 热轧钢板 |  |
|  | 直角转换器 | 精钢 | 滚齿精钢 |  |
|  | 地轨护板 | δ≥1.5 | 不锈钢钢板 |  |
| 防护装置 | 防磁及密封装置 | / | 磁性硅胶 |  |
|  | 防尘板、顶板 | δ＝1.0 | 冷轧钢板 |  |
|  | 防鼠板 | δ＝1.0 | 冷轧钢板 |  |
| 紧固件 | 45#、（镀锌） |  | 国标 |  |
| 表面处理 | 静电喷塑粉末 |  | 环氧型聚脂热固性粉末 |  |

2、防震智联字画服饰类文物安保储藏设施

1、规格：详见货物清单

2、要求性能及结构：（适用于瓷器陶器、字画小件等文物）（功能型：固定式/智联/环境监测）

- 智能管理：可支持设备运行于复杂环境中。面板外观简洁大方身份识别后可对系统进行操作设置、文物管理查询等各种功能。并具接收局域网内所监测范围列表并逐条管理本区域列表文物，方便多项文物操作任务的管理。

- 基本功能：温度，湿度，CO2，甲醛，TVOC，PM1.0,PM2.5,PM10 等实时参数值。监测柜体实时状态及查询、导入、导出等功能按钮及参数设置，具备日报、月报、年报等报表功能，并可自定义报表。智能管理系统在监测情况下采用一次性锂亚电池（防爆、防火）待机长达 2 年，设备具有电量检测功能，可以看到电池的电量状态。

- 采用约10.2寸高分辨率液晶屏，分辨率达1024*600，真彩液晶显示屏。

- 电池采用一次性锂亚电池，执行标准符合：GB/T0077--2008。防火防爆。

- 设备内铺设亚麻布及不小于15mm厚天然香樟木实木板，搁板设计为上下通透，同时起到最大承重150KG，樟木板为内

镶式。

- 拆装框设备体钢结构，每节标准节分上玻璃门（开启大于 160 度）、下 4 层抽屉。

- 每组文物放置板高度可自由调整，文物放置板均匀载重正压力大于 150kg。

- 搁板上储存文物时必须有防倾倒装置，樟木板为内镶式，立柱、隔板、承重板可固定起到避震的作用。单架内部自由分割性、文物保护性等。

- 顶板可加装塑胶层，在潮气凝水时水滴不会流入设备内。

- 全封闭结构，上下均分对开玻璃门，门板采用一次性冲压成型，门内角做压型圆弧处理，门框与玻璃四边做密封处理，文物专用超白防爆玻璃。

▲（11）抽屉可抽拉出90%以上。

- 锁采用锁、拉手、连动装置一体化设计，锁芯、拉手材质为锌合金结构，一体式三级管理锁具.

- 设备的辐射电磁骚扰检测满足 GB9254 的标准要求，检测结果合格。

- 静电放电抗扰度满足空气放电 8KV，接触放电 4KV 抗扰标准。

- 产品的安规测试元器件、电源接口、额定电流、耐久性、危险防护、绝缘材料的特性、布线，连接和供电、内部布线的固定、10N 拉力试验、稳定性、零件的固定、防火、实验电路、抗电强度满足 GB4943.1 标准，结论处应合格。

- 低温及高温测试实验中和试验后样品外观和功能均正常

- 设备的静电放电抗扰度满足 GB17618 的标准要求。

- 设防基本烈度 6 度对应的罕遇地震的设计标准，能够抵御 6 度地震的加速度3、材料参数标准：

- 底座板材厚度δ≥2.0mm 框架结构整体焊接。

- 挂板板材厚度δ≥1.5mm 表面亚光静电喷塑，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范。

- 门板、侧板、顶板板材厚度δ≥1.0mm 采用优质一级冷轧钢板，板面平整，款式新颖，表面亚光静电喷塑，门开启大于 160 度。

- 抽屉侧板材厚度δ≥1.2，采用冷轧钢板，表面亚光静电喷塑，设计新颖，安装规范。

- 滑轨采用重型三节静音滑轨，承重量大。

- 高强度立柱采用优质冷轧钢板挤压焊接成型，板材厚度δ≥1.5mm，表面亚光静电喷塑，架体更结实，坚固， 设计新颖，安装规范。

- 玻璃厚度δ≥6.0，采用一级超白玻璃。

3、文物减震梯

- 、规格：详见货物清单

- 、结构：框架整体焊接结构，有扶手，及放物斗。踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮装置自动缩进，稳当可靠。

- 、材料：

1）材料标准、技术参数、采用标准

| 设备配置 | 材料规格 (mm) | 技术参数及采用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整框架 | δ≥2.5 | 钢管 | 表面亚光静电喷塑，塑粉采用环氧型聚脂热固性粉末，架体结实，坚固，稳定性强。 |
| 踏板 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  |
| 静电喷塑粉末 |  | 环氧型聚脂热固性粉末 |  |

4、文物减震车

1、结构：

- 、规格：详见货物清单

- 、结构：

箱体式结构，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单支承重≥50kg

- 万向轮上带必须带有弹簧及避震器，当有重物放置，起到减震解压作用。

- 箱体内设计文物保护装置。

- 材料：

1）材料标准、技术参数、采用标准

| 设备配置 | 材料规格 (mm) | 技术参数及采用标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整框架 | 50*25 方管，壁厚δ≥2.0 | 冷轧钢板 | 表面亚光静电喷塑，塑粉采用环氧型聚脂热固性粉末，架体结实，坚固，设计新颖，安装规范 |
| 侧背顶板 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  |
| 静电喷塑粉末 |  | 环氧型聚脂热固性粉末 |  |

第三部分	配置清单

A3 库房清单

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防震密集型文物安保储藏设施 | 5000*4800*2500 | 1 | 套 |
|  |  | 5000*6400*2500 | 1 | 套 |
|  |  | 5000*11200*2500 | 1 | 套 |
| 2 | 防震智联字画服饰类文物安保储藏设施 | 5000*800*2500 | 1 | 套 |
| 3 | 文物减震车 | 1000*600*950 | 3 | 辆 |
| 4 | 文物减震梯 | 500*600*1500 | 3 | 辆 |

A1 库房清单

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防震密集型文物安保储藏设施 | 6000*10400*2500 | 1 | 套 |

注：提供相同品牌产品处理：非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

包二参数及概况

| 序号 | 名称 | 数量 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套实验室用品 | 1套 | 各实验室仪器设备摆放台、文物修复工作台、边台、通风橱、工作推车、工作柜架、水盆+水龙头、滴水架、桌上型洗眼器、电源插座、万向抽气罩、小厨宝热水、登记工作台、工作柜试剂柜等 |
| 2 | 手持式XRF文物分析仪 | 1套 | X射线管：40kV or 50kV 滤光片：不小于6位滤光转换器 检测器：大面积 SDD zei高样本温度：100ºC 或通过 HERO™ 耐热窗户400ºC（可选) 符合 IP54 等级 可选窗口防护罩：预防检测器的窗口损坏进行保护 校准：基本参数法 （包括轻元素分析） 内置摄像头（可选） 小光班准直器（可选） 针对所有元素（从镁到铀）进行优先分析的六位滤光片 |
| 3 | 便携式充氮灭菌调湿封护修复一体化移动平台 | 1台 | 灭菌杀虫，修复操作，珍贵文物修复后的封存保护，馆藏珍贵文物的保藏保护小环境调节控制 |
| 4 | 配套气密性封护囊 | 50件 | 各规格气密封护以及灭菌囊，可以用来保护珍贵文物 |
| 5 | 文物病害标绘以及图像处理系统 | 1套 | 绘制病害图、数据定量分析处理，镜头扭曲、图像拼接矫正等等。 |
| 6 | 便携式显微拉曼光谱+金相分析系统 |  | 光谱重复性<+-0.1cm-1 ；空间分辨率大于等于1μm ； 最低波数4cm-1；光谱分辨率<4cm-1；光谱范围100-4000cm-1 对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值。适合于主要文物材质物相和某些有机物的分析鉴定，用于颜料检测、铜锈腐蚀物检测等 |
| 7 | 无目镜大空间 体视观察修复显微镜 | 1 |  |
| 8 | 移动式数据处理器 | 2台 | 外星人移动数据服务器 |
| 9 | 超声波清洗机 | 1台 | 质密文物类清洗 |
| 10 | 桌面型超声波清洗机 | 1台 | 小件文物清洗 |
| 11 | 纯水/超纯水一体机系统 | 1台 | 超纯水(I级)产水水质 ·电阻率：18.2MΩ?cm@25℃ ·瞬时流速：>0.5l/min ·TOC(有185/254nm紫外灯)：<5ppb ·微粒(粒径>0.22μm)：<1particulate/ml ·细菌：<0.1cfu/ml ·内毒素(热原)：<0.001EU/ml ·RNases：<0.01ng/ml ·DNases：<4pg/μl |
| 12 | 加湿机 | 2台 | - 产品类型：超声波 - 加湿方式：出雾 - 加湿量：大于等于1200ml/h - 适用面积：大于等于180平方米 - 产品噪音：小于等于30dB（A） - 控制方式：触摸控制 |
| 13 | 高效空气净化器 | 6台 |  |
| 14 | 真空干燥箱 | 1 |  |
| 15 | 可移动负压修复工作台 | 1套 | 主要用于纸质文物、纺织品等整理修复 |
| 16 | 可升降工作台 | 1台 | 文物修复专用平台，可以控制高度以满足修复人员方便操作 |
| 17 | 清洗工作槽 | 2 |  |
| 18 | 修复工作台模块 | 12套 | 负压吸附除尘，修复操作 |
| 19 | 修复用无影灯 | 3 |  |
| 20 | 专用修复放大台灯 | 12 |  |
| 21 | 便携式硬度计 | 2 |  |
| 22 | 含水量仪 | 2 | 1. 测量范围：-10 ~ +50 °C 2. 测量精度：±0.5 °C 3. 湿度测量范围：0 ~ 100 %RH 4. 测量精度：测量精度 5. 操作温度：-10 ~ +50 °C 6. 防护等级：IP20 7. 电池类型：2 AAA 电池 8.电池寿命：大于等于130小时 (正常使用，关闭背光灯) |
| 23 | 厚度仪 | 2 |  |
| 24 | 温湿度记录仪 | 6 | 1.测量范围：-20 ~ +55 °C 2.测量精度：±0.4 °C (-20 ~ +55 °C) ±1 Digit 3.湿度测量范围：0 ~ 100 %RH* 4.测量精度：±2 %RH (2 ~ 98 ) 在 +25 °C ±0.03 %rF/K ±1 Digit < ±1 %RH 年度偏移 at +25 °C 5.防护等级：IP54 6.电池寿命：大于等于3 年（测量周期为 15 分钟，+25 °C） |
| 25 | PH仪 | 1 | 1.测量范围：-2.00…16.00pH；-2000…2000mV-5…105°C（23.。。221°F） 2.分辨率：大于等于0.01/0.1pH；大于等于1mV；大于等于0.1°C 3.温度补偿：自动/手动 4.存储容量：大于等于200组测量数据 5.屏幕：大于等于4.3英寸段码LCD显示屏 |
| 26 | 电导率仪 | 1 | - 通道：单通道 - 电导率测量范围：0.01 μS/cm – 500 mS/cm - 电导率分辨率：0.01 – 1 - 温度范围：-5 °C – 105 °C |
| 27 | 50mm标准镜头 | 1 | 1. 50mm 定焦镜头； 2.镜头定位：135mm全画幅镜头 3. 镜头结构：6组7片 4最大光圈：F1.4；最小光圈：F22 5. 驱动马达：USM |
| 28 | 摄影区定制 |  |  |

- 技术规格参数及要求

（标★号为核心要求项）

1、配套实验室台柜等家具

★1-1整体规划设计图纸要求：

1）整体规划设计平面图

2）整体规划设计立体图

3）整体规划设计效果图

1-2整体系统技术要求：

- 中央修复台

★1.1台面：采用≥12.7mm厚度的耐腐蚀实芯理化板. 边缘背边加工带止水槽，打磨,呈弧型，总厚度大于等于25.4mm。台面保持水平，拼接台面应保持在一个平面内;台面与柜体之间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。

1.2柜体：要求采用1.0mm厚优质冷轧钢板焊接而成，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达75μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。承重力强，抗冲击力强，长期暴露于空气中也不易生锈，经久耐用, 且防火、防腐蚀性好。水平可调地脚高度0~50mm。实验中央台标准承重，每米≥350KG。

1.3柜门/抽屉面板：要求采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板焊接而成，表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后环氧树脂静电粉末喷涂，喷体表面厚度达75μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能。承重力强，抗冲击力强，长期暴露于空气中也不易生锈，经久耐用, 且防火、防腐蚀性好。柜门要求双开门型式，承重性能佳不易变形。

1.4铰链：采用铰链,开启角度不小于110°，使用寿命高达40万次。

1.5滑轨：采用超静音托底承重轨。。

1.6拉手：钢制长条槽型拉手。

1.7地脚：每个柜体单元配备不小于4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气。

★1.9配套加工：台面需要贴合修复模块工位采取切割加工，保证台面光滑平整。内置电路电源，使修复工作中设备便捷用电。

1.10规格尺寸：约1500*850*15000mm

2）中央台

规格尺寸：约1500*850*78000mm

3）边台

规格尺寸：约750*850*17000mm

4）通风柜

1.1 控制面板：控制器设计在外面板上，便于观察与操作、控制.控制器连接后

方的电机器材，包括漏电断路器与电磁开关等.门表面以固定风速排废气.

1.2 内外面板：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成内外结构以容纳电击器材，并阻隔腐蚀气体的侵入.外面板可拆卸，方便更换日光灯及电击器材.

1.3 双层侧板：外侧以采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成内侧为抗倍特板，双侧结构构成抗腐防爆结构. 外侧设有窗口，便于维修电路、气路.

1.4 台面：实验室专用实芯理化板台面，厚度不低于12.7mm，四周加厚导边呈弧型并抛光。

1.5 底柜：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成。

1.6 背板/顶板：采用不低于6mm厚防酸板。

1.7 视窗：采用不低于6mm厚钢化玻璃，其配重可使于任意位置。

1.8 把手：钢制长条槽型拉手。

1.9 电源：采用220V/10A多功能插座，适用各种仪器插头，2.5mm²三芯护套线。

1.10 导流板：采用不低于5mm厚抗倍特板，结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放。

1.11 上柜体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，为排毒柜上方水平支撑结构.柜内采用PP暗式铆钉，并耐强酸强碱耐腐蚀。

1.12 下柜体：柜体做工作排风口设计，通风柜工作时能对下箱体空间进行通风排气。整体采用不低于1.2mm厚冷轧钢板，经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经环氧树脂静电粉末喷涂，等工艺加工生产，耐酸碱，防腐蚀。柜门、采用双层钢板折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑。

1.13 日光灯：日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换.日光灯

长度及瓦数以达到台面照度400LUX为准。

1.14 调整脚：由钢制镀镍螺杆、ABS工程塑料圆罩盖、橡胶脚垫组合而成。具

有防滑、减震、耐酸碱、防腐蚀、承重力强、稳定、耐久等特点。可调节高度范围

10～50mm。

1.15 悬吊钢索：采用PVC包覆钢索.

1.16 杯槽/水嘴：采用高密度PP水杯，水嘴采用实验室专用单口小水嘴。

1.17 插座：六孔插座，配漏电保护开关，每台通风柜配置2个220v/10A电源。

1.18 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命不低于10万次。

1.19 水系统：上水管采用PPR材质，¢20mm，壁厚不低于2.5mm。下水配PP返水弯。

1.20规格数量：1500*820*2350mm，7台。

5）货架

1.1 钢架：采用35*75*1.2mm矩形钢管，表面经EPOXY粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性；

1.2 立柱：采用40*60*0.8mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化做EOPXY

粉末静电喷涂，防腐处理，钢板内部加钢衬提高整体承重性及抗冲击能力；

1.3 结构：五层设计、层板高度可随意调节。

1.4规格数量：1200*500*2000mm，12个。

6）试剂柜

1.1 柜体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。

1.2 柜门：上柜门采用钢制边框不低5mm厚平板玻璃，下柜门采用全钢制，柜门面板采取隔音设计，双层结构，配置防撞垫片，防止碰撞产生噪音。

1.3 层板：采用不低1.0mm厚冷轧钢板折弯焊接成型，经过脱脂、水洗、烘干处理后，表面经过环氧树脂粉末静电喷涂，耐酸碱腐蚀。柜内共4层活动层板1层固定层板。层板高度可调。

1.4 把手：优质PVC扣手。

1.5 铰链：采用开启角度不低于110度铰链，且具备耐腐蚀得特性；使用寿命高达10万次。

1.6 地脚：每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm；柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气。

1.7规格数量：约900*450*1800mm，50个。

7）水盆+水龙头

1.1水盆：采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；壁厚5mm平整不变形。规格500*400*300mm。水槽内底部带滤水垫片、滤水提笼及水盖。水槽下水附带PP组合式椭圆形落水防臭装置。

1.2 水龙头：采用实验室专用三口水龙头,配有可360°旋转鹅颈管铜质陶瓷芯，表面喷涂环氧树脂，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。寿命不低于开关30万次。

1.3数量：7套

8）滴水架

底板为实芯理化板背板，背板上为耐酸碱PP滴水柱。数量：7套

9）桌上型洗眼器

1.1 主体:加厚铜质。
1.2 洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压。
1.3 处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。
1.4 防尘盖:PP材质,使用时自动被水冲开。
1.5 水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。
1.6 控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。
1.7 供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管。
1.8 有效防止生锈、渗漏。
1.9 最大耐水压:6巴。

1.10）数量：7套

10）挡水板

L*100*12.7mm ，黑色实芯理化板材质  数量：18.2延米

11）电源插座

采用220V、10A多功能插座适用各种仪器插头，2.5mm²三芯护套线。数量：119个

12）风机

柜顶风机,实验室专用离心风机，PP 耐蚀风机，功率为 0.3KW,表面风速为 0.5M/S,噪声为 65 分贝，排风量为 1500M3/H. 数量7台

13）管道

通风柜管道及附件，实验室专用，耐强腐蚀，平整光滑，不易变形。防酸、防碱，比强度高，力学性能好，使用方便。绝缘性好，防污抗蛀。壁厚不小于 6mm，灰白色。 数量6项

14）辅料材料

吊杆、膨胀、帆布、抱箍等，配套风机及管道使用。数量6项

- 实验凳

实验室专用、不带靠背、带滑轮、气动升降、五抓。  数量100把

2、手持式XRF文物分析仪

1. 工作环境：

1.1、工作电源：220~230 V，50-60 HZ

1.2、环境温度：-10°C~50°C

1.3、相对湿度：0-80%

2. 主要配置及性能要求

2.1、重量：不大于1.5kg（带电池）

★2.2、仪器主机：手持式集成，仪器全身一体化设计，坚固耐用，具有高密闭性，能够防雨防尘抗冲击，为方便野外使用，需要配备便携式支架。

★2.3、激发源：高性能微型X射线光管，Rh阳极，管电压最低电压不高于6KV，管电压最高电压不低于50KV，最高管电流不低于200uA。

★2.4、激发功率：在保证辐射安全的前提下，光管所匹配最大功率不低于4W。

2.5、检测窗口：为获得尽可能多的计数率，窗口不小于9mm。

2.6、探测器：采用大面积硅漂移(SDD)高分辨率探测器，分辨率优于145eV。

2.7、显示器：高亮度彩色触摸屏，屏幕尺寸不低于4.3英寸，可在阳光直射等环境下直接读取数据；

2.8、系统电子设备：可高速完成对分析数据的计算处理、存储和其它各项功能。

2.9、语言：不小于2种类语言。

★2.10、数据传输与处理：仪器可使用多种方式与计算机传输，包括蓝牙无线传输、U盘直接拔插拷贝、USB数据线等；能够通过手机软件实现测试数据实时抓取，分析测试结果可以通过手机短信、邮件或者微信进行现场远程共享。

2.11、数据存储：储存数据、图谱及图片超过100000组。

2.12、报告编辑及文件格式：高级报告编辑器用于生成客户自定义模板和报告，可以自动导出两种格式文件，分别为不可修改加密的PDF格式文件和可供高级用户用于数据分析的CSV格式文件。

2.13 、电池：可反复充电且有电量显示功能，Li离子电池，配备110/230V，50/60HZ直流电源充电器，一次充电可连续工作10-12小时以上，配置两块电池。

2.14、使用：设备扳机具备一键式测试功能，自动激发。

2.15、辐射剂量：X射线辐射剂量＜1.0 μSv/h，要求提供辐射剂量测试报告和辐射安全许可证。

2.16、辐射安全：具有密码保护功能；配有红外感应保护和计数率感应装置，四个自动防故障安全互锁警示灯泡。

2.17、分析模式：矿石模式、土壤模式、普通合金模式、贵金属模式、镀层模式等，可用于分析青铜器、铁器、金银器、陶器、瓷器、石窟、石刻、遗址、玉器珠宝等。具有虚拟元素法内置所有氧化物数据库，并能进行自动计算，例如设置Al/Si元素之间的比率，仪器自带读谱软件，无需在电脑上安装读谱软件；需要提供仪器后台开放，客户可以根据自己的情况开发或建立更合适自己馆藏样品的特色分析方法。

2.18、测试范围：元素分析范围Mg-U，分析元素包括但不限于可测试土壤样品中的 Al、Mg、Si、P、S、Cl、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Zr、Mo、Rh、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ta、W、Au、Hg、Ti、Pb、U等元素，可以根据客户需要添加元素。

2.19、携带及运输：坚固耐用户外型便携箱符合航空安检条例规范，配备有防摔安全带。

★2.20、投标产品需要出具ISO90001质量体系认证证书，证书需要加盖单位公章。

★2.21、投标产品的保修期不少于2年。

3、便携式充氮灭菌调湿封护修复一体化移动平台及配套气密性多次利用囊

★1、功能：系统具有充氮消毒灭菌杀虫，调湿封护，兼顾文物修复和操作平台

2、电源电压：220v，50Hz；

3、操作工作台尺寸：120*80*80cm；

4、氮气发生器：PSA变压吸附制氮，氮气纯度>99.99%，输出压力0-0.4MPa可调；

5、充氮纯度：99.9%；

6、湿度调节：0%-95%可调；

7、充氮流量：0-4L/Min根据控制充气压力，可控可调.

★8、充气灭菌控制模块：采用自动化控制灭菌介质流量、纯度、湿度等指标。

★9、灭菌多次利用封护囊：采用高气体阻隔性共聚物随行制成，装备即插即拔高气

体阻隔性阀门，装备高气密拉链可反复来开和闭合，可阻隔氮气等气体，保证囊内气

体一年内不泄露

10、密封阀：高气体阻隔性阀门

★11、修复工位模块：

1）微孔工作区尺寸：400mm*300mm，孔径4mm，孔间距8mm。

2）台面材质：底板采用金属耐磨材料，工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，柔

韧性好、强度高，使用寿命长，耐温可达260℃以上。

3）采用专利吸尘斗屉，通过负压吸附技术，实现吸尘、吸废气、收集整理一体化工作。

4）集尘滤网可实现更换。

5）负压风量可无级调速。

12配置：工作平台1套，耗材封护膜1卷50m，密封阀10个，打孔器一套，封口器一套，多次利用囊50个。

4、文物病害标绘以及图像处理系统

（一）、功能指标要求
1.1 用户可以自定义各种病害类别绘制、标注等功能
1） 用户可以自定义各种病害类别（相当于图层）。可用的类别包括块状病害、

线状病害、矢量符号、局部细节图、注释及尺寸标注；
2） 类别可以自由分组，方便管理（例如按馆藏、按材质、按保存状况等）；
3） 允许为每一个病害类别和组别创建图例；
4） 将已有的病害图作为模板导入新建文档，既可重复使用已经建立的类别和

图例；
5） 文档组功能，可实现多文档管理，协同工作（文档导航、编辑修改各个文

档、记录各文档编辑进度和修改状况、跨多个文档的整体数据分析）。
1.2 丰富的绘图功能及图像处理功能
1） 丰富的绘制工具与图例符号（支持多边形、手绘曲线、圆弧、样条曲线等）

2） 为丰富边界和闭合范围提供剪切功能，支持矢量对象的合并/交叉/重叠区域剪裁；
    3） CAD 绘制编辑工具（延伸、修剪、 移动、镜像、旋转等等）和对象捕捉模式；
    4） 丰富的线条与图案库，包括填充图案、线型、矢量符号；支持设计自定义图例；附带带矢量图形编辑器。
    ★1.3 图像的矫正与自动拼接，可实现大幅面复制
    1） 基于实测尺寸数据进行几何矫形（包括矩形矫正、平行线矫正、网格矫正）；
    2） 软件可以根据已矫正的整体照片，自动矫正任何局部细节照片；也可以自动矫正一系列红外热成像照片；
    3） 基于控制点坐标的图像矫正功能（从已有的 CAD 图纸中导入坐标，支持导入用户自定义 3D 坐标系）。
    4）可生成高清正投影图像，可打印出 400dpi 的高清分辨率的图像。
    1.4 带比例的底图
    1） 经过矫正的照片、扫描图纸（TIF/JPG/BMP 等格式）及 CAD 绘图文件（DWG/DXF格式）均可作为底图；也可以联合使用不同格式的文件；
    2） 支持导入 3D 表面模型（STL,VRML,SHP 格式），直接在 3D 模型表面绘制病害图。可以与三维激光扫描系统配合使用，或在软件中将图像与模型匹配；
    3） 可生成各个视角的基于真实比例的正投影图像。
    ★1.5 量统计和数据分析
    1） 自动计算每一个病害单元的区域面积、长度、宽度和其他自定义量值；
    2） 显示尺寸测量数据、整体分布百分比统计，以及在本类别中所占面积比例，
用鼠标可以任意测量两点的距离或者任意面的面积；
    3） 为每个病害类别单独分配数据区域（例如：保存状况、测量技术信息、个性化内容等等）
    4） 支持单独输入现场手工测量数据，用于计算开支；
    5） 针对文物整体或局部的病害分析或尺寸计算。
    1.6 图像导出
    1） 将病害图或拼接图像导出为位图格式（支持多图层 TIFF）；
    2） 将病害图导出到 CAD 中（DWG/DXF 格式）；
    3） 将测量数据导出为 Excel 数据表或数据；
    4） 1:1 实际比例输出（通过 PDF 打印机可输出为 PDF 格式）。
   （二）、配置要求
    2.1 软件系统 1 套
    2.2移动数据处理器 1 套
    （三）、技术应用服务：提供两人次的应用培训服务，时间为15-30天，直到用户能完全掌握文物病害标绘图像处理软件系统的基本功能并熟练操作

5、便携式显微拉曼光谱+金相分析系统

1.主机规格

★仪器应有高灵敏度，高通光效率，高分辨率和高重复性，不同波长应采用独立优化的分立光路，以保证各波长都能达到最优化性能。并具有很高的自动化程度，操作方便、扩展灵活。仪器应具有高整体性，所有部件均需安装在一块高稳定性避震底板上，以保证长期使用的稳定性。

本仪器必须具备下列功能扩展能力：

- ★与扫描电镜（电子探针，能谱，阴极荧光）联用 (SEM / RAMAN)。

- 与原子力显微镜/近场光学显微镜联用（RAMAN / AFM / NSOM），并无需对拉曼光谱仪做任何改造。

- ★ 能在用户现场升级添加紫外,UV,激发波长。

- ★可升级到采用窄带滤光片技术的拉曼光谱二维直接成像。

1.1	532nm激发波长：

1.1.1	光谱仪设计：使用无像散，高通光效率透射式光谱仪。

1.1.2	光谱范围：120-4000cm-1，可快速连续扫描全波段光谱，无接谱，应使用高分辨光栅

★1.1.3到达样品表面激光光斑尺寸需连续可调，要求能连续改变到样品上的激

光功率密度。避免烧损样品。（将作为验收标准）

★1.1.4光谱分辨率：   4-6cm-1

检验标准：使用标准氖灯信号源，测试585nm原子发光谱线，其半高全宽（FWHM）小于1.3波数。（将作为验收标准）

★1.1.5仪器灵敏度：单晶硅第三阶拉曼信号信噪比 >30 : 1

检测条件：使用单晶硅片，波长532nm，到样品上实际测量功率<= 10mW，狭缝宽度(或针孔) ≤ 50μm，使用1800线光栅，曝光时间60秒，累加5次，binning等于1，显微镜头为X50倍。  （将作为验收标准）

1.1.6	空间分辨率： 横向 1μm； 纵向：1μm；

1.1.7	使用两级瑞利(edge)滤光片，杂散光抑制水平1014。

★1.1.8光栅控制： 驱动控制应采用光栅尺反馈系统，克服机械间隙，确保仪器精度。

★1.1.9 计算机控制激光衰减片，应多于15级。

1.1.10激光器： 532nm，30mw，空冷。

★1.3显微镜：

高性能研究级显微镜，包括:目镜（必须符合激光安全国际标准）和彩色摄像机，反射和透射柯勒照明光源，x10, x20,X40和X 50倍平场消色差物镜。

1.4	计算机：

优于奔腾IV，2.4 GHz, 1024 MB RAM, 320 GB hard disk, DVD-RW drive, 1 个以态网卡, Windows 7 operating system，22”LCD彩显，可观察和存储显微镜下的白光像

1.5	自动化功能：

★1.5.1自动准直激光激发光路，拉曼信号光路。保证仪器最佳性能状态。

1.5.3

★1.5.4厂家工程师在必要时可通过互联网实现远程调整及优化（须提供承诺函）。

1.6检测器

1.6.1检测器类型 :线性阵列CCD

1.6.2像素 :3648

1.6.3像素尺寸 :8μm×200μm

1.6.4暗电流 :630 e/pixel/s

1.6.5动态范围 :2100

1.6.6积分时间 :10ms - 500000ms

- 无目镜大空间体视观察修复显微镜

1.光学系统

★ 1.1 采用Dynascope技术，人体工学无目镜体视显微系统， 3D透视与防疲劳特性，可显著减轻观察疲劳，允许佩戴护目镜以保护眼睛和确保安全

1.2 鲜明、清晰的三维立体图像增加光学成像的深度感知，可观察到未经处理的高分辨率真色光学图像。

★ 1.3双光路设计，大光斑出射光束直径30mm，眼睛可离显微镜镜头70mm距离清晰观察，同时头部还可横向移动10mm.

★ 1.4 10:1变倍率，连续变倍，提高灵活性并增加工作距离，添加双光圈有助于控制景深，同时将物体与背景隔离。

1.5 采用CMO光学系统.

1.6 平衡式粗微调焦装置。

1.7 可选配高清Smart Cam摄像头模块可提供高清晰度图像

1.8 平衡式粗微调焦装置。

1.9 减少内部反射环节，从8次发射减少到4次发射，提高光线传输效率30%

增大视场8%，提高分辨率与对比度并提高对准度与稳定性。

2.镜头

2.1 配备0.62x物镜，放大倍数：3.7倍~37倍，最小放大倍率： 3.7倍，最大放大倍率：37倍。

★3.多维支架

3.1 人机工学支架： 174mm连续对焦行程，可以快速轻易地修改物体或工作高度。L支架还须可以使用可选底部照明装置和浮台。基座3.5mm。

3.2 多维支架：可以提升并降低光学部件。多坐标支架对焦组平衡设计，可以进行粗精对焦。最大组件高度：242mm，最大喉深：439mm；移动：上下、前后、围绕立杆旋转、向前下倾25°到前转向节位置。基础材质。

- 可选配 Smart cam 高清摄像头

5. 照明系统

5.1 采用8-点 LED 环形灯，带光强控制，对物体进行均匀照明。

5.2 内置旋转漫射器，以调整对比度。

7、移动式数据处理器

所投产品参数须等于或优于以下参数：

1.内存频率2933

2.内存容量：64G

3.触摸板:多点触控

4.显存位宽:256bit

5.显存类型:GDDR6

6.显存容量:8GB

7.显卡类型:独立显卡

8.固态硬盘4TB，硬盘 M.2接口数量2

9.处理器基准频率：3.70 GHz

10.处理器：CPU主频：3.7GHz  动态加速频率：4.5GHz线程数：二十线程

11.处理器加速频率：5.30 GHz

12.摄像头：有摄像头

13.电源：6芯 锂离子电池

14.电池容量（Wh）：90Wh

15.屏幕类型：IPS

16.屏幕尺寸：17.3英寸

17.屏幕物理分辨率：1920×1080

18.屏幕显示比例：宽屏16比9

8、超声波清洗机

所投产品参数须等于或优于以下参数：

1.外形尺寸：800*550*800mm

2.内槽尺寸：600*300*400mm

3.容量：72L

4.超声频率：40KHz

5.选配超声频率：20、25、28、33、40KHz

6.超声功率：1000W

7.超声功率可调范围：40-100%

8.加热功率：3000W

9.温度设定范围：0-80℃

10.工作时间可调：1-20min

11.其他配置：手控进排水、不锈钢网篮、不锈钢降音盖

12.经典机械式操作控制

13.清洗器主体材质为304优质不锈钢

14.清洗器具有良好的密封、隔音、隔热效果

15.清洗器电路具有自动扫频功能

9、桌面型超声波清洗机

1、清洗槽内尺寸500*300*150(mm)

2、容量22L

3、超声频率40kHz

4、超声功率500W

5、功率可调：40-100%

6、进水液位：1-120mm

7、温度可调：10-80℃

8、时间可调：1-480min

9、网架：不锈钢

10、降音盖：有

11、排水：有

10、纯水/超纯水一体机系统

1.  整机系统一体化节省空间，便于操作

2.	技术规格

2.1	从自来水直接生产纯水和超纯水的一体化系统

2.2	纯水产水水质

3.2.1	离子截留率 97-98%

3.2.2	有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99%

3.2.3	细菌和颗粒> 99%

3.2.4	系统可监测和显示反渗透膜的截留率

3.2.5	流速：8 L/h

2.3	超纯水产水水质：

2.3.1	电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃（具有温度补偿和非温度补偿两种模式）

2.3.2	总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb（μg/L）可在线监测并显示

2.3.3	细菌＜0.1cfu／ml

2.3.4	颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.3.5	超纯水电阻池常数：0.01cm－1

2.3.6	流速：50ml - 2000ml /min 可调节

2.4	系统拥有四组电阻率检测器，可对水质进行全程监控，分别检测和显示进水、纯水、超纯水电导率及RO膜截留率。

2.5	系统内置185/254nm双波长紫外灯和TOC指示器，降低TOC并在线实时显示超纯水中的TOC水平。

2.6	取水装置高度能够调节，在取水过程中无需用手固定容器，具有定量（0.1L~60L）自动取水功能。可选配具有彩色监控显示装置并能实时显示出水水质指标（温度，电阻率）的远程取水器

2.7	配备PE型材吹塑制备的锥形底部避光水箱，配备液位传感器，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物之过滤器，最大程度降低反渗透产水在储水期间的污染风险。使系统能够按照用户需求自动开始或停止生产纯水，并在系统屏幕上精确显示水箱水位，安全装置防止溢流或系统空转。

2.8	取水终端有多种纯化单元可供选择，如去除内毒素、内分泌干扰素EDS、挥发性有机物VOC等，以满足不同的实验需求

2.9	带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能。

2.10全系统符合UL标准，CE指令，GLP设计，USP要求，ISO9001和ISO14001标准，

2.11自动记录水质参数，可存储系统一年的历史数据，并通过RS232打印水质参数及系统运行参数。

2.12系统通过软件升级，可实现在线查看和打印水质数据及系统参数，远程控制。

- 加湿机

1.加湿方式：湿膜加湿

2.适用面积：180㎡或500m³

3.长宽高：65*30*66cm

4.重量：14kg

5.功率：45W

6.储水量：25L

7.加湿率：1.2l/h

8.噪音值：32dB

- 高效空气净化器

1. 除尘效率：≥99.99% ， 粒径≥0.3μm尘埃

2. 具有负离子杀菌净化的功效

3. 环境监测功能：综合分析受控环境的温度、湿度及空气中污染物含量，有效评估室内空气质量等级、室内舒适度等级，随时监测文物本身释放以及环境的菌团、烟尘、异味、甲醛、苯、氨等污染物的浓度变化根据环境污染物浓度自动调节运行风速。

4. 滤网报警功能：可以准确的为客户提供更换过滤器的时间。

5. 采取上送风或顶送风，真正做到对文物和人员的无干扰运行。

6.具有过流保护、过热保护、断电重启等安全性能。

7. 活性炭净化装置：选用优质浸泽型煤质颗粒状活性炭，通过被吸附和不可逆转的化学反应永久去除碳氢化合物、二氧化碳、甲醛、可挥发的硫氧化物、一样化碳、硫化氢、苯、有机酸、有机化合物。

8.噪音dB(A)：50/48/46

9. 风量m3/h ：（高速/中速/低速）1200/1000/800，风速2.5m/s（可调）

10. 安装方式：立式摆放，配万向脚轮，方便移动。

11. 功率：120W

- 真空干燥箱

1.电源电压	AC220V 50HZ

2.输入功率	2100W

3.控温范围	RT+10 ～ 200 ℃

4.温度分辨率	0.1 ℃

5.恒温波动度	± 1 ℃

6.真空计	数字显示

7.真空传感器	采用电阻硅管压力传感器

8.真空度控制范围	10~10 5 Pa （最低达到真空度 133Pa ）

9.内胆尺寸（ mm) W *D *H	560*600*640

10.外形尺寸（ mm) W *D *H	720*820*1750

11.搁板	3 块 ( 独立控温 )

12.工作室材料	不锈钢304 (1Cr 18Ni9Ti)

- 可移动负压修复工作台

技术参数：

1）低压工作台

1.1规格尺寸：150cm(长)x120cm（宽）x85(高) cm

1.2台面材质：工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，柔韧性好、强度高，使用寿命长，耐温可达260℃以上，表面有纸张保护网。

1.3台面可以清洗更换。

2）真空泵

2.1工作电压：220伏

2.2功率：1.5千瓦/50赫兹

2.3流量：210立方米/小时

2.4真空度：160毫巴

2.5重量：22.5千克

2.6侧面有真空计和调节阀

2.7真空泵连接软管长度：一米

3）水箱

3.1水箱尺寸：300（长）x300（宽）x 400 (高) mm

★4）热清洗装置

配备三种型号的喷嘴，可以按照清洗面积大小调整出水量，温控范围25℃-100℃

5）超声波雾化清洗装置

雾化装置可以发生温度可调的雾对纸张表面污渍进行清洗，雾化温度范围25℃-100℃

- 可升降工作台

1.规格：长2000mm×宽1000mm×高650mm

2.材质描述：台面：采用18mm木质成型板外罩2 mm钢板表面贴附细绒纺织品面料制成。

3.表面铺设无色透明硅胶垫。

4.钢制支架表面经过酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。

5.电动升降立柱，修复台最低高度为650 mm最高高度不低于1100 mm。

6.承重：不小于150KG，

7.升降速度4mm/s

8.输入电压220V

- 清洗工作槽

1.1 外框尺寸：1800*1200*800mm，

1.2水槽深150mm；

1.3 采用304不锈钢材质，

1.4 能倾斜5cm，方便水排出，

1.5 可采用电动手控板控制，

1.6 清洗槽底部两固定轮和两刹车轮，便于移动。

- 修复工作台模块

1.1微孔工作区尺寸：400mm*300mm，孔径4mm，孔间距8mm。

1.2台面材质：底板采用金属耐磨材料，工作台面采用高分子材料制成，回弹性好，柔韧性好、强度高，使用寿命长，耐温可达260℃以上。

★1.3采用吸尘斗屉，通过负压吸附技术，实现吸尘、吸废气、收集整理一体化工作。

1.4集尘滤网可实现更换。

1.5负压风量可无级调速。

★1.6配套修复工作台加工，嵌入修复工作台工位，整个台面平整。

- 修复用无影灯

1、零闪烁•真彩LED灯管，达到被照物体的色彩逼真，接近日光(天空光)下的

显色效果。

2、在1米的距离须达到10000勒克斯,2米2800勒克斯，3米1300勒克

斯低眩光，无反射，无红外线或紫外线辐射的高质量日光光源，色温：4000K。

3、LED显色指数Ra≥96(更加接近自然光)，饱和红色R9≥95,色保真度Rf≥90（颜色更加真实）,色饱和度Rg≥98（颜色更加鲜艳）。

4、模块化设计，全尺寸：800mm×520mm，由16个匀光面板光源模块组合而成，每个模块195mm×125mm。

5、恒流驱动，无闪烁，可0-100%无级亮度调节。

- 专用修复放大台灯

1.1放大：3x ／折光度3

1.2工作半径：约1040mm

1.3电线：1.75m

1.4电压：230V/50Hz

1.5镜片尺寸：直径125mm

1.6金属桌夹：跨度60mm

- 便携式硬度计

1.量程：100HA

2.枕头尺寸：直径0.79mm

3.压阵行程：2.5mm

4.仪表显示：指针式

- 含水量仪

1.储存温度	-40 ~ +70 °C

2.操作温度:-10 ~ +50 °C

3.电池类型:2 节 AAA电池

4.探头类型:电阻式传感器

5.量程:0 ~ 50 %

6.精度:±1 %

7.分辨率:0.1

- 厚度仪

1.底材：磁性和非磁性底材通用

2.测量范围：0-1700微米

3.探头：一体式探头

4.数据分析：直方图分析

5.上下限超标报警：有

6.数据存储：8组*32笔

7.供电方式：850mA锂电池直充

8.屏幕：2.0寸高清彩屏

9.语音播报：有

10.数据导出：有

- 温湿度记录仪

1.通道：2x外置（1个探头）

2.操作温度：-20 ~ +55 °C

3.存储温度：-20 ~ +55 °C

4.电池类型：3节AlMn或劲量AAA电池

5.电池寿命：大于等于3 年(测量速率在15分/次)

6.材料/外壳：ABS

7.传感器类型：NTC

8.量程：-20 ~ +55 °C；0~100%RH

9.精度：±0.4 °C (-20 ~ +55 °C)；±2%RH (2 ~ +98%RH)

10.分辨率：0.1 C ,0.1%RH

11.测量速率：10sec~24h

12.数据存储量：1,000,000个数据

13.防护等级：IP 54

- PH计

1.RS232 接口：是

2.USB 接口：是

3.分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

4.参比输入：是

5.声音信号：是

6.数据存储：200 组测量数据，当前校准数据

7.校准点：5

8.测量范围 (pH)：-2.00…16.00

9.温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

10.温度范围 (°C)：0…105

11.温度补偿：ATC 和 MTC

12.理想之选：包括乳剂和混悬剂的常规样品

25、电导率仪

1.RS232 接口：是

2.USB 接口：是

3.分辨率/精度 (cond.)：0.01 µS/cm…500 mS/cm

4.声音信号：是

5.支持 TDS（范围）：是 (0.01mg/L…300g/L )

6.数据存储：200 组测量数据，当前校准数据

7.测量范围 (cond.)：0.01 µS/cm…500 mS/cm

8.温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

9.温度范围 (°C)：0…105

10.温度补偿：线性：0.00 %/ °C…10.00 %/ °C，参比温度：20°C 和 25 °C

11.理想之选：中到高电导率的水性样品

12.盐度（范围）：是 ( 0.00-42 psu)

26、50mm标准镜头

1.镜头类型：标准定焦

2.适用机身类型：单反

3.焦段：中

4.滤镜直径：58mm

5.镜头类型：标准定焦

6.画幅：全画幅

7.类型：EF 50mmf/1.4 USM

8.防抖：不支持防抖

27、摄影区定制

1.隔帘导轨

（1）型号/规格：U字型

（2）材质：铝合金

（3）遮光度：全遮光90%+

2.隔帘（遮光布）/隔断墙

（1）型号/规格：定制遮光帘

（2）材质：混纺，高精密

（3）遮光度：全遮光90%+

3.摄影电动背景轴

（1）型号/规格：三轴电动

（2）材质：布料

（3）背景布颜色：可选

4.摄影天花路轨

（1）型号/规格：四轨四吊，双向滑轮，自由伸缩

（2）材质：金属

（3）颜色：黑色

（4）适用机型：通用

5.摄影灯（主灯）

（1）型号/规格：摄影棚闪光套装灯（三灯三架）

（2）电源电压：AC200～240V/50HZ或AC100～120V/60HZ

（3）功率：150W*3，

（4）闪光灯能量:400W

（5）色温：5600±200K

（6）闪光指数：65

（7）闪光灯持续时间：1/2000～1/800S

（8）其它：LED显示，精确调光

6.背景补光灯

（1）型号/规格：背景补光灯（单头）

（2）电源电压：AC100～240V（50/60HZ）

（3）最大功率：150W

（4）色温：5600±200K

（5）100%光照度（LUX，1米距离）：约等于58000

（6）常亮模式调光范围：0%～100%

（7）工作环境温度：-10℃～40℃

（8）其它：遥控控制

7.相机三脚架

（1）型号/规格：脚架+云台套装

（2）材质：碳纤维

（3）功能特点：便携反折，中轴倒置

8.翻拍架

不反光, 无光泽的灰色底板印有细格. 支腿可调节高度. 柱子宽阔及特别耐用, 由黑色的电镀铝管制作, 印有厘米/英寸刻度. 通过由塑胶轴承摩擦驱动的手摇曲柄调节高度. 通过弹簧环来补偿质量.

底板: 约450X500X28mm

柱高: 约1m

带互换的1/4, 3/8的螺纹衬套,延升臂/

最大承载: 4kg