A包需提供的设备（材料）清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能监控系统 |  |  |  |
| 1 | 智能终端 |  |  |  |
| 1.1 | 断路器智能终端 | 台 | 18 |  |
| 1.2 | 母线智能终端 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 主变出线智能终端 | 台 | 4 |  |
| 2 | 公用测控屏（共2面），每面包括如下 |  |  |  |
| 2.1 | 智能测控装置 | 台 | 3 |  |
| 2.2 | 智能接口装置 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 330kV并联电抗器测控屏（1面） |  |  |  |
| 3.1 | 智能测控装置 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 数字式温度显示仪 | 台 | 3 |  |
| 3.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 4 | GIS室GOOSE现地网络屏（共6面），每面包括如下 |  |  |  |
| 4.1 | GOOSE网现地交换机 | 套 | 2 |  |
| 4.2 | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 5 | GIS室MMS现地网络屏（共6面），每面包括如下 |  |  |  |
| 5.1 | MMS网现地交换机 | 套 | 2 |  |
| 5.2 | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| 5.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 6 | GOOSE集中网络屏（1面） |  |  |  |
| 6.1 | GOOSE网集中交换机 | 套 | 2 |  |
| 6.2 | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| 6.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 7 | MMS集中网络屏（1面） |  |  |  |
| 7.1 | MMS网集中交换机 | 套 | 2 |  |
| 7.2 | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| 7.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 通信接口屏（1面） |  |  |  |
| 8.1 | 网关机 | 套 | 2 |  |
| 8.2 | 站控层MMS网交换机 | 套 | 2 |  |
| 8.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 9 | 时钟同步扩展系统（1套） |  |  |  |
| 9.1 | GIS室时钟同步扩展装置 | 台 | 6 |  |
| 9.2 | 二次屏室时钟同步扩展屏（1面） |  |  |  |
| （1） | GIS室二级时钟同步装置 | 台 | 2 |  |
| （2） | 时钟同步扩展装置 | 台 | 2 |  |
| （3） | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| （4） | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 10 | UPS屏（共2面），每面包括如下 |  |  |  |
| 10.1 | UPS装置（15kVA） | 台 | 2 | 在线式双重化冗余 |
| 10.2 | 馈线开关 | 套 | 2 |  |
| 10.3 | 屏柜附件等 | 套 | 2 |  |
| 11 | 网络分析记录屏（1面） |  |  |  |
| 11.1 | 分析仪 | 台 | 1 |  |
| 11.2 | 记录仪 | 台 | 2 |  |
| 11.3 | 交换机 | 套 | 1 |  |
| 11.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 12 | 光纤配线屏（共4面），每面包括如下 |  |  |  |
| 12.1 | 288芯光纤配线单元 | 套 | 1 |  |
| 12.2 | FC/PC适配器 | 套 | 1 | 满配 |
| 12.3 | 1米跳纤 | 套 | 1 | 满配 |
| 12.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 二 | 智能化继电保护系统 |  |  |  |
| 1 | 330kV边断路器保护屏（共12面），每面包括如下 |  |  |  |
| 1.1 | 断路器保护装置（含断路器失灵保护、重合闸） | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 线路及断路器测控装置 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 330kV中断路器保护屏（共6面），每面包括如下 |  |  |  |
| 2.1 | 断路器保护装置（含断路器失灵保护、重合闸） | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 断路器测控装置 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 330kV短引线保护屏（共6面），每面包括如下 |  |  |  |
| 3.1 | 短引线保护装置 | 台 | 2 |  |
| 3.2 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 330kV母线保护屏（共2面），每面包括如下 |  |  |  |
| 4.1 | 330kV母线保护装置 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4.3 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 330kV并联电抗器保护屏（1面） |  |  |  |
| 5.1 | 并联电抗器电气量保护装置（含小电抗器） | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 并联电抗器非电量保护装置（含小电抗器） | 台 | 1 |  |
| 5.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 5.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 试验电源屏（1面） |  |  |  |
| 三 | 继电保护及故障录波管理子站系统 |  |  |  |
| 1 | 子站系统主屏（1面） |  |  |  |
| 1.1 | 子站工作站 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 子站保护主机 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 子站故录主机 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 网络存储器 | 台 | 1 |  |
| 1.5 | 保护网以太网主交换机 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 录波网以太网主交换机 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 光纤配线单元 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 1.9 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 1.10 | 相关系统软件，应用软件，操作软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 二次屏室保护故录网络屏（1面） |  |  |  |
| 2.1 | 保护网现地以太网交换机 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 故录网现地以太网交换机 | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 光纤配线单元 | 套 | 2 |  |
| 2.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 330kV故障录波屏（共6面），每面包括如下 |  |  |  |
| 3.1 | 15″液晶管理工控机 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 故障录波采集装置 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 光纤配线单元 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 发变组故障录波屏（共2面），每面包括如下 |  |  | 1#发变组、3#发变组 |
| 4.1 | 15″液晶管理工控机 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 故障录波采集装置 | 套 | 1 |  |
| 4.3 | 保护网现地以太网交换机 | 套 | 1 | 每套台数投标人根据接口要求配置 |
| 4.4 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 4.5 | 光纤配线单元 | 套 | 1 |  |
| 4.6 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 发变组故障录波屏（共2面），每面包括如下 |  |  | 2#发变组、4#发变组 |
| 5.1 | 15″液晶管理工控机 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 故障录波采集装置 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 保护网现地以太网交换机 | 套 | 1 | 每套台数投标人根据接口要求配置 |
| 5.4 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 5.5 | 光纤配线单元 | 套 | 1 |  |
| 5.6 | 直流电压变送器 | 套 | 2 |  |
| 5.7 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 四 | 行波测距系统 |  |  |  |
| 1 | 行波测距屏（1面） |  |  |  |
| 1.1 | 工控机、显示器 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 行波测距装置 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 五 | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 尾缆 | 根 | 足量 提供 | 规格：3米/每根 |
| 六 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |
| 1 | 电源插件板 | 个 | 1/各型 | 和装置匹配的各型 |
| 2 | 跳闸出口继电器板 | 个 | 1/各型 | 和装置匹配的各型 |
| 3 | 调试笔记本电脑 | 台 | 2 |  |
| 4 | 继电保护测试仪 | 套 | 2 |  |
| 5 | 手持式报文分析仪 | 套 | 2 |  |

B包需提供的设备（材料）清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能监控系统 |  |  |  |
| 1.1 | 断路器智能终端 | 台 | 18 |  |
| 1.2 | 主变出线智能终端 | 台 | 4 |  |
| 2 | 智能化继电保护系统 |  |  |  |
| 2.1 | 断路器保护装置（含断路器失灵保护、重合闸） | 台 | 12 |  |
| 2.2 | 断路器保护装置（含断路器失灵保护、重合闸） | 台 | 6 |  |
| 2.3 | 短引线保护装置 | 台 | 12 |  |
| 2.4 | 330kV母线保护屏（共2面），每面包括如下 |  |  |  |
| （1） | 330kV母线保护装置 | 台 | 1 |  |
| （2） | 打印机 | 台 | 1 |  |
| （3） | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 330kV并联电抗器保护屏（1面） |  |  |  |
| （1） | 并联电抗器电气量保护装置（含小电抗器） | 台 | 1 |  |
| （2） | 打印机 | 台 | 1 |  |
| （3） | 屏柜附件等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 线缆 |  |  |  |
| 1 | 尾缆 | 根 | 足量 提供 | 规格：3米/每根 |
| 4 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |
| 1 | 电源插件板 | 个 | 1/各型 | 和装置匹配的各型 |
| 2 | 跳闸出口继电器板 | 个 | 1/各型 | 和装置匹配的各型 |
| 3 | 调试笔记本电脑 | 台 | 2 |  |