| 楼号 | 电梯类型 | 梯号 | 数量 | 井道尺寸 | 载重 | 速度 | 层站门 | 提升高度 （mm） | 顶层高度 （mm） | 地坑深度 （mm） | 控制方式 | 有机房否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 可容纳担架电梯 | L1 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 33800 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L2 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 33800 | 4670 | 1800 | 单控 |  |
| 2#楼 | 可容纳担架电梯 | L3 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35250 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L4 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35250 | 4670 | 1800 | 单控 |  |
| 3#楼 | 可容纳担架电梯 | L5 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35300 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L6 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35300 | 4670 | 1800 | 单控 |  |
| 4#楼 | 可容纳担架电梯 | L7 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34900 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L8 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34900 | 4670 | 1800 | 单控 |  |
| 5#楼 | 担架电梯兼无障碍 | L9 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 32900 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L10 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 32900 | 4670 | 1800 | 单控 |  |
| 6#楼 | 可容纳担架电梯 | L11 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34500 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 7#楼 | 可容纳担架电梯 | L12 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35400 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 8#楼 | 可容纳担架电梯 | L13 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35200 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 9#楼 | 担架电梯兼无障碍 | L14 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34600 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L15 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34600 | 4680 | 1800 |  | 有机房 |
| 10#楼 | 担架电梯兼无障碍 | L16 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 32900 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L17 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 32900 | 4680 | 1800 |  | 有机房 |
| 11#楼 | 可容纳担架电梯 | L18 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34400 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 12#楼 | 可容纳担架电梯 | L19 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35100 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 13#楼 | 担架电梯兼无障碍 | L20 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35300 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L21 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35300 | 4670 | 1800 |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |