附件1:货物需求一览表

| QH2012货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网省采购申请号 | 行项目 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 备注 |
| 1 | 20004566 | 120 | WZ-QH2012-001 | 包1 | 铁塔 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 铁塔,AC110kV及以下,通用,角钢,Q345,常规塔 | 吨 | 56.33 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500139052-00001 |  |
| 2 | 20004566 | 10 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,240/40 | 吨 | 5.4 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500026697-00001 |  |
| 3 | 20004566 | 20 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 钢绞线,1×7-11.4-1270-B,80,镀锌 | 吨 | 1.2 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500026697-00001 |  |
| 4 | 20004566 | 30 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 110kV导线悬垂通用,1XD22CLS-0040-07P(H)-1D | 套 | 10 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500130671-00005 |  |
| 5 | 20004566 | 40 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 套 | 19 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500130671-00005 |  |
| 6 | 20004566 | 50 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)R | 套 | 7 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500130671-00005 |  |
| 7 | 20004566 | 60 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/120-G,1600,4350 | 支 | 61 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500131193-00006 |  |
| 8 | 20004566 | 70 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 地线悬垂通用,BX2CLS-G-10 | 套 | 3 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500130672-00004 |  |
| 9 | 20004566 | 80 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 地线耐张通用,BN2Y-G-10 | 套 | 7 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500130672-00004 |  |
| 10 | 20004566 | 90 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 保护金具-防振锤,FRYJ-2/4 | 付 | 55 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500028140-00002 |  |
| 11 | 20004566 | 100 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 保护金具-防振锤,FRYJ-2/G | 付 | 20 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500028140-00002 |  |
| 12 | 20004566 | 110 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 保护金具-重锤片,FZC-15Y | 片 | 22 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500119106-00001 |  |
| 13 | 20004566 | 130 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 防鸟设备 | 台 | 102 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500010604-00002 |  |
| 14 | 20004566 | 140 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | OPGW光缆,24芯,G.652,90/112/45,铝包钢 | 千米 | 1.6 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500020999-00035 |  |
| 15 | 20004566 | 150 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 套 | 10 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500020999-00038 |  |
| 16 | 20004566 | 160 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆悬垂串,100kN,OPGW用单线夹,非绝缘,12.9/14.1 | 套 | 4 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500020999-00038 |  |
| 17 | 20004566 | 170 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆金具,OPGW,防振金具 | 付 | 38 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500020999-00038 |  |
| 18 | 20004566 | 180 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆金具,OPGW,卡具 | 付 | 36 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500022170-00021 |  |
| 19 | 20004566 | 190 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 只 | 2 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500022170-00021 |  |
| 20 | 20004566 | 200 | WZ-QH2012-002 | 包1 | 装置性材料 | 国网海南供电公司110KV尼红II回#206-#210段线路迁改工程 | 光缆余缆架 | 付 | 2 | 2020-8-20 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500022170-00021 |  |

附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 适用标包号 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | WZ-QH2012-001包1 | 所投产品累计销售业绩2000吨及以上 |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 |  |  | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |
| 2 | 装置性材料 | 导地线、线路金具串、绝缘子、金具、防鸟设备、光缆、光缆附件 |  | WZ-QH2012-002包1 |  |  |  |  |  |  |  | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告）及合格证 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日