附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | - | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | 500台 | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 2 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 同类产品累计销售业绩500面及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 3 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 高压开关柜 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 4 | 一次设备 | 交流变压器 | 箱式变电站 | 同类产品累计销售业绩100套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 5 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 同类产品累计销售业绩100台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 6 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 7 | 软件 | 应用软件 | 成熟套装软件 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 具有完整的开发、测试环境 | - | - |
| 8 | 装置性材料 | 金具 | 放电间隙 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 9 | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 10 | 辅助设备设施 | 电动汽车充换电站 | 换电系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - |  | - |
| 11 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 变压器灭火装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - |  | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 12 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - |  | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 13 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 电梯 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000职业健康认证证书及年检记录 | 提供B级及以上特种设备（电梯）安装改造 维修许可证 | 电梯安装维护人员需具备《特种人员作业证》 | 主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证 | - |
| 14 | 辅助设备设施 | 供水、暖系统 | 供水系统 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书，ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 |  | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） |  |

附件3：国网青海省电力公司2020年第四次物资流标项目（282008）招标采购最高投标限价清单及特殊要求

| 序号 | 采购申请 | 行号 | 分标编号 | 分包 | 项目名称 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 最高限价（条目含税总限价）及其他特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500290042 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,240kvar | 2.000 | 台 | 35244元，海拔修正3500m |
| 2 | 500290044 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,800A,50kA | 4.000 | 台 | 92339元，海拔修正3500m |
| 3 | 500290045 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 1.000 | 台 | 23903元，海拔修正3500m |
| 4 | 500290047 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 2.000 | 台 | 46169元，海拔修正3500m |
| 5 | 500290048 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 2.000 | 台 | 71100元，海拔修正3500m |
| 6 | 500290049 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 1.000 | 台 | 43434元，海拔修正3500m |
| 7 | 500290062 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,240kvar | 2.000 | 台 | 35244元，海拔修正3500m |
| 8 | 500290064 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,800A,50kA | 4.000 | 台 | 92339元，海拔修正3500m |
| 9 | 500290065 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 1.000 | 台 | 23903元，海拔修正3500m |
| 10 | 500290066 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 2.000 | 台 | 46169元，海拔修正3500m |
| 11 | 500290067 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 2.000 | 台 | 71100元，海拔修正3500m |
| 12 | 500290068 | 30 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 1.000 | 台 | 43434元，海拔修正3500m |
| 13 | 500289484 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 8.000 | 台 | 无 |
| 14 | 500289484 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 2.000 | 台 | 无 |
| 15 | 500289485 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 2.000 | 台 | 无 |
| 16 | 500289485 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,25kA,SF6 | 2.000 | 台 | 无 |
| 17 | 500289485 | 30 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,1250A,25kA,SF6 | 1.000 | 台 | 无 |
| 18 | 500289485 | 40 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,1250A,25kA,SF6 | 1.000 | 台 | 无 |
| 19 | 500261546 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 交流穿墙套管,AC10kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 12.000 | 只 | 无 |
| 20 | 500261546 | 20 | WZ-282008-001 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 封闭母线桥,AC380V,4000A,共箱 | 13.000 | 米 | 无 |
| 21 | 500289763 | 30 | WZ-282008-001 | 包1 | 巴音330千伏主变扩建工程 | 电能表屏 | 1.000 | 面 | 无 |
| 22 | 500274272 | 90 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海海东市沙连堡35kV变电站第二回电源进线工程 | 端子箱 | 2.000 | 个 | 无 |
| 23 | 500289534 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 国网青海检修公司750kV西宁变1、2号主变保护、断路器保护更换. | 控制箱 | 6.000 | 只 | 无 |
| 24 | 500289852 | 40 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 无 |
| 25 | 500289904 | 10 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 无 |
| 26 | 500192741 | 160 | WZ-282008-001 | 包1 | 海南750kV输变电工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 无 |
| 27 | 500206003 | 150 | WZ-282008-001 | 包1 | 青海省海南州西宁~合乐~塔拉第三回750kV线路工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 无 |
| 28 | 500289978 | 10 | WZ-282008-002 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司白玉供电所 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,非晶合金,普通,有环网柜 | 1.000 | 套 | 85000元，海拔修正3500m |
| 29 | 500290041 | 10 | WZ-282008-002 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 2.000 | 台 | 186300元，海拔修正3500m |
| 30 | 500290061 | 10 | WZ-282008-002 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 2.000 | 台 | 186300元，海拔修正3500m |
| 31 | 500290043 | 10 | WZ-282008-003 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 机柜,通用,通用,通用 | 14.000 | 套 | 112400 元 |
| 32 | 500277945 | 20 | WZ-282008-003 | 包1 | 国网青海综合服务中心2020年图像采集设备报废更新 | 电视后期制作系统 | 1.000 | 套 | 135000 元 |
| 33 | 500253180 | 30 | WZ-282008-003 | 包1 | 国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 1.000 | 套 | 160000 元 |
| 34 | 500269111 | 970 | WZ-282008-003 | 包1 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 综合接入设备,32 | 1.000 | 台 | 无 |
| 35 | 500278059 | 30 | WZ-282008-004 | 包1 | 国网青海信通公司省调备调调度交换机改造 | 数字程控交换系统,调度交换机,2000,Q | 1.000 | 套 | 841700 元 |
| 36 | 500290040 | 30 | WZ-282008-005 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 通信监控系统,子站 | 1.000 | 套 | 136000 元 |
| 37 | 500289682 | 10 | WZ-282008-006 | 包1 | 国网青海检修公司格尔木运维分部运维一班等6个变电运维班主设备监控系统终端改造 . | 成熟套装软件 | 2.000 | 套 | 696506 元 |
| 38 | 500289101 | 10 | WZ-282008-007 | 包1 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV泽二路等2条线路防雷整治 | 放电间隙,AC10kV,防雷放电间隙 | 342.000 | 套 | 684034 元 |
| 39 | 500289102 | 10 | WZ-282008-007 | 包1 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV多一路等2条线路防雷整治 | 放电间隙,AC10kV,防雷放电间隙 | 343.000 | 套 | 686034 元 |
| 40 | 500243730 | 70 | WZ-282008-008 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 2.000 | 千米 | 无 |
| 41 | 500261546 | 240 | WZ-282008-008 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 2.000 | 千米 | 无 |
| 42 | 500205857 | 860 | WZ-282008-008 | 包1 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 0.525 | 千米 | 无 |
| 43 | 500262569 | 470 | WZ-282008-009 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 水泥制品,拉盘,400×800×200 | 44.000 | 块 | 无 |
| 44 | 500262569 | 480 | WZ-282008-009 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 水泥制品,底盘,800×800×200 | 218.000 | 块 | 无 |
| 45 | 500262569 | 490 | WZ-282008-009 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 水泥制品,卡盘,250×300×800 | 432.000 | 块 | 无 |
| 46 | 300067307 | 10 | WZ-282008-010 | 包1 | 青海省检修公司本部2020年企业用车青A09796报废更新 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 1.000 | 辆 | 210000 元 |
| 47 | 300067535 | 10 | WZ-282008-010 | 包1 | 国网青海西宁供电公司本部2020年青A39999车辆报废更新 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 1.000 | 辆 | 210000 元 |
| 48 | 300072145 | 10 | WZ-282008-011 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年移动充电站购置 | 换电系统,乘用车应急换电设备 | 1.000 | 套 | 960000 元 |
| 49 | 500261546 | 190 | WZ-282008-012 | 包1 | 德令哈750千伏输变电工程 | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 1.000 | 套 | 无 |
| 50 | 500289330 | 40 | WZ-282008-013 | 包1 | 青海省黄南州岭秀（化隆）330kV开关站主变扩建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 无 |
| 51 | 500289660 | 10 | WZ-282008-013 | 包1 | 青海海西俄博梁35kV输变电新建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 无 |
| 52 | 500289852 | 10 | WZ-282008-013 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 无 |
| 53 | 500290046 | 10 | WZ-282008-014 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 电梯,1050kg,客梯 | 1.000 | 台 | 300000 元 |
| 54 | 500290063 | 10 | WZ-282008-014 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 电梯,1050kg,客梯 | 1.000 | 台 | 300000 元 |
| 55 | 500290046 | 30 | WZ-282008-015 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 供水系统 | 1.000 | 套 | 500000 元 |
| 56 | 500290063 | 30 | WZ-282008-015 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 供水系统 | 1.000 | 套 | 500000 元 |

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日