| 楼号 | 电梯类型 | 梯号 | 数量 | 井道尺寸 | 载重 | 速度 | 层站门 | 提升高度 （mm） | 顶层高度 （mm） | 地坑深度 （mm） | 控制方式 | 有机房否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 可容纳担架电梯 | L1 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34950 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L2 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34950 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 2#楼 | 可容纳担架电梯 | L3 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35150 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 3#楼 | 可容纳担架电梯 | L4 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34400 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 4#楼 | 可容纳担架电梯 | L5 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 36200 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L6 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 36200 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 5#楼 | 可容纳担架电梯 | L7 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34950 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L8 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34950 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 6#楼 | 可容纳担架电梯 | L9 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34800 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 7#楼 | 可容纳担架电梯 | L10 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 36100 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 8#楼 | 可容纳担架电梯 | L11 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34400 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L12 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34400 | 4670 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 9#楼 | 担架电梯兼无障碍 | L13 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34850 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L14 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 34850 | 4680 | 1800 | 单控 | 有机房 |
| 10#楼 | 可容纳担架电梯 | L15 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35700 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  | L16 | 1 | 2200*2200 | 1000kg | 1.75m/s | 12/12/12 | 35700 | 4600 | 1800 | 单控 | 有机房 |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |