| 附表：钢筋、大五金、电缆物资采购明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| 1 | 盘螺 | Φ8 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 2 | 盘螺 | Φ10 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 3 | 螺纹钢 | Φ12 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 4 | 螺纹钢 | Φ14 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 5 | 螺纹钢 | Φ16 | 国标 | 吨 | 约30 |
| 6 | 螺纹钢 | Φ18 | 国标 | 吨 | 约30 |
| 7 | 螺纹钢 | Φ25 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 8 | 花纹板 | δ3mm宽度1.2 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 9 | 花纹板 | δ6mm宽度1.2 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 10 | 钢板 | 10mm宽度1.5 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 11 | 钢板 | 12mm宽度1.5 | 国标 | 吨 | 约30 |
| 12 | 钢板 | 20mm宽度2.0 | 国标 | 吨 | 约40 |
| 13 | 槽钢 | [10a | 国标 | 吨 | 约30 |
| 14 | 槽钢 | [16a | 国标 | 吨 | 约20 |
| 15 | 槽钢 | [18a | 国标 | 吨 | 约30 |
| 16 | 槽钢 | [20a | 国标 | 吨 | 约20 |
| 17 | 槽钢 | [25a | 国标 | 吨 | 约10 |
| 18 | 截止阀 | DN25 1.6MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 19 | 截止阀 | DN50 1.6MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 20 | 截止阀 | DN100 1.6MPa | Q235 | 个 | 约50 |
| 21 | 法兰球阀 | DN100 1.6MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 22 | 法兰球阀 | DN50 1.6MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 23 | 法兰球阀 | DN40 1.6MPa | Q235 | 个 | 约40 |
| 24 | 法兰球阀 | DN65 1.6MPa | Q235 | 个 | 约10 |
| 25 | 法兰球阀 | DN150 1.6MPa | Q235 | 个 | 约10 |
| 26 | 角钢 | ∠63*6 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 27 | 角钢 | ∠80*8 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 28 | 角钢 | ∠50*5 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 29 | 焊管 | DN20 3.2mm | 国标 | 吨 | 约5 |
| 30 | 焊管 | DN32 3.5mm | 国标 | 吨 | 约5 |
| 31 | 焊管 | DN50 3.8mm | 国标 | 吨 | 约5 |
| 32 | 螺旋管 | Φ219*6 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约10 |
| 33 | 螺旋管 | Φ273*6 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约10 |
| 34 | 螺旋管 | Φ529*7 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约20 |
| 35 | 螺旋管 | Φ478*7 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约25 |
| 36 | 螺旋管 | Φ325*7 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约10 |
| 37 | 螺旋管 | Φ426*7 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约5 |
| 38 | 螺旋管 | Φ377*6 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约10 |
| 39 | 螺旋管 | Φ920*8 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约10 |
| 40 | 螺旋管 | Φ720*10 1.0MPa | 国标 | 吨 | 约5 |
| 41 | H型钢 | 390*300 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 42 | H型钢 | 300*150 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 43 | H型钢 | 200*100 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 44 | 工字钢 | 工16 | 国标 | 吨 | 约10 |
| 45 | 工字钢 | 工20 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 46 | 工字钢 | 工25 | 国标 | 吨 | 约20 |
| 47 | 90度钢制弯头 | DN350公称压力1.6MPa 厚11.5 | 国标 | 个 | 约15 |
| 48 | 90度钢制弯头 | DN500公称压力1.6MPa 厚 13.0 | 国标 | 个 | 约30 |
| 49 | 45度钢制弯头 | DN350公称压力1.6MPa 厚11.5 | 国标 | 个 | 约10 |
| 50 | 45度钢制弯头 | DN400公称压力1.6MPa 厚12.0 | 国标 | 个 | 约10 |
| 51 | 45度钢制弯头 | DN450公称压力1.6MPa 厚12.5 | 国标 | 个 | 约20 |
| 52 | 钢制弯头 | DN65公称压力1.6MPa 厚2.0 | 国标 | 个 | 约20 |
| 53 | 钢制弯头 | DN200公称压力1.6MPa 厚 6.0 | 国标 | 个 | 约20 |
| 54 | 钢制弯头 | DN250公称压力1.6MPa 厚7.5 | 国标 | 个 | 约10 |
| 55 | 底阀 | DN80 | 国标 | 个 | 约50 |
| 56 | 三通 | DN500公称压力1.0MPa | 国标 | 个 | 约20 |
| 57 | 三通 | DN450公称压力1.0MPa | 国标 | 个 | 约20 |
| 58 | 三通 | DN400公称压力1.0MPa | 国标 | 个 | 约30 |
| 59 | 三通 | DN350公称压力1.0MPa | 国标 | 个 | 约30 |
| 60 | 钢制三通 | DN100 公称压力1.6MPa | 国标 | 个 | 约20 |
| 61 | 钢制三通 | DN150 公称压力1.6MPa | 国标 | 个 | 约20 |
| 62 | 闸阀 | DN200 公称压力1.6MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 63 | 闸阀 | DN100 公称压力1.0MPa | Q235 | 个 | 约20 |
| 64 | 闸阀 | DN80公称压力1.6MPa | Q235 | 个 | 约10 |
| 65 | 闸阀 | DN65公称压力1.6MPa | Q235 | 个 | 约10 |
| 66 | 无缝管 | Φ32*3 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 67 | 无缝管 | Φ38*3 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 68 | 无缝管 | Φ89*4.5 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 69 | 无缝管 | Φ108*4.5 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 70 | 无缝管 | Φ159*5 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 71 | 无缝管 | Φ325*8 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 72 | 无缝管 | Φ219*6 | 国标 | 吨 | 约5 |
| 73 | 电力铜芯低压电缆 | 3*95+2*50 | 铜芯 | 米 | 200 |