某部队通信设备及卫生物资采购项目（包二）二次补充

变更公告

青海省招标有限责任公司受中国人民解放军96844部队委托，已于2020年3月18日发布了某部队通信设备及卫生物资采购项目（包二）二次进行国内竞争性磋商，现发布补充变更事项。

| 采购项目名称 | 某部队通信设备及卫生物资采购项目（包二）二次 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海省招竞磋（货物）2020-003 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 258776元 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》（点击此处阅读） |
| 公告发布日期 | 2020年3月18日 |
| 补充更正事项 | - 投标截止时间及开标时间变更为：2020年4月7日上午9：00分（北京时间） - 补充参数详见下列表格 |
| 采购单位及联系方式 | 采购人：中国人民解放军96844部队 联系人：杨永春 联系电话：15612177525 |
| 采购代理机构及联系方式 | 采购代理机构：青海省招标有限责任公司 联系人：刘女士 联系电话：0971-6327712 邮箱地址：1324447651@qq.com 联系地址：西宁市五四西路65号（建设科技大厦3楼） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：中国人民解放军96844部队纪委 联系电话：/ |

青海省招标有限责任公司

2020年3月25日

| 1 | 单兵急救包 | 规格：（1）外形尺寸：（145±5）mm×（70±5）mm×（160±5）mm（长×宽×高） （2）质量：≯0.55kg | 主要器材：旋压式止血带（1条）38mm×890mm 记号笔（1支）油性 Celox止血粉（1袋）6g 急救止血绷带（1条）100mm×3500mm 急救创伤绷带（1条）150mm×1200mm 压缩曲线纱布（1包）110mm×3500mm 一次性使用鼻咽通气道（1个）7.0 急救剪（1把）150mm 润滑剂（1个） 消炎止痛药盒（1个）(吗啡片1片、美洛昔康片1片、盐酸左氧氟沙星片1片） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 战斗救生员急救包 | - 囊体尺寸：（180±5）mm×（80±5）mm×（210±5）mm（长×宽×高） - 整备重量：≯1.65kg | 主要器材：旋压式止血带（1条）38mm×890mm 记号笔（1支）油性 急救止血绷带（2条）100mm×3500mm Celox止血粉（1袋）15g 急救创伤绷带（1条）150mm×1200mm 胸腔穿刺针（1支）14G 透气胶带（1卷） 拖拽带（1条）2000mm 医手手套（2副） 胸部密封贴（1贴）150mm×150mm 润滑剂（1个） 碘伏消毒棉片（2袋）210mm×160mm 一次性使用鼻咽通气道（1个）7.0 一次性使用口腔通气道（1个） 急救剪（1把）150mm 急救保暖毯（1条）2100mm×1600mm 消炎止痛药盒（1个）(吗啡片1片、美洛昔康片1片、盐酸左氧氟沙星片1片） |
| 3 | 新型军医背囊 | （1）囊体尺寸：（350±5）mm×（170±5）mm×（550±5）mm（长×宽×高） （2）整备重量：≯11.50kg | 主要器材：旋压式止血带（6条）38mm×890mm 记号笔（1支）油性 Celox止血粉（2袋）6g Celox止血粉（1袋）15g 急救止血绷带（3卷）100mm×4500mm 压缩曲线纱布（4包）110mm×3500mm 急救创伤绷带（各2条）100mm×1200mm、150mm×1200mm、200mm×1400mm 急救保暖毯（2条）2100mm×1600mm 烧伤急救包（2包）260mm×560mm 眼罩（2包）65mm×95mm 胸部密封贴（2贴）150mm×150mm 口腔通气道（2个）10# 润滑剂（2个） 卷式夹板（1个）110mm×920mm 喉罩（1个）4# 绷带卷（1卷）70mm ×4500mm 静脉输液模块（1套） 弹性绷带（6卷）110mm ×4500mm 胸腔穿刺针（6支）14G 听诊器（1个） 透气胶带（1卷） 电子血压计（1个）腕式 血氧监测指夹（1个） 一次性注射器（2ml5个、5ml10个、10ml5个、20ml1个） 一次性使用鼻咽通气道（1个）7.0 润滑剂（2个） 一次性吸痰器（3个）F12 一次性注射器（1支）10ml 一次性吸痰镜（1个）大号 牙签(1个） 医手手套（5副）7.5# 创伤手术包（1套 头灯（1个） 急救剪（1把）150mm 手电筒（1个）LED 碘伏消毒棉片（1袋）210mm×160mm 一次性注射器（1支）10ml 骨髓输液模块（1套） 一次性骨髓腔穿刺针（1个）成人 一次性分隔输液器（1个） 一次性使用输液接头（1个） 羟乙基淀粉（130/0.4）氰化钠注射液（1袋）500ml 0.9%氯化钠注射液（2瓶）100ml 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（2袋）0.3/100ml 手动负压吸引器（1个） |
| 4 | 新型卫生员背囊 | （1）囊体尺寸：（320±5）mm×（170±5）mm×（490±5）mm（长×宽×高） （2）整备重量：≯8.50kg | 主要器材：旋压式止血带（6条）38mm×890mm 记号笔（1支）油性 Celox止血粉（2袋）6g Celox止血粉（1袋）15g 急救止血绷带（2卷）100mm×4500mm 压缩曲线纱布（5包）110mm×3500mm 急救创伤绷带（各2条）100mm×1200mm、150mm×1200mm、200mm×1400mm 烧伤急救包（5包）360mm×560mm 眼罩（1包）65mm×95mm 胸部密封贴（6贴）150mm×150mm 口腔通气道（2个）10# 润滑剂（2个） 卷式夹板（4个）110mm×920mm 喉罩（1个）4# 绷带卷（4卷）70mm ×4500mm 静脉输液模块（1套） 弹性绷带（4卷）100mm ×4500mm 胸腔穿刺针（6支）14G 听诊器（1个） 透气胶带（1卷） 电子血压计（1个）腕式 血氧监测指夹（1个） 伤标（10个） 一次性注射器（2ml5个、5ml10个、10ml5个、20ml1个） 一次性使用鼻咽通气道（1个）7.0 润滑剂（2个）喉通气管（1个）4# 一次性吸痰器（3个）F12 一次性注射器（1支）10ml 一次性吸痰镜（1个）大号 牙签(1个） 医手手套（5副）7.5# 创伤手术包（1套 头灯（1个） 急救剪（1把）150mm 手电筒（1个）LED 碘伏消毒棉片（1袋）100mm×4500mm 一次性注射器（1支）10ml 骨髓输液模块（1套） 一次性骨髓腔穿刺针（1个）成人 一次性使用输液接头（1个） 输液贴（1片） 一次性分隔输液器（1个） 急救保暖毯（2条）2100mm×1600mm 羟乙基淀粉（130/0.4）氰化钠注射液（1袋）500ml 0.9%氯化钠注射液（2瓶）100ml 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（2袋）0.3/100ml |