附件1:货物需求一览表

| 282012货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 网省采购申请号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 备注 |
| 1 | 0500168774160 | WZ-282012-001 | 包1 | 001 10kV变压器 | 国网玉树供电公司生产倒班用房 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,干式 | 台 | 3 | 20200615 | 3-施工现场设备基础上交货 | 5266-500007398-00004 | 海拔修正4500米 |
| 2 | 0500270886010 | WZ-282012-002 | 包1 | 002PCM设备 | 青海黄南措周35kV输变电工程 | PCM设备,多方向 | 套 | 1 | 20200515 | 1-施工现场车板交货 | 9906-500009544-00332 |  |

附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物资种类 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 硅钢片（干式） | 近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩不少于500台 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上电力变压器研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |

附件4：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日