附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供货业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 |
| 1 | 一次设备 | 交流断路器 | 瓷柱式交流断路器 | 近三年内（以投标截止日计算）10kV电压等级的供货业绩200台及以上 | 1000万元及以上人民币（注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算） | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上瓷柱式交流断路器研发、设计、制造和出厂试验的能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 2 | 一次设备 | 交流变压器 | 移动变电站 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 3 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 4 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 变电在线监测装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 投标人应提供省级及以上第三方权威检测机构的合格全性能试验报告，或提供相关证明文件。 |
| 5 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 投标人应提供省级及以上第三方权威检测机构的合格全性能试验报告，或提供相关证明文件。 |
| 6 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 |  |  |  | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有设计、制造能力 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 7 | 二次设备 | 电源系统 | UPS电源（不间断电源）、智能一体化电源系统、直流-48V通信电源成套设备、蓄电池组 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 8 | 二次设备 | 电源系统 | 蓄电池放电仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 9 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 小电流接地选线装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 10 | 二次设备 | 用电信息采集 | 营销服务移动作业终端 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 11 | 二次设备 | 用电信息采集 | 回路状态巡检仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 12 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 电力市场技术支持系统 | 近三年至少具有两个及以上同等规模类似工程的集成业绩。 | 注册资金不少于300万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  | 具有三级及以上信息集成及服务资质证书 | 提供LED显示屏省级及以上检测机构出具的检验报告及3C认证证书 |
| 13 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 二次系统安全防护设备 | 至少两个类似项目销售业绩 |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 产品必须为具有自主知识产权的国产设备，经公安部、国家信息安全测评认证中心等国家权威部门测试通过，并获得安全产品销售许可证。投标产品应在电力行业测评机构经过测评，硬件产品必须符合变电站电磁兼容要求的电磁兼容三级要求，出具相应检测报告。 |
| 14 | 二次设备 |  | 主设备全面监视系统 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 15 | 二次设备 |  | 运维班全面监视系统 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 16 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 17 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告及动模试验报告 |
| 18 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站状态监测 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 19 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 20 | 通信设备 | 电话及电视会议系统 | 电视会议外围成套设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
| 21 | 信息设备 | 信息安全设备 | 上网行为管理 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的检测报告。 |
| 22 | 信息设备 | 信息安全设备 | 硬件加密机 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 23 | 信息设备 | 信息安全设备 | 隔离设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 24 | 信息设备 | 机房设备 | 模块化数据中心 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 25 | 办公类用品 | 办公电器 | 净水器 |  | 注册资金不小于500万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 | 提供省级及以上相关卫生监督部门颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批准 |  | 供应商应提供所投产品省级及以上质量监督部门出具的产品检验报告。 |
| 26 | 应用软件 | 成熟套装软件 | 应用软件 |  |  | 具有完整的制开发、测试环境； |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  |  |
| 27 | 软件 | 安全软件 | 系统安全软件 |  |  | 具有完整的制开发、测试环境； |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  |  |
| 28 | 办公类用品 | 办公设备 | 数码设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 29 | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 组合绝缘杆 |  |  | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 30 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 升降平台 |  |  | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 31 | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 清扫刷 |  |  | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 32 | 工器具 | 登高、安全工具（带电作业） | 提升器 |  |  | 制造厂家具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同类设备研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  |  |  |  | 供应商应提供国家认可省级及以上检测机构的有效的鉴定报告或检测报告。 |
| 33 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 同等电压等级及高海拔地区销售业绩不少于20万片（只） |  | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上复合绝缘子研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 34 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 地市级以上检验报告 |
| 35 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-均压屏蔽环 |  |  | 具有同等电压等级及以上金具研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 供应商应提供国家认可的生产许可证（定型金具） |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |
| 36 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | SF6气体回收装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 |  |  | 通过有关部门鉴定并有有效的试验报告 |
| 37 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 变压器灭火装置 |  |  |  |  |  |  | 提供固定灭火水流及耐火构件检验合格证书，进口产品应具有UL、FM或VDS认证，并提供认证材料 | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证 |
| 38 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 |  | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告或鉴定合格证 |
| 39 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 制氧设备 |  | 代理商：500万元及以上人民币，制造商：1000万元及以上人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 40 | 辅助设备设施 | 电动汽车充换电站 | 换电系统 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告、检测报告。 |
| 41 | 辅助设备设施 | 车辆 | 电力专用作业车 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 42 | 辅助设备设施 | 车辆 | 消防车 | 有消防车、灭火剂类似产品销售业绩 |  |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证证书及年检记录 |  | 消防车、灭火剂的3CF认证证书 | 国家权威检测机构出具的产品检验报告及产品鉴定证书。 |
| 43 | 辅助设备设施 | 车辆 | 专用汽车-箱式 | 保温(冷藏)车 |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 44 | 辅助设备设施 | 车辆 | 轮式自行机械车 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 46 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 电梯 |  |  |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录、国家质量监督检验检疫总局颁发的国家C级电梯安装维修资质证书 | 生产厂商必须具有特种设备生产许可证、具有电梯安装资质证、安全生产许可证（A级特种设备（电梯）制造许可证、B级特种设备（电梯）安装改造维修及其以上资质） | 电梯安装维护人员需具备《特种人员作业证》 | 主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证 |
| 47 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 手持机(PDA) |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的生产制造许可证（CMC） |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 48 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 除冰装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的生产制造许可证（CMC） |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 49 | 辅助设备设施 | 供水、暖系统 | 电取暖设备 |  |  |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的特种设备制造安装维修资格证书 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 50 | 辅助设备设施 | 辅助设施 | 抢修塔 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 具有生产许可证 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 51 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 起重设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 应具有《特种设备制造许可证》，同时具有特种设备安装改造维修许可证（起重机械）A级 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 52 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 扫地机 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 53 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 洗涤设备 |  |  |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环保认证、OHSASI18000安全认证证书及年检记录 | 洗涤设备具有国家质量监督检验检疫总局颁发的有效生产许可证 |  | 具有经国家认定的质量检测机构出具的检测报告 |
| 54 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 小型发电机 |  | 注册资金不小于200万元人民币 |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 国家权威部门颁发的和招标产品对应的有效的生产制造许可证（CMC） |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。 |
| 55 | 辅助设备设施 | 救援设备 | 救援顶杆 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 | 公安部消防局发布的合格生产厂家产品目录里的产品 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告、检测报告。 |
| 56 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 混凝土含气量测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量管理体系认证证书及年检记录 |  |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告、检测报告。 |
| 57 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 厨房成套设备 |  | 注册资金不小于2000万元人民币 |  |  | 具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、GB/T28001/2001职业健康管理体系认证 |  |  | 供应商应提供所投产品省级及以上质量监督部门出具的产品检验报告。 |
| 58 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 高压试验仿真仪器 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 59 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 直流系统测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 60 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 测厚仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 61 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 测距仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 62 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 水准仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 63 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 全站仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 64 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 裂缝宽度测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 65 | 仪器仪表 | 大地测量、测距仪器 | 线路巡检仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 66 | 仪器仪表 | 电能表 | 直流电能表 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 67 | 仪器仪表 | 电能计量仪器仪表 | 电能表标准设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 68 | 仪器仪表 | 电能计量仪器仪表 | 互感器标准设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 69 | 仪器仪表 | 电能计量仪器仪表 | 电能表检测设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 70 | 仪器仪表 | 电能计量仪器仪表 | 互感器标准设备 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 71 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 直流试验电源 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 72 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 61850数字化分析仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 73 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 高压试验仿真仪器 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 74 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 继电保护测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 75 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 馈线自动化测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 76 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 线路参数测量装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 77 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 蓄电池内阻测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 78 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 移动巡检终端 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 79 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 直流故障测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 80 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 电测量标准源 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 81 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 红外测温仪检定装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 82 | 仪器仪表 | 电气标准器及检测装置 | 兆欧表标准校验装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 83 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 避雷器阻性电流检测仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 84 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 变压器参数测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 85 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 变压器绕组变形测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 86 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 故障检测仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 87 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 接地电阻表 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 88 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 油耐压测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 89 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 油介损测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 90 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 闪点仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 91 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 直流高压发生器 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 92 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 电容电感测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 93 | 仪器仪表 | 高压试验仪器 | 高压断路器断口耐压试验装置 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 94 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | SF6气体综合测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 95 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 变压器油含气量测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 96 | 仪器仪表 | 化学、实验室仪器仪表 | 盐密测试仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 97 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 地下管线探测仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 98 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 合金分析仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 99 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 混凝土钢筋检测仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 100 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 内窥镜 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |
| 101 | 仪器仪表 | 金属检测仪器 | 探伤仪 |  |  |  |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 |  |  | 省级及以上权威检测机构的有效型式试验（鉴定）报告 |

- 分标WZ-282002-052（包1）手持机(PDA)进行统一测试的相关说明： PMS2.0移动作业项目是国网公司统推项目，青海作为推广单位之一，2020年将全面开展应用工作，为了通过国网公司移动作业安全接入平台以及GIS定位、RFID扫码等标准性能的测试，兹定于2020年4月17日进行统一的2020年零购项目“PMS2.0移动作业手持终端”测试工作，请各投标单位提前做好相关准备（携带手持终端PDA及充电器、数据线等完整附件；测试品牌型号要与最终应标品牌型号一致），不参加本次测试及终端无法使用的厂商将视为弃标。测试时间：2020年4月28日9:00-18:00测试地点：西宁市城北区宁张公路187号西宁供电公司检修公司南楼4楼会议室  联系人：省公司设备部 沈宁   0971-6078614  13897181213   西宁公司运检部 郭萍   0971-5195916  13897648118。

- 分标WZ-282002-006（包1）国网青海检修公司330kV月石Ⅱ线智慧输电线路建设生产管理系统及线路在线监测装置等资质要求：

1、生产管理系统（ID：2810-500064407-00002 ）

（1）注册资金不少于1000万。

（2）投标单位应建立了完善的质量保证体系，并出具ISO9000系列或等同质量体系的证书，认证范围应明确包括招标物资。

（3）投标单位应提供近三年来在输变电物联网相关的项目设计开发、实施或物资供货业绩,承接过大型信息化项目的技术开发。

（4）投标单位应提供CMMI三级或以上资质证书。

（5）LED展示大屏采用的视频处理拼接器必须通过3C认证、ROHS认证、CE-EMC认证、CE-LVD认证，由投标单位提供证明文件；且提供拼接处理器控制系统操作软件产品登记证书。

（6）为了LED展示大屏安装的安全，投标单位需提供安全生产许可证、钢结构承包资质、电子与智能化工程专业承包资质（需提供证明文件）。

2、分布式故障诊断监测装置（ID：2810-500133120-00004）

（1）投标单位需在技术投标文件中提供具有检测资质的第三方检测机构出具的有效期内型式试验报告，报告至少应包括故障电流测量试验、冲击电流测量试验、感应电源供电试验等，附报告真伪查询方式，以备核查；

（2）投标单位需在技术投标文件中提供输电线路故障监测装置数据规约测试报告。

（3）投标单位需在技术投标文件中需提供3次以上经巡线结果验证的交流输电线路故障诊断情况说明（至少包括保护动作时间、线路名称、装置记录波形，诊断分析过程说明、证明人及联系电话等，以备核查），并提供输电线路不同类型故障波形图谱（绕击、反击、山火、植被等）；

（4）投标单位需在技术投标文件中提供至少10条交流输电线路同种装置运行情况说明，包括挂网情况(安装位置精确到杆塔号、安装图片、投运时间、证明人及联系电话等，以备核查)，并提供相应证明材料；

- （5）原厂家需在技术投标文件中提供可供查询的2个以上省级电网雷电定位系统接入案例说明及接入报告。

104、分标WZ-282002-087、WZ-282002-088、WZ-282002-089、WZ-282002-090、WZ-282002-091通信单元投标单位具备国网计量检测中心检测证书。

附件3：国网青海省电力公司2020年第二次物资（282002）招标采购项目最高投标限价清单及特殊要求

| 序号 | 网省采购申请号 | 行号 | 项目单位 | 工程项目名称 | 物资描述 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 （分项总价万元） | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0300063306 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 10kVSF6瓷柱式断路器,630A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 1.000 | 台 | 28.000000 |  |
| 2 | 0300063280 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 10kVSF6瓷柱式断路器,630A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 1.000 | 台 | 28.000000 |  |
| 3 | 0300063277 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 10kVSF6瓷柱式断路器,630A,31.5kA,三相机械联动,户外 | 1.000 | 台 | 28.000000 |  |
| 4 | 0300063996 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年配电电缆不停电作业工具购置 | 带电作业绝缘管材,实心绝缘棒 | 1.000 | 根 | 75.000000 |  |
| 5 | 0300063340 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年10kV移动式变电站购置 | 移动变电站,AC10kV | 1.000 | 套 | 82.000000 |  |
| 6 | 0500268556 | 20 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 小电阻接地成套装置,AC10kV,600A,10s,户内 | 2.000 | 套 |  | 海拔修正2000米 |
| 7 | 0500267916 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV空港变电站断路器安装在线监测装置 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 1.000 | 套 | 45.600000 |  |
| 8 | 0500268598 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV达浩II回线路、110kV明晏牵线路加装无线测温装 | 线路在线监测装置,线温监测系统 | 1.000 | 套 | 86.539920 |  |
| 9 | 0500268585 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV公园至江河变110kV电缆隧道监控完善 | 线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 1.000 | 套 | 231.650000 |  |
| 10 | 0500268316 | 30 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV同德变综自改造 | 端子箱 | 18.000 | 个 | 20.340000 |  |
| 11 | 0500268460 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司河南35kV变电站10kV单母接线改造为单母分段接线方式 | 端子箱 | 2.000 | 个 | 1.580000 |  |
| 12 | 0500267649 | 80 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北大庄110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 3.000000 |  |
| 13 | 0500267649 | 90 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北大庄110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 0.750000 |  |
| 14 | 0500267647 | 80 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北峨堡35kV变电站35kV间隔扩建工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 3.000000 |  |
| 15 | 0500267647 | 90 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北峨堡35kV变电站35kV间隔扩建工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 0.750000 |  |
| 16 | 0500268556 | 80 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 电能表屏 | 1.000 | 面 | 1.740200 |  |
| 17 | 0500205857 | 730 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 电能表屏 | 1.000 | 面 | 0.904000 |  |
| 18 | 0500205857 | 740 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 端子箱 | 2.000 | 个 | 1.808000 |  |
| 19 | 0500205857 | 750 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 端子箱 | 1.000 | 个 | 0.904000 |  |
| 20 | 0500269111 | 20 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 电能表屏 | 1.000 | 面 | 1.130000 |  |
| 21 | 0500269111 | 50 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 端子箱 | 2.000 | 个 | 1.921000 |  |
| 22 | 0500268316 | 20 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV同德变综自改造 | UPS电源（不间断电源）,5kVA | 1.000 | 套 | 5.650000 |  |
| 23 | 0500268430 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司35kV和日变等6座变电站蓄电池更换 | 蓄电池组,DC2V,100Ah,阀控式密封 | 6.000 | 套 | 13.560000 |  |
| 24 | 0500268237 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司变电站运维一班等3个变电运维班主设备监控系统终端改造 | UPS电源（不间断电源）,30kVA | 1.000 | 套 | 32.000018 |  |
| 25 | 0500268866 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司±400kV柴达木换流站通信电源改造 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,1000Ah | 2.000 | 套 | 44.699862 |  |
| 26 | 0500268878 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省调大楼负二楼调度自动化UPS电源增容改造 | UPS电源（不间断电源）,200kVA | 4.000 | 套 | 223.719660 |  |
| 27 | 0500268556 | 90 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 智能一体化电源系统,DC220V,100A | 1.000 | 套 | 25.673600 |  |
| 28 | 0500269111 | 30 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 智能一体化电源系统,DC220V,100A | 1.000 | 套 | 22.600000 |  |
| 29 | 0300063480 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司2020年蓄电池充放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 2.900000 |  |
| 30 | 0300064482 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 8.999999 |  |
| 31 | 0300063323 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 8.999998 |  |
| 32 | 0300063363 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 9.000000 |  |
| 33 | 0300063518 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 8.999999 |  |
| 34 | 0300063346 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 9.000000 |  |
| 35 | 0300063798 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 8.999999 |  |
| 36 | 0300064000 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 9.000000 |  |
| 37 | 0300063541 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年蓄电池组放电仪购置 | 蓄电池放电仪 | 1.000 | 台 | 9.000000 |  |
| 38 | 0500268086 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站低压直流系统功能完善 | 直流绝缘监测装置 | 6.000 | 套 | 30.000144 |  |
| 39 | 0500270651 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司浦宁110kV变电站10kV配网单相接地故障快速处置与选线装 | 小电流接地选线装置,AC10kV | 2.000 | 套 | 357.080000 |  |
| 40 | 0500268506 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 100.000 | 台 | 70.000000 |  |
| 41 | 0500268281 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 160.000 | 台 | 112.000000 |  |
| 42 | 0500268480 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 90.000 | 台 | 63.000000 |  |
| 43 | 0500268581 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 150.000 | 台 | 105.000000 |  |
| 44 | 0500268634 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 300.000 | 台 | 210.000000 |  |
| 45 | 0500268515 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 500.000 | 台 | 350.000000 |  |
| 46 | 0500268313 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 50.000 | 台 | 35.000000 |  |
| 47 | 0500268317 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年“网上国网”服务提升（移动作业终端购置） | 营销服务移动作业终端 | 320.000 | 台 | 224.000000 |  |
| 48 | 0500268554 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,穿心式,100V,5A | 350.000 | 台 | 97.999650 |  |
| 49 | 0500268089 | 20 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造 | 回路状态巡检仪,三相三线,穿心式,100V,5A | 100.000 | 台 | 27.999900 |  |
| 50 | 0500268512 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 150.000 | 台 | 42.000000 |  |
| 51 | 0500268512 | 20 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 350.000 | 台 | 98.000000 |  |
| 52 | 0500268147 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 25.000 | 台 | 7.000000 |  |
| 53 | 0500268147 | 20 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 15.000 | 台 | 4.200000 |  |
| 54 | 0500268283 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 30.000 | 台 | 8.400000 |  |
| 55 | 0500268283 | 20 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 170.000 | 台 | 47.600000 |  |
| 56 | 0500268318 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 100.000 | 台 | 27.999900 |  |
| 57 | 0500268318 | 20 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 100.000 | 台 | 27.999900 |  |
| 58 | 0500268633 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 80.000 | 台 | 22.399920 |  |
| 59 | 0500268633 | 20 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 170.000 | 台 | 47.599830 |  |
| 60 | 0500268580 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相四线,压接式,220V/380V,5A | 30.000 | 台 | 8.400000 |  |
| 61 | 0500268580 | 20 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（二次 | 回路状态巡检仪,三相三线,压接式,100V,5A | 20.000 | 台 | 5.600000 |  |
| 62 | 0500268363 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司等离子大屏幕改造 | 电力市场技术支持系统 | 1.000 | 套 | 120.000000 |  |
| 63 | 0300063393 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.799986 |  |
| 64 | 0300063648 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.800000 |  |
| 65 | 0300063635 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.800000 |  |
| 66 | 0300063253 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次安全防护设备，安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.800000 |  |
| 67 | 0300063553 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置. | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.799873 |  |
| 68 | 0300063634 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.799997 |  |
| 69 | 0300063707 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.800000 |  |
| 70 | 0300063298 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 青海省电力公司信息通信公司2020年便携式漏洞扫描仪购置 | 二次系统安全防护设备,安全扫描 | 1.000 | 台 | 17.800000 |  |
| 71 | 0500242335 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站主辅设备全面监视及智能管控中心接入改造. | 主设备全面监视系统 | 1.000 | 套 | 86.499994 |  |
| 72 | 0500271255 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁山城330kV变电站110kV间隔扩建工程 | 运维班全面监视系统 | 1.000 | 套 | 266.706710 |  |
| 73 | 0500268556 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 2.000 | 套 | 18.423520 |  |
| 74 | 0500268316 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV同德变综自改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 1.000 | 套 | 28.250000 |  |
| 75 | 0500268556 | 30 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 1.000 | 套 | 33.900000 |  |
| 76 | 0500269111 | 40 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 1.000 | 套 | 22.600000 |  |
| 77 | 0500267916 | 20 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV空港变电站断路器安装在线监测装置 | 智能变电站状态监测,断路器在线监测 | 1.000 | 套 | 141.800000 |  |
| 78 | 0500267916 | 30 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV空港变电站断路器安装在线监测装置 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 1.000 | 套 | 9.000000 |  |
| 79 | 0300064130 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年电能量采集终端购置 | 智能变电站电能量采集终端 | 4.000 | 套 | 17.999996 |  |
| 80 | 0500268556 | 50 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 1.000 | 套 | 27.605900 |  |
| 81 | 0500269111 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 1.000 | 套 | 16.950000 |  |
| 82 | 0300063459 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年变电卫星电话（北斗）购置 | 卫星电话,北斗 | 4.000 | 部 | 10.000000 |  |
| 83 | 0500268627 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司电网规划计算终端及会商平台建设 | 电视会议外围成套设备 | 1.000 | 套 | 99.937200 |  |
| 84 | 0300063407 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司2020年视频会议摄像机购置 | 图像采集摄像头,通用性型号,通用性厂家 | 8.000 | 个 | 17.600000 |  |
| 85 | 0300063408 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司2020年视频会议终端购置 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 8.000 | 套 | 52.800000 |  |
| 86 | 0500268293 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司秦万璋、黄家寨、上新庄、青多林供电所建筑智能化分系统视频监控 | 视频监视系统 | 1.000 | 套 | 36.257317 |  |
| 87 | 0500268652 | 20 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司综合楼建筑智能化分系统视频监控及火灾报警子系统改 | 视频监视系统 | 1.000 | 套 | 52.570000 |  |
| 88 | 0500268652 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司综合楼建筑智能化分系统视频监控及火灾报警子系统改 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 77.140000 |  |
| 89 | 0500268018 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-第三方边界改造-安全产品购置项目 | 上网行为管理 | 1.000 | 台 | 85.000000 |  |
| 90 | 0500268304 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-网络安全分析室建设二期态势实时监控平台-安全产品购置项目项目 | 上网行为管理 | 1.000 | 台 | 198.000000 |  |
| 91 | 0500268305 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-域名安全监测系统一期-安全产品购置项目 | 上网行为管理 | 1.000 | 台 | 94.999999 |  |
| 92 | 0500268014 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司信通三楼广哈调度交换机网管服务器维修 | 交换系统网管 | 1.000 | 套 | 13.560000 |  |
| 93 | 0500252121 | 170 | 青海省电力公司信息通信公司 | 基础设施-2019年各单位数据中心云基础设施-软硬件购置项目 | 硬件加密机,无并发 | 3.000 | 台 | 45.000000 |  |
| 94 | 0500268017 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-2020年信息系统硬件升级完善-软硬件购置项目 | 硬件加密机,无并发 | 2.000 | 台 | 25.000000 |  |
| 95 | 0500268017 | 20 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-2020年信息系统硬件升级完善-软硬件购置项目 | 硬件加密机,无并发 | 2.000 | 台 | 14.000000 |  |
| 96 | 0500268017 | 30 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-2020年信息系统硬件升级完善-软硬件购置项目 | 隔离设备 | 2.000 | 台 | 8.000000 |  |
| 97 | 0500259764 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-海湖信息机房基础环境扩建-软硬件购置项目 | 模块化数据中心 | 1.000 | 套 | 458.400000 |  |
| 98 | 0500268537 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省调主设备全面监视 | 成熟套装软件 | 1.000 | 套 | 276.499999 |  |
| 99 | 0500268537 | 20 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省调主设备全面监视 | 成熟套装软件 | 1.000 | 套 | 20.000000 |  |
| 100 | 0500268270 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-营销业务应用系统架构优化改造-软硬件购置项目 | 成熟套装软件 | 1.000 | 套 | 464.400000 |  |
| 101 | 0500268019 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-外网服务器安全防护-安全产品购置项目 | 系统安全软件 | 1.000 | 套 | 42.499999 |  |
| 102 | 0300063750 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海电力本部2020年工程型投影仪报废更新 | 投影仪,吊挂式,DLP,4200流明以上 | 1.000 | 台 | 32.999999 |  |
| 103 | 0300063713 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年投影仪购置 | 投影仪,吊挂式,DLP,4500流明以上 | 1.000 | 台 | 12.599999 |  |
| 104 | 0500268791 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（现场行为记录仪） | 数码设备,摄像机/配件 | 80.000 | 台 | 32.000000 |  |
| 105 | 0500268552 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（现场行为记录仪） | 数码设备,摄像机/配件 | 120.000 | 台 | 48.000000 |  |
| 106 | 0500268465 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（现场行为记录仪 ） | 数码设备,摄像机/配件 | 120.000 | 台 | 47.988840 |  |
| 107 | 0500268650 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年用电检查（反窃电 | 数码设备,摄像机/配件 | 115.000 | 台 | 46.000000 |  |
| 108 | 0500268604 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（现场行为记录仪） | 数码设备,摄像机/配件 | 150.000 | 台 | 60.000000 |  |
| 109 | 0500268319 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（现场行为记录仪） | 数码设备,摄像机/配件 | 120.000 | 台 | 48.000000 |  |
| 110 | 0300064084 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年供电所净水设备购置 | 净水器 | 3.000 | 台 | 12.600000 |  |
| 111 | 0300064083 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年净水设备购置 | 净水器 | 3.000 | 台 | 63.749997 |  |
| 112 | 0300063394 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年净水设备购置 | 净水器 | 1.000 | 台 | 18.329956 |  |
| 113 | 0300063305 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 29.999918 |  |
| 114 | 0300063851 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 29.999999 |  |
| 115 | 0300062747 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 30.000000 |  |
| 116 | 0300063225 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 29.999999 |  |
| 117 | 0300063276 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 30.000000 |  |
| 118 | 0300063983 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 30.000000 |  |
| 119 | 0300063456 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年10kV配网绝缘杆作业法不停电作业工器具购置 | 组合绝缘杆 | 1.000 | 根 | 30.000000 |  |
| 120 | 0300063749 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年自行式曲臂型高空作业平台购置 | 升降平台,24-30m | 1.000 | 套 | 140.000000 |  |
| 121 | 0300063867 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年海南换流站阀厅作业平台购置 | 升降平台,7-8m | 1.000 | 套 | 320.000000 |  |
| 122 | 0300063853 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电缆外护套剥除转刀购置 | 电缆剥除器,外护套 | 2.000 | 套 | 1.999874 |  |
| 123 | 0300063855 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电缆主绝缘及半导电层剥离器购置 | 电缆剥除器,主绝缘 | 2.000 | 套 | 3.999998 |  |
| 124 | 0300064060 | 10 | 青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2020年电动压接机（含模具）购置1 | 压接机 | 2.000 | 台 | 4.999120 |  |
| 125 | 0300063109 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年带电清扫机购置 | 清扫刷 | 4.000 | 把 | 16.000000 |  |
| 126 | 0300063926 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年电动升降机ACX购置 | 提升器 | 1.000 | 个 | 40.000000 |  |
| 127 | 0300064560 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年电动切割锯购置 | 机床刀具,切刀 | 1.000 | 件 | 2.199999 |  |
| 128 | 0300064561 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年锂电池链锯购置 | 电链锯,405mm | 1.000 | 台 | 0.749999 |  |
| 129 | 0300064026 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年手动液压叉车购置 | 手动液压叉车 | 5.000 | 辆 | 2.499995 |  |
| 130 | 0300063397 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年电动液压多功能钳购置 | 液压钳,分离式,2000kN | 1.000 | 台 | 13.499997 |  |
| 131 | 0300063395 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年框架充气式帐篷购置 | 帐篷 | 1.000 | 套 | 1.999987 |  |
| 132 | 0300063398 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年锂电池链锯购置 | 电链锯,405mm | 1.000 | 台 | 0.749981 |  |
| 133 | 0300063399 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年汽油链锯购置 | 锯,油锯 | 1.000 | 把 | 0.799995 |  |
| 134 | 0300064055 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年手动托盘搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 6.000 | 辆 | 3.000000 |  |
| 135 | 0300063433 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年单人高空作业包购置 | 防坠落装置 | 2.000 | 套 | 2.999998 |  |
| 136 | 0300063434 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年电动切割锯购置 | 机床刀具,切刀 | 1.000 | 件 | 1.400000 |  |
| 137 | 0300063935 | 20 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年手动托盘搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 7.000 | 辆 | 3.955000 |  |
| 138 | 0300064456 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动切割锯购置 | 机床刀具,切刀 | 1.000 | 件 | 2.199997 |  |
| 139 | 0300064345 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动液压多功能钳购置 | 液压钳,分离式,2000kN | 1.000 | 台 | 13.499997 |  |
| 140 | 0300064349 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动液压剪断器购置 | 扩张剪切器 | 1.000 | 台 | 14.999959 |  |
| 141 | 0300064348 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动液压扩张器购置 | 扩张器 | 1.000 | 台 | 12.499947 |  |
| 142 | 0300064147 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年框架充气式帐篷购置 | 帐篷 | 1.000 | 套 | 1.899982 |  |
| 143 | 0300064457 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年锂电池链锯购置 | 电圆锯,GKS190 | 1.000 | 台 | 0.749981 |  |
| 144 | 0300063841 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年便携式有害气体测试仪购置 | 便携式有害气体测试仪 | 4.000 | 台 | 3.199996 |  |
| 145 | 0300062966 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年单人高空作业包购置 | 防坠落装置 | 2.000 | 套 | 2.999924 |  |
| 146 | 0300063293 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年电动液压扩张器购置 | 扩张器 | 1.000 | 台 | 12.499947 |  |
| 147 | 0300063211 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点断线钳购置 | 钳,断线钳,42吋,非绝缘 | 3.000 | 只 | 1.499973 |  |
| 148 | 0300063294 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年锂电池链锯购置 | 电圆锯,GKS190 | 1.000 | 台 | 0.749981 |  |
| 149 | 0300063142 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年总寨仓储点手动液压搬运车购置 | 手动液压搬运车 | 2.000 | 辆 | 0.999982 |  |
| 150 | 0300063913 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库电缆切断钳购置 | 电缆切刀,液压整体式 | 5.000 | 只 | 7.500000 |  |
| 151 | 0300063916 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库手动托盘搬运叉车购置 | 手动液压叉车 | 4.000 | 辆 | 2.000000 |  |
| 152 | 0300063914 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库手动液压断线钳购置 | 钳,断线钳,42吋,绝缘 | 5.000 | 只 | 2.500000 |  |
| 153 | 0500268408 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV泉湖线等41条110kV输电线路标准化整治 | 标识牌,PVC | 75.000 | 面 | 15.255000 |  |
| 154 | 0300063712 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年电动订书机报废更新 | 订书机 | 1.000 | 个 | 4.200000 |  |
| 155 | 0300064299 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年电动切割锯购置 | 机床刀具,切刀 | 1.000 | 件 | 2.200000 |  |
| 156 | 0300064297 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年电动液压多功能钳购置 | 液压钳,分离式,2000kN | 1.000 | 台 | 13.500000 |  |
| 157 | 0300064295 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年电动液压剪断器购置 | 扩张剪切器 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 158 | 0300064298 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年电动液压扩张器购置 | 扩张器 | 1.000 | 台 | 12.500000 |  |
| 159 | 0300064310 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年汽油链锯购置 | 锯,油锯 | 1.000 | 把 | 0.800000 |  |
| 160 | 0300063432 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年电动液压扩张钳购置 | 消防破拆工具,成套工具组 | 1.000 | 套 | 6.800000 |  |
| 161 | 0300063292 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年电动液压多功能钳购置 | 消防破拆工具,成套工具组 | 1.000 | 套 | 12.999972 |  |
| 162 | 0300064022 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,2.5m | 10.000 | 组 | 11.999990 |  |
| 163 | 0300063988 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年横梁式货架购置 | 货架,横梁式,2.5m | 10.000 | 组 | 11.999990 |  |
| 164 | 0300063213 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,5m | 10.000 | 组 | 11.999920 |  |
| 165 | 0300063179 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点线缆盘存储架购置 | 流利货架 | 8.000 | 套 | 5.599920 |  |
| 166 | 0300063178 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点悬臂式货架购置 | 货架,悬臂式,2m | 20.000 | 组 | 5.999840 |  |
| 167 | 0300063216 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,5m | 40.000 | 组 | 47.999680 |  |
| 168 | 0300063145 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年总寨仓储点重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,5m | 10.000 | 组 | 11.999920 |  |
| 169 | 0300063918 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,2.5m | 40.000 | 组 | 48.000000 |  |
| 170 | 0300063239 | 10 | 青海省电力公司物资供应公司 | 国网青海物资公司2020年国网青海电力西宁中心库重型横梁式货架购置 | 货架,横梁式,4m | 40.000 | 组 | 47.997880 |  |
| 171 | 0300064450 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年防磁柜购置 | 办公用柜、架、箱,木制,防磁柜,高档 | 2.000 | 组 | 2.599998 |  |
| 172 | 0300064025 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年地磅购置 | 台秤,通用 | 2.000 | 个 | 1.599998 |  |
| 173 | 0300063401 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年仓地磅购置 | 台秤,通用 | 2.000 | 个 | 1.599990 |  |
| 174 | 0300063977 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年地磅购置 | 台秤,通用 | 4.000 | 个 | 3.199996 |  |
| 175 | 0300063978 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电子台秤购置 | 厨具,坐地台秤 | 1.000 | 个 | 0.700000 |  |
| 176 | 0300064056 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年地磅购置 | 台秤,通用 | 1.000 | 个 | 28.000000 |  |
| 177 | 0300064054 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年电子台秤购置 | 厨具,坐地台秤 | 6.000 | 个 | 4.200000 |  |
| 178 | 0300063935 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年电子地磅购置 | 台秤,通用 | 4.000 | 个 | 3.616000 |  |
| 179 | 0300063691 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电子地磅购置 | 台秤,通用 | 6.000 | 个 | 4.200000 |  |
| 180 | 0300063212 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点电子台秤购置 | 厨具,坐地台秤 | 1.000 | 个 | 0.699990 |  |
| 181 | 0300063215 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点电子台秤购置 | 厨具,坐地台秤 | 1.000 | 个 | 0.699990 |  |
| 182 | 0300063144 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年总寨仓储点3T地磅购置 | 台秤,通用 | 1.000 | 个 | 0.799995 |  |
| 183 | 0300063919 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库计量设备购置 | 台秤,通用 | 4.000 | 个 | 2.800000 |  |
| 184 | 0300064407 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 网青海玉树供电公司2020年仓库电子秤购置 | 台秤,通用 | 7.000 | 个 | 4.999400 |  |
| 185 | 0500268790 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 50.000 | 个 | 60.000000 |  |
| 186 | 0500268584 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 100.000 | 个 | 119.999900 |  |
| 187 | 0500268531 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 50.000 | 个 | 59.999950 |  |
| 188 | 0500268635 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 80.000 | 个 | 96.000160 |  |
| 189 | 0500268398 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 150.000 | 个 | 180.000000 |  |
| 190 | 0500268973 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 100.000 | 个 | 120.000000 |  |
| 191 | 0500268551 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 200.000 | 个 | 239.999800 |  |
| 192 | 0500268509 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（通信通道拓展升级） | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 50.000 | 个 | 60.000000 |  |
| 193 | 0500263636 | 590 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 果洛州达日县10kV建一路查雀寺台区改造工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 1.243000 |  |
| 194 | 0500265851 | 410 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛班玛县达卡乡10kV卡二路金矿沟配电工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 2.000 | 个 | 2.486000 |  |
| 195 | 0500263830 | 300 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛甘德县10kV俄尔金一台区改造工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 1.243000 |  |
| 196 | 0500263639 | 530 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛久治县达尕村10kV线路延伸工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 4.000 | 个 | 4.972000 |  |
| 197 | 0500268795 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV泉二路切吉2支线及切吉1台区等4个台区增容改造工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 3.616000 |  |
| 198 | 0500268796 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV泉二路主线174-318杆等分支线路及切吉7台区台区等3个台 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 3.616000 |  |
| 199 | 0500268797 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10kV永三路瓦颜圣峰地区台区新建工程 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 3.616000 |  |
| 200 | 0500268794 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察10千伏泉二路1-174杆等分支线路及冶合茂7台区等4个台区增容改造 | 采集终端检测设备配件,SWT300A | 1.000 | 个 | 3.616000 |  |
| 201 | 0300064023 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 202 | 0300063302 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 203 | 0300063745 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 79.999932 |  |
| 204 | 0300063281 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 205 | 0300063512 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 2.000 | 个 | 160.000000 |  |
| 206 | 0300063273 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 207 | 0300063927 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 3.000 | 个 | 240.000000 |  |
| 208 | 0300063819 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 209 | 0300063455 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年异物激光清除装置购置 | 激光器 | 1.000 | 个 | 80.000000 |  |
| 210 | 0500268963 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海西通信主站等2个站点调度数据网汇聚路由器C-POS板扩容 | 网络路由器配件,通用 | 4.000 | 个 | 56.500000 |  |
| 211 | 0500268015 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省调八楼调度交换机电源扩容 | 交换系统电源模块,通用性型号,通用性厂家 | 6.000 | 个 | 12.429600 |  |
| 212 | 0500268689 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV浦宁变电站10kV开关柜触头测温在线装置加装 | 变电在线监测装置配件,传感器 | 1.000 | 个 | 57.381400 |  |
| 213 | 0500268926 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV果查II回隐患治理 | 防风偏复合绝缘子,FSP-110/0.8-2,1440,3520 | 195.000 | 支 | 10.725000 |  |
| 214 | 0500268925 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV果查I回隐患治理 | 防风偏复合绝缘子,FSP-110/0.8-2,1440,3520 | 237.000 | 支 | 13.035000 |  |
| 215 | 0300063307 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年SF6回收装置购置 | SF6气体回收装置 | 1.000 | 套 | 20.995400 |  |
| 216 | 0300063850 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年SF6气体抽真空装置购置 | SF6气体回收装置 | 1.000 | 套 | 12.000000 |  |
| 217 | 0500268432 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗、镜湖变加装火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 2.000 | 套 | 13.560000 |  |
| 218 | 0500268556 | 100 | 青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 6.215000 |  |
| 219 | 0500269111 | 60 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 13.560000 |  |
| 220 | 0500208889 | 650 | 青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西柳格110kV开关站新建工程 | 火灾报警系统 | 1.000 | 套 | 13.560000 |  |
| 221 | 0300064082 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年运维站制氧设备购置 | 制氧设备 | 1.000 | 台 | 293.000000 |  |
| 222 | 0300063816 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年移动充电站购置 | 换电系统,乘用车应急换电设备 | 1.000 | 套 | 100.000000 |  |
| 223 | 0300064008 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年500kVAUPS保电车购置 | 电力专用作业车,载货汽车,配电,移动电源 | 1.000 | 辆 | 350.000000 |  |
| 224 | 0300063454 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年200kVAUPS保电车购置 | 电力专用作业车,载货汽车,配电,移动电源 | 1.000 | 辆 | 150.000000 |  |
| 225 | 0300063817 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年STS静态转换开关应急车辆购置 | 电力专用作业车,载货汽车,配电,旁路开关 | 1.000 | 辆 | 70.000000 |  |
| 226 | 0300063950 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 青海省检修公司2020年消防车购置Ⅰ | 消防车,举高喷射消防车,10m3～12m3 | 1.000 | 辆 | 285.000000 |  |
| 227 | 0300063866 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 青海省检修公司2020年消防车购置Ⅱ | 消防车,举高喷射消防车,10m3～12m3 | 1.000 | 辆 | 285.000000 |  |
| 228 | 0300063698 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年海南换流站电瓶车购置 | 专用汽车-箱式,保温(冷藏)车 | 4.000 | 辆 | 32.000000 |  |
| 229 | 0300064027 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 1.000 | 辆 | 32.000000 |  |
| 230 | 0300063400 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年仓库电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 2.000 | 辆 | 63.999990 |  |
| 231 | 0300063976 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 3.000 | 辆 | 96.000000 |  |
| 232 | 0300064057 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 2.000 | 辆 | 64.000000 |  |
| 233 | 0300063935 | 30 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 4.000 | 辆 | 144.640000 |  |
| 234 | 0300063690 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 5.000 | 辆 | 160.000000 |  |
| 235 | 0300063147 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 1.000 | 辆 | 22.999997 |  |
| 236 | 0300063146 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 1.000 | 辆 | 31.999995 |  |
| 237 | 0300063917 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省西宁供电公司2020年仓库电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 4.000 | 辆 | 128.000000 |  |
| 238 | 0300064406 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年仓库电动叉车购置 | 轮式自行机械车,叉车 | 1.000 | 辆 | 32.000000 |  |
| 239 | 0500268291 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司电调综合楼综合改造 | 电梯,1050kg,客梯 | 2.000 | 台 | 136.710000 |  |
| 240 | 0500267971 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司生产倒班用房 | 电梯,1050kg,客梯 | 2.000 | 台 | 96.000000 |  |
| 241 | 0500267972 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化尖扎县供电公司生产综合用房 | 电梯,1050kg,客梯 | 2.000 | 台 | 60.000000 |  |
| 242 | 0300064024 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 5.000 | 台 | 4.500000 |  |
| 243 | 0300063301 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 20.000 | 台 | 18.000000 |  |
| 244 | 0300063858 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 30.000 | 台 | 27.000000 |  |
| 245 | 0300062748 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 20.000 | 台 | 18.000000 |  |
| 246 | 0300063511 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 30.000 | 台 | 27.000000 |  |
| 247 | 0300063279 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 20.000 | 台 | 18.000000 |  |
| 248 | 0300063108 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 50.000 | 台 | 45.000000 |  |
| 249 | 0300063108 | 20 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 50.000 | 台 | 45.000000 |  |
| 250 | 0300063818 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 50.000 | 台 | 45.000000 |  |
| 251 | 0300063457 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年移动作业终端购置 | 手持机(PDA) | 5.000 | 台 | 4.500000 |  |
| 252 | 0300064031 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年输电线路机械振动除冰装置购置 | 除冰装置,架空导线 | 1.000 | 套 | 16.999999 |  |
| 253 | 0500267973 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化尖扎县供电公司生产综合用房 | 电取暖设备,通用,电锅炉 | 2.000 | 台 | 100.000000 |  |
| 254 | 0500268292 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁大通县供电公司综合楼综合改造 | 电取暖设备,通用,电锅炉 | 2.000 | 台 | 84.680002 |  |
| 255 | 0300064029 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 1.000 | 基 | 32.000000 |  |
| 256 | 0300063513 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 1.000 | 基 | 32.000000 |  |
| 257 | 0300063274 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 1.000 | 基 | 32.000000 |  |
| 258 | 0300063929 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 2.000 | 基 | 121.999998 |  |
| 259 | 0300063928 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年330kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 2.000 | 基 | 83.999998 |  |
| 260 | 0300063982 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修耐张塔购置 | 抢修塔 | 2.000 | 基 | 90.000000 |  |
| 261 | 0300063980 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年110kV全绝缘应急抢修直线塔购置 | 抢修塔 | 1.000 | 基 | 32.000000 |  |
| 262 | 0300063981 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电动托盘堆垛车购置 | 起重设备,半电动液压堆高车 | 1.000 | 台 | 11.000000 |  |
| 263 | 0300064120 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年电动托盘堆垛车购置 | 起重设备,半电动液压堆高车 | 1.000 | 台 | 11.000000 |  |
| 264 | 0300063148 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点电动托盘堆垛车购置 | 起重设备,半电动液压堆高车 | 1.000 | 台 | 10.999996 |  |
| 265 | 0300063214 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点电动托盘堆垛车购置 | 起重设备,半电动液压堆高车 | 1.000 | 台 | 10.999996 |  |
| 266 | 0300063937 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年清污机购置 | 清污机 | 2.000 | 台 | 23.999844 |  |
| 267 | 0300063309 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年干冰清洗机购置 | 洗涤设备,清洗机 | 1.000 | 台 | 97.999928 |  |
| 268 | 0300064480 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年200kW发电机购置 | 小型发电机,柴油,拖车式,200kW-500kW | 5.000 | 台 | 149.999995 |  |
| 269 | 0300064497 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 2.000 | 台 | 2.999998 |  |
| 270 | 0300063390 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 8.000 | 台 | 11.999992 |  |
| 271 | 0300063719 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 12.000 | 台 | 17.999988 |  |
| 272 | 0300063360 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年200kW发电机购置 | 小型发电机,柴油,拖车式,200kW-500kW | 2.000 | 台 | 60.000000 |  |
| 273 | 0300063361 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年20kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW-50kW | 2.000 | 台 | 10.000000 |  |
| 274 | 0300063383 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 5.000 | 台 | 7.500000 |  |
| 275 | 0300063194 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10KW以下 | 5.000 | 台 | 7.499995 |  |
| 276 | 0300063372 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 5.000 | 台 | 7.500000 |  |
| 277 | 0300064009 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司5kW发电机购置 | 小型发电机,汽油,便携式,10kW以下 | 9.000 | 台 | 13.500000 |  |
| 278 | 0300063396 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年电动液压顶杆购置 | 救援顶杆 | 1.000 | 台 | 10.999985 |  |
| 279 | 0300064148 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年电动液压顶杆购置 | 救援顶杆 | 1.000 | 台 | 10.999985 |  |
| 280 | 0300064296 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年电动液压顶杆购置 | 救援顶杆 | 1.000 | 台 | 11.000000 |  |
| 281 | 0300063813 | 90 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 1.000 | 台 | 1.378600 |  |
| 282 | 0300064247 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 2.000 | 台 | 2.729854 |  |
| 283 | 0300064068 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 2.000 | 台 | 2.760000 |  |
| 284 | 0300063938 | 40 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 2.000 | 台 | 2.759998 |  |
| 285 | 0300063779 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 1.000 | 台 | 1.356678 |  |
| 286 | 0300063905 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司建设部2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 1.000 | 台 | 1.379999 |  |
| 287 | 0300063900 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 2.000 | 台 | 2.759998 |  |
| 288 | 0300064389 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年混凝土强度回弹仪购置 | 混凝土含气量测试仪 | 1.000 | 台 | 1.380000 |  |
| 289 | 0300063951 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海电力本部2020年食堂设备报废更新 | 厨房成套设备,10-200人 | 2.000 | 套 | 43.760000 |  |
| 290 | 0300063409 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年食品加工设备购置 | 厨房成套设备,200-300人 | 1.000 | 套 | 24.999999 |  |
| 291 | 0300063384 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年食品加工设备购置. | 厨具,餐饮用具 | 1.000 | 个 | 25.000000 |  |
| 292 | 0300063386 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年食品加工设备购置. | 厨具,餐饮用具 | 1.000 | 个 | 25.000000 |  |
| 293 | 0300063939 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年食品加工设备购置 | 食品加工设备 | 5.000 | 套 | 99.999915 |  |
| 294 | 0300064454 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年食品加工设备购置 | 厨房成套设备,10-200人 | 2.000 | 套 | 51.970000 |  |
| 295 | 0300064396 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年储能并网测试升降压单元购置 | 高压试验仿真仪器,电网故障模拟系统 | 1.000 | 台 | 362.000000 |  |
| 296 | 0300063368 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年高性能GIS故障检测仪购置 | 高压试验仿真仪器,GIS设备故障仿真系统 | 1.000 | 台 | 65.000000 |  |
| 297 | 0300064394 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年并联失配测试仪设备购置 | 直流系统测试仪 | 1.000 | 台 | 59.800000 |  |
| 298 | 0300064395 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年串联失配测试仪设备购置 | 直流系统测试仪 | 1.000 | 台 | 94.800000 |  |
| 299 | 0300064374 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年低功率IV设备购置 | 功率放大器 | 2.000 | 台 | 14.800000 |  |
| 300 | 0300064304 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年电能质量分析仪设备购置 | 电能质量检测仪检测装 | 2.000 | 套 | 59.600000 |  |
| 301 | 0300064338 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年功率采集仪设备购置 | 功率分析仪 | 2.000 | 台 | 12.400000 |  |
| 302 | 0300064337 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年接地电阻测试仪设备购置 | 接地电阻测试仪检验装置 | 2.000 | 套 | 6.400000 |  |
| 303 | 0300064336 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年绝缘测试仪设备购置 | 绝缘电阻测试仪 | 2.000 | 台 | 6.900000 |  |
| 304 | 0300064333 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年频率信号发生仪设备购置 | 信号发生器 | 2.000 | 台 | 39.600000 |  |
| 305 | 0300064372 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年气象测试仪设备购置 | 温度校验装置 | 2.000 | 套 | 12.400000 |  |
| 306 | 0300064375 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年数据采集仪器设备购置 | 数据分析仪 | 2.000 | 台 | 72.560000 |  |
| 307 | 0300064335 | 10 | 青海省电力公司电力经济技术研究院 | 国网青海经研院（能研院）2020年数据记录分析仪设备购置 | 数据分析仪 | 2.000 | 台 | 45.000000 |  |
| 308 | 0300063813 | 70 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.960500 |  |
| 309 | 0300063813 | 50 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.305100 |  |
| 310 | 0300063860 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.959999 |  |
| 311 | 0300063557 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年防火层厚度测试仪（钢结构建筑物用）购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.299999 |  |
| 312 | 0300064244 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.959935 |  |
| 313 | 0300063979 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.299902 |  |
| 314 | 0300064193 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 2.000 | 台 | 1.920002 |  |
| 315 | 0300064192 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 2.000 | 台 | 0.600000 |  |
| 316 | 0300063938 | 100 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.959999 |  |
| 317 | 0300063938 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年防火层厚度测试仪（钢结构建筑物用）购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.299999 |  |
| 318 | 0300063812 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.943776 |  |
| 319 | 0300063811 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.294930 |  |
| 320 | 0300063907 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司建设部2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.959999 |  |
| 321 | 0300063898 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.959999 |  |
| 322 | 0300063893 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.299999 |  |
| 323 | 0300063994 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年农配网超声波测厚仪购置 | 测厚仪 | 4.000 | 台 | 7.999996 |  |
| 324 | 0300063995 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年农配网镀锌层测厚仪购置 | 热工特性试验分析仪 | 4.000 | 台 | 4.000000 |  |
| 325 | 0300064387 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年镀锌层测厚仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.960001 |  |
| 326 | 0300064385 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年防火层厚度测试仪购置 | 测厚仪 | 1.000 | 台 | 0.300000 |  |
| 327 | 0300063813 | 40 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年激光测距仪装置购置 | 测距仪 | 1.000 | 台 | 0.542400 |  |
| 328 | 0300063813 | 20 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年绿光红光水平仪装置购置 | 水准仪 | 1.000 | 只 | 0.406800 |  |
| 329 | 0300063813 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年全站型电子测距仪装置购置 | 全站仪 | 1.000 | 台 | 2.599000 |  |
| 330 | 0300064242 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年激光测距仪购置 | 测距仪 | 1.000 | 台 | 0.539914 |  |
| 331 | 0300064240 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年绿光/红光水平仪购置 | 水准仪 | 1.000 | 只 | 0.409964 |  |
| 332 | 0300064245 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年全站型电子测距仪购置 | 全站仪 | 1.000 | 台 | 2.599904 |  |
| 333 | 0300064067 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年激光测距仪购置 | 测距仪 | 2.000 | 台 | 1.080000 |  |
| 334 | 0300064064 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年绿光/红光水平仪购置 | 水准仪 | 2.000 | 只 | 0.820000 |  |
| 335 | 0300064062 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年全站型电子测距仪购置 | 全站仪 | 2.000 | 台 | 5.200000 |  |
| 336 | 0300063938 | 50 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年全站型电子测距仪购置 | 全站仪 | 1.000 | 台 | 2.599999 |  |
| 337 | 0300063938 | 90 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年水准仪购置 | 水准仪 | 1.000 | 只 | 7.299999 |  |
| 338 | 0300063778 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年激光测距仪购置 | 测距仪 | 1.000 | 台 | 0.530874 |  |
| 339 | 0300063790 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年绿光/红光水平仪购置 | 水准仪 | 1.000 | 只 | 0.403071 |  |
| 340 | 0300063439 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年全站型电子测距仪购置 | 全站仪 | 1.000 | 台 | 2.556060 |  |
| 341 | 0300063895 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年激光测距仪购置 | 测距仪 | 1.000 | 台 | 0.540000 |  |
| 342 | 0300063894 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年绿光/红光水平仪购置 | 水准仪 | 1.000 | 只 | 0.409999 |  |
| 343 | 0300063891 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年全站型电子测距仪购置 | 全站仪 | 1.000 | 台 | 2.599999 |  |
| 344 | 0300064384 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年激光测距仪购置 | 测距仪 | 1.000 | 台 | 0.540000 |  |
| 345 | 0300063813 | 30 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年裂缝综合测试仪装置购置 | 裂缝宽度测试仪 | 1.000 | 台 | 2.079200 |  |
| 346 | 0300063326 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 4.000 | 台 | 8.399968 |  |
| 347 | 0300063558 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 1.000 | 台 | 2.079991 |  |
| 348 | 0300064065 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 2.000 | 台 | 4.160000 |  |
| 349 | 0300063938 | 60 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 1.000 | 台 | 2.079999 |  |
| 350 | 0300063791 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 1.000 | 台 | 2.044848 |  |
| 351 | 0300064383 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年裂缝综合测试仪购置 | 裂缝宽度测试仪 | 1.000 | 台 | 2.080000 |  |
| 352 | 0300063303 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年高海拔大型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 1.000 | 台 | 55.999975 |  |
| 353 | 0300063304 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年高海拔小型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 4.000 | 台 | 33.999996 |  |
| 354 | 0300063748 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年高海拔大型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 1.000 | 台 | 55.999975 |  |
| 355 | 0300062746 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年高海拔小型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 4.000 | 台 | 34.000000 |  |
| 356 | 0300063224 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年高海拔小型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 6.000 | 台 | 50.999994 |  |
| 357 | 0300063275 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年高海拔小型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 4.000 | 台 | 34.000000 |  |
| 358 | 0300064030 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年高海拔大型巡检平台购置 | 线路巡检仪 | 1.000 | 台 | 56.000000 |  |
| 359 | 0300064032 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年喷火机购置 | 线路巡检仪 | 1.000 | 台 | 9.999999 |  |
| 360 | 0300064061 | 10 | 青海省电力公司培训中心 | 国网青海培训中心2020年高海拔小型巡检平台购置1 | 线路巡检仪 | 5.000 | 台 | 42.499865 |  |
| 361 | 0500268688 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（充电桩计量装置改造） | 直流电能表,1级,300A,700V,红外+485 | 30.000 | 只 | 9.000000 |  |
| 362 | 0500268555 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（充电桩计量装置改造） | 直流电能表,1级,300A,700V,红外+485 | 16.000 | 只 | 4.799984 |  |
| 363 | 0500268582 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（充电桩计量装置改造 | 直流电能表,1级,300A,700V,红外+485 | 26.000 | 只 | 7.799974 |  |
| 364 | 0500268279 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（充电桩计量装置改造 | 直流电能表,1级,300A,700V,红外+485 | 26.000 | 只 | 7.799974 |  |
| 365 | 0500268599 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（充电桩计量装置改造） | 直流电能表,1级,300A,700V,红外+485 | 10.000 | 只 | 3.000000 |  |
| 366 | 0500268974 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（电能表校 | 电能表标准设备,电能表现场校验装置,三相,0.05级 | 8.000 | 只 | 64.000000 |  |
| 367 | 0500268977 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（实验室检 | 互感器标准设备,标准电流互感器,0.05S级 | 1.000 | 台 | 9.850000 |  |
| 368 | 0500268525 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（采集终端流水线 | 电能表检测设备,智能化全自动流水线型,三相 | 1.000 | 只 | 249.999957 |  |
| 369 | 0500268523 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（DBI型低压电 | 互感器标准设备,互感器校验仪,0.02级 | 1.000 | 台 | 159.999977 |  |
| 370 | 0300064028 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 12.999999 |  |
| 371 | 0300063308 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 12.999999 |  |
| 372 | 0300063859 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 12.999972 |  |
| 373 | 0300062749 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 13.000000 |  |
| 374 | 0300063510 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 12.999999 |  |
| 375 | 0300063278 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 13.000000 |  |
| 376 | 0300063984 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 13.000000 |  |
| 377 | 0300063458 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年变电站多功能智能移动电源购置 | 直流试验电源 | 1.000 | 台 | 13.000000 |  |
| 378 | 0300063391 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司手持光数字测试仪购置 | 61850数字化分析仪 | 2.000 | 台 | 17.999996 |  |
| 379 | 0300063291 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司手持光数字测试仪零星购置 | 61850数字化分析仪 | 1.000 | 台 | 8.999999 |  |
| 380 | 0300063660 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司手持光数字综合测试仪零星购置. | 继电保护测试仪,手持式,无 | 7.000 | 台 | 47.599930 |  |
| 381 | 0300064481 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 382 | 0300063321 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 14.999959 |  |
| 383 | 0300063880 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 384 | 0300063362 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 385 | 0300063515 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 386 | 0300063343 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 387 | 0300063986 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 388 | 0300063540 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年配电自动化终端测试仪购置 | 馈线自动化测试仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 389 | 0300063218 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年线路参数测试仪购置 | 线路参数测量装置 | 2.000 | 套 | 40.000000 |  |
| 390 | 0300064483 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 391 | 0300063219 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 392 | 0300063364 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 393 | 0300063517 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 394 | 0300063345 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 395 | 0300063431 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 396 | 0300063989 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 397 | 0300063542 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年内阻测试仪购置 | 蓄电池内阻测试仪 | 1.000 | 只 | 4.000000 |  |
| 398 | 0300063315 | 10 | 青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司2020年实物“ID”移动作业终端购置 | 移动巡检终端 | 20.000 | 套 | 16.400000 |  |
| 399 | 0300064487 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 4.999999 |  |
| 400 | 0300063324 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 4.999999 |  |
| 401 | 0300063887 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 4.999999 |  |
| 402 | 0300063381 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 5.000000 |  |
| 403 | 0300063519 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 4.999999 |  |
| 404 | 0300063347 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 5.000000 |  |
| 405 | 0300063799 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 4.999999 |  |
| 406 | 0300064002 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 5.000000 |  |
| 407 | 0300063546 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年直流接地探测器购置 | 直流故障测试仪 | 1.000 | 台 | 5.000000 |  |
| 408 | 0300064104 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年数字标准源购置 | 电测量标准源 | 1.000 | 台 | 80.000000 |  |
| 409 | 0300064102 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年红外成像仪检验装置购置 | 红外测温仪检定装置 | 1.000 | 台 | 35.000000 |  |
| 410 | 0300064101 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年绝缘电阻测试仪检验装置购置 | 兆欧表标准校验装置 | 1.000 | 套 | 4.300000 |  |
| 411 | 0300063881 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年兆欧表检定装置购置 | 兆欧表标准校验装置 | 1.000 | 套 | 4.999999 |  |
| 412 | 0300063813 | 60 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.305100 |  |
| 413 | 0300063559 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年接地电阻测试仪（兆欧电阻表）购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.299999 |  |
| 414 | 0300064243 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.299902 |  |
| 415 | 0300064066 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年接地电阻测试仪购 | 接地电阻表 | 2.000 | 只 | 0.600000 |  |
| 416 | 0300063367 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年线路避雷器带电测试仪购置 | 避雷器阻性电流检测仪 | 1.000 | 台 | 28.000000 |  |
| 417 | 0300063938 | 70 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 1.949999 |  |
| 418 | 0300063938 | 80 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司公司2020年接地电阻测试仪（兆欧电阻表）购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.299999 |  |
| 419 | 0300063777 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.294930 |  |
| 420 | 0300063906 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司建设部2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.299999 |  |
| 421 | 0300063896 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 2.000 | 只 | 0.599998 |  |
| 422 | 0300064386 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年接地电阻测试仪购置 | 接地电阻表 | 1.000 | 只 | 0.300000 |  |
| 423 | 0300063619 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年变压器铁心接地电流测试仪购置 | 变压器参数测试仪 | 2.000 | 台 | 6.000000 |  |
| 424 | 0300063933 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年中型变压器直流电阻测试仪购置 | 变压器直流电阻测试仪 | 1.000 | 套 | 4.999999 |  |
| 425 | 0300063991 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年变压器变比测试仪购置 | 变压器变比测试仪 | 2.000 | 台 | 5.000000 |  |
| 426 | 0300063932 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年绕组变形测试仪购置 | 变压器绕组变形测试仪 | 1.000 | 台 | 35.000000 |  |
| 427 | 0300064489 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 1.000 | 台 | 15.000000 |  |
| 428 | 0300063322 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 2.000 | 台 | 29.999918 |  |
| 429 | 0300063888 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 2.000 | 台 | 30.000000 |  |
| 430 | 0300063382 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 2.000 | 台 | 30.000000 |  |
| 431 | 0300063516 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障测试仪 | 2.000 | 台 | 30.000000 |  |
| 432 | 0300063344 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 2.000 | 台 | 30.000000 |  |
| 433 | 0300063987 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 2.000 | 台 | 30.000000 |  |
| 434 | 0300063547 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年配电线路五合一超声巡检仪购置 | 故障检测仪 | 4.000 | 台 | 60.000000 |  |
| 435 | 0300063931 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年变压器重症监护装置购置 | 故障检测仪 | 1.000 | 台 | 150.000000 |  |
| 436 | 0500268522 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（智能电能表、采 | 故障检测仪 | 1 | 台 | 39.999966 |  |
| 437 | 0300063884 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年绝缘油耐压测试仪购置 | 油耐压测试仪 | 1 | 台 | 4.999999 |  |
| 438 | 0300063992 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年变压器油介损测试仪购置 | 油介损测试仪 | 1 | 台 | 8.500000 |  |
| 439 | 0300063990 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年变压器油闪点测试仪购置 | 闪点仪 | 1 | 台 | 7.000000 |  |
| 440 | 0300063934 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年中型直流高压发生器购置 | 直流高压发生器 | 1 | 台 | 9.000000 |  |
| 441 | 0300063882 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年全自动电容量测试仪购置 | 电容电感测试仪 | 1 | 台 | 4.999999 |  |
| 442 | 0300063370 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年交流耐压成套装置购置 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 8 | 套 | 40.000000 |  |
| 443 | 0300063883 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年精密露点仪购置 | 露点仪 | 1 | 台 | 20.000000 |  |
| 444 | 0300063366 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年SF6纯度、湿度、分解产物一体机购置 | SF6气体综合测试仪 | 1 | 台 | 30.000000 |  |
| 445 | 0300063842 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海省检修公司2020年总部资产SF6气体综合测试仪购置 | SF6气体综合测试仪 | 2 | 台 | 59.999998 |  |
| 446 | 0300063781 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 447 | 0300064486 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 448 | 0300063325 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 34.999999 |  |
| 449 | 0300063886 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 450 | 0300063380 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 451 | 0300063530 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 452 | 0300063349 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 453 | 0300063840 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 2 | 台 | 70.000000 |  |
| 454 | 0300064003 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 455 | 0300063545 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年便携式变压器油中溶解气体分析仪购置 | 变压器油含气量测试仪 | 1 | 台 | 35.000000 |  |
| 456 | 0300064485 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 457 | 0300063320 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 458 | 0300063885 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 459 | 0300063369 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 460 | 0300063514 | 10 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 461 | 0300063342 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 462 | 0300063430 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 国网青海检修公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 2 | 台 | 27.600000 |  |
| 463 | 0300063985 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 464 | 0300063544 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年等值盐密灰密成套测量装置购置 | 盐密测试仪 | 1 | 台 | 13.800000 |  |
| 465 | 0300064488 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年电缆路径探测仪购置 | 地下管线探测仪 | 1 | 台 | 8.000000 |  |
| 466 | 0300064004 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年电缆路径探测仪购置 | 地下管线探测仪 | 1 | 台 | 8.000000 |  |
| 467 | 0300064484 | 10 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年合金分析仪购置 | 合金分析仪 | 1 | 台 | 40.000000 |  |
| 468 | 0300063993 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年农配网合金分析仪购置 | 合金分析仪 | 1 | 台 | 40.000000 |  |
| 469 | 0300063543 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年合金分析仪购置 | 合金分析仪 | 1 | 台 | 40.000000 |  |
| 470 | 0300063813 | 80 | 青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.367400 |  |
| 471 | 0300063861 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.369999 |  |
| 472 | 0300063327 | 10 | 青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2020年混凝土超声波无损检测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 4 | 台 | 5.999996 |  |
| 473 | 0300064246 | 10 | 青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.369999 |  |
| 474 | 0300064069 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 2 | 台 | 6.739998 |  |
| 475 | 0300063938 | 20 | 青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.369999 |  |
| 476 | 0300063810 | 10 | 青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.313047 |  |
| 477 | 0300063909 | 10 | 青海省电力公司本部 | 国网青海省电力公司建设部2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.369999 |  |
| 478 | 0300063899 | 10 | 青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.369999 |  |
| 479 | 0300064388 | 10 | 青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司2020年钢筋探测仪购置 | 混凝土钢筋检测仪 | 1 | 台 | 3.370000 |  |
| 480 | 0300063843 | 10 | 青海电力科学试验研究院 | 国网青海电科院2020年内窥镜购置 | 内窥镜 | 1 | 个 | 85.000000 |  |
| 481 | 0300063365 | 10 | 青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2020年X射线金属探伤仪购置 | 探伤仪 | 1 | 台 | 70.000000 |  |
| 482 | 0200692180 | 10 | 青海电力公司检修公司 | 海南换流站工程 | 仓储成套设备 | 1 | 套 | 141.592920 |  |
| 483.WZ-282002-070包1国网青海检修公司330kV月石Ⅱ线智慧输电线路建设线路在线监测装置等按包限价，最高投标限价为：791.7159万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484.WZ-282002-087包1通信单元按包限价，最高投标限价为：865.928203万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485.WZ-282002-087包2通信单元按包限价，最高投标限价为：903.058457万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486.WZ-282002-087包3通信单元按包限价，最高投标限价为：938.089162万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487.WZ-282002-087包4通信单元按包限价，最高投标限价为：791.909898万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488.WZ-282002-088包1通信单元按包限价，最高投标限价为：497.360383万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489.WZ-282002-089包1通信单元按包限价，最高投标限价为：218.937785万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489.WZ-282002-090包1通信单元按包限价，最高投标限价为：264.752711万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489.WZ-282002-091包1通信单元按包限价，最高投标限价为：230.744139万元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日