附件2：专用资质业绩要求

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 供货业绩 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | - | - | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 2 | 一次设备 | 10kVSF6瓷柱式断路器 | 10kVSF6瓷柱式断路器 | 同电压等级及以上同类断路器产品销售业绩100台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 3 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 低压开关柜 | 同类产品累计销售业绩500面及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 国家权威部门颁发的3C认证证书 |
| 4 | 二次设备 | 电源系统 | 蓄电池组 | 同类产品销售业绩不少于100套 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 5 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 同电压等级及以上累计销售业绩30套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 投标方必须具有建筑智能化系统专项承包二级（含二级）以上资质或国家计算机信息系统集成二级（含二级）以上资质。 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） 高频开关电源型式试验报告、DL/T860一致性测试报告 | - |
| 6 | 二次设备 | 运检监控系统 | 变电站培训仿真系统 | 完成与本工程同等规模的实施案例3个,并提供相关合同复印件与招标人详细联系方式备查。 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - |
| 7 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 同电压等级及以上累计销售业绩20套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 具有安全技术防范行业资信等级二级及以上资质或建筑智能化工程二级资质; 具有电子工程专业承包二级及以上或计算机信息系统集成三级及以上资质; | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） 应提供投标产品的中国电科院、或国网电科院、或国家认可的电力行业检测机构的有效《DL/T 860通讯规约》、或《IEC 61850通讯规约》一致性测试报告。 | - |
| 8 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 同电压等级及以上累计销售业绩100台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 9 | 二次设备 | 运检监控系统 | 集控站监控系统 | 累计销售业绩不少于3套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - |
| 10 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 同类产品销售业绩不少于100套。 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 11 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 | 同类产品累计业绩为30套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 12 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 变电在线监测装置 | 同电压等级及以上产品累计销售业绩30套及以上 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 13 | 二次设备 | 运检监控系统 | 智能巡检控制系统 | 累计销售业绩10套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 14 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 累计销售业绩30套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） 投标产品应在电力行业测评机构经过测评，硬件产品必须符合变电站电磁兼容要求的电磁兼容三级要求，出具相应检测报告。 | - |
| 15 | 二次设备 | 运检监控系统 | 电力营销仿真培训系统 | 同电压等级及以上累计销售业绩 3套及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 16 | 通信设备 | 动力环境监控系统 | 视频监视系统 | 同类产品累计合同业绩不少于30套 | 制造厂家具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 1、投标人应提供计算机信息系统集成三级及以上资质或省级计算机信息系统集成甲级资质2、安防工程企业资质等级证书三级。 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 17 | 低压电器 | 低压电器 | 低压电流互感器 | 同电压等级及以上同类互感器产品累计销售业绩50台及以上 | 具有同类型完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品的研发、设计、制造和出厂检测能力 | - | ISO9000系列质量管理体系认证 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 18 | 二次设备 |  | 运维班全面监视系统 | 同类产品累计合同业绩不少于3套 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 19 | 软件 | 软件 | 安全与保密软件 | - | - | - | - | - | 1.产品具备中国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。2.产品具备公安部颁发的销售许可证：产品类型为数据防泄漏 | - | - |
| 20 | 软件 | 软件 | 系统安全软件 | - | - | - | - | - | 1.产品具备中国信息安全认证中心颁发的信息安全产品认证证书。2.产品具备公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。3.产品具备中国信息安全测评中心颁发的安全测评证书，满足EAL3+级别。 | - | - |
| 21 | 信息设备 | 信息设备 | 网络特征分析平台 | - | - | - | - | - | 1.产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，产品类别为《APT安全监测产品（增强级）》 | - | - |
| 22 | 装置性材料 | 其他材料附件 | 变电站预制仓 | 有所投产品业绩即可 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | - | - |
| 23 | 信息设备 | 信息设备 | 自助服务终端 | 同类产品累计合同业绩不少于500套 | - | - | - | - | 1.具有CMMI三级及以上 | - | - |
| 24 | 工器具 | 工器具 | 移动式遮栏 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 25 | 装置性材料 | 导、地线 | 扩径导线 | 同类产品合同业绩不少于100吨 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 26 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 所投产品累计销售业绩2000吨及以上 | 具有同等电压等级及以上铁塔研发、设计、制造和出厂试验的能力；具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且角钢塔生产装备要求：具备角钢及板材自动生产线；具备焊接探伤等无损检测设备；具备12米长度构件的热镀锌能力；具备试组装场地及设备。大跨越和钢管塔的生产装备要求，除满足角钢塔要求外，还应满足以下条件：具备剪板机、12米长或两台6米长的折弯机、数控相贯式切割机；具备可处理12米长钢材的火焰自动切割机、自动焊接设备；具备相应根开的钢管塔立式组装条件。 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 27 | 仪器仪表 | 仪器仪表 | 反窃电培训装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 实行许可证管理的必须提供国家有权机关颁发的生产许可证 | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 28 | 仪器仪表 | 仪器仪表 | 识别仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 29 | 仪器仪表 | 仪器仪表 | 线损测试仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 30 | 仪器仪表 | 仪器仪表 | 用电检查综合测试仪 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 31 | 辅助设备设施 | 辅助设备设施 | 清洗机 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 32 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 变压器灭火装置 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 | 投标人应提供所投产品的CCCF认证 | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告 | 国家权威部门颁发的3C认证证书 |
| 33 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 累计合同业绩不少于20套 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 具有公安消防部门颁发的产品生产许可证 | 投标人具有有效的住建部颁发的二级及以上消防设施工程专业承包企业资质证书 | 供应商应提供公安消防检测机构颁发的有效的型式试验报告 | 国家权威部门颁发的3C认证证书 |
| 34 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 起重设备 | 同类产品累计合同业绩不少于3台 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 35 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 制氧设备 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 制造商注册资本不少于1000万，代理商注册资本不少于200万 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 36 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 空调 | - | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | 制造商注册资本不少于1000万，代理商注册资本不少于200万 | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |
| 37 | 辅助设备设施 | 辅助设备 | 电梯 | - | - | - | 具有ISO9001系列质量保证体系认证证书 | 若投标人为代理商，应提供C级及以上特种设备（电梯）安装改造 维修许可证，并提供所代理产品的国家质量监督检验检疫总局颁发的国家C级及以上特种设备（电梯）制造许可证； 若投标人为制造商，应提供C级及以上特种设备（电梯）安装改造维修许可证；并提供国家质量监督检疫总局颁发的国家C级及以上特种设备（电梯）制造许可证。 | ISO14000环保认证、OHSA11800安全认证证书及年检证书 | 主要安全部件均应有中国国家电梯质量检测中心认证 | - |
| 38 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防雷设备 | 同类产品累计合同业绩不少于100台 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备（需提供制造、工艺装备和试验设备清单）；具有同类型产品研发、设计、制造和出厂检测的能力 | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | 制造商具有全国工业品生产许可证 | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | 国家权威部门颁发的3C认证证书 |
| 39 | 办公类用品 | 办公类用品 | 办公桌、主控桌、会议桌 | 同类产品累计合同业绩不少于20张 | - | - | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告（检测报告或鉴定报告） | - |

附件3：国网青海省电力公司2020年第三次物资（282003）招标采购项目最高投标限价清单及特殊要求

| 序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 含税最高限价（万元） | 交货时间 | 交货地点 | 技术规范ID | 项目单位 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030006327700010 | 002SF6瓷柱式断路器 | 包1 | 国网青海黄化供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:SF6,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 28 | 2020/10/30 | 青海省黄南州尖扎县 | D05R-500003495-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 2 | 030006328000010 | 002SF6瓷柱式断路器 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:SF6,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 28 | 2020/10/30 | 青海省海南州共和县 | D05N-500003495-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 3 | 030006330600010 | 002SF6瓷柱式断路器 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年配网不停电作业旁路开关购置 | 瓷柱式交流断路器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定开断电流:31.5kA,绝缘方式:SF6,操作方式:三相机械联动,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 28 | 2020/10/30 | 青海省海北州海晏县 | D05Q-500003495-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 4 | 050026846000030 | 004交流避雷器、高压熔断器 | 包1 | 国网青海黄化供电公司河南35kV变电站10kV单母接线改造为单母分段接线方式 | 高压熔断器-电压等级:AC12kV,类型:限流式,额定熔断电流:0.5A | 只 | 3.0 | 0.225 | 2020/10/30 | 青海省黄南州河南县 | 9906-500116701-00002 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 瓷，限流式,0.5A，+40～-25℃，海拔1000米，e级 |
| 5 | 050027806200010 | 004交流避雷器、高压熔断器 | 包1 | 国网青海检修公司750kV宁郭I、II线#32等10基塔防雷整治 | 交流避雷器-电压等级:AC750kV,额定电压:648kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:1380kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 10.0 | 199.887 | 2020/08/31 | 青海省西宁市湟中县 | 0000-500115900-00001 | 国网青海省电力公司检修公司 | 高海拔线路型避雷器 |
| 6 | 050027786300010 | 005蓄电池组、UPS电源 | 包1 | 国网青海检修公司750kV官亭变电站蓄电池组更换 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:800Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1.0 | 39.9999 | 2020/09/29 | 青海省海东市民和县 | 0000-500038349-00001 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 7 | 050027844300020 | 005蓄电池组、UPS电源 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1.0 | 1.0999 | 2020/09/29 | 青海省海南州 | B00H-500009123-00001 | 信通公司 |  |
| 8 | 050027844000010 | 005蓄电池组、UPS电源 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:3kVA | 套 | 1.0 | 2.5999 | 2020/09/29 | 青海省玉树州 | B00H-500009166-00002 | 信通公司 |  |
| 9 | 050027844000040 | 005蓄电池组、UPS电源 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:3kVA | 套 | 11.0 | 28.5989 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 | B00H-500009166-00001 | 信通公司 |  |
| 10 | 050027844300050 | 005蓄电池组、UPS电源 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:1kVA | 套 | 5.0 | 7.4998 | 2021/03/30 | 青海省海南州 | B00H-500009169-00001 | 信通公司 |  |
| 11 | 050027844300030 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:100A | 套 | 1.0 | 1.7999 | 2020/09/29 | 青海省海南州 | B00H-500009078-00001 | 信通公司 |  |
| 12 | 050027844000070 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:120A,蓄电池容量:300Ah | 套 | 2.0 | 12.9999 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 | B00H-500094193-00001 | 信通公司 |  |
| 13 | 050027754100050 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司35kV先锋变电站一、二次设备改造 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1.0 | 33.9 | 2020/10/20 | 青海省海东市民和县 | 28GH-500102776-00011 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能一体化电源系统，DC220V，50A |
| 14 | 050027745100080 | 006电源系统 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 28GH-500102776-00011 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 15 | 050027745300080 | 006电源系统 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 28GH-500102776-00011 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 16 | 050027745200010 | 006电源系统 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 28GH-500102776-00011 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 17 | 050027738400020 | 007变电站培训仿真系统 | 包1 | 国网青海培训中心综合楼电网调度运行实训室改造 | 变电站培训仿真系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1.0 | 217.99 | 2020/08/28 | 青海省西宁市城西区苏家河湾2号电力培训中心 | B5XR-500071975-00001 | 培训中心 |  |
| 18 | 050027494600010 | 008变电站一键顺控系统 | 包1 | 国网青海检修公司330kV墩顶山开关站一键顺控改造工程 | 变电站一键顺控系统 | 套 | 1.0 | 84.8404 | 2020/09/29 | 青海省海东市乐都区 | 0000-500139106-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 19 | 050027745100030 | 009智能变电站测控装置 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 智能变电站测控装置 | 套 | 4.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 9906-500139987-00005 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 监控专业增减专用，适用于智能变电站35kV、10（20）kV母线测控，母线测控装置就地布置于开关柜上，含测控装置1台。 |
| 20 | 050027745200060 | 009智能变电站测控装置 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能变电站测控装置 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500139987-00005 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 监控专业增减专用，适用于智能变电站35kV、10（20）kV母线测控，母线测控装置就地布置于开关柜上，含测控装置1台。 |
| 21 | 050027745300030 | 009智能变电站测控装置 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能变电站测控装置 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500139987-00005 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 监控专业增减专用，适用于智能变电站35kV、10（20）kV母线测控，母线测控装置就地布置于开关柜上，含测控装置1台。 |
| 22 | 050027754100040 | 010变电站辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海海东供电公司35kV先锋变电站一、二次设备改造 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.0 | 90.4 | 2020/10/20 | 青海省海东市民和县 | 28GH-500074442-00028 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 23 | 050027738700020 | 012集控站监控系统 | 包1 | 国网青海培训中心综合楼调度主站自动化实训室改造 | 集控站监控系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1.0 | 232 | 2020/12/31 | 青海省西宁市城西区苏家河湾2号电力培训中心 | B5XR-500071976-00001 | 培训中心 |  |
| 24 | 050027745300070 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 线路保护-电压等级:AC10kV | 套 | 11.0 | 24.86 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008683-00014 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV线路电流保护，含测控功能。保护装置1套、屏体0面。 |
| 25 | 050027745200020 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 线路保护-电压等级:AC10kV | 套 | 11.0 | 24.86 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008683-00014 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV线路电流保护，含测控功能。保护装置1套、屏体0面。 |
| 26 | 050027745100070 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 线路保护-电压等级:AC10kV | 套 | 14.0 | 31.64 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 9906-500008683-00014 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV线路电流保护，含测控功能。保护装置1套、屏体0面。 |
| 27 | 050027745300060 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 接地变保护 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008765-00016 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV站用变保护。站用变保护（含三相操作回路）1台，含测控，屏体0面。 |
| 28 | 050027745100040 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC10kV | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 9906-500008776-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于单母线分段接线方式，不含操作箱，具有联切不少于8回线的出口。数量为1套，主变、分段备投，柜体1面。 |
| 29 | 050027745200030 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 接地变保护 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008765-00016 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV站用变保护。站用变保护（含三相操作回路）1台，含测控，屏体0面。 |
| 30 | 050027745300040 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC10kV | 套 | 1.0 | 2.26 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008776-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于单母线分段接线方式，不含操作箱，具有联切不少于8回线的出口。数量为1套，主变、分段备投，柜体1面。 |
| 31 | 050027745200050 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 备用设备及备用电源自动投入-电压等级:AC10kV | 套 | 1.0 | 2.26 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008776-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 适用于单母线分段接线方式，不含操作箱，具有联切不少于8回线的出口。数量为1套，主变、分段备投，柜体1面。 |
| 32 | 050027745100060 | 013保护及备用电源自动投入 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 接地变保护 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 9906-500008765-00016 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 10kV站用变保护。站用变保护（含三相操作回路）1台，含测控，屏体0面。 |
| 33 | 050027822100020 | 014线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅰ、Ⅱ线加装在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 70.0 | 161 | 2020/08/31 | 青海省海西州格尔木市察尔汗 | 0000-500139447-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 34 | 050027822100010 | 014线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海检修公司750kV柴鱼Ⅰ、Ⅱ线加装在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:微气象在线监测装置 | 套 | 4.0 | 14 | 2020/08/31 | 青海省海西州格尔木市察尔汗 | 0000-500061922-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 35 | 050027637200150 | 014线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海检修公司330kV曹向I线#49-#50三跨隐患改造 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 1.0 | 5.1999 | 2020/08/31 | 青海省海东市互助县 | 0000-500061925-00008 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 36 | 050027795300010 | 015开关柜监测装置 | 包1 | 国网青海检修公司750kV鱼卡开关站SF6报警装置更换 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 2.0 | 12.6998 | 2020/09/29 | 青海省格尔木市大柴旦镇 | B00H-500008848-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 37 | 050027795400010 | 016智能巡检控制系统 | 包1 | 国网青海检修公司±400kV柴达木换流站换流变区域全自动巡检改造 | 智能巡检控制系统-电压等级:AC750kV | 套 | 1.0 | 174 | 2020/09/29 | 青海省格尔木市 | 0000-500088892-00001 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 38 | 050027845300010 | 016智能巡检控制系统 | 包2 | 国网青海海南供电公司贵德运检楼无人机培训基地改造 | 智能巡检控制系统-电压等级:AC330kV | 套 | 1.0 | 218.7 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500088893-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 39 | 050027745100010 | 017智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 28GH-500083767-00009 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 40 | 050027754100030 | 017智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 国网青海海东供电公司35kV先锋变电站一、二次设备改造 | 三相智能电能表-准确度等级:0.5S级,费控方式:无,负荷开关:无控,通信模块接口:无,电压规格:3×100V,电流规格:1.5A | 只 | 4.0 | 0.1808 | 2020/10/20 | 青海省海东市民和县 | 28GH-500135011-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 41 | 050027745300010 | 017智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 28GH-500083767-00009 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 42 | 050027745200080 | 017智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 9.04 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 28GH-500083767-00009 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 43 | 050026851300010 | 018电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（采集运维 | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 2.0 | 51.9999 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500108683-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 44 | 050027798000010 | 019视频监视系统 | 包1 | 国网青海果洛供电公司生产经营调度楼建筑智能化分系统视频监控子系统改造 | 视频监视系统 | 套 | 1.0 | 86 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500009720-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 45 | 050027787200010 | 019视频监视系统 | 包1 | 国网青海海西供电公司职工倒班房建筑智能化分系统视频监控系统改造 | 视频监视系统 | 套 | 1.0 | 118.65 | 2020/08/28 | 青海省格尔木市光明路64号 | D05M-500009720-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司 |  |
| 46 | 050025899900500 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛玛沁县10kV东三路亚麻沟1#等11个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 39.0 | 0.4407 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00006 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 47 | 050027744600010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV红四路朵巴营村马家庄台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 48 | 050025911000460 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛玛沁县10kV大七路格多1#等6个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 27.0 | 0.3051 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00005 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 49 | 050027744500010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV中三路平坦村牧场台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.122 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 50 | 050027744700010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV高三路寺磨庄村磨庄东变台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0813 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 51 | 050027837800010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海南兴海10kV河一路高压线路及羊场二大队#002、#003配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州兴海县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 52 | 050027805700010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2400.0 | 38.4 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 53 | 050027742000010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东互助10kV峰六路兴隆村兴隆大庄等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 54 | 050027824700010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2400.0 | 38.4 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 55 | 050027741500010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东互助10kV峰五路张家沟村张家沟001#等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0813 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 56 | 050027837100010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海南共和10kV黑一路加隆村台区新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 12.0 | 0.2034 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 57 | 050024772200460 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛甘德县10kV达协一台区等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 12.0 | 0.1356 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00007 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 58 | 050024768900520 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 15.0 | 0.1695 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00003 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 59 | 050027742300010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV达二路马圈村马圈沟#1台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 60 | 050027741600010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东互助10kV峰五路铁家村铁家5社等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 61 | 050027744900020 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV纪一路姜洞村新八队台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0813 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 62 | 050027741900030 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东互助10kV峰四路陈家台村陈家台1社等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 63 | 050027805800010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3000.0 | 48 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 64 | 050024768700530 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛达日县10kV达一路沙日纳一台区等配变电改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 28.0 | 0.3164 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 65 | 050027727400010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4200.0 | 75.936 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 66 | 050027754500010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3300.0 | 52.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 67 | 050027838100010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海南同德10kV同四路夏日仓村台区新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州同德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 68 | 050027742500010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV坝三路辛家庄村辛家庄#1台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 69 | 050027742400010 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV达二路红沟村红沟台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0813 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 70 | 050026585100400 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海果洛班玛县达卡乡10kV卡二路金矿沟配电工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1017 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029180-00004 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 71 | 050027744400020 | 021低压电流互感器 | 包1 | 青海海东乐都10kV中四路烂泥沟村烂泥沟一台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 72 | 050027805800020 | 021低压电流互感器 | 包2 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3000.0 | 48 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 73 | 050026363600610 | 021低压电流互感器 | 包2 | 果洛州达日县10kV建一路查雀寺台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0339 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029166-00003 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 74 | 050027824700020 | 021低压电流互感器 | 包2 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1800.0 | 28.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 75 | 050027734100530 | 021低压电流互感器 | 包2 | 青海果洛达日县城低压下户改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0678 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029166-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 76 | 050027754500020 | 021低压电流互感器 | 包2 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3300.0 | 52.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 77 | 050027805700020 | 021低压电流互感器 | 包2 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1200.0 | 19.2 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 78 | 050026363900520 | 021低压电流互感器 | 包2 | 青海果洛久治县达尕村10kV线路延伸工程 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4.0 | 0.0497 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500029166-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 79 | 050027727400020 | 021低压电流互感器 | 包2 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4200.0 | 75.936 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 80 | 050027838900030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵南10kV南六路那然村一、三、四社高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 81 | 050026862500030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV吉四路塔秀村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 27.0 | 0.4576 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 82 | 050027754500120 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 180.0 | 2.88 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 83 | 050027837700010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南同德10kV同二路#186杆“T”接分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州同德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 84 | 050027742800010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV红四路浪下村浪下台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 85 | 050027388700020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 海海南贵南6kV沙四路东让村台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 86 | 050027845100010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV贵一路河西镇下刘屯村分支低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 87 | 050027838600020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV贵一路河西镇下刘屯村分支低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 88 | 050027837900020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南兴海10kV兴八路（原兴一路）沙乃亥一、二台区野马台一、二台区高低压线路 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州兴海县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 89 | 050027837200010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV黑三路南东分支#14、北分支#16杆新增变台工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 90 | 050027754500110 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 180.0 | 2.88 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 91 | 050027743000010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东民和10kV马三路丰二村丰二#1等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 92 | 050027838500010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV贵一路河西镇贡拜村分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1525 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 93 | 050027824700120 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 7.2 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 94 | 050024768800470 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022630-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 95 | 050027805700030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 96 | 050027824700090 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 330.0 | 5.28 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 97 | 050027837000010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV共四路环城东路新增变台工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 98 | 050027744900010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV纪一路姜洞村新八队台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 99 | 050027838900020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵南10kV南六路那然村一、三、四社高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 100 | 050027743900010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV达一路书卜村书卜台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 101 | 050027845000010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV贵七路河西镇下排村一、二社分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 102 | 050027744300020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV雨九路河西村河西一台区等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 103 | 050027742100010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV红四路磨台村磨台台区等4个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0678 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 104 | 050027837500020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV吉三路哇玉集镇高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 105 | 050027744000020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV达一路拉日村拉日台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 106 | 050027741200030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV班三路新元村新元上等5个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1423 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 107 | 050027838200010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV尼二路河西镇园艺村分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1525 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 108 | 050027837900010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南兴海10kV兴八路（原兴一路）沙乃亥一、二台区野马台一、二台区高低压线路 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州兴海县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 109 | 050027742000020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV峰六路兴隆村兴隆大庄等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1423 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 110 | 050027837500010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV吉三路哇玉集镇高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 111 | 050027838900010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵南10kV南六路那然村一、三、四社高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 112 | 050027754500100 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 120.0 | 1.92 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 113 | 050024772000370 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海果洛玛沁县拉加镇棚户区改造电网建设工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1627 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022630-00003 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 114 | 050027824700030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1800.0 | 28.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 115 | 050026862300020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV吉四路、吉一路东科村高低压线路及配电台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 45.0 | 0.7627 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 116 | 050027780800010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海南供电公司10kV南六路塔秀寺院分支隐患治理 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海海南贵南 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 117 | 050027805700090 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 210.0 | 3.36 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 118 | 050027805700100 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 90.0 | 1.44 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 119 | 050027837400010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV西五路莫合多村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 120 | 050027780900010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵南10kV南六路加斯村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 18.0 | 0.3051 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 121 | 050027754500130 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150.0 | 2.4 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 122 | 050027715700430 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海果洛玛沁县10kV冉日路新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022630-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 123 | 050027743200010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东民和10kV马三路田家村田家上等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 124 | 050027824700110 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 195.0 | 3.12 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 125 | 050027727400030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3000.0 | 54.24 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 126 | 050027743100010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东民和10kV马三路下湾村下湾#1等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 127 | 050027838300020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV尼二路河西镇山坪村分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 128 | 050027741700010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV互五路崖头村崖头1.2社001#台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 129 | 050027754500090 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1509.0 | 24.144 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 130 | 050027742700020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV红四路斜中村斜中台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 131 | 050027744400010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV中四路烂泥沟村烂泥沟一台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 132 | 050027743700010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV雨四路许家寨村许家寨台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0678 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 133 | 050027838000010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV恰一路西台村台区新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 134 | 050027837300010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV共一路二毛家属院新增变台工程 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 135 | 050026862500040 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV吉四路塔秀村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1017 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 136 | 050027743600010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV雨九路山城村张家台台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 137 | 050027805800030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2700.0 | 43.2 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 138 | 050027742300020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV达二路马圈村马圈沟#1台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 139 | 050027741600020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV峰五路铁家村铁家5社等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 140 | 050027751400530 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海果洛查郎110kV变电站10kV二期配出工程 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2.0 | 0.0406 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022646-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 141 | 050027780700020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海南供电公司6kV沙二路洛合相公用变低电压治理 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海海南贵南 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 142 | 050027754500030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2100.0 | 33.6 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 143 | 050027741300010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV班三路大庄村大庄7.8.9社等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 144 | 050027805800090 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 225.0 | 3.6 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 145 | 050024768800480 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海果洛玛沁县大武镇棚户区改造电网建设工程 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.061 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500050044-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 146 | 050027838800010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 海南青海海南贵德10kV新一路新街乡鱼山村（原台区）高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 147 | 050027744800010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV纪一路古城村上湾台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0474 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 148 | 050027837400020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV西五路莫合多村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 149 | 050026862400030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵南10kV南六路上江当村台区高低压线路及台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵南县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 150 | 050027727400060 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 300.0 | 4.068 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 151 | 050027837800020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南兴海10kV河一路高压线路及羊场二大队#002、#003配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州兴海县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 152 | 050027741900020 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV峰四路陈家台村陈家台1社等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 153 | 050027837600010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南同德10kV同二路瓜什则村高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海省海南州同德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 154 | 050027780700010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海南供电公司6kV沙二路洛合相公用变低电压治理 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/09/29 | 青海海南贵南 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 155 | 050027824700100 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):750/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 7.2 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 156 | 050027805700110 | 021低压电流互感器 | 包3 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 30.0 | 0.48 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 157 | 050027741800030 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东互助10kV峰四路陈家台村陈家台上台等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1423 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 158 | 050027838300010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海南贵德10kV尼二路河西镇山坪村分支高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1525 | 2020/09/29 | 青海省海南州贵德县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 159 | 050027743400010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV雨六路联村金家台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.0949 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 160 | 050027744100010 | 021低压电流互感器 | 包3 | 青海海东乐都10kV高三路寺磨庄村寺庄上变台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1423 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 161 | 050027824700050 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1800.0 | 28.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 162 | 050027805700040 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 163 | 050027754500040 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1500.0 | 24 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 164 | 050027805800080 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 600.0 | 9.6 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 165 | 050027754500070 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1509.0 | 24.144 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 166 | 050027715900490 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海果洛玛沁县10kV大七路智格分支线路改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022619-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 167 | 050027743700020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨四路许家寨村许家寨台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 168 | 050027805700050 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 600.0 | 9.6 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 169 | 050027744400030 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV中四路烂泥沟村烂泥沟一台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 170 | 050027741000010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东民和10kV先三路红崖村抽下口子台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 171 | 050027741300020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV班三路大庄村大庄7.8.9社等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1627 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 172 | 050027805800040 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 173 | 050027742600010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV红四路浪上村浪上台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 174 | 050027744000010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV达一路拉日村拉日台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 175 | 050027754500050 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1509.0 | 24.144 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 176 | 050027743300010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨九路坝口村坝口台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 177 | 050027741200020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV班三路新元村新元上等5个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 178 | 050027805800070 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 179 | 050027754500080 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1509.0 | 24.144 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 180 | 050027741400010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV峰五路王家山村王家山3社等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 181 | 050027743600020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨九路山城村张家台台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 182 | 050026363600600 | 021低压电流互感器 | 包4 | 果洛州达日县10kV建一路查雀寺台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022619-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 183 | 050027744200010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨六路陶马家村调庄台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 184 | 050027743500010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨六路熊家村熊家台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 185 | 050027727400040 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1200.0 | 16.272 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 186 | 050024768900530 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海果洛甘德县柯曲镇达协村10kV及低压电网延伸工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022617-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 187 | 050027824700040 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1800.0 | 28.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 188 | 050027805800050 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 189 | 050027744700020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV高三路寺磨庄村磨庄东变台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 190 | 050026363500580 | 021低压电流互感器 | 包4 | 果洛州达日县10kV建一路岗巴寺台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022619-00003 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 191 | 050027742800020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV红四路浪下村浪下台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 192 | 050027741800020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV峰四路陈家台村陈家台上台等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 193 | 050027744300010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV雨九路河西村河西一台区等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 194 | 050027745000010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV高三路老鸦村老鸦2#台区等2个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 195 | 050027824700060 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 196 | 050027742900010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东民和10kV先三路朱家岭村朱家岭台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 197 | 050027754500060 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1509.0 | 24.144 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500029180-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 198 | 050027805700080 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 210.0 | 3.36 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 199 | 050027824700070 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 200 | 050026363500570 | 021低压电流互感器 | 包4 | 果洛州达日县10kV建一路岗巴寺台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0508 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500022617-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 201 | 050027742000030 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV峰六路兴隆村兴隆大庄等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 202 | 050027805700070 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 270.0 | 4.32 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 203 | 050027824700080 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 300.0 | 4.8 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500029180-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 204 | 050027805800060 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 14.4 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 205 | 050027727400050 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 300.0 | 4.068 | 2020/10/15 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 206 | 050027743800010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV达一路童家村童家台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 207 | 050027742100020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV红四路磨台村磨台台区等4个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 9.0 | 0.1627 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 208 | 050027805700060 | 021低压电流互感器 | 包4 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 591.0 | 9.456 | 2020/10/30 | 国网果洛供电公司指定地点。 | D05P-500029180-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 209 | 050027741100010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东民和10kV先三路河西村河西台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 210 | 050027742200020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV红二路晁家村晁家台区等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 211 | 050027743200020 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东民和10kV马三路田家村田家上等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 212 | 050027742700010 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东乐都10kV红四路斜中村斜中台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 0.0542 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 213 | 050027741600030 | 021低压电流互感器 | 包4 | 青海海东互助10kV峰五路铁家村铁家5社等3个台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 0.1084 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05T-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 214 | 050027844000030 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 2.0 | 3.1199 | 2020/09/29 | 青海省玉树州 | B00H-500009730-00003 | 信通公司 |  |
| 215 | 050027844300080 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 10.0 | 11.8989 | 2021/03/30 | 青海省海南州 | B00H-500009730-00004 | 信通公司 |  |
| 216 | 050027844300010 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 1.0 | 0.7999 | 2020/09/29 | 青海省海南州 | B00H-500026461-00004 | 信通公司 |  |
| 217 | 050027844000020 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 1.0 | 0.7999 | 2020/09/29 | 青海省玉树州 | B00H-500026461-00002 | 信通公司 |  |
| 218 | 050027844000050 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 11.0 | 8.7991 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 | B00H-500026461-00001 | 信通公司 |  |
| 219 | 050027844300060 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 10.0 | 7.9992 | 2021/03/30 | 青海省海南州 | B00H-500026461-00003 | 信通公司 |  |
| 220 | 050027844300070 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 5.0 | 5.9997 | 2021/03/30 | 青海省海南州 | B00H-500130622-00001 | 信通公司 |  |
| 221 | 050027844300040 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1.0 | 1.1999 | 2020/09/29 | 青海省海南州 | B00H-500130622-00002 | 信通公司 |  |
| 222 | 050026972300010 | 022通信设备 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 0.226 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | D05T-500117707-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 223 | 050026972500010 | 022通信设备 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 0.226 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | D05T-500117707-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 224 | 050026972400010 | 022通信设备 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | 光网络单元设备(ONU)-电源输入方式:直流输入,PON口:2,FE接口:4,POTS接口:无,RS485接口:4,CATV接口:无,使用环境:户外 | 台 | 1.0 | 0.226 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | D05T-500117707-00003 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 225 | 050027844000060 | 022通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 18.0 | 28.0793 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 | B00H-500009730-00002 | 信通公司 |  |
| 226 | 050027788800020 | 023测量控制装置 | 包1 | 国网青海省电力公司共享储能区块链应用平台及大功率自同步电压源型储能逆变器建设项目 | 测量控制装置-变电站电压等级:AC35kV | 套 | 1.0 | 39.9999 | 2020/09/29 | 青海西宁 | B00H-500118278-00002 | 信通公司 |  |
| 227 | 050027386800200 | 023测量控制装置 | 包2 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 通信网关 | 台 | 20.0 | 539.9999 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500009730-00001 | 信通公司 |  |
| 228 | 050027386800270 | 023测量控制装置 | 包3 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 信息安全设备配件-类型:综合安全网关UTM配件 | 个 | 2.0 | 30 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500140657-00001 | 信通公司 |  |
| 229 | 050027386800240 | 023测量控制装置 | 包4 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 网络流量控制系统 | 套 | 5.0 | 100 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500084182-00001 | 信通公司 |  |
| 230 | 050027386800230 | 023测量控制装置 | 包5 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 网络特征分析平台 | 台 | 2.0 | 229.9999 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500134830-00001 | 信通公司 |  |
| 231 | 050027386800250 | 023测量控制装置 | 包6 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 协议转换器 | 台 | 2.0 | 5.9999 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500024261-00002 | 信通公司 |  |
| 232 | 050027386800260 | 023测量控制装置 | 包6 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 协议转换器 | 台 | 10.0 | 70 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500024261-00001 | 信通公司 |  |
| 233 | 050027386800190 | 023测量控制装置 | 包7 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 硬件加密机-并发值:无并发 | 台 | 4.0 | 59.9998 | 2020/09/29 | 青海西宁 | B00H-500134616-00001 | 信通公司 |  |
| 234 | 050027745100020 | 024运维物资 | 包1 | 青海海东碾伯110kV变电站10kV平兴开关站新建工程 | PT并列装置 | 套 | 2.0 | 4.52 | 2020/10/30 | 青海省海东市乐都区 | 9906-500008766-00020 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 不含电压切换装置，数量为1套，屏体0面。后接线。 |
| 235 | 050027745200070 | 024运维物资 | 包1 | 青海海东新平变110kV变电站10kV开关站新建工程 | PT并列装置 | 套 | 1.0 | 2.26 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008766-00020 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 不含电压切换装置，数量为1套，屏体0面。后接线。 |
| 236 | 050027745300020 | 024运维物资 | 包1 | 青海海东石家营110kV变电站10kV开关站新建工程 | PT并列装置 | 套 | 1.0 | 2.26 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | 9906-500008766-00020 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 不含电压切换装置，数量为1套，屏体0面。后接线。 |
| 237 | 050027843700050 | 024运维物资 | 包1 | 国网青海海北供电公司1#综合服务办公楼营销专业实训室改造 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:高海拔 | 架 | 2.0 | 3.0574 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500126987-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 238 | 050027798200010 | 024运维物资 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年扫描仪购置（A3幅面） | 扫描仪-类型:办公扫描仪 | 台 | 1.0 | 5.4 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500024577-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 239 | 050027798100010 | 024运维物资 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年扫描仪购置（A1幅面） | 扫描仪-类型:工程扫描仪 | 台 | 1.0 | 12 | 2020/10/30 | 果洛公司指定交货地点 | D05P-500024578-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 240 | 020004403000010 | 024运维物资 | 包1 | 国网青海省电力公司2020年无线数字对讲应急通信箱购置项目 | 对讲机 | 台 | 2.0 | 53.9999 | 2020/11/03 | 青海省西宁市 | B00H-500024597-00001 | 国网青海省电力公司本部 |  |
| 241 | 030006749300010 | 024运维物资 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年图纸复印扫描仪购置 | 扫描仪-类型:工程扫描仪 | 台 | 1.0 | 10.9999 | 2020/10/25 | 青海省海北州海晏县 | D05Q-500024578-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 242 | 050026821800010 | 026自助服务终端 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年营业厅转型升级（自助缴费终端） | 自助服务终端-标配 | 套 | 4.0 | 25.9999 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500118377-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 243 | 050026821800020 | 026自助服务终端 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年营业厅转型升级（自助缴费终端） | 自助服务终端-标配 | 套 | 10.0 | 64.9998 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500118370-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 244 | 002006991000000 | 027移动式遮栏 | 包1 |  | 移动式遮栏 | 米 | 1.0 | 15 | 2020/09/30 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV特高压青南换流站 | B00H-500023179-00001 | 检修公司 |  |
| 245 | 002006990500000 | 027移动式遮栏 | 包1 |  | 红布幔 | 条 | 1.0 | 51 | 2020/09/30 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV特高压青南换流站 | B00H-500023142-00001 | 检修公司 |  |
| 246 | 050027801500360 | 031接地降阻模块 | 包1 | 青海果洛查郎至德昂35kV线路新建工程 | 接地降阻模块 | 块 | 792.0 | 19.008 | 2020/10/30 | 青海省果洛州达日县 | D05S-500065351-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 247 | 050027843700040 | 032反窃电培训及计量培训装置 | 包1 | 国网青海海北供电公司1#综合服务办公楼营销专业实训室改造 | 三相电能表接线仿真系统 | 套 | 1.0 | 25.8 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500068573-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 248 | 050027843700020 | 032反窃电培训及计量培训装置 | 包1 | 国网青海海北供电公司1#综合服务办公楼营销专业实训室改造 | 高压计量培训装置 | 套 | 1.0 | 8.5 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500116215-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 249 | 050027843700010 | 032反窃电培训及计量培训装置 | 包1 | 国网青海海北供电公司1#综合服务办公楼营销专业实训室改造 | 低压计量反窃电培训装置 | 套 | 1.0 | 8.5 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500068576-00002 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 250 | 050027843700030 | 032反窃电培训及计量培训装置 | 包1 | 国网青海海北供电公司1#综合服务办公楼营销专业实训室改造 | 低压计量反窃电培训装置 | 套 | 1.0 | 9.2 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500068576-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 251 | 050027733900020 | 033高压试验仿真仪器 | 包1 | 国网青海电科院新能源/储能电站高电压穿越试验平台建设 | 高压试验仿真仪器-类型:逆变器电气扰动故障仿真平台 | 台 | 1.0 | 425 | 2021/03/01 | 青海省西宁市五四西路8号 | B00H-500124073-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 |  |
| 252 | 050027733900010 | 033高压试验仿真仪器 | 包1 | 国网青海电科院新能源/储能电站高电压穿越试验平台建设 | 高压试验仿真仪器-类型:逆变器电气扰动故障仿真平台 | 台 | 1.0 | 269 | 2020/10/30 | 青海省西宁市五四西路8号 | B00H-500124073-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 |  |
| 253 | 050027799700030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 14.0 | 13.9999 | 2020/10/15 | 青海省海东市平安区 | D05T-500126101-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 254 | 050027844100030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 10.0 | 9.9993 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500126101-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 255 | 050027795900030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 8.0 | 7.9999 | 2020/10/20 | 青海省海西州格尔木市物资仓库 | D05M-500126101-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 |  |
| 256 | 050027805600030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 10.0 | 10 | 2020/10/30 | 果洛州。 | D05P-500126101-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 257 | 050027754400030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 90.0 | 90 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500126101-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 258 | 050027825000020 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海玉树供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 19.0 | 19 | 2020/08/31 | 青海省西宁市 | D05O-500126101-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 |  |
| 259 | 050027843000030 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 8.0 | 7.9999 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500126101-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 260 | 050027834400010 | 034识别仪 | 包1 | 国网青海黄化供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 识别仪-用途:配变台区 | 台 | 10.0 | 9.9999 | 2020/10/30 | 青海省尖扎县 | D05R-500126101-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 261 | 050027754400040 | 035线损测试仪 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 17.0 | 136 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500064940-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 262 | 050027843000040 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海海北供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 2.0 | 16 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500064940-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 263 | 050027825000030 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 1.0 | 8 | 2020/08/31 | 青海省西宁市 | D05O-500064940-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 |  |
| 264 | 050027795900040 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海海西供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 1.0 | 8 | 2020/10/20 | 青海省海西州格尔木市物资仓库 | D05M-500064940-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 |  |
| 265 | 050027844100040 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海海南供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 3.0 | 23.9998 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500064940-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 266 | 050027799700040 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海海东供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 8.0 | 64 | 2020/10/15 | 青海省海东市平安区 | D05T-500064940-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 267 | 050027834400020 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海黄化供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 1.0 | 8 | 2020/10/30 | 青海省尖扎县 | D05R-500064940-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 268 | 050027805600040 | 035线损测试仪 | 包2 | 国网青海果洛供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 线损测试仪 | 台 | 2.0 | 16 | 2020/10/30 | 果洛州。 | D05P-500064940-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 269 | 050027844100020 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 36.0 | 57.5988 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500053824-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 270 | 050027805600010 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 7.0 | 11.2 | 2020/10/30 | 果洛州。 | D05P-500053824-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 271 | 050027799700010 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 5.0 | 8 | 2020/10/15 | 青海省海东市平安区 | D05T-500053824-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 272 | 050027799700020 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 40.0 | 64 | 2020/10/15 | 青海省海东市平安区 | D05T-500053824-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 273 | 050027805600020 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 8.0 | 12.8 | 2020/10/30 | 果洛州。 | D05P-500053824-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 274 | 050027844100010 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 5.0 | 7.9998 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500053824-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 275 | 050027843000020 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 18.0 | 28.8 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500053824-00002 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 276 | 050027843000010 | 036用电检查综合测试仪 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 4.0 | 6.4 | 2020/09/25 | 青海省海北州海晏县同宝路22号 | D05Q-500053824-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 277 | 050027754400020 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海西宁供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 40.0 | 64 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500053824-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 278 | 050027795900010 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海海西供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 7.0 | 11.2 | 2020/10/20 | 青海省海西州格尔木市物资仓库 | D05M-500053824-00003 | 国网青海省电力公司海西供电公司 |  |
| 279 | 050027754400010 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海西宁供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 6.0 | 9.6 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500053824-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 280 | 050027834400040 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海黄化供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 28.0 | 44.8 | 2020/10/30 | 青海省尖扎县 | D05R-500053824-00002 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 281 | 050027834400030 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海黄化供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 7.0 | 11.2 | 2020/10/30 | 青海省尖扎县 | D05R-500053824-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 282 | 050027825000010 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 14.0 | 22.4 | 2020/08/31 | 青海省西宁市 | D05O-500053824-00002 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 |  |
| 283 | 050027795900020 | 036用电检查综合测试仪 | 包2 | 国网青海海西供电公司2020年用电检查（反窃电）管理提升项目（用电异常分析装置） | 用电检查综合测试仪-电压等级:AC380V,相数:三相,结构型式:电子式 | 台 | 14.0 | 22.4 | 2020/10/20 | 青海省海西州格尔木市物资仓库 | D05M-500053824-00002 | 国网青海省电力公司海西供电公司 |  |
| 284 | 030006310900010 | 037带电清扫机、干冰清洗机 | 包1 | 国网青海检修公司2020年带电清扫机购置 | 清扫刷 | 把 | 4.0 | 16 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | B00H-500023102-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 285 | 030006330900010 | 037带电清扫机、干冰清洗机 | 包1 | 国网青海海北供电公司2020年干冰清洗机购置 | 洗涤设备-种类:清洗机 | 台 | 1.0 | 97.9999 | 2020/10/30 | 青海省海北州海晏县 | D05Q-500062466-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 286 | 050027754100020 | 039火灾报警系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司35kV先锋变电站一、二次设备改造 | 火灾报警系统 | 套 | 1.0 | 13.56 | 2020/10/20 | 青海省海东市民和县 | 28GH-500010595-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 287 | 030006381700010 | 040电力专用作业车 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年STS静态转换开关应急车辆购置 | 电力专用作业车-原车类型:载货汽车,适用专业:配电,用途:旁路开关 | 辆 | 1.0 | 70 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500139110-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 288 | 030006753300010 | 041普通客车（9人） | 包1 | 国网青海西宁供电公司本部2020年青A26112车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 20 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05S-500010651-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 |  |
| 289 | 030006756600010 | 041普通客车（9人） | 包2 | 国网青海海东本部2020年青B18588车辆报废更新 | 普通客车-规格:大型(车长≥6m,乘坐人数≥20人) | 辆 | 1.0 | 50 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | D05T-500010653-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 290 | 030006756700010 | 041普通客车（9人） | 包3 | 国网青海海东本部2020年青OA8246车辆报废更新 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1.0 | 20 | 2020/10/30 | 青海省海东市平安区 | D05T-500010652-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 291 | 030006671200010 | 041普通客车（9人） | 包4 | 2020年国网青海省电力公司黄化供电公司本部青A28208车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 36.5 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | D05R-500010651-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 |  |
| 292 | 030006321400010 | 042起重设备 | 包1 | 国网青海检修公司2020年南川仓储点电动托盘堆垛车购置 | 起重设备-类型:半电动液压堆高车 | 台 | 1.0 | 10.9999 | 2020/10/30 | 青海省西宁市 | B00H-500138583-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 293 | 030006314800010 | 042起重设备 | 包1 | 国网青海检修公司2020年格尔木仓储点电动托盘堆垛车购置 | 起重设备-类型:半电动液压堆高车 | 台 | 1.0 | 10.9999 | 2020/10/30 | 青海省格尔木市 | B00H-500138583-00001 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 294 | 030006412000010 | 042起重设备 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年电动托盘堆垛车购置 | 起重设备-类型:半电动液压堆高车 | 台 | 1.0 | 11 | 2020/10/30 | 青海省海南州共和县 | D05N-500138583-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 295 | 030006398100010 | 042起重设备 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年电动托盘堆垛车购置 | 起重设备-类型:半电动液压堆高车 | 台 | 1.0 | 11 | 2020/10/20 | 青海省海东市平安区 | D05T-500138583-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 296 | 050026816600020 | 043制氧设备 | 包1 | 国网青海电力本部调度楼空调通风分系统空调及供氧设备局部改造 | 制氧设备 | 台 | 1.0 | 67.8 | 2020/09/18 | 青海省西宁市胜利路89号国网青海省电力公司 | D05P-500136228-00001 | 国网青海省电力公司本部 |  |
| 297 | 030006772600010 | 044中央空调系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年空调购置 | 中央空调系统-类型:多联机型,功率:50kW以下 | 套 | 1.0 | 5.4999 | 2020/10/15 | 青海省海东市平安区 | D05T-500139553-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 |  |
| 298 | 050026816600010 | 044中央空调系统 | 包1 | 国网青海电力本部调度楼空调通风分系统空调及供氧设备局部改造 | 中央空调系统-类型:多联机型,功率:50kW-100kW | 套 | 2.0 | 38.307 | 2020/09/18 | 青海省西宁市胜利路89号国网青海省电力公司 | D05P-500139554-00001 | 国网青海省电力公司本部 |  |
| 299 | 050027797800010 | 045电梯 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 电梯-载重:1000kg,用途:客梯 | 台 | 1.0 | 38 | 2020/10/30 | 青海省果洛州班玛县供电公司 | D05P-500064925-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 300 | 050026805200010 | 045电梯 | 包1 | 国网青海电力本部2号综合楼电梯分系统电梯更新 | 电梯-载重:1000kg,用途:客货梯 | 台 | 3.0 | 165.093 | 2020/09/18 | 青海省西宁市新宁路16号天年阁饭店 | D05P-500067172-00001 | 国网青海省电力公司本部 |  |
| 301 | 050027843300010 | 046防雷设备 | 包1 | 国网青海海北供电公司35kV浩孔线等3条线路防雷整治 | 防雷设备-设备类型:线路防雷装置 | 台 | 169.0 | 76.006 | 2020/08/28 | 青海省海北州 | D05Q-500062282-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司 |  |
| 302 | 050027799900010 | 047防鸟设备 | 包1 | 国网青海检修公司330kV官香Ⅱ线#001-#112区段鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 6832 | 116.144 | 2020/09/10 | 青海省海东市民和县 | D05S-500010604-00001 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 303 | 050027799800010 | 047防鸟设备 | 包1 | 国网青海检修公司330kV园香I,II线#001-#006区段鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 560 | 9.52 | 2020/09/10 | 青海省海东市民和县 | D05S-500010604-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 |  |
| 304 | 050027822000010 | 047防鸟设备 | 包1 | 国网青海检修公司330kV羚林I线#001-#264区段防鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 9166.0 | 66.8109 | 2020/08/31 | 青海省海西州茫崖市 | 9906-500010604-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 | 防鸟设备，防鸟刺 |
| 305 | 050027817600010 | 047防鸟设备 | 包1 | 国网青海检修公司330kV羚土I线#001-#246区段防鸟害整治 | 防鸟设备 | 台 | 7949.0 | 57.9402 | 2020/08/31 | 青海省海西州茫崖市 | 9906-500010604-00002 | 国网青海省电力公司检修公司 | 防鸟设备，防鸟刺 |
| 306 | 020004447000010 | 048办公类用品 | 包1 |  | 主控桌-类型:调度主控桌 | 张 | 3.0 | 24 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500024813-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 307 | 050027827200010 | 048办公类用品 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司供服大厅家具采购项目 | 办公桌-产品类型:一般,功能类型:多功能型 | 张 | 1.0 | 40 | 2020/10/30 | 青海省果洛州果洛公供电公司 | D05P-500024822-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 |  |
| 308 | 020004447000020 | 048办公类用品 | 包1 |  | 会议桌-规格:中（20人） | 张 | 1.0 | 6.8 | 2020/09/29 | 青海省海南州共和县 | D05N-500024825-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司 |  |
| 309 | 050009123700000 | 048办公类用品 | 包1 |  | 办公用柜、架、箱-材质结构:不锈钢,功能类型:密集柜,产品类型:中档 | 组 | 1.0 | 15 | 2020/09/30 | 青海省海南州共和县铁盖乡±800KV特高压青南换流站 | B00H-500091237-00001 | 检修公司 |  |
| 310 | 050027386800210 | 049软件 | 包1 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 安全与保密软件 | 套 | 1.0 | 89.9999 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500024250-00001 | 信通公司 |  |
| 311 | 050027386800220 | 049软件 | 包2 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 系统安全软件 | 套 | 1.0 | 120 | 2020/09/29 | 陕西省西安市 | B00H-500024248-00001 | 信通公司 |  |
| 312 | 050027788800010 | 049软件 | 包3 | 国网青海省电力公司共享储能区块链应用平台及大功率自同步电压源型储能逆变器建设项目 | 成熟套装软件 | 套 | 1.0 | 391 | 2020/09/29 | 青海西宁 | B00H-500024252-00002 | 信通公司 |  |

附件3：招标人、招标代理机构及投标人关于招标代理服务费的三方约定

招标人、招标代理机构与投标人三方约定

▲要求为原件由法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章后，附在商务投标文件中。

招标人、招标代理机构与投标人三方约定 根据中国招标投标协会《关于贯彻<国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格【2015】299号）的指导意见>》（中招协【2015】026号），本次招标，招标人、招标代理机构与投标人约定如下：招标代理服务费用包含在投标人的投标总报价中，由招标人随合同款支付给中标人。投标人中标后向招标代理机构支付招标代理服务费用。 法定代表人或其委托代理人签字： 投标人（公章）： 年 月 日