## Sheet1
国网青海省电力公司2020年新增第一次服务招标采购项目（招标编号：282037）招标采购需求一览表
序号 | 采购申请 | 行项目 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 技术规范书ID | 网省所属单位 | 业务管理归口部门 | 工程规模 | 分项最高限价（万元）（不含税） | 合计最高限价（万元）（不含税） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方 | 设计施工监理工期
1 | 0710246943 | 10 | 001-勘察设计（综合类） | 包1 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）等项目设计 | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2804-300009178-00010 | 果洛供电公司 | 营销部 | 对辖区内12893只电能表进行更换改造。 | 14.8753 | 17.3696 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 果洛州玛沁县、甘德县、达日县、班玛县、久治县、玛多县；总价承包。 | 2020年6月30日开始，2020年8月30日结束。
13 | 0710241480 | 10 |  |  |  | 国网青海果洛供电公司2020年客户侧泛在电力物联网平台层网络安全防护提升 | 2804-300009178-00009 | 果洛供电公司 | 营销部 | 对辖区内299台集中器进行信息安全改造。 | 2.4943 |  |  | 果洛州玛沁县、甘德县、达日县、玛多县、班玛县、久治县；总价承包。 | 2020年6月30日开始，2020年7月30日结束。
2 | 0710247027 | 10 |  | 包2 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）等项目设计 | 国网青海海南供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2807-300009178-00015 | 海南供电公司 | 营销部 | 对运行的4.5万只RS485电能表、窄带载波电能表更换为HPLC电能表,其中单相表4万只。 | 54.2018 | 79.7608 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省海南州共和县、兴海县、同德县、贵南县、贵德县；总价承包 | 开始日期：2020年6月30日，结束日期：2020年8月30日
10 | 0710241668 | 10 |  |  |  | 国网青海海南供电公司2020年客户侧泛在电力物联网平台层网络安全防护提升 | 2807-300009178-00014 | 海南供电公司 | 营销部 | 对辖区内1000台集中器、500台专变采集终端进行信息安全改造。 | 12.5469 |  |  | 青海省共和县、贵德县、同德县、兴海县、贵南县；总价承包 | 开始日期:2020年6月30日，结束日期：2020年8月30日
11 | 0710241669 | 10 |  |  |  | 国网青海海南供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设 | 2807-300009178-00013 | 海南供电公司 | 营销部 | 在贵德县尕让供电所新建2台120kW直流充电桩及相关配套设施。 | 3.6847 |  |  | 青海海南贵德县；总价承包 | 开始日期：2020年6月30日，结束日期：2020年8月30日
12 | 0710241861 | 10 |  |  |  | 国网青海海南供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设 | 2807-300009178-00012 | 海南供电公司 | 营销部 | 分别在贵德国家地质公园、贵德钱姿湖湿地公园、倚河园景区新建1座公共充电站等 | 9.3274 |  |  | 青海海南贵德县；总价承包 | 开始日期：2020年6月30日，结束日期：2020年8月30日
3 | 0710247055 | 10 |  | 包3 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）设计 | 国网青海黄化供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2809-300009178-00011 | 黄化供电公司 | 营销部 | 对黄化公司辖区3.25万只电能表进行更换改造设计 | 42.9 | 42.9 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省黄化地区尖扎县、同仁县、河南县、泽库县、循化县、化隆县，总价承包 | 设计开始时间:2020年6月30日，设计结束时间：2020年7月15日
4 | 0710247179 | 10 |  | 包4 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表设计 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表 | 2819-300009178-00009 | 海西供电公司 | 营销部 | 对国网海西供电公司辖区内4.02万户电能表进行更换改造。 | 49.8382 | 49.8382 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省海西州格尔木、德令哈、都兰、乌兰、天峻、茫崖、大柴旦县；总价承包 | 设计开始时间：2020年06月30日，设计结束时间：2020年07月30日
5 | 0710247187 | 10 |  | 包5 | 国网海北供电公司2020年智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）设计 | 国网海北供电公司2020年智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2805-300009178-00011 | 海北供电公司 | 营销部 | 对运行的26335只电能表进行更换改造。 | 31.2481 | 31.2481 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省海北州海晏县、刚察县、祁连县、门源县；总价承包 | 设计开始时间：2020年06月30日， 设计完成时间：2020年8月30日
6 | 0710247223 | 10 |  | 包6 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）设计 | 国网青海海东供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2806-300009178-00014 | 海东供电公司 | 营销部 | 对海东供电公司辖区内10万只低压用户电能表进行更换改造设计。 | 100.3092 | 100.3092 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省海东市平安区、互助县、民和县、乐都区，总价承包 | 设计开始时间：2020年6月30日，设计结束时间：2020年7月30日。
7 | 0710247224 | 10 |  | 包7 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广）设计 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2814-300009178-00006 | 玉树供电公司 | 营销部 | 对玉树州一市五县2.8万户居民进行采集系统建设，并完成配套下户改造。 | 92.4414 | 92.4414 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 建设地点：玉树州玉树市、称多县、囊谦县、治多县、杂多县、曲麻莱县；承包方式：总价承包 | 2020年6月30日至2020年8月30日
8 | 0710247297 | 10 |  | 包8 | 国网青海西宁供电公司2020年基于泛在电力物联 HPLC智电能表推广应用等2项工程设计 | 国网青海西宁供电公司2020年基于泛在电力物联 HPLC智电能表推广应用 | 2813-300009178-00024 | 西宁供电公司 | 营销部 | 对国网西宁供电公司运行的10万只RS485电能表、窄带载波电能表更换为HPLC电能表。 | 101.1027 | 272.6172 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有输变电工程设计丙级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开始时间：2020年06月30日;完成时间：2020年07月30日
9 | 0710247298 | 10 |  |  |  | 国网青海西宁供电公司2020年客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 2813-300009178-00025 | 西宁供电公司 | 营销部 | 对运行的15万只电能表进行更换改造。 | 171.5145 |  |  | 青海省西宁市，总价承包 | 开始时间：2020年06月30日;完成时间：2020年07月30日
14 | 0710246944 | 10 | 002-施工（基建110kV及以上） | 包1 | 青海西宁沈家寨片区网架完善工程施工 | 青海西宁沈家寨片区网架完善工程 | A001-300000529-00001 | 西宁供电公司 | 建设部 | 电缆线路4.15公里 | 3506.2539（含安全文明施工费74.52万元） | 3506.2539（含安全文明施工费74.52万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年08月30日
15 | 0710246948 | 10 | 002-施工（基建110kV及以上） | 包2 | 青海西宁南朔-宏源气体110kV线路工程施工 | 青海西宁南朔-宏源气体110kV线路工程 | 2813-300000505-00001 | 西宁供电公司 | 建设部 | 电缆线路1.1公里 | 78.8455（含安全文明施工费2.9197万元） | 78.8455（含安全文明施工费2.9197万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年05月30日
16 | 0710247203 | 10 |  | 包3 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程施工 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 2807-300000502-00003 | 海南供电公司 | 建设部 | 建设110千伏主变压器1台，变电容量31.5兆伏安。 | 184.8419（含安全文明施工费4.2239万元） | 184.8419（含安全文明施工费4.2239万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 建设地点：海南州共和县；承包方式：总价承包与综合单价相结合 | 开工时间：2020年06月30日 竣工时间：2021年09月25日
17 | 0710241906 | 10 |  | 包4 | 青海海西锦程110kV输变电新建工程施工 | 青海海西锦程110kV输变电新建工程 | 2819-300000496-00006 | 海西供电公司 | 建设部 | 新建110千伏主变2x50兆伏安，新建110千伏线路长度0.86千米。 | 1559.085万元（含安全文明施工费42.046万元） | 1559.085万元（含安全文明施工费42.046万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 青海省海西州德令哈市，总价承包与综合单价承包相结合 | 开工时间：2020年6月30日；竣工时间：2021年10月30日。
18 | 0710247136 | 10 | 003-电网工程施工（基建35kV及以下）（适用资格预审） | 包1 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程施工 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程 | A644-300000399-00017 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV线路2条，架空线路15.45公里，电缆线路0.5公里。 | 301.1431(含安全文明施工费6.4836万元) | 320.6105（含安全文明施工费6.8395万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海东市民和县，总价承包与综合单价承包相结合方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
19 | 0710247139 | 10 |  |  |  | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程 | A644-300000395-00024 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV间隔1个。 | 19.4674(含安全文明施工费0.3559) |  |  | 青海省海东市民和县，总价承包与综合单价承包相结合方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
20 | 0710247132 | 10 | 003-电网工程施工（基建35kV及以下）（适用资格预审） | 包2 | 青海海东联州35kV变电站2号主变扩建工程施工 | 青海海东联州35kV变电站2号主变扩建工程 | A644-300000395-00023 | 海东供电公司 | 建设部 | 新增35kV主变1台，容量6.3MVA，新增35kV进线1回，10kV出线4回。 | 65.7（含安全文明施工费1.03万元） | 548.91（含安全文明施工费14.33万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海东市民和县，总价承包与综合单价承包相结合方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
21 | 0710247134 | 10 |  |  |  | 青海海东联州35kV变电站2号主变扩建工程 | A644-300000399-00016 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV线路1条，架空线路23.5公里，电缆线路0.2公里。 | 483.21（含安全文明施工费13.02万元） |  |  | 青海省海东市民和县，总价承包与综合单价承包相结合方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
22 | 0710246946 | 10 |  | 包3 | 青海西宁双旗35kV变电站增容扩建工程施工 | 青海西宁双旗35kV变电站增容扩建工程 | A005-300000391-00024 | 西宁供电公司 | 建设部 | 变电容量0.63万千伏安，线路长度14千米 | 546.4448（含安全文明施工费15.9324万元） | 546.4448（含安全文明施工费15.9324万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年05月30日
23 | 0710241805 | 10 |  | 包4 | 青海海东循化35kV公团线线路改造工程施工 | 青海海东循化35kV公团线线路改造工程 | 2809-300000399-00012 | 黄化供电公司 | 建设部 | 新建架空输电线路13.8km，新建铁塔44基，钢管杆11基。 | 554.4854万元（含安全文明施工费17.4536万元） | 554.4854万元（含安全文明施工费17.4536万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海东市循化县，总价承包与综合单价承包相结合。 | 开始日期：2020年6月30日，结束日期：2020年12月30日。
24 | 0710241810 | 10 | 003-电网工程施工（基建35kV及以下）（适用资格预审） | 包5 | 青海海东市沙连堡35kV变电站第二回电源进线工程施工 | 青海海东市沙连堡35kV变电站第二回电源进线工程 | 2809-300000399-00010 | 黄化供电公司 | 建设部 | 新建韵升～沙连堡35kV线路，线路长约9.5km， | 413.1754万元（含安全文明施工费10.6549万元） | 413.1754万元（含安全文明施工费10.6549万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海东市化隆县，总价承包与综合单价承包相结合 | 开工时间：2020年07月20日；竣工时间：2020年12月30日。
25 | 0710242347 | 10 |  | 包6 | 青海海北祁连政和～野牛沟变35kV线路新建工程施工 | 青海海北祁连政和～野牛沟变35kV线路新建工程 | 2805-300000399-00001 | 海北供电公司 | 建设部 | 新建35千伏架空线路32.5千米，电缆线0.09千米，24芯ADSS光缆37千米 | 307.7357万元（含安全文明施工费14.0043万元） | 307.7357万元（含安全文明施工费14.0043万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海北藏族自治州祁连县，总价承包与综合单价承包相结合 | 开工时间：2020年6月30日； 竣工时间：2021月6月30日
26 | 0710242349 | 10 |  | 包7 | 青海海北虎符110kV变电站35kV配出工程施工 | 青海海北虎符110kV变电站35kV配出工程 | 2805-300000391-00004 | 海北供电公司 | 建设部 | 新建35千伏架空线路8.2千米，电缆0.2千米，35千伏出线间隔2个 | 247.259万元（含安全文明施工费8.1939万元） | 247.259万元（含安全文明施工费8.1939万元） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省海北藏族自治州海晏县，总价承包与综合单价承包相结合 | 开工时间：2020年6月30日； 竣工时间：2021年6月30日
27 | 0710242633 | 10 | 004-电网工程施工（运检35kV及以下） | 包1 | 青海海东循化10kV循四路005号台区改造等工程施工 | 青海海东循化10kV循四路005号台区改造工程 | 2809-300000355-00759 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建0.4千伏线路0.152千米，变压器1台，下户89户。 | 12.7685 | 455.9624 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。 | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30日，竣工时间：2020年12月30日
28 | 0710242634 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化街子乡10kV团二路三岔集镇台区新建工程 | 2809-300000355-00760 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建10千伏线路1.304千米，新建改造0.4千伏线路2.416千米，变压器3台，下户192户。 | 68.3791 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30日，竣工时间：2020年12月30日
29 | 0710242635 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化10kV团十一、团十二路线路新建延伸工程 | 2809-300000355-00761 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建10千伏线路0.631千米，新建改造0.4千伏线路0.856千米，开关1台，下户29户。 | 9.4252 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30日，竣工时间：2020年12月30日
30 | 0710242636 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化10kV团八路线路新建工程 | 2809-300000355-00762 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建10千伏线路4.131千米，开关3台。 | 16.7577 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30竣工时间：2020年12月30日
31 | 0710242637 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化县10kV团二、团十路线路改造工程 | 2809-300000355-00763 | 黄化供电公司 | 设备部 | 改造10千伏线路15.85千米，0.4千伏线路2.69千米，变压器4台，下户5户。 | 273.2237 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30竣工时间：2020年12月30日
32 | 0710242638 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化10kV文四路王仓麻村台区改造工程 | 2809-300000355-00764 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建改造10千伏线路0.584千米，0.4千伏线路6.059千米，变压器4台，下户116户。 | 55.9624 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30竣工时间：2020年12月30日
33 | 0710242639 | 10 |  | 包16 |  | 青海海东循化10kV文四路道欧寺台区新建工程1 | 2809-300000355-00765 | 黄化供电公司 | 设备部 | 新建10千伏线路2.05千米，0.4千伏线路0.4千米，变压器1台，下户6户。 | 19.4458 |  |  | 青海省海东市循化县，总价承包 | 开工时间：2020年6月30竣工时间：2020年12月30日
34 | 0710229901 | 20 | 004-电网工程施工（运检35kV及以下） | 包2 | 青海海北大庄110kV变电站35kV间隔扩建等工程施工 | 青海海北大庄110kV变电站35kV间隔扩建工程 | 2805-300000395-00001 | 海北供电公司 | 设备部 | 大庄110千伏变电站扩建1个35千伏出线间隔 | 21.972 | 51.9056 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 建设地点：青海海北州祁连县；承包方式：总价承包与综合单价承包相结合 | 开工日期：2020年6月30日；竣工日期2020年8月30日
35 | 0710229902 | 30 |  |  |  | 青海海北峨堡35kV变电站35kV间隔扩建工程 | 2805-300000395-00002 | 海北供电公司 | 设备部 | 峨堡35kV变电站扩建1个35千伏出线间隔 | 29.9336 |  |  | 建设地点：青海海北州祁连县；承包方式：总价承包与综合单价承包相结合 | 开工日期：2020年6月30日；竣工日期2020年8月30日
36 | 0720059764 | 10 | 005-施工（技改大修） | 包1 | 国网青海检修公司750kV西宁变电站场区噪音治理施工 | 国网青海检修公司750kV西宁变电站场区噪音治理（施工） | A713-300005188-00004 | 检修公司 | 设备部 | 750KV西宁变电站高抗设备区与南侧围墙之间修筑一堵防噪墙。 | 372.2688 | 372.2688 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包一级企业资质。 | 750KV西宁变电站，总价承包。 | 开工日期：2020年08月15日，竣工日期：
37 | 0710242210 | 10 | 006-施工（综合类） | 包1 | 国网青海黄化供电公司2号综合楼综合改造工程施工 | 国网青海黄化供电公司2号综合楼综合改造 | 2809-300004861-00006 | 黄化供电公司 | 后勤部 | 外墙面一层更换为一体化装饰板、面积450平方米，更换外窗120樘，更换外门一樘等。 | 407.4587 | 407.4587 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级或建筑装饰装修专业承包贰级及以上企业资质。 | 青海省黄南州尖扎县，综合单价承包方式 | 施工开始日期：2020年6月30日竣工日期：2020年12月10日
38 | 0710246945 | 10 | 007-监理（基建110kV及以上） | 包1 | 青海西宁沈家寨片区网架完善等2项工程监理 | 青海西宁沈家寨片区网架完善工程 | A001-300009718-00001 | 西宁供电公司 | 建设部 | 电缆线路4.15公里 | 109.8881 | 113.5424 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年08月30日
39 | 0710246949 | 10 |  |  |  | 青海西宁南朔-宏源气体110kV线路工程 | 2813-300009360-00001 | 西宁供电公司 | 建设部 | 电缆线路1.1公里 | 3.6543 |  |  | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年05月30日
40 | 0710247204 | 10 |  | 包2 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程监理 | 青海海南镜湖110kV变电站2号主变扩建工程 | 2807-300009358-00001 | 海南供电公司 | 建设部 | 建设110千伏主变压器1台，变电容量31.5兆伏安。 | 10.51 | 10.51 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 建设地点：海南州共和县；承包方式：总价承包 | 开工时间：2020年06月30日 竣工时间：2021年09月25日
41 | 0710247137 | 10 | 008-电网工程监理（基建35kV及以下）（适用于资格预审） | 包1 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出等2项工程监理 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程 | A644-300009433-00016 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV线路2条，架空线路15.45公里，电缆线路0.5公里。 | 13.7876 | 33.7852 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海海东市民和县，总价承包方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
42 | 0710247138 | 10 |  |  |  | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出工程 | A644-300009432-00012 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV间隔1个。 | 1.1076 |  |  | 青海海东市民和县，总价承包方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
43 | 0710247133 | 10 |  |  |  | 青海海东联州35kV变电站2号主变扩建工程 | A644-300009432-00011 | 海东供电公司 | 建设部 | 新增35kV主变1台，容量6.3MVA，新增35kV进线1回，10kV出线4回。 | 4.81 |  |  | 青海省海东市民和县，总价承包方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
44 | 0710247135 | 10 |  |  |  | 青海海东联州35kV变电站2号主变扩建工程 | A644-300009433-00015 | 海东供电公司 | 建设部 | 新建35kV线路1条，架空线路23.5公里，电缆线路0.2公里。 | 14.08 |  |  | 青海省海东市民和县，总价承包方式。 | 开工时间：2020年6月30日,竣工时间：2021年9月26日
45 | 0710246947 | 10 |  | 包2 | 青海西宁双旗35kV变电站增容扩建工程监理 | 青海西宁双旗35kV变电站增容扩建工程 | A005-300009272-00012 | 西宁供电公司 | 建设部 | 变电容量0.63万千伏安，线路长度14千米 | 12.2402 | 12.2402 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市，总价承包 | 开工时间：2020年06月30日；竣工时间：2021年05月30日
46 | 0710248154 | 10 | 009-服务（科技科研） | 包1 | 新能源行业数据接入总线研发服务 | 新能源行业数据接入总线研发服务 | 2812-300009250-00013 | 信通公司 | 互联网部 | 实现跨安全区数据交互与消息接口标准化、双热集控数据向大数据平台传送可控可备、双集控角色权限实时统一。 | 169.8 | 169.8 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有新能源行业数据接入总线研发项目的实施能力。 | 青海西宁；总价承包 | 开始时间：2020-06-30；结束时间：2020-12-25
47 | 0710248155 | 10 |  | 包2 | 光伏扶贫大数据分析平台开发服务 | 光伏扶贫大数据分析平台开发服务 | 2812-300009250-00015 | 信通公司 | 互联网部 | 通过开通扶贫资金到贫困户的“直通车”，实现扶贫收益分配自动生成、发放计划便捷审核、资金发放直达用户。 | 84.9 | 84.9 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有光伏扶贫大数据分析平台开发项目的实施能力。 | 青海西宁；总价承包 | 开始时间：2020-06-30；结束时间：2020-12-25
48 | 0710248156 | 10 |  | 包3 | 新能源可视化远程协助移动APP平台开发服务 | 新能源可视化远程协助移动APP平台开发服务 | 2812-300009250-00014 | 信通公司 | 互联网部 | 完成移动自主化配置服务中心、服务型新能源可视化远程协助移动APP平台、原有两个移动应用的代码剥离设计。 | 94.33 | 94.33 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有新能源可视化远程协助移动APP平台开发项目的实施能力。 | 青海西宁；总价承包 | 开始时间：2020-06-30；结束时间：2020-12-25
49 | 0710248157 | 10 | 009-服务（科技科研） | 包4 | 新能源行业工业互联网平台软件开发服务 | 新能源行业工业互联网平台软件开发服务 | 2812-300009250-00011 | 信通公司 | 互联网部 | 结合新能源行业大数据技术发展趋势，在即有双集控跨安全区数据、业务交互的基础上，提出技术解决方案 | 1462.26 | 1462.26 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有新能源行业工业互联网平台软件开发项目的实施能力。 | 青海西宁；总价承包 | 开始时间：2020-06-30；结束时间：2020-12-25
50 | 0710241941 | 10 |  | 包5 | 基于多源大样本数据透视的电网供需平衡分析方法研究项目服务 | 基于多源大样本数据透视的电网供需平衡分析方法研究 | 2802-300009250-00101 | 发展部 | 发展部 | 基于多源大样本数据透视的电网供需平衡分析方法研究 | 75.47 | 75.47 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有独立的技术研究队伍，具备完成项目所需的设备和专业技术能力。 | 青海西宁，总价承包 | 开始时间：2020年6月30日；完成时间：2020年12月31日
51 | 0710241316 | 10 |  | 包6 | 多能源互补发电联合运行关键技术研究与示范项目服务 | 多能源互补发电联合运行关键技术研究与示范 | 2802-300009601-00032 | 经研院 | 科技部 | 50KW*4h磷酸铁锂电池集装箱系统试制 | 55.45 | 252.8 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有交流器或锂电池生产制造能力或储能系统集成能力。 | 青海西宁，总价承包 | 开始日期：2020年7月10日；结束日期2020年12月31日
52 | 0710241317 | 10 |  |  |  | 多能源互补发电联合运行关键技术研究与示范 | 2802-300009601-00033 | 经研院 | 科技部 | 250KW*4h磷酸铁锂电池集装箱系统试制 | 197.35 |  |  | 青海西宁，总价承包 | 开始日期：2020年7月10日；结束日期2020年12月31日
53 | 0710241798 | 10 |  | 包7 | 配电线路智能监测技术的研究与应用项目服务 | 配电线路智能监测技术的研究与应用 | 2805-300009250-00008 | 海北供电公司 | 设备部 | 实现配电线路运行和智能化 | 42.4528 | 42.4528 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有独立的技术研究队伍，具备完成项目所需的设备和专业技术能力。 | 建设地点：青海海北州门源县；承包方式：总价承包 | 服务实施开始时间：2020年6月30日；施工完成时间：2020年12月30日
54 | 0710241419 | 10 |  | 包8 | 电杆爬梯平台的研发与应用项目服务 | 电杆爬梯平台的研发与应用 | 2807-300009250-00006 | 海南供电公司 | 科技部 | 1.伸缩梯的研发2.防坠系统的研发3.扣锁固定系统研发4.联动操作固定系统研发5.绝缘工作台研发。 | 36.3585 | 36.3585 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有独立的技术研究队伍，具备完成项目所需的设备和专业技术能力。 | 青海海南州共和县，总价承包。 | 科技服务开始日期：2020年6月30日；结束日期：2020年11月20日。
55 | 0710240947 | 10 | 010-服务（管理咨询） | 包1 | 储能技术应用在可再生能源大规模开发利用中公司应对策略研究项目服务 | 储能技术应用在可再生能源大规模开发利用中公司应对策略研究 | 2802-300009278-00009 | 经研院 | 企业协会 | 储能技术应用在可再生能源大规模开发利用中公司应对策略研究 | 44.34 | 44.34 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，应具备从事电力系统自动化、新能源等相关领域技术开发、咨询、服务的能力。 | 青海西宁，总价承包 | 开始日期：2020年7月10日；结束日期2020年12月31日