## 分包模板
序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 分包名称 | 工程项目名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 | 技术规范ID | 需求单位名称 | 扩展描述
1 | 050028985200040 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 端子箱 | 个 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海海东市平安区 |  | 28GH-500008993-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 检修电源箱
2 | 050019274100160 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 西宁750kV变电站间隔扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省西宁市湟中县 |  | 0000-500008993-00018 | 物资供应部
3 | 050028948500010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 2.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
4 | 050028948400010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 8.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
5 | 050028948500030 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段隔离柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
6 | 050028948500020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:站用变开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 2.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
7 | 050028948500040 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
8 | 050028948400020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,绝缘气体:SF6 | 台 | 2.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139339-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
9 | 050026154600020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 封闭母线桥-电压等级:AC380V,额定电流:4000A,结构:共箱 | 米 | 13.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州德令哈市 |  | 0000-500138949-00001 | 物资供应部
10 | 050026154600010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 12.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州德令哈市 |  | 0000-500005460-00001 | 物资供应部
11 | 050029006200020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:240kvar | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500007937-00005 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，2500A,普通型,1000×1000×2200
12 | 050029004200020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:240kvar | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 果洛久治县公司 |  | 9906-500007937-00005 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，2500A,普通型,1000×1000×2200
13 | 050029006400010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 4.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500006474-00010 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，3×250A+4×160A,800×800×2200
14 | 050029006600020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500006388-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，1000×800×2200
15 | 050029004400010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 4.0 | 2020/12/18 | 果洛久治县公司院内 |  | 9906-500006474-00010 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，3×250A+4×160A,800×800×2200
16 | 050029004700020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 久治县供电公司院内 |  | 9906-500006388-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，1000×800×2200
17 | 050029006500020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500061602-00005 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网
18 | 050029006700020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500055883-00015 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，下出,带避雷器
19 | 050029006800030 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 9906-500084057-00015 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网,下进,带进线PT
20 | 050029004800020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 久治县供电公司院内 |  | 9906-500055883-00015 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，下出,带避雷器
21 | 050027427200090 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海海东市沙连堡35kV变电站第二回电源进线工程变电间隔扩建工程 | 端子箱 | 个 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省海东市化隆县 |  | 28GH-500008993-00006 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 开关端子箱XDW1
22 | 050028990400010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出---对端变电站35KV间隔扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1.0 | 2020/12/16 | 青海海东市民和县 |  | 28GH-500008993-00006 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 开关端子箱XDW1
23 | 050020600300150 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 塔拉750千伏变电站间隔扩建工程 | 端子箱 | 个 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 |  | 28GH-500008993-00001 | 物资供应部 | 检修电源箱
24 | 050028976300030 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 巴音330千伏主变扩建工程 | 电能表屏 | 面 | 1.0 | 2021/05/31 | 青海省海西州德令哈市 |  | 28GH-500008994-00002 | 物资供应部 | 电能表屏
25 | 050028953400010 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海检修公司750kV西宁变1、2号主变保护、断路器保护更换 | 控制箱 | 只 | 6.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市湟中县 |  | C50B-500009008-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
26 | 050029004500020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 久治县供电公司院内 |  | 9906-500061602-00005 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网
27 | 050029004900020 | 001高低压开关柜及端子箱 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 久治县供电公司院内 |  | 9906-500084057-00015 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网,下进,带进线PT
28 | 050028937500010 | 002主动干预型消弧装置 | 包1 | 国网青海海东供电公司110kV沙塘川变电站10kV配网接地故障快速处置 | 主动干预型消弧装置-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定开断电流:40kA,结构形式:手车式 | 套 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市互助县 |  | D05T-500138518-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
29 | 050028937900010 | 002主动干预型消弧装置 | 包1 | 国网青海海东供电公司110kV沙塘川变电站10kV配网接地故障快速处置 | 主动干预型消弧装置-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定开断电流:40kA,结构形式:手车式 | 套 | 1.0 | 2021/01/08 | 青海省海东市互助县 |  | D05T-500138518-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
30 | 050029006100010 | 003-10kV变压器及箱变 | 包1 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 班玛县供电公司院内 |  | 5266-500007398-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，SCB10,带不锈钢外壳,下进线,上出线
31 | 050028997800010 | 003-10kV变压器及箱变 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司白玉供电所 | 箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 果洛公司白玉供电所 |  | 9999-500061883-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，环网型,GRC外壳,SH15,低压组屏
32 | 050029004100010 | 003-10kV变压器及箱变 | 包1 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 2.0 | 2020/11/30 | 久治县供电公司院内 |  | 5266-500007398-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 配网，SCB10,带不锈钢外壳,下进线,上出线
33 | 050028949300010 | 004电动汽车充电站监控系统 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（乌兰县茶卡镇充电站新建 | 电动汽车充电站监控系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 |  | 0000-500086361-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
34 | 050026788400030 | 004电动汽车充电站监控系统 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（贵德县旅游景区充电站新 | 电动汽车充电站监控系统 | 套 | 3.0 | 2020/12/18 | 青海省海南州贵德县 |  | D05N-500086361-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
35 | 050029093200010 | 004电动汽车充电站监控系统 | 包1 | 国网青海海南供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（贵德县尕让供电所内部停 | 电动汽车充电站监控系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省海南州贵德县 |  | D05N-500086361-00002 | 国网青海省电力公司海南供电公司
36 | 050028949200010 | 005风/光互补发电装置 | 包1 | 国网青海信通公司柴拉直流通信中继站新能源供电系统改造 | 风/光互补发电装置 | 套 | 1.0 | 2021/03/30 | 青海省海西州 |  | B00H-500133198-00001 | 物资供应部
37 | 050028949200020 | 005风/光互补发电装置 | 包1 | 国网青海信通公司柴拉直流通信中继站新能源供电系统改造 | 风/光互补发电装置 | 套 | 2.0 | 2020/11/26 | 青海省海西州 |  | B00H-500133198-00002 | 物资供应部
38 | 050027500500090 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海玉树供电公司通信主站建设 | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:300A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 |  | D05O-500100952-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
39 | 050028966000070 | 006电源系统 | 包1 | 俄博梁35kV变电站新建工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市 |  | 0000-500102776-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
40 | 050028985200050 | 006电源系统 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海海东市平安区 |  | D05T-500073663-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
41 | 050028944400010 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海果洛供电公司35kV赫拉变电站直流系统更换 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省果洛州玛多县 |  | 0000-500009085-00002 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
42 | 050028948300030 | 006电源系统 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:40A | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500027215-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
43 | 050028991800010 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司配电自动化主站系统新建 | 交流电源系统-输出电压:AC380V | 套 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500009091-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
44 | 050028949300020 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年电动汽车充电服务生态圈建设（乌兰县茶卡镇充电站新建 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:3kVA | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 |  | 0000-500009166-00008 | 国网青海省电力公司海西供电公司
45 | 050028997900010 | 006电源系统 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | UPS电源（不间断电源）-额定容量:30kVA | 套 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 |  | D05O-500009172-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
46 | 050028976300040 | 006电源系统 | 包1 | 巴音330千伏主变扩建工程 | 馈电屏-输出电压:DC220V | 套 | 1.0 | 2021/05/31 | 青海省海西州德令哈市 |  | D07O-500009105-00001 | 物资供应部
47 | 050028944800010 | 007运维班全面监视系统 | 包1 | 国网青海西宁供电公司变电站运维一班等3个变电运维班主设备监控系统终端改造 | 运维班全面监视系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500139107-00005 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
48 | 050028985200030 | 008变电在线监测装置 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海海东市平安区 | 设计需要 | 28GH-500114353-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6,1台主机2台监测装置
49 | 050028948300020 | 008变电在线监测装置 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 智能变电站状态监测-监测对象:SF6在线监测 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | 28GH-500083864-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
50 | 050028951000020 | 008变电在线监测装置 | 包2 | 国网青海西宁供电公司110kV公园变电站110kV断路器机械特性等4类在线监测装 | 变电在线监测装置配件-类型:传感器 | 个 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500140749-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
51 | 050028951000010 | 008变电在线监测装置 | 包2 | 国网青海西宁供电公司110kV公园变电站110kV断路器机械特性等4类在线监测装 | 变电在线监测装置-类型:开关柜监测装置 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500135349-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
52 | 050029007500010 | 009线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海西宁供电公司110kV磊陶Ⅰ、Ⅱ回电缆隧道标准化建设 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海西宁 |  | D05S-500116876-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
53 | 050028985100010 | 009线路在线监测装置 | 包1 | 青海海东川垣东110kV变电站10kV配出工程 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/16 | 青海海东市民和县 |  | D05T-500116876-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
54 | 050028953900010 | 009线路在线监测装置 | 包1 | 青海海东川垣东110kV输变电新建工程 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/16 | 青海省海东市民和县 |  | D05T-500116876-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
55 | 050020564800230 | 009线路在线监测装置 | 包2 | 西宁-元树330千伏I回线路工程 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 2.0 | 2020/12/18 | 青海省西宁市 |  | 0000-500139447-00012 | 物资供应部
56 | 050020564900230 | 009线路在线监测装置 | 包2 | 西宁-元树330千伏II回线路工程 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 2.0 | 2020/12/18 | 青海省西宁市 |  | 0000-500139447-00012 | 物资供应部
57 | 050028985200060 | 010监控平台 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海海东市平安区 |  | D05T-500074442-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
58 | 050028933000010 | 010监控平台 | 包1 | 岭秀（化隆）开关站330kV升压扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省海东市化隆县 |  | 0000-500074442-00057 | 物资供应部
59 | 050028966000060 | 010监控平台 | 包1 | 俄博梁35kV变电站新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市 |  | 0000-500074442-00071 | 国网青海省电力公司海西供电公司
60 | 050029132500010 | 011电力营销仿真培训系统 | 包1 | 国网青海玉树供电公司2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（仿真实训 | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500108683-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
61 | 050028985200020 | 012智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海海东市平安区 |  | 28GH-500083767-00009 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 智能变电站电能量采集终端
62 | 050028966000030 | 012智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 俄博梁35kV变电站新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市 |  | 28GH-500083767-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 机架式电能量采集终端1台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求
63 | 050028948300040 | 012智能变电站电能量采集终端 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | 28GH-500083767-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 机架式电能量采集终端1台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求
64 | 050028974300010 | 013接地变保护及变电站监控系统 | 包1 | 国网青海西宁供电公司公交政法干校充电站扩建配套配电工程 | 接地变保护 | 套 | 2.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | 9906-500008765-00016 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 10kV站用变保护。站用变保护（含三相操作回路）1台，含测控，屏体0面。
65 | 050028948300010 | 013接地变保护及变电站监控系统 | 包1 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500008902-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
66 | 050028976300020 | 014故障录波装置 | 包1 | 巴音330千伏主变扩建工程 | 故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1.0 | 2021/05/31 | 青海省海西州德令哈市 |  | D07O-500114371-00001 | 物资供应部
67 | 050028933000030 | 014故障录波装置 | 包1 | 岭秀（化隆）开关站330kV升压扩建工程 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2.0 | 2020/12/18 | 青海省海东市化隆县 |  | 0000-500114378-00003 | 物资供应部
68 | 050028920900080 | 014故障录波装置 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 智能故障录波装置-电压等级:AC750,500kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2.0 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 |  | 0000-500114377-00006 | 物资供应部
69 | 050025318000030 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施 | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 1.0 | 2020/12/16 | 青海西宁 |  | B00H-500009645-00001 | 物资供应部
70 | 050027844000060 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 18.0 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 |  | B00H-500009730-00002 | 物资供应部
71 | 050027844300080 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 10.0 | 2021/03/30 | 青海省海南州 |  | B00H-500009730-00004 | 物资供应部
72 | 050027844000030 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 通信网关 | 台 | 2.0 | 2020/12/18 | 青海省玉树州 |  | B00H-500009730-00003 | 物资供应部
73 | 050027844000050 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 11.0 | 2021/03/30 | 青海省玉树州 |  | B00H-500026461-00001 | 物资供应部
74 | 050027844000020 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司巴干供电营业所等13个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省玉树州 |  | B00H-500026461-00002 | 物资供应部
75 | 050027794500020 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海综合服务中心2020年图像采集设备报废更新 | 电视后期制作系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市城西区胜利路89号 |  | B00H-500126160-00001 | 物资供应部
76 | 050029004300010 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 机柜-宽度mm:通用,高度mm:通用,深度mm:通用 | 套 | 14.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 | 因项目需要采购标准机柜9面和通信机柜5面，防止流标故一起招标。 | D05O-500138808-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
77 | 050027844300010 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 1.0 | 2020/11/26 | 青海省海南州 |  | B00H-500026461-00004 | 物资供应部
78 | 050027844300070 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 5.0 | 2021/03/30 | 青海省海南州 |  | B00H-500130622-00001 | 物资供应部
79 | 050027844300040 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1.0 | 2020/11/26 | 青海省海南州 |  | B00H-500130622-00002 | 物资供应部
80 | 050026911100970 | 015通信设备 | 包1 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市 |  | 0000-500130622-00005 | 国网青海省电力公司海西供电公司
81 | 050027844300060 | 015通信设备 | 包1 | 国网青海信通公司尕让供电营业所等6个站点通信覆盖 | 机柜-宽度mm:600mm,高度mm:2200mm,深度mm:600mm | 套 | 10.0 | 2021/03/30 | 青海省海南州 |  | B00H-500026461-00003 | 物资供应部
82 | 050027805900030 | 016数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海信通公司省调备调调度交换机改造 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1.0 | 2021/03/30 | 青海省西宁市 |  | B00H-500050713-00001 | 物资供应部
83 | 050028991900010 | 017精密空调 | 包1 | 国网青海海东供电公司配电自动化主站系统新建 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:40kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 2.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500056851-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
84 | 050029004000020 | 017精密空调 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 分体柜式空调器-功能:通用,制冷量大小:通用 | 台 | 4.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 |  | D05O-500136631-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
85 | 050028968300010 | 018模块化数据中心 | 包1 | 新能源行业工业互联网平台扩容改造-硬件采购 | 模块化数据中心 | 套 | 1.0 | 2020/12/16 | 青海西宁 |  | B00H-500137921-00001 | 物资供应部
86 | 050028996400010 | 018模块化数据中心 | 包2 | 国网青海海南供电公司贵德运检站网络综合教室改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海海南贵德县 |  | D05N-500137921-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
87 | 050029012100010 | 018模块化数据中心 | 包2 | 国网青海果洛供电公司多媒体电子教室改造 | 模块化数据中心 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 果洛供电公司院内 | 现场实际与标准物料不符，故选择本物料 | D05P-500137921-00001 | 国网青海省电力公司果洛供电公司
88 | 050029004000030 | 019通信监控系统 | 包1 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 |  | D05O-500060610-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
89 | 050028968200010 | 020软件 | 包1 | 国网青海检修公司格尔木运维分部变电运维一班等6个变电运维班主设备监控系统终端改造 | 成熟套装软件 | 套 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州大柴旦镇 |  | 0000-500024252-00008 | 国网青海省电力公司检修公司
90 | 050027386800220 | 020软件 | 包2 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 系统安全软件 | 套 | 1.0 | 2020/12/16 | 陕西西安 |  | B00H-500024248-00001 | 物资供应部
91 | 050027386800270 | 021综合安全网关UTM配件 | 包1 | 基础设施-2020年各单位数据中心-软硬件购置项目-资本性 | 信息安全设备配件-类型:综合安全网关UTM配件 | 个 | 2.0 | 2020/12/16 | 陕西西安 |  | B00H-500140657-00002 | 物资供应部
92 | 050027514400370 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南泽库10kV唐三路夏拉村台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南泽库 |  | 0000-500140321-00005 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
93 | 050027481800420 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南河南10kV松一路多松村台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南河南 |  | 0000-500140321-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
94 | 050027514300450 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南泽库10kV唐三路唐德村台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南泽库 |  | 0000-500140321-00006 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
95 | 050027514800430 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南河南10kV宁一路德日旦村台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南泽库 |  | 0000-500140321-00003 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
96 | 050027481600400 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南河南10千伏松二路德日旦村牧民台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南河南 |  | 0000-500140321-00002 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
97 | 050027481900350 | 022采集终端检测设备配件 | 包1 | 青海黄南河南10kV松二路拉让村台区新建工程 | 电能计量仪表配件-类型:采集终端检测设备配件 | 个 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海黄南河南 |  | 0000-500140321-00004 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
98 | 050028920800030 | 023低压电力电缆 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 3.65 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129352-00001 | 物资供应部
99 | 050028920800020 | 023低压电力电缆 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:150/95,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 1.77 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129352-00001 | 物资供应部
100 | 050028920800010 | 023低压电力电缆 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:10,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 0.75 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129352-00001 | 物资供应部
101 | 050028920800040 | 023低压电力电缆 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:10/6,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 0.5 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129352-00001 | 物资供应部
102 | 050028920800050 | 023低压电力电缆 | 包1 | 青海省海南州塔拉750kV变电站主变扩建工程 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:普通 | 千米 | 0.85 | 2020/12/18 | 青海省海南州共和县 | 根据工程实际需求配置 | 0000-500129352-00001 | 物资供应部
103 | 050028910100010 | 024放电间隙 | 包1 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV泽二路等2条线路防雷整治 | 放电间隙-电压等级:AC10kV,类型:防雷放电间隙 | 套 | 342.0 | 2020/12/15 | 黄南州泽库县 |  | D05R-500071707-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
104 | 050028910200010 | 024放电间隙 | 包1 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV多一路等2条线路防雷整治 | 放电间隙-电压等级:AC10kV,类型:防雷放电间隙 | 套 | 343.0 | 2020/12/15 | 黄南州泽库县 |  | D05R-500071707-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
105 | 050020585700860 | 025普通光缆 | 包1 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 普通光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.525 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市冷湖镇 |  | D07O-500123028-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
106 | 050027494400270 | 025普通光缆 | 包1 | 官亭—吉祥I、II回双π入化隆变330kV线路工程 | 普通光缆-光缆芯数:72芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 1.6 | 2020/12/18 | 青海省海东市化隆县 |  | 0000-500123152-00001 | 物资供应部
107 | 050026154600240 | 025普通光缆 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州德令哈市 |  | 0000-500123089-00002 | 物资供应部
108 | 050024373000070 | 025普通光缆 | 包1 | 海西750千伏变电站德令哈间隔扩建工程 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州乌兰县 |  | 0000-500123089-00002 | 物资供应部
109 | 050026256900490 | 026水泥制品 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:250×300×800 | 块 | 432.0 | 2020/12/18 | 青海省海西州德令哈市 |  | 29GH-500030931-00004 | 物资供应部
110 | 050026256900470 | 026水泥制品 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 44.0 | 2020/12/18 | 青海省海西州德令哈市 |  | 06GH-500063048-00002 | 物资供应部 | 水泥制品,拉盘，卡盘，底盘，标志桩
111 | 050026256900480 | 026水泥制品 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 218.0 | 2020/12/18 | 青海省海西州德令哈市 |  | 06GH-500063048-00002 | 物资供应部 | 水泥制品,拉盘，卡盘，底盘，标志桩
112 | 050028911800050 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1800.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
113 | 050028911800120 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 400.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
114 | 050028911800040 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4000.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
115 | 050028911800130 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1500/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 400.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
116 | 050028911800080 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
117 | 050028911800060 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 700.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
118 | 050028911800100 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
119 | 050028911800030 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 5000.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
120 | 050028911800090 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
121 | 050028911800110 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
122 | 050028911800020 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 10000.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
123 | 050028911800010 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6000.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
124 | 050028911800070 | 027低压电流互感器 | 包1 | 国网青海海西供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 500.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木物资库房 |  | D05M-500029162-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
125 | 050027389600170 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
126 | 050027389600180 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 450.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
127 | 050027389600080 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4500.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
128 | 050027389500130 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 165.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
129 | 050027389600140 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
130 | 050027389600190 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4500.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
131 | 050027389500110 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 325.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
132 | 050027389600110 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1200.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
133 | 050027389500090 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 189.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
134 | 050027389500120 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
135 | 050027389600120 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
136 | 050027389600090 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4500.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
137 | 050027389500140 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 66.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
138 | 050027389600100 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2700.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
139 | 050027389500160 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020客户侧智慧物联通信建设与改造（HPLC电能表推广） | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500022600-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
140 | 050027389600150 | 027低压电流互感器 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 900.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05O-500029162-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
141 | 050027400600080 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):75/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3900.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
142 | 050027400600130 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 630.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
143 | 050027400600150 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 255.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
144 | 050027400600140 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 600.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
145 | 050028985900020 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV塘二路#2杆高压线路及台区新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 2020/12/15 | 青海海南共和县 |  | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
146 | 050028997100030 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV江二路、湖一路莫热村上社高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 21.0 | 2020/12/15 | 青海海南共和县 |  | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
147 | 050027400600110 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 1260.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
148 | 050027400600180 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):1000/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
149 | 050027400600100 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 2100.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
150 | 050027400600090 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3000.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
151 | 050027400600170 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):800/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
152 | 050027400600160 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):750/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
153 | 050028985800030 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV沙一路#2杆台区新建工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 2020/12/15 | 青海海南共和县 |  | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
154 | 050028985600020 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV倒三路元者寺院低压线路及台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 3.0 | 2020/12/15 | 青海海南共和 |  | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
155 | 050028997100040 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海海南共和10kV江二路、湖一路莫热村上社高低压线路及配变台区改造工程 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 6.0 | 2020/12/15 | 青海海南共和县 |  | D05N-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海南供电公司
156 | 050027514200290 | 027低压电流互感器 | 包3 | 青海黄南泽库10kV吉祥小区供暖线路新建工程 | 组合互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:油浸,最大电流比:300/5 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省黄南州泽库县 |  | 0000-500027097-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
157 | 050027400600120 | 027低压电流互感器 | 包3 | 国网青海海北供电公司2020年客户侧泛在电力物联网设备物理层适应性升级改造（新装 | 低压电流互感器-变比(A):250/5,精度:0.5S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 930.0 | 2020/12/15 | 青海省海北州海晏县 |  | D05Q-500029180-00001 | 国网青海省电力公司海北供电公司
158 | 030006381700020 | 028电力专用作业车 | 包1 | 国网青海西宁供电公司2020年STS静态转换开关应急车辆购置 | 电力专用作业车-原车类型:载货汽车,适用专业:配电,用途:带电检测 | 辆 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500129304-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
159 | 030006756600010 | 029普通客车 | 包1 | 国网青海海东本部2020年青B18588车辆报废更新 | 普通客车-规格:大型(车长≥6m,乘坐人数≥20人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500010653-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
160 | 030006756700010 | 029普通客车 | 包2 | 国网青海海东本部2020年青OA8246车辆报废更新 | 普通客车-规格:中型(车长<6m,9人<乘坐人数<20人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500010652-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
161 | 030006753300010 | 029普通客车 | 包3 | 国网青海西宁供电公司本部2020年青A26112车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500010651-00001 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
162 | 030006753500010 | 029普通客车 | 包4 | 国网青海西宁供电公司本部2020年青A39999车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/30 | 青海省西宁市 |  | D05S-500010651-00002 | 国网青海省电力公司西宁供电公司
163 | 030006730700010 | 029普通客车 | 包4 | 青海省检修公司本部2020年企业用车青A09796报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省西宁市城南新区新城大道131号 |  | B00H-500010651-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
164 | 030006671200010 | 029普通客车 | 包5 | 2020年国网青海省电力公司黄化供电公司本部青A28208车辆报废更新 | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省西宁市 |  | D05R-500010651-00001 | 国网青海省电力公司黄化供电公司
165 | 030007214500010 | 030乘用车应急换电设备 | 包1 | 国网青海海东供电公司2020年移动充电站购置 | 换电系统-类型:乘用车应急换电设备 | 套 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500128597-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
166 | 050026154600190 | 031变压器灭火装置 | 包1 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州德令哈市 |  | 0000-500010599-00006 | 物资供应部
167 | 050028966000010 | 032火灾报警系统 | 包1 | 俄博梁35kV变电站新建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州茫崖市 |  | 28GH-500010595-00001 | 国网青海省电力公司海西供电公司
168 | 050028985200010 | 032火灾报警系统 | 包1 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1.0 | 2021/01/29 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500010595-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
169 | 050028933000040 | 032火灾报警系统 | 包1 | 岭秀（化隆）开关站330kV升压扩建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 青海省海东市化隆县 |  | 28GH-500010595-00001 | 物资供应部
170 | 050028966300010 | 033消防系统 | 包1 | 国网青海检修公司750kV郭隆变电站消防控制室改造 | 消防系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 海东市互助县 |  | 0000-500010594-00002 | 国网青海省电力公司检修公司
171 | 050028968100010 | 033消防系统 | 包1 | 国网青海检修公司750kV鱼卡开关站消防控制室改造 | 消防系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省海西州格尔木市大柴旦镇 |  | 0000-500010594-00001 | 国网青海省电力公司检修公司
172 | 050028966100010 | 033消防系统 | 包1 | 国网青海检修公司750kV官亭变电站消防控制室改造 | 消防系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 海东市民和县 |  | D05T-500010594-00003 | 国网青海省电力公司检修公司
173 | 050028991800040 | 033消防系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司配电自动化主站系统新建 | 消防系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500010594-00002 | 国网青海省电力公司海东供电公司
174 | 050029004600010 | 034电梯 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 电梯-载重:1050kg,用途:客梯 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 |  | D05O-500067325-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
175 | 050029006300010 | 034电梯 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 电梯-载重:1050kg,用途:客梯 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 |  | D05O-500067325-00002 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
176 | 050029004600040 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 制氧设备 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 |  | D05O-500136228-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
177 | 050029006300040 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 制氧设备 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 |  | D05O-500136228-00002 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
178 | 050028943300010 | 035制氧设备 | 包2 | 国网青海电力本部调度楼空调通风分系统空调及供氧设备局部改造 | 制氧设备 | 台 | 1.0 | 2020/11/20 | 青海省电力公司院内 |  | D05P-500136228-00001 | 国网青海省电力公司本部
179 | 050029006300030 | 036供水系统 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 供水系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 |  | D05O-500010608-00002 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
180 | 050029004600030 | 036供水系统 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 供水系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 |  | D05O-500010608-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
181 | 050029004600020 | 037电取暖设备 | 包1 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 电取暖设备-功率大小:720000W,类型:电锅炉 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 |  | D05O-500116528-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
182 | 050029006300020 | 037电取暖设备 | 包1 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 电取暖设备-功率大小:720000W,类型:电锅炉 | 台 | 1.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 |  | D05O-500116528-00002 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
183 | 050027849100010 | 038展示平台 | 包1 | 国网青海信通公司青海电力应急指挥中心技术装备水平提升 | 展示平台 | 台 | 1.0 | 2020/11/26 | 青海省西宁市 |  | B00H-500138685-00004 | 物资供应部
184 | 050027849100020 | 038展示平台 | 包1 | 国网青海信通公司青海电力应急指挥中心技术装备水平提升 | 展示平台 | 台 | 1.0 | 2021/03/30 | 青海省西宁市 |  | B00H-500138685-00003 | 物资供应部
185 | 050029123200010 | 039电能表检测设备等 | 包1 | 国网青海电科院2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（自动化系统群读 | 电能表检测设备-类型:智能化全自动流水线型,相数:单相 | 只 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省西宁市城北生物产业园区经四路12号 |  | B00H-500067534-00001 | 国网青海省电力公司营销服务中心
186 | 050029115800010 | 039电能表检测设备等 | 包1 | 国网青海电科院2020年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（智能仓储系统改 | 自动仓储机 | 台 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省西宁市城北生物产业园区经四路12号 |  | B00H-500131047-00001 | 国网青海省电力公司营销服务中心
187 | 050029135000010 | 039电能表检测设备等 | 包1 | 国网青海电科院2019年能源互联网电能计量技术监督能力建设与提升（国网芯电子封印 | 无线通信测试仪 | 台 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省西宁市城北生物产业园区经四路12号 |  | B00H-500010280-00001 | 国网青海省电力公司营销服务中心
188 | 050028991800030 | 040机房环境监控系统 | 包1 | 国网青海海东供电公司配电自动化主站系统新建 | 机房环境监控系统 | 套 | 1.0 | 2020/12/10 | 青海省海东市平安区 |  | D05T-500010591-00001 | 国网青海省电力公司海东供电公司
189 | 030007186500010 | 041安全工具柜 | 包1 | 国网青海玉树供电公司2020年智能安全工器具柜购置 | 安全工具柜-类型:智能型 | 个 | 5.0 | 2020/12/15 | 青海省玉树藏族自治州玉树市结古镇扎西科八一职校上方200米国家电网 |  | D05O-500023184-00001 | 国网青海省电力公司玉树供电公司
190 | 050029013400010 | 042电网仿真分析数据平台 | 包1 | 信息安全-2019年网络安全仿真验证环境-软硬件购置项目-资本性 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1.0 | 2020/12/11 | 青海省西宁市 国网青海电科院 |  | B00H-500067174-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
191 | 030007214900010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年雷电冲击智能检测装置购置 | 高压冲击发生器 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500009906-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
192 | 030007224100010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年局放、耐压智能检测装置购置 | 高压断路器断口耐压试验装置 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500009941-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
193 | 030007183800010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年互感器智能综合检测装置购置 | 互感器检测设备-类型:智能化全自动流水线型 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500073640-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
194 | 030007216300010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年避雷器智能综合检测装置购置 | 高压试验仿真仪器-类型:避雷器运行模拟仿真系统 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500117782-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
195 | 030007183900010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年机械综合试验装置购置 | 机械性能试验设备-类型:跌落试验 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500010127-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
196 | 030007184000010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年淋雨综合试验装置购置 | 机械性能试验设备-类型:防水试验 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500010130-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
197 | 030007217400010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年密封综合试验装置购置 | SF6气体回收装置 | 套 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500010556-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
198 | 030007214600010 | 043机械综合试验装置 | 包1 | 国网青海电科院2020年变压器智能综合检测装置（兼容箱变）购置 | 电气性能试验设备-类型:温升试验 | 台 | 1.0 | 2020/12/18 | 国网青海电科院 |  | B00H-500010113-00001 | 国网青海省电力公司电力科学研究院
199 | 050028933000050 | 044防鸟设备 | 包1 | 岭秀（化隆）开关站330kV升压扩建工程 | 防鸟设备 | 台 | 4400.0 | 2020/12/15 | 青海省海东市化隆县 |  | 28GH-500010604-00024 | 物资供应部
200 | 050026281100400 | 045涂料 | 包1 | 德令哈～海西Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路工程 | 绝缘涂料-类型:PRTV | 千克 | 24940.0 | 2020/12/18 | 山东高亚绝缘子有限公司、萍乡百斯特电瓷有限公司 |  | 0000-500011755-00001 | 物资供应部
201 | 050026281000390 | 045涂料 | 包1 | 德令哈～海西Ⅰ、Ⅱ回750千伏线路工程 | 绝缘涂料-类型:PRTV | 千克 | 19020.0 | 2020/12/18 | 山东高亚绝缘子有限公司、萍乡百斯特电瓷有限公司 |  | 0000-500011755-00001 | 物资供应部