## 总表
序号 | 物料编码 | 大类 | 大类描述 | 中类 | 中类描述 | 小类 | 小类描述 | 物料描述 | ERP计量单位 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 商品名称 | 规格型号 | 建议品牌 | 技术规范书ID | 数量 | 图片对应编号 | 备注
1 | 500011705 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,无色 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:无色 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:无色15KG/桶 |  |  | 550 | 001涂料及油漆-001
2 | 500011706 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,无色 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:无色 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:无色 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-002
3 | 500011707 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,无色 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 | 油漆-类型:平面漆,颜色:无色 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-003
4 | 500011709 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,白 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:白 | 油漆-类型:调和漆,颜色:白 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-004
5 | 500011710 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,黑 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黑 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黑 15/KG桶 |  |  | 550 | 001涂料及油漆-005
6 | 500011711 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,蓝 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:蓝 | 油漆-类型:调和漆,颜色:蓝 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-006
7 | 500011712 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,红 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:红 | 油漆-类型:调和漆,颜色:红 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-007
8 | 500011713 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,红 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:红 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-008
9 | 500011716 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,红 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:红 | 油漆-类型:平面漆,颜色:红 15KG/桶 |  |  | 3000 | 001涂料及油漆-009
10 | 500011717 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,黑 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:黑 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:黑 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-010
11 | 500011718 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,白 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:白 | 油漆-类型:平面漆,颜色:白 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-011
12 | 500011719 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,黑 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:黑 | 油漆-类型:平面漆,颜色:黑 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-012
13 | 500011721 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,蓝 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:蓝 | 油漆-类型:平面漆,颜色:蓝 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-013
14 | 500011722 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,白 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:白 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:白 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-014
15 | 500011724 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,蓝 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:蓝 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:蓝 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-015
16 | 500011725 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,无色 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:无色 | 油漆-类型:调和漆,颜色:无色 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-016
17 | 500026640 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,黄 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:黄 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:黄 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-017
18 | 500026641 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,黑 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:黑 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:黄 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-018
19 | 500026642 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,白 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:白 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:白 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-019
20 | 500026643 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,红 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:红 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:红 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-020
21 | 500028645 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,绿 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:绿 | 油漆-类型:平面漆,颜色:绿 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-021
22 | 500028646 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,黄 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:黄 | 油漆-类型:平面漆,颜色:黄 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-022
23 | 500028647 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,灰 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:灰 | 油漆-类型:调和漆,颜色:灰 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-023
24 | 500028648 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,绿 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:绿 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黄 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-024
25 | 500028649 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,黄 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黄 | 油漆-类型:调和漆,颜色:黄 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-025
26 | 500030237 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,灰 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:灰 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:灰 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-026
27 | 500032595 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,银 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:银 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:银 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-027
28 | 500035994 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,灰 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:灰 | 油漆-类型:平面漆,颜色:灰 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-028
29 | 500038442 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,银 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:银 | 油漆-类型:调和漆,颜色:银 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-029
30 | 500054271 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,银 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:银 | 油漆-类型:平面漆,颜色:银 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-030
31 | 500054272 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,灰 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:灰 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:灰 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-031
32 | 500055246 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,调和漆,棕紫 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:调和漆,颜色:棕紫 | 油漆-类型:调和漆,颜色:棕紫 15/KG桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-032
33 | 500055913 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,棕紫 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:棕紫 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:棕紫 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-033
34 | 500057488 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,绝缘漆,绿 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:绿 | 油漆-类型:绝缘漆,颜色:绿 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-034
35 | 500058650 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,防锈漆,黄 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:黄 | 油漆-类型:防锈漆,颜色:黄 15KG/桶 |  |  | 20 | 001涂料及油漆-035
36 | 500060945 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,平面漆,棕紫 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:平面漆,颜色:棕紫 | 油漆-类型:平面漆,颜色:棕紫 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-036
37 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,白 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:白 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:白 15KG/桶 |  |  | 300 | 001涂料及油漆-037
38 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,黑 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:黑 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:黑 15KG/桶 |  |  | 200 | 001涂料及油漆-038
39 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,红 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:红 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:红 15KG/桶 |  |  | 1500 | 001涂料及油漆-039
40 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,黄 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:黄 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:黄 15KG/桶 |  |  | 1500 | 001涂料及油漆-040
41 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,灰 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:灰 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:灰 15KG/桶 |  |  | 300 | 001涂料及油漆-041
42 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,蓝 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:蓝 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:蓝 15KG/桶 |  |  | 1500 | 001涂料及油漆-042
43 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802008 | 油漆 | 油漆,瓷漆,绿 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:绿 | 油漆-类型:瓷漆,颜色:绿 15KG/桶 |  |  | 1500 | 001涂料及油漆-043
44 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 涂料 | RX-FD新型防潮涂料， 防腐、防潮、防小动物、阻燃等级：UL94V-0 | 陕西日新 |  | 52 | 001涂料及油漆-044
45 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 涂料 | RX-JY新型绝缘涂料， 使用电压等级35KV及以下，适用范围：母排、管母、开关柜、绝缘件。功能：防水、防污闪、绝缘 | 陕西日新 |  | 2 | 001涂料及油漆-045
46 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 涂料 | 导电防腐涂料ZJH-10 | 陕西佳润 |  | 20 | 001涂料及油漆-046
47 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 绝缘涂料 | 应用于10-35kv母排绝缘刷涂，刷涂以后无流挂，截面无气泡；能很好的与基材铜排、铝排等粘附；表面干燥时间1-1.5h，4h固化 | 科创新源 |  | 50 | 001涂料及油漆-047
48 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 强效防腐、防火阻燃、涂渡涂料 | 1）防腐，50μm盐雾试验2000小时以上无锈蚀；2）防火阻燃，氧指数36.02；3）无毒无味环保，VOC排放为零；4）粘接力＞5.95MPa；5）可与任何油漆做配套、可做顶涂；6）耐油类、苯、四氯化碳等有机溶剂。HD6600 | 沈阳航达科技； |  | 1 | 001涂料及油漆-048
49 | 500011727 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802010 | 防火涂料 | 防火涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 防火涂料 | 水基型的膨胀性电缆涂料，可避免火势沿电缆线扩张蔓延，经证明在火灾中增强了电缆的耐火性能，同时适用于木质板材的耐火性能，应用于石油和天然气、海油平台、石油化工厂、电厂。即用型，耐水、耐石油与汽油沷溅，可用涂刷、滚涂或真空喷枪，具有烧蚀性，固化后保持弹性，无异味，便于清洁、水基长效防火性能。 |  |  | 250 | 001涂料及油漆-049
50 | 500011755 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802037 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,PRTV | 千克 | WZ-QHDS2003-001 | 包1 | 001涂料及油漆 | 绝缘涂料-类型:PRTV | 超疏水超自洁防污防覆冰涂料DSAN-HX-III | 咸亨国际 |  | 100 | 001涂料及油漆-050
51 | 5000124207 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802037 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,JY-1 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 绝缘涂料 | 应用于10-35kv母排绝缘刷涂，刷涂以后无流挂，截面无气泡；能很好的与基材铜排、铝排等粘附；表面干燥时间1-1.5h，4h固化 | 科创新源 |  | 200 | 002堵料及固化剂-001
52 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 轻型涂覆料4.5kg/罐 | 喷涂绝缘材料是专门为10kv-35kV架空裸导线的绝缘保护设计的可快速施工并能室温、湿气固化的一款液体涂覆材料。具有良好的绝缘性、耐UV性能和耐机械耐磨性能。配合机器人，可快速实现架空线路绝缘化施工。厂商需提供施工。击穿电压＞35kv | 科创新源/X526 |  | 100 | 002堵料及固化剂-002
53 | 500011726 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802009 | 涂料 | 涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 涂料；轻型涂覆料； | 轻型涂覆料；10kV架空导线，绝缘，耐磨，击穿电压＞35kV，配合专用机器人使用 | 北京安连/四川云新 |  | 10 | 002堵料及固化剂-003
54 | 500011755 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802037 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,PRTV | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 绝缘子自洁膜层 | 超疏水超自洁防污防覆冰涂料，喷涂式自洁膜层，使用量远低于PRTV，防油污、防粘贴、防涂鸦、易清洁、防雾、防结冰，使用寿命可达十年以上。 | 金卫士 |  | 100 | 002堵料及固化剂-004
55 | 500011755 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802037 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,PRTV | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 绝缘涂料-类型:绝缘子自结膜层 | 绝缘子自结膜层 | 北京安连 |  | 1 | 002堵料及固化剂-005
56 | 500126803 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802037 | 绝缘涂料 | 绝缘涂料,常温固化硅橡胶防污闪涂料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 轻型涂覆料 | X526 轻型涂覆料 | 安连科技 |  | 50 | 002堵料及固化剂-006
57 | 500011727 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 三防封堵材料 | 三防封堵材料STFD-100（发泡型），防水、防火、防凝露；固化后应不变形、不变质、不开裂，使用寿命至少保用10年以上；耐水性≥3d不溶胀、不开裂;耐油性≥3d不溶胀、不开裂；耐湿热性≥120h不开裂、不粉化；耐冻融循环≥15次不开裂、不粉化；膨胀性能≥150%；阻燃等级UL94V-0。 | 西安西拓；世纪中试；西安天迈 |  | 50 | 002堵料及固化剂-007
58 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 有机防火堵料 | 电缆电线防火泥柔性有机防火堵料 |  |  | 100 | 002堵料及固化剂-008
59 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 非凝固型防火泥 | 型号KC7000规格：400g/条 水平燃烧HB级、表观密度＞1.5×10^3kg/m3 产品耐腐蚀，对钢板及电缆外皮无腐蚀性 具备耐水、耐油、耐湿热特性 耐冻融循环，浸没于(22.0 ~23.0)°C的水中18h，(-20 土2) °C, 3h；(50 土2) ° C, 3h共15 个循环 | 科创新源 |  | 10 | 002堵料及固化剂-009
60 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 三防封堵材料 | 三防封堵材料STFD-200（自流平型），防水、防潮、防尘、防有毒性气体，防火阻燃；固化后不变形、不变质、不开裂，使用寿命至少保用10年以上；耐水性≥3d不溶胀、不开裂;耐油性≥3d不溶胀、不开裂；耐湿热性≥120h不开裂、不粉化；耐冻融循环≥15次不开裂、不粉化；膨胀性能≥150%；阻燃等级UL94V-0。 | 西安西拓；世纪中试；西安天迈 |  | 50 | 002堵料及固化剂-010
61 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 阻燃发泡胶 | 阻燃发泡胶，用于孔洞、管道的填充，罐装，防火阻燃隔热发泡剂居欢筑巢B1级发泡胶门窗隔音保温填充剂泡沫胶 | 筑巢 |  | 20 | 002堵料及固化剂-011
62 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 泡沫封堵材料12kg（A料：9kg；B料：3kg）/套 | 本品由A、B料配比施工，固化前具备良好的自流平性能，固化后具备一定的机械强度，可达到防水、阻燃的特性。 1、发泡倍率不低于2倍； 2、水蒸气透过率＜5ng/（m·s·Pa）； 3、耐冷冻循环、对钢板、电缆外表皮 | 科创新源/KC5000 |  | 100 | 002堵料及固化剂-012
63 | 500011738 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802020 | 防火堵料 | 防火堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 防潮封堵料2.2kg（A料2kg、B料0.2kg）/套 | 本品由A、B料配比施工，固化前具备良好的自流平性能，固化后具备一定的机械强度，可达到防水、阻燃的特性。 1、阻燃性能V-0； 2、水蒸气透过率＜2*10-10g/（m·s·Pa）； 3、耐冷冻循环、对钢板、电缆外表皮 | 科创新源/KC3000 |  | 100 | 002堵料及固化剂-013
64 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 防水堵料 | 新型防水涂料，耐低温性能好，-40℃保持高弹性，使用寿命30年以上，户外使用不变色，弹性优异，伸长率高，不开裂。 | 金卫士 |  | 50 | 002堵料及固化剂-014
65 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 电力专用速凝胶 | 型号：DL-SN-2017绝缘性：绝缘电压≥16MV/M使用寿命：10年耐高/低温:-60℃~+200℃体积电阻率：1.0×1014Ω·cm。附着力等级：一级抗张强度：3.0MPa伸长率：200%用途：电力柜体防凝露封堵特性：强防潮、防腐性施工后易于二次扩容穿缆施工。环保、无污染，不得含有毒有害及腐蚀成份，不会对设备造成二次伤害。可用于二次接线端子浸涂或喷涂，起到防潮、防静电、绝缘作用； | 西安和润电力科技有限公司 |  | 100 | 002堵料及固化剂-015
66 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 无溶剂绝缘防腐防水涂料 | 型号KC1000 本品是一款无溶剂型的绝缘防腐防水涂料，用于电缆外表面的修复绝缘及耐磨保护。 1、固化后邵氏硬度＞80； 2、击穿电压＞30kV（厚度1.8mm）； 3、防水等级IPX8； 4、阻燃等级V-0。 | 科创新源 |  | 50 | 002堵料及固化剂-016
67 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 防潮封堵料 | 型号KC3000 本品由A、B料配比施工，固化前具备良好的自流平性能，固化后具备一定的机械强度，可达到防水、阻燃的特性。 1、阻燃性能V-0； 2、水蒸气透过率＜2×10-10g/(m·s·Pa)； 3、耐冷冻循环、对钢板、电缆外表皮无腐蚀性，需提供第三方检测报告。 | 科创新源 |  | 10 | 002堵料及固化剂-017
68 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 泡沫封堵材料 | 型号KC5000 本品由A、B料配比施工，固化前具备良好的自流平性能，固化后具备一定的机械强度，可达到防水、阻燃的特性。 1、发泡倍率不低于2倍； 2、水蒸气透过率＜5ng/(m·s·Pa)； 3、耐冷冻循环、对钢板、电缆外表皮无腐蚀性、耐油、耐湿热； 4、材料耐火性能达到A1级； 5、膨胀性能≥350%。 | 科创新源 |  | 10 | 002堵料及固化剂-018
69 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 非凝固型密封防潮硅胶泥 | KC6000 规格：500g/条 1、阻燃性能V-0； 2、防水等级IPX8； 3、高温下不流淌（80℃，5H）； 4、耐冻融循环、耐油、耐水、耐碱、耐臭氧； 5、热失重≤0.15% | 科创新源 |  | 10 | 002堵料及固化剂-019
70 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 防水卷材 | 防水卷材，正品东方雨虹防水卷材 屋顶热熔型防水隔热沥青 SBS 3mm厚 4mm厚，东方雨虹 | 东方雨虹 |  | 100 | 002堵料及固化剂-020
71 | 500011739 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802021 | 防水堵料 | 防水堵料 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 防水堵料 | 新型防潮封堵剂，ZS-FS防腐、阻燃、防水适用范围广泛，施工方便 | 陕西日新电气设备有限公司 |  | 21 | 002堵料及固化剂-021
72 | 500011734 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802017 | 粘合剂 | 瞬干胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 高性能金属防腐材料 | GIS带压堵漏，使用环境温度：-10℃-100℃；相对湿度≤95%；风力≤四级；收缩率＜0.026%；耐压性3360kv/mm；电容率10（100Hz）（ASTM K150) 6 (1MHz);电压等级：330kV | 金卫士 |  | 100 | 002堵料及固化剂-022
73 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间0.3m³，灭火剂气体释放时间≤2s；适用环境温度-50℃至+95℃，使用年限10年；温感线启动温度170±5℃，电启动电流≥700毫安，绝缘性能＞200MΩ，装置重量75克，直径60㎜，高度22㎜。QRR0.01G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-023
74 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间1.0m³，灭火剂气体释放时间≤4s，适用环境温度-50℃至+95℃，使用寿命10年；绝缘性能＞200MΩ，温感线启动温度170±5℃，电启动电流≥700毫安。装置重量150克。直径85㎜，高度26㎜。 QRR0.04G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-024
75 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间体积2立方米，灭火剂气体释放时间≤6s，温感线启动温度170±5℃，适用环境温度-50℃至+95℃，使用年限10年；绝缘性能＞200MΩ；电启动电流≥700毫安。装置重量205克。直径85㎜，高度50㎜。QRR0.08G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-025
76 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间≥17.5m³，灭火剂气体喷射时间≤7s；适用环境温度-50℃至+95℃，绝缘性能＞200MΩ，使用年限10年；电启动电流≥700毫安，装置重量2.9公斤。直径240㎜，高度57㎜。QRR1.0G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-026
77 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间体积≥25m³，灭火剂气体喷射时间≤9s；适用环境温度-50℃至+95℃，绝缘性能＞200MΩ，使用年限：10年；电启动电流≥700毫安，装置重量3.4公斤。直径240㎜，高度69㎜。QRR1.4G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-027
78 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 有效保护空间体积≥50m³，灭火剂气体喷射时间≤15s；适用环境温度-50℃至+95℃，绝缘性能＞200MΩ，使用年限10年；电启动电流≥700毫安，装置重量5.3公斤。直径240㎜，高度110㎜。QRR2.8G/K710 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-028
79 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,0.3气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间体积0.3m³；工作环境温度-50℃至+95℃,使用年限10年；温感线启动温度170±5℃,电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 25 | 002堵料及固化剂-029
80 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,1.0A气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间1.0m³,适用环境温度-50℃至+95℃,使用寿命10年；温感线启动温度170±5℃,电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 30 | 002堵料及固化剂-030
81 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,2.0A气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间体积2立方米,温感线启动温度170±5℃,适用环境温度-50℃至+95℃,使用年限10年；温感线启动温度170±5℃,电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 35 | 002堵料及固化剂-031
82 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,35气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间体积17m³；工作环境温度-50℃至+95℃,外壳及其中所有零部件均经过防腐蚀处理,使用年限10年；电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 4 | 002堵料及固化剂-032
83 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,50气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间体积25m³；工作环境温度-50℃至+95℃,外壳及其中所有零部件均经过防腐蚀处理,使用年限：10年；电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 4 | 002堵料及固化剂-033
84 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂,100气溶胶自动灭火装置 | 有效保护空间体积50m³；工作环境温度-50℃至+95℃,外壳及其中所有零部件均经过防腐蚀处理,使用年限10年；电启动电流≥700毫安。 | 西安坚瑞/陕西赛普瑞 |  | 15 | 002堵料及固化剂-034
85 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 可移动便携式气溶胶灭火器，灭火级别13B、5F，使用温度-30℃至+70℃，直径50㎜、长度240㎜，重量0.5公斤，有效期4年。MQB/S100 | 火敌（中船重工） |  | 1 | 002堵料及固化剂-035
86 | 500011762 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802043 | 固化剂 | 固化剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 固化剂 | 单张有效保护空间20升，温升到280℃自动在30秒内灭火，外形尺寸100mmx50mmx1.5mm，灭火贴释放时间≤1s；适用环境温度-20℃至+90℃，使用年限5年。按照箱、柜的容积计算后，张贴于干净的箱、柜、槽盒顶部。MHT-10c,x5cm | 语路科技 |  | 1 | 002堵料及固化剂-036
87 | 500138022 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802058 | 导电膏 | 导电膏,导电喷涂剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-002 | 包1 | 002堵料及固化剂 | 纳米导电喷涂剂 | 附着力≤1级,有阻燃性、耐霉菌、耐湿热性、耐盐雾性,耐温度变化-60℃至200℃。涂覆后磨损减量万分之四以下,磨损量减量下降一倍,电阻变化不大于10%。铝制气雾罐,纳米导电喷涂剂,喷出物阻燃,喷涂完毕后干性无残留。 | 金卫士 |  | 20 | 002堵料及固化剂-037
88 | 500011687 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802001 | 润滑油 | 润滑油 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 润滑油 | 超声波传感器耦合剂，无气泡 |  |  | 10 | 003燃料化工-001
89 | 500011687 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802001 | 润滑油 | 润滑油 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 润滑油 | 医用、白色凡士林500g/盒（润滑密封针管）500g/盒 |  |  | 20 | 003燃料化工-002
90 | 500011688 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802002 | 绝缘油 | 绝缘油,#10 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 绝缘油-标号:#10 | 绝缘油-标号：#10 189L/桶 | 克拉玛依 |  | 400 | 003燃料化工-003
91 | 500011689 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802002 | 绝缘油 | 绝缘油,#25 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 绝缘油-标号:#25 | 绝缘油-标号:#25 189L/桶 | 克拉玛依 |  | 400 | 003燃料化工-004
92 | 500011690 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802002 | 绝缘油 | 绝缘油,#45 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 绝缘油-标号:#45 | 绝缘油-标号:#45 189L/桶 | 克拉玛依 |  | 400 | 003燃料化工-005
93 | 500011691 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802004 | 润滑脂 | 润滑脂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 润滑脂 | 润滑脂，低温型 800g/桶 |  |  | 5 | 003燃料化工-006
94 | 500011694 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,色谱标准气体 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:色谱标准气体 | 工业气体,油色谱分析用标准气体，按照不同仪器的不同要求配置气体，按照1立方米钢瓶进行配货。 | 北京氦普 |  | 34 | 003燃料化工-007
95 | 500011694 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,色谱标准气体 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:色谱标准气体 | 乙炔50ppm；乙烯100ppm；乙烷100ppm；甲烷100ppm；一氧化碳1000ppm；二氧化碳3000ppm；氢气1000ppm；八组分按照1立方米钢瓶进行配货 | 北京氦普 |  | 25 | 003燃料化工-008
96 | 500011695 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,氧气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:氧气 | 工业气体-类型:氧气 3立方米/瓶 |  |  | 20 | 003燃料化工-009
97 | 500011696 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,氩气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:氩气 | 工业气体,氩气,纯度≥99.99% 3立方米/瓶 | 亚南伟业 |  | 41 | 003燃料化工-010
98 | 500011697 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,氮气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:氮气 | 油色谱在线装置用气体 纯度99.99% 3立方米/瓶 |  |  | 50 | 003燃料化工-011
99 | 500011699 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,高纯空气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:高纯空气 | 油色谱在线监测装置载气 工业气体,空气,纯度≥99.99%， 3立方米/瓶 | 宁波理工 |  | 1 | 003燃料化工-012
100 | 500011699 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,氢气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:氢气 | 工业气体,氢气,纯度≥99.99%，油色谱在线监测装置载气 3立方米/瓶 | 宁波理工 |  | 1 | 003燃料化工-013
101 | 500011700 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,乙炔 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:乙炔 | 工业气体-类型:乙炔 4.46立方米/瓶 |  |  | 5 | 003燃料化工-014
102 | 500011703 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,石油醚 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:石油醚 | 工业气体,石油醚,分析纯石油醚，沸程60-90℃ | 亚南伟业 |  | 40 | 003燃料化工-015
103 | 500011704 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,SF6 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:SF6 | 工业气体,SF6，纯度≥99.9%，湿度≤20μL/L 8.1立方米/瓶 |  |  | 130 | 003燃料化工-016
104 | 500028644 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,高纯空气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:高纯空气 | 工业气体,高纯空气，其中纯氧（99.995%)纯氮（99.999%）气瓶压力≥10MPa 3立方米/瓶 | 亚南伟业 |  | 180 | 003燃料化工-017
105 | 500028644 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,高纯空气 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:高纯空气 | 高纯空气 压力：10±0.5MPa 浓度：20.9%3立方米/瓶 | 兰州裕隆气体股份有限公司 |  | 200 | 003燃料化工-018
106 | 500066978 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802007 | 工业气体 | 工业气体,高纯氮 | 立方米 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 工业气体-类型:高纯氮气 | 工业气体,高纯氮气，纯度≥99.99% 3立方米/瓶 |  |  | 20 | 003燃料化工-019
107 | 500011728 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802011 | 稀释剂 | 稀释剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 稀释剂 | （清洗剂）稀释剂 13KG/桶 |  |  | 2000 | 003燃料化工-020
108 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 试验试剂 | 试验试剂,电解液,绝缘油微水分析用 500ml/瓶 | 淄博正工 |  | 20 | 003燃料化工-021
109 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 试验试剂 | 试验试剂，酸值用萃取液500ml/瓶 | 淄博正工 |  | 5 | 003燃料化工-022
110 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 试验试剂 | 试验试剂酸值用中和液500ml/瓶 | 淄博正工 |  | 5 | 003燃料化工-023
111 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 中和液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 淄博双联 |  | 10 | 003燃料化工-024
112 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 萃取液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 淄博双联 |  | 10 | 003燃料化工-025
113 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 阴极液 | 0.5kg/瓶 油质化验 水分测定分析专用 | 三菱化学 |  | 10 | 003燃料化工-026
114 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 阳极液 | 0.5kg/瓶 油质化验 水分测定分析专用 | 三菱化学 |  | 10 | 003燃料化工-027
115 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 中和液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 淄博三合 |  | 10 | 003燃料化工-028
116 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 萃取液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 淄博三合 |  | 10 | 003燃料化工-029
117 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 中和液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 山东惠工 |  | 10 | 003燃料化工-030
118 | 500011729 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802012 | 试验试剂 | 试验试剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 萃取液 | 0.5kg/瓶 油质化验酸值测定分析专用 | 山东惠工 |  | 10 | 003燃料化工-031
119 | 500011731 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802014 | 硅胶 | 硅胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 硅胶 | 硅胶，除潮硅胶 25KG/袋 |  |  | 5 | 003燃料化工-032
120 | 500011732 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802015 | 丙酮 | 丙酮 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 丙酮 | 丙酮，分析纯 500ml |  |  | 19 | 003燃料化工-033
121 | 500011733 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802016 | 防水胶 | 防水胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 防水胶 | 防水，密封 20KG/桶 |  |  | 5 | 003燃料化工-034
122 | 500011734 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802017 | 粘合剂 | 粘合剂,瞬干胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 粘合剂-类别:瞬干胶 | 瞬干胶 1KG/瓶 |  |  | 10 | 003燃料化工-035
123 | 500011735 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802017 | 粘合剂 | 粘合剂,玻璃胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 粘合剂-类别:玻璃胶 | 粘合剂-类别:玻璃胶 |  |  | 5 | 003燃料化工-036
124 | 500063411 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802017 | 粘合剂 | 粘合剂,AB胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 粘合剂-类别:AB胶 | AB胶 （一套为A胶25KGB胶25KG） |  |  | 100 | 003燃料化工-037
125 | 500071578 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802017 | 粘合剂 | 粘合剂,密封胶 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 粘合剂,密封胶 | 粘合剂,密封胶 |  |  | 10 | 003燃料化工-038
126 | 500011743 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802025 | 液压油 | 液压油 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 液压油 | 液压油 200ml/桶 |  |  | 70 | 003燃料化工-039
127 | 500011749 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802031 | 酒精 | 酒精 | 升 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 无水乙醇 | 无水乙醇 分析纯，纯度≥99.5% 0.5L/瓶 |  |  | 20 | 003燃料化工-040
128 | 500011751 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802033 | 松动液 | 松动液 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 螺丝松动液 | 螺丝松动液6KG/箱 |  |  | 100 | 003燃料化工-041
129 | 500011757 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802038 | 松动剂 | 松动剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 松动剂 | 润滑松动剂 6KG/箱 |  |  | 80 | 003燃料化工-042
130 | 500064281 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802046 | 蒸馏水 | 蒸馏水 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 蒸馏水 | 医用二次蒸馏水 |  |  | 100 | 003燃料化工-043
131 | 500114678 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802055 | 离子交换树脂再生剂 | 离子交换树脂再生剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 离子交换树脂再生剂 | 水冷系统专用离子交换树脂再生剂 AMBERLITE IRN160H/OH离子交换树脂 | 南瑞继保 |  | 200 | 003燃料化工-044
132 | 500133912 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802064 | 清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 清洗剂 | S5（绝缘工器具清洁）、S4绝缘工器具清洗如：带电作业绝缘毯、绝缘遮蔽、绝缘手套、带手柄工器具（不伤绝缘） | 美国进口Salisbury |  | 10 | 003燃料化工-045
133 | 500133912 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802064 | 清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 高压一次电路保洁维护剂，洁神德曼-JS-169A |  |  | 100 | 003燃料化工-046
134 | 500133912 | G18 | 燃料化工 | G1802 | 化工 | G1802064 | 清洗剂 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 千克 | WZ-QHDS2003-003 | 包1 | 003燃料化工 | 清洗剂,绝缘子清洗剂 | 高压二次电路保洁维护剂，洁神德曼-JS-169B |  |  | 100 | 003燃料化工-047