## 008普通光缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-008 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西彩云330千伏变电站110kV配套送出工程 | 110kV | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 0.525 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州茫崖市冷湖镇 | 施工现场车板交货 |  | D07O-500123028-00001 | 050020585700860 | 400178226400010 | 500123033
WZ-282009-008 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 海西750千伏变电站德令哈间隔扩建工程 | 750kV | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州乌兰县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123089-00002 | 050024373000070 | 400178226500010 | 500123089
WZ-282009-008 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 普通光缆-光缆芯数:36芯,纤芯类型:G.652,类型:非金属阻燃光缆 | 千米 | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123089-00002 | 050026154600240 | 400178226700030 | 500123089

## 002 10kV变压器及箱变
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-002 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司白玉供电所 | 无电压等级 | 10kV箱式变电站,400kVA,欧式,非晶合金,普通,有环网柜 | 箱式变电站-电压等级:AC10kV,额定容量:400kVA,结构型式:欧式,铁芯材质:非晶合金,安装方式:普通,环网柜型号:有环网柜 | 套 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 果洛公司白玉供电所 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9999-500061883-00001 | 050028997800010 | 400178232200010 | 500061888 | 配网，环网型,GRC外壳,SH15,低压组屏 | 500061888-0011
WZ-282009-002 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 5266-500007398-00002 | 050029006100010 | 400178233400010 | 500007414 | 配网，SCB10,带不锈钢外壳,下进线,上出线
WZ-282009-002 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式 | 10kV变压器-额定容量:800kVA,安装方式:普通,铁芯材质:硅钢片,绝缘方式:干式 | 台 | 2 | 2020-11-30 | 2020-12-18 | 久治县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 5266-500007398-00002 | 050029004100010 | 400178232500010 | 500007414 | 配网，SCB10,带不锈钢外壳,下进线,上出线

## 003通信设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-003 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 国网青海信通公司--网络安全分析室建设-软硬件购置及实施 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 1 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 青海西宁 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500009645-00001 | 050025318000030 | 400178226600010 | 500009645
WZ-282009-003 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 无电压等级 | 机柜,通用,通用,通用 | 机柜-宽度mm:通用,高度mm:通用,深度mm:通用 | 套 | 14 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 | 买方指定仓库地面交货 |  | D05O-500138808-00001 | 050029004300010 | 400178232700010 | 500138808
WZ-282009-003 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 国网青海综合服务中心2020年图像采集设备报废更新 | 无电压等级 | 电视后期制作系统 | 电视后期制作系统 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省西宁市城西区胜利路89号 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500126160-00001 | 050027794500020 | 400178227800010 | 500126160
WZ-282009-003 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西临疆110kV输变电新建工程 | 110kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500130622-00005 | 050026911100970 | 400178227100010 | 500130622

## 007放电间隙
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-007 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV多一路等2条线路防雷整治 | 10kV | 放电间隙,AC10kV,防雷放电间隙 | 放电间隙-电压等级:AC10kV,类型:防雷放电间隙 | 套 | 343 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 黄南州泽库县 | 材料站现场车板交货 |  | D05R-500071707-00001 | 050028910200010 | 400178228200010 | 500071707
WZ-282009-007 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司泽库县10kV泽二路等2条线路防雷整治 | 10kV | 放电间隙,AC10kV,防雷放电间隙 | 放电间隙-电压等级:AC10kV,类型:防雷放电间隙 | 套 | 342 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 黄南州泽库县 | 材料站现场车板交货 |  | D05R-500071707-00001 | 050028910100010 | 400178228100010 | 500071707

## 013火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-013 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 岭秀（化隆）开关站330kV升压扩建工程 | 330kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省海东市化隆县 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500010595-00001 | 050028933000040 | 400178236200030 | 500010595
WZ-282009-013 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 俄博梁35kV变电站新建工程 | 35kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州茫崖市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500010595-00001 | 050028966000010 | 400178229800010 | 500010595
WZ-282009-013 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 青海省海东市平安区 | 施工现场车板交货 |  | D05T-500010595-00001 | 050028985200010 | 400178230800040 | 500010595

## 010普通客车
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-010 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司本部2020年青A39999车辆报废更新 | 无电压等级 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D05S-500010651-00002 | 030006753500010 | 400178224900010 | 500010651
WZ-282009-010 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司检修公司 | 青海省检修公司本部2020年企业用车青A09796报废更新 | 无电压等级 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 辆 | 1 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 青海省西宁市城南新区新城大道131号 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500010651-00001 | 030006730700010 | 400178224800010 | 500010651

## 001高低压开关柜及端子箱
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 封闭母线桥,AC380V,4000A,共箱 | 封闭母线桥-电压等级:AC380V,额定电流:4000A,结构:共箱 | 米 | 13 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500138949-00001 | 050026154600020 | 400178226700010 | 500138949
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东深沟110kV输变电新建工程 | 110kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 青海海东市平安区 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050028985200040 | 400178230800030 | 500008993 | 检修电源箱
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 西宁750kV变电站间隔扩建工程 | 750kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省西宁市湟中县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500008993-00018 | 050019274100160 | 400178234800010 | 500008993
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 青海海东市沙连堡35kV变电站第二回电源进线工程变电间隔扩建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海东市化隆县 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050027427200090 | 400178235200010 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 青海海东前河110kV变电站35kV配套送出---对端变电站35KV间隔扩建工程 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 青海海东市民和县 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00006 | 050028990400010 | 400178231400010 | 500008993 | 开关端子箱XDW1
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 塔拉750千伏变电站间隔扩建工程 | 750kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省海南州共和县 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008993-00001 | 050020600300150 | 400178235000010 | 500008993 | 检修电源箱
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 巴音330千伏主变扩建工程 | 330kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 28GH-500008994-00002 | 050028976300030 | 400178230600020 | 500008994 | 电能表屏
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 | 台 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 久治县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500061602-00005 | 050029004500020 | 400178232900010 | 500099478 | 配网
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 久治县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500006388-00001 | 050029004700020 | 400178233100010 | 500006388 | 配网，1000×800×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,800A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 4 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 果洛久治县公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500006474-00010 | 050029004400010 | 400178232800010 | 500006452 | 配网，3×250A+4×160A,800×800×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,绝缘气体:SF6 | 台 | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948400020 | 400178229100020 | 500139340
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,1250A,25kA,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段断路器柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 1 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948500040 | 400178229200040 | 500139844
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压开关柜,AC380V,固定式,进线,1250A,65kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:进线,额定电流:1250A,额定开断电流:65kA | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500006388-00001 | 050029006600020 | 400178233900010 | 500006388 | 配网，1000×800×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,240kvar | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:240kvar | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 果洛久治县公司 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500007937-00005 | 050029004200020 | 400178232600010 | 500007937 | 配网，2500A,普通型,1000×1000×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 久治县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500084057-00015 | 050029004900020 | 400178233300010 | 500002571 | 配网,下进,带进线PT
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压电容器柜,AC380V,固定式,240kvar | 低压电容器柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,额定容量:240kvar | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500007937-00005 | 050029006200020 | 400178233500010 | 500007937 | 配网，2500A,普通型,1000×1000×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛久治县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 久治县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500055883-00015 | 050029004800020 | 400178233200010 | 500002573 | 配网，下出,带避雷器
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,25kA,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:站用变开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948500020 | 400178229200010 | 500139342
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500084057-00015 | 050029006800030 | 400178234100010 | 500002571 | 配网,下进,带进线PT
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,1250A,25kA,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:分段隔离柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 1 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948500030 | 400178229200030 | 500139843
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 8 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948400010 | 400178229100010 | 500139339
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁财富天街10kV开闭所新建工程 | 10kV | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,25kA,SF6 | 充气式高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:进线开关柜,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,绝缘气体:SF6 | 台 | 2 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 青海省西宁市 | 施工现场车板交货 |  | D05S-500139339-00002 | 050028948500010 | 400178229200020 | 500139841
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:25kA,断路器灭弧介质:真空 | 台 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500055883-00015 | 050029006700020 | 400178234000010 | 500002573 | 配网，下出,带避雷器
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:母线设备柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:无开关,断路器灭弧介质:无 | 台 | 1 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500061602-00005 | 050029006500020 | 400178233800010 | 500099478 | 配网
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛班玛县供电公司生产倒班用房 | 无电压等级 | 低压开关柜,AC380V,固定式,馈线,800A,50kA | 低压开关柜-电压等级:AC380V,型式:固定式,接线类型:馈线,额定电流:800A,额定开断电流:50kA | 台 | 4 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 班玛县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | 9906-500006474-00010 | 050029006400010 | 400178233700010 | 500006452 | 配网，3×250A+4×160A,800×800×2200
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司750kV西宁变1、2号主变保护、断路器保护更换 | 750kV | 控制箱 | 控制箱 | 只 | 6 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省西宁市湟中县 | 施工现场车板交货 |  | C50B-500009008-00001 | 050028953400010 | 400178229600010 | 500009008
WZ-282009-001 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 交流穿墙套管,AC10kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC10kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 12 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500005460-00001 | 050026154600010 | 400178226700020 | 500005460

## 005通信监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-005 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司网络机房建设 | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树市扎西科国家电网 | 买方指定仓库地面交货 |  | D05O-500060610-00001 | 050029004000030 | 400178232400020 | 500060610

## 011乘用车应急换电设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-011 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司2020年移动充电站购置 | 无电压等级 | 换电系统,乘用车应急换电设备 | 换电系统-类型:乘用车应急换电设备 | 套 | 1 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 青海省海东市平安区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D05T-500128597-00001 | 030007214500010 | 400178225700010 | 500128597

## 014电梯
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-014 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 无电压等级 | 电梯,1050kg,客梯 | 电梯-载重:1050kg,用途:客梯 | 台 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | D05O-500067325-00001 | 050029004600010 | 400178233000020 | 500067325
WZ-282009-014 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 无电压等级 | 电梯,1050kg,客梯 | 电梯-载重:1050kg,用途:客梯 | 台 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | D05O-500067325-00002 | 050029006300010 | 400178233600030 | 500067325

## 004数字程控交换系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-004 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 国网青海信通公司省调备调调度交换机改造 | 无电压等级 | 数字程控交换系统,调度交换机,2000,Q | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:2000,信令种类:Q | 套 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 青海省西宁市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00H-500050713-00001 | 050027805900030 | 400178227900010 | 500050713

## 009水泥制品
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-009 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 水泥制品,底盘,800×800×200 | 水泥制品-类型:底盘,规格:800×800×200 | 块 | 218 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 06GH-500063048-00002 | 050026256900480 | 400178235100010 | 500061572 | 水泥制品,拉盘，卡盘，底盘，标志桩
WZ-282009-009 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 水泥制品,拉盘,400×800×200 | 水泥制品-类型:拉盘,规格:400×800×200 | 块 | 44 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 06GH-500063048-00002 | 050026256900470 | 400178235100020 | 500027409 | 水泥制品,拉盘，卡盘，底盘，标志桩
WZ-282009-009 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 水泥制品,卡盘,250×300×800 | 水泥制品-类型:卡盘,规格:250×300×800 | 块 | 432 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 29GH-500030931-00004 | 050026256900490 | 400178235100030 | 500064904

## 015供水系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-015 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树治多县供电公司生产综合用房 | 无电压等级 | 供水系统 | 供水系统 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树州治多县加吉博洛镇治多县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | D05O-500010608-00002 | 050029006300030 | 400178233600020 | 500010608
WZ-282009-015 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树称多县供电公司生产综合用房 | 无电压等级 | 供水系统 | 供水系统 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省玉树州称多县称文镇称多县供电公司院内 | 施工现场设备基础上交货 |  | D05O-500010608-00001 | 050029004600030 | 400178233000030 | 500010608

## 012变压器灭火装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-012 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 物资供应部 | 德令哈750千伏变电站新建工程 | 交流750kV | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州德令哈市 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500010599-00006 | 050026154600190 | 400174883600010 | 500010599

## 006成熟套装软件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
WZ-282009-006 | 包1 | 100 | 国网青海省电力公司 | 国网青海省电力公司检修公司 | 国网青海检修公司格尔木运维分部变电运维一班等6个变电运维班主设备监控系统终端改造 | 无电压等级 | 成熟套装软件 | 成熟套装软件 | 套 | 2 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 青海省海西州大柴旦镇 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500024252-00008 | 050028968200010 | 400178230300010 | 500024252